## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | OD2017/002 | ZŠ 5.Květen - rekonstrukce sociálního zázemí
| Objekt: |  | SO1 | Stavební část
| Rozpočet: |  | 1.02 | Soupis prací, dodávek a služeb
| Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČ: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.02 | Soupis prací, dodávek a služeb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO1 1.02 Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | OD2017/002 | ZŠ 5.Květen - rekonstrukce sociálního zázemí | [20 empty] | STA
O: | SO1 | Stavební část | [18 empty] | STA |  | OBJ
R: | 1.02 | Soupis prací, dodávek a služeb | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 16425.08 |  | 16113.5 |  | 0 |  | 3.31 |  | 0 |  |  |  | 30.87 |  |  | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.96 | 0 | 0 | 3368.49 | 3233.75 | 1306.51 | 1254.25 | 21 | 0 | 1.7392 | 1.67 | 0 | 0 |  |  | 4.89 | 4.69 |  |  | POL1_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | zazdívka části dveřního otvoru (posunutí dveří) : 0,60*2,00*0,20+0,60*2,00*0,20 |  | 0.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | zazdívka části dveřního otvoru (posunutí dveří) : 0,60*2,00*0,20+0,60*2,00*0,20 |  | 0.48 | [18 empty] | VV | 0
2 | 317168112R00 | Překlad plochý 115x71x1250 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 149.6 | 598.4 | 95.4 | 381.6 | 21 | 0 | 0.02288 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.3175 | 1.27 |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky překladů. | [20 empty] | POP |  | Včetně dodávky překladů.
3 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 67.3266 | 0 | 0 | 42 | 2827.72 | 99 | 6665.33 | 21 | 0 | 0.01583 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 24.91 |  |  | POL1_
|  | předpoklad 30% plochy keramického obkladu : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 55 : 67.32660*0,3 |  | 67.3266 | [18 empty] | VV | 5
4 | 347016133X00 | Předstěna SDK, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm | m2 | 37.599 | 0 | 0 | 259.72 | 9765.21 | 207.78 | 7812.32 | 21 | 0 | 0.01284 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [20 empty] | POP |  | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [20 empty] | POP |  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [20 empty] | POP |  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : (1,38+2,16+4,17)*1,50 |  | 11.565 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 0,883*1,50 |  | 1.3245 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 2,60*1,50 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 WC imobilní : 0,80*1,50 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.9895 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : (1,38+2,16+4,40)*1,50 |  | 11.91 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 0,883*1,50 |  | 1.3245 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : 4,25*1,50 |  | 6.375 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 19.6095 | [18 empty] | VV | 1
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4346.91 |  | 31203.38 |  | 0 |  | 3.58 |  | 0 |  |  |  | 95.83 |  |  | DIL
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 30 | 0 | 0 | 13.84 | 415.2 | 20.76 | 622.8 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.34 |  |  | POL1_
6 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 81.84 | 0 | 0 | 11.95 | 977.99 | 64.75 | 5299.14 | 21 | 0 | 0.00609 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0.19274 | 15.77 |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [20 empty] | POP |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Příprava podkladu pro novou malbu : | [20 empty] | VV | 0
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : 11,82 |  | 11.82 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.04 sanitární šachta : 3,65 |  | 3.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 12,30 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : 3,76 |  | 3.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 WC imobilní : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.08 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 41.71 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : 11,65 |  | 11.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : 16,71 |  | 16.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : 4,04 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.13 | [18 empty] | VV | 1
7 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 10 | 0 | 0 | 74.09 | 740.9 | 285.91 | 2859.1 | 21 | 0 | 0.04543 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 0.87803 | 8.78 |  |  | POL1_
|  | vč. pomocného lešení | [20 empty] | POP |  | vč. pomocného lešení
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 222.26 | 0 | 0 | 4.03 | 895.71 | 33.27 | 7394.59 | 21 | 0 | 0.00534 | 1.19 | 0 | 0 |  |  | 0.10855 | 24.13 |  |  | POL1_
|  | Příprava podkladu pod novým keramickým obkladem : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 57 : 222.26000 |  | 222.26 | [18 empty] | VV | 5
9 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 264.48 | 0 | 0 | 4.98 | 1317.11 | 56.82 | 15027.75 | 21 | 0 | 0.00543 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | 0.16942 | 44.81 |  |  | POL1_
|  | Příprava podkladu pro novou malbu : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 65 : 346.32000 |  | 346.32 | [18 empty] | VV | 5
|  | odpočet výměry stropů : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 4 : -81.84000*-1 |  | -81.84 | [18 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11229.27 |  | 8330.49 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | 28.46 |  |  | DIL
10 | 632421115RT1 | Potěr samonivelační, ručně zpracovaný,tl. 5 mm, pevnost 25 MPa | m2 | 81.84 | 0 | 0 | 137.21 | 11229.27 | 101.79 | 8330.49 | 21 | 0 | 0.00914 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 0.34775 | 28.46 |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu. | [20 empty] | POP |  | včetně penetrace podkladu.
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : 11,82 |  | 11.82 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.04 sanitární šachta : 3,65 |  | 3.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 12,30 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : 3,76 |  | 3.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 WC imobilní : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.08 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 41.71 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : 11,65 |  | 11.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : 16,71 |  | 16.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : 4,04 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.13 | [18 empty] | VV | 1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 5386.1 |  | 3795.9 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 12.57 |  |  | DIL
11 | 642944121RU3 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 891.35 | 1782.7 | 632.65 | 1265.3 | 21 | 0 | 0.06401 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 4.19 |  |  | POL1_
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
12 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 897.35 | 1794.7 | 632.65 | 1265.3 | 21 | 0 | 0.06401 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 4.19 |  |  | POL1_
|  | 2.05 předsíň : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
13 | 642944121RU5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 904.35 | 1808.7 | 632.65 | 1265.3 | 21 | 0 | 0.06909 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 4.19 |  |  | POL1_
|  | 1.06 předsíň : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
14 | 900 XT1 | Zednické přípomoce specialistům PSV | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL10_
|  | drážky, zaomítání šliců, prostupy, průrazy a pod... | [20 empty] | POP |  | drážky, zaomítání šliců, prostupy, průrazy a pod...
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 5971.86 |  | 5444.82 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  | 21.28 |  |  | DIL
15 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 81.84 | 0 | 0 | 72.97 | 5971.86 | 66.53 | 5444.82 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 21.28 |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 105.57 |  | 5958.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.21 |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 81.84 | 0 | 0 | 1.29 | 105.57 | 72.81 | 5958.77 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 25.21 |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 520.29 |  | 10561.26 |  | 0 |  | 0.01 |  | 8.48 |  |  |  | 44.59 |  |  | DIL
17 | 962036412R00 | DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm | m2 | 8.475 | 0 | 0 | 7.87 | 66.7 | 65.23 | 552.82 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.1 |  |  | 0.268 | 2.27 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : (1,60+2,45+1,60)*1,50 |  | 8.475 | [18 empty] | VV | 0
18 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 15.84 | 23.76 | 143.66 | 215.49 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.12 |  |  | 0.6 | 0.9 |  |  | POL1_
|  | 4ks luxferových oken (bude nahrazeno plastovým) : 4*0,50*0,75 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
19 | 965048130R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% | m2 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 1179.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00105 | 0.05 |  |  | 0.099 | 5.17 |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 20 : 10.00000 |  | 10 | [18 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 26 : 42.20000 |  | 42.2 | [18 empty] | VV | 5
20 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 436 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |  |  | 0.147 | 1.47 |  |  | POL1_
|  | v místech dle potřeby : 10,00 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
21 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 130.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.6 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
22 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 302.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.28 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 - v plechových sanitárních příčkách : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 - v plechových sanitárních příčkách : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
23 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8.8 | 0 | 0 | 27.85 | 245.08 | 225.15 | 1981.32 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.67 |  |  | 0.939 | 8.26 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 : 1*0,60*2,00 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 2*0,80*2,00 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 600/1970 : 1*0,60*2,00 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 2*0,80*2,00 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
24 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 2.268 | 0 | 0 | 43.38 | 98.39 | 760.62 | 1725.09 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 4.08 |  |  | 3.196 | 7.25 |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [20 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | otvor pro dveře mezi m.č. 1.05/1.06 : 0,60*2,10*0,20 |  | 0.252 | [18 empty] | VV | 0
|  | zvětšení otvoru pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 0,30*2,10*0,20 |  | 0.126 | [18 empty] | VV | 0
|  | přesunutí otvoru vstup do m.č. 1.06 : 0,60*2,10*0,60 |  | 0.756 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.134 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | otvor pro dveře mezi m.č. 1.05/1.06 : 0,60*2,10*0,20 |  | 0.252 | [18 empty] | VV | 0
|  | zvětšení otvoru pro dveře mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 0,30*2,10*0,20 |  | 0.126 | [18 empty] | VV | 0
|  | přesunutí otvoru vstup do m.č. 2.05 : 0,60*2,10*0,60 |  | 0.756 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 1.134 | [18 empty] | VV | 1
25 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 21.59 | 86.36 | 261.41 | 1045.64 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0.097 | 0.39 |  |  | 1.182 | 4.73 |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [20 empty] | POP |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | Pro překlady nad rozšiřovanými otvory : 4,00 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
26 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 2991.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.87 |  |  | 0.3 | 12.66 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 předsíň, u umyvadel : (1,10+1,50)*2,00 |  | 5.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci, u pisoárů : (1,20+2,40+1,20)*1,50 |  | 7.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.06 předsíň, u umyvadel : (0,50+1,50+0,80)*2,00 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 03, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň, u umyvadla : (1,20+1,50)*2,00 |  | 5.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci, u pisoárů : (1,20+2,40+1,20)*1,50 |  | 7.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň, u umyvadel : (0,70+1,50+0,60)*2,00 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | Odsekání soklíků : 60,00*0,10 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4094.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.15 |  |  | DIL
27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5 | 4094.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 16.15 |  |  | POL7_
Díl: | 991 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
28 | 991909001 | Ostatní demontáže neuvedené položkově (demontáže elektro, ZTI, mýdelníky, zrcadla a pod...) | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_1
|  | Bude zapsáno do SD, provedena fotodokumentace a odsouhlasení od TDI : 20,00 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 19485.64 |  | 8600.76 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 26.68 |  |  | DIL
29 | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak pod dlažbu, proti vlhkosti, vč. pásek | m2 | 110.02 | 0 | 0 | 177.11 | 19485.64 | 76.89 | 8459.44 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 26.4 |  |  | POL1_
|  | podlahy, přetáhnout na stěny, +10% k výměře : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 53 : 90.02000*1,1 |  | 90.02 | [18 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | 90.02 | [18 empty] | VV | 1
|  | stěny - UPŘESNÍ PROJEKTANT, odhad : 20,00 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 20 | [18 empty] | VV | 1
30 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.17383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 141.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.28 |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 634184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 | 720909000RAX | Zdravotechnické instalace - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634184 | 634184 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_
|  | vnitřní kanalizace, vodovod, plynovod, zařizovací předměty | [20 empty] | POP |  | vnitřní kanalizace, vodovod, plynovod, zařizovací předměty
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 156975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
32 | 726909001RAX | Dod+Mtž sanitární zástěna rám elox hliník, komplet vč. dveří a přesunu hmot | m2 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 156975 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_
|  | DTD desky tl 32 mm lemované profily z elox hliníku, dveře se zámkovou úpravou signalizace volno/obsazeno, výška kabin 205 cm včt stavitelných nožiček, rozměrově dle dispozice na výkresu, barva dle výběru uživatele, před realizací provést zaměření na místě. | [20 empty] | POP |  | DTD desky tl 32 mm lemované profily z elox hliníku, dveře se zámkovou úpravou signalizace volno/obsazeno, výška kabin 205 cm včt stavitelných nožiček, rozměrově dle dispozice na výkresu, barva dle výběru uživatele, před realizací provést zaměření na místě.
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : (2,80+3*1,10)*2,10 |  | 12.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : (2,60+2*1,10)*2,10 |  | 10.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 WC imobilní : (1,80+1,60)*2,10 |  | 7.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.03 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : (2,90+3*1,10)*2,10 |  | 13.02 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : (4,45+3*1,65)*2,10 |  | 19.74 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.76 | [18 empty] | VV | 1
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 17576 |  | 1644 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.1 |  |  |  | 4.33 |  |  | DIL
33 | 735156667R00 | Otopná tělesa panelová 600/1200 | kus | 4 | 0 | 0 | 4394 | 17576 | 161 | 644 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_
|  | počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, vč. termohlavice | [20 empty] | POP |  | počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, vč. termohlavice
|  | položka obsahuje veškeré související práce nutné k provedení výměny otopného tělesa | [20 empty] | POP |  | položka obsahuje veškeré související práce nutné k provedení výměny otopného tělesa
|  | nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 34 : 4.00000 |  | 4 | [18 empty] | VV | 5
34 | 735111810X00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.1 |  |  | 0.082 | 0.33 |  |  | POL1_
|  | původní otopná tělesa : 4,00 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 47618.5 |  | 5443.04 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 19.42 |  |  | DIL
35 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 4040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 14.5 |  |  | POL1_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 700/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 700/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
36 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5 | 835 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 3 |  |  | POL1_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 900/1970 : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
37 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 72.4 | 362 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 1.3 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
38 | 54914634X | Dveřní kování | kus | 12 | 0 | 0 | 615 | 7380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
39 | 549909001 | Příplatek k dveřnímu křídlu za zámek a zámek FAB | kus | 6 | 0 | 0 | 150 | 900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
40 | 61161802R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 | kus | 2 | 0 | 0 | 3245 | 6490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 700/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 700/1970 : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
41 | 61161803R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 | kus | 8 | 0 | 0 | 3245 | 25960 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 800/1970 : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
42 | 61161804R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 | kus | 2 | 0 | 0 | 3245 | 6490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 900/1970 : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
43 | 61187156R | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 77.5 | 387.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | 2.NP : 2,00 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
44 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 206.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 0.62 |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 5735.84 |  | 3603.48 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.16 |  |  |  | 10.97 |  |  | DIL
45 | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického | kus | 6 | 0 | 0 | 2.74 | 16.44 | 125.26 | 751.56 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 2.7 |  |  | POL1_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
46 | 767996802R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 164 | 0 | 0 | 5.35 | 877.4 | 17.25 | 2829 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.16 |  |  | 0.05 | 8.2 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | stávající plechové sanitární zástěny, odhad 5kg/m2 : ((2,50+3*1,00+3,50+4*1,00)*2,00-8*0,60*2,00)*5,00 |  | 82 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | stávající plechové sanitární zástěny, odhad 5kg/m2 : ((2,50+3*1,00+3,50+4*1,00)*2,00-8*0,60*2,00)*5,00 |  | 82 | [18 empty] | VV | 0
47 | 54917030R | Zavírač dveří hydraulický | kus | 6 | 0 | 0 | 807 | 4842 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00239 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
48 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 22.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.006 | 0.07 |  |  | POL7_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
49 | 769909001RAX | Dod+mtž pevného plastového okna 500/750mm, kompletní provedení vč. začištění | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 43084.81 |  | 26783.18 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  |  | 83.56 |  |  | DIL
50 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 269.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.84 |  |  | POL1_
|  | dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 : 2,00*0,70 |  | 1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 : (8,00-5,00)*0,80 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 : 2,00*0,90 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
51 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 81.84 | 0 | 0 | 72.81 | 5958.77 | 313.19 | 25631.47 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 80.04 |  |  | POL1_
|  | Podlahy z keramické dlažby na původní dlažbu po provedení vyrovnávky : | [20 empty] | VV | 0
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : 11,82 |  | 11.82 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.04 sanitární šachta : 3,65 |  | 3.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 12,30 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : 3,76 |  | 3.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 WC imobilní : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.08 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 41.71 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : 11,65 |  | 11.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : 16,71 |  | 16.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : 4,04 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.13 | [18 empty] | VV | 1
52 | 28342443R | Profil dilatační PVC h=12,5mm,l=2,5m | m | 6.16 | 0 | 0 | 181.5 | 1118.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | plocha +10% k čisté výměře : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 52 : 6.16000*1,1 |  | 6.16 | [18 empty] | VV | 5
53 | 59764999X | Dlažba keramická, uchazeč použije částku 400,- Kč/m2, protiskluz dle ČSN (R9), typ a odstín bude, upřesněn | m2 | 90.02 | 0 | 0 | 400 | 36008 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_
|  | plocha +10% k čisté výměře : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 53 : 90.02000*1,1 |  | 90.02 | [18 empty] | VV | 5
54 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 882.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 2.68 |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 115211.15 |  | 71141.58 |  | 0 |  | 3.55 |  | 0 |  |  |  | 219.59 |  |  | DIL
55 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, komplet vč. prostupů, silikonování, detailů,, rohových lišt... | m2 | 224.422 | 0 | 0 | 77.6 | 17415.15 | 310.4 | 69660.59 | 21 | 0 | 0.00495 | 1.11 | 0 | 0 |  |  | 0.9584 | 215.09 |  |  | POL1_7
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,44+1,40)*2,10 |  | 16.128 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -2,00*0,80*2,00 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře 700/1970 : -1,00*0,70*2,00 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : 1*(2,00+2,00)*0,60 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,44+5,25)*2,10 |  | 32.298 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -1,00*0,80*2,00 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,50*2,00 |  | -3 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : 1*(1,50+1,50+1,50)*0,50 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(1,20+0,80)*2,10 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 700/1970 : -1,00*0,70*2,00 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci + 1.07 WC imobilní : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(4,10+(4,10+2,75)/2)*2,10 |  | 31.605 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : -1,00*0,90*2,00 |  | -1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1,00 |  | -1 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : (1,00+1,50+1,50)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,50 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,45+1,49)*2,10 |  | 16.548 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : -2,00*0,90*2,00 |  | -3.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1,00 |  | -1 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : (1,00+1,50+1,50)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : (2,00+2,00)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.08 úklidová místnost : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(1,40+1,49)*2,10 |  | 12.138 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -1,00*0,80*2,00 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : 1,00*(2,00+2,00)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 110.667 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,44+1,50)*2,10 |  | 16.548 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 700/1970 : -1,00*0,70*2,00 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -2,00*0,80*2,00 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : 1,00*(2,00+2,00)*0,60 |  | 2.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,44+5,25)*2,10 |  | 32.298 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -1,00*0,80*2,00 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1*1,50*2,00 |  | -3 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : 1*(1,50+1,50+1,50)*0,50 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(1,17+0,90)*2,10 |  | 8.694 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 700/1970 : -1,00*0,70*2,00 |  | -1.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : (4,10+4,44+1,75+0,20+2,80+2,80)*2,10 |  | 33.789 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : -1,00*0,90*2,00 |  | -1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1,00 |  | -1 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : (1,00+1,50+1,50)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře : 0,50 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(2,38+1,50)*2,10 |  | 16.296 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : -2,00*0,80*2,00 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | okno : -1,00 |  | -1 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění, parapet : | [20 empty] | VV | 0
|  | okno : (1,00+1,50+1,50)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře 900/1970 : (2,00+2,00)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : | [20 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(1,40+1,50)*2,10 |  | 12.18 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : -1,00*0,80*2,00 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře 800/1970 : 1,00*(2,00+2,00)*0,50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 113.755 | [18 empty] | VV | 1
56 | 59782999X | Obklad keramický, uchazeč použije částku 400,- Kč/m2, typ a odstín bude upřesněn | m2 | 244.49 | 0 | 0 | 400 | 97796 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | materiál +10% k čisté výměře : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 57 : 244.49000*1,1 |  | 244.49 | [18 empty] | VV | 5
57 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 3.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 1480.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 4.5 |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 2299.86 |  | 7289.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.49 |  |  | DIL
58 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, vč. přípravy podkladu | m2 | 17.28 | 0 | 0 | 22.65 | 391.39 | 82.35 | 1423.01 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 4.96 |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [20 empty] | POP |  | včetně pomocného lešení.
|  | Stávající i nově osazené zárubně : | [20 empty] | VV | 0
|  | 70x197 : 2,00*(0,70+2,00+2,00)*0,30 |  | 2.82 | [18 empty] | VV | 0
|  | 80x197 : 8,00*(0,80+2,00+2,00)*0,30 |  | 11.52 | [18 empty] | VV | 0
|  | 90x197 : 2,00*(0,90+2,00+2,00)*0,30 |  | 2.94 | [18 empty] | VV | 0
59 | 783671002R00 | Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 1x +1x email | m2 | 0.96 | 0 | 0 | 72.86 | 69.95 | 109.64 | 105.25 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.371 | 0.36 |  |  | POL1_
|  | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm : 5,00*0,80*(2*0,10+2*0,02) |  | 0.96 | [18 empty] | VV | 0
60 | 783424140X00 | Nátěr syntetický potrubí barvou vhodnou pro radiátory, vč. přípravy podkladu , individuální, kalkulace zhotovitele dle obhlídky stavby | soub | 2 | 0 | 0 | 919.26 | 1838.52 | 2880.74 | 5761.48 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0.17 |  |  | POL1_
|  | Výkres 05, půdorys 2.NP - nový stav : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | Výkres 06, půdorys 3.NP - nový stav : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 6473.25 |  | 26146.92 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 86.27 |  |  | DIL
61 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 569.978 | 0 | 0 | 0.08 | 45.6 | 21.12 | 12037.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 39.73 |  |  | POL1_
|  | Výkres 03, demolice 2.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : 2*(2,44+1,40)*4,70+1,50 |  | 37.596 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : 2*(2,44+6,50)*4,70 |  | 84.036 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 2*(1,10+0,80)*4,70 |  | 17.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 2*(4,10+(4,10+2,75)/2)*4,70 |  | 70.735 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : 2*(2,45+1,40)*4,70 |  | 36.19 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 úklidová místnost : 2*(1,40+1,49)*4,70 |  | 27.166 | [18 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.02 WC muži - žáci : 11,82 |  | 11.82 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.04 sanitární šachta : 3,65 |  | 3.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.05 WC ženy - žáci : 12,30 |  | 12.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.06 předsíň : 3,76 |  | 3.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.07 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 312.843 | [18 empty] | VV | 1
|  | Výkres 04, demolice 3.NP : | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : 2*(2,44+1,50)*4,70 |  | 37.036 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : 2*(2,44+5,00)*4,70 |  | 69.936 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 2*(1,17+0,90)*4,70 |  | 19.458 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : (4,10+4,44+1,75+0,20+1,40+2,80)*4,70 |  | 69.043 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : 2*(2,38+1,50)*4,70 |  | 36.472 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : 2*(1,40+1,50)*4,70 |  | 27.26 | [18 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.01 předsíň : 4,16 |  | 4.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.02 WC muži - žáci : 11,65 |  | 11.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.03 WC muži - zaměstnanci : 1,12 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.04 WC ženy - žáci : 16,71 |  | 16.71 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.05 předsíň : 4,04 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.06 úklidová místnost : 2,45 |  | 2.45 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 299.335 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočet výměry původního keramického obkladu : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 23 : -42.20000*-1 |  | -42.2 | [18 empty] | VV | 5
|  | Mezisoučet |  | -42.2 | [18 empty] | VV | 1
62 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 346.316 | 0 | 0 | 5.04 | 1745.43 | 9.86 | 3414.68 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 11.25 |  |  | POL1_
63 | 784165512R00 | Malba tekutá kvalitní, bílá, bez penetrace, 2 x, vhodná pro školy | m2 | 346.318 | 0 | 0 | 13.52 | 4682.22 | 30.88 | 10694.3 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 35.29 |  |  | POL1_
|  | plocha stěny stropy : 590,378-21,80 |  | 568.578 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet keramického obkladu : | [20 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 57 : -222.26000*-1 |  | -222.26 | [18 empty] | VV | 5
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
64 | 787909001X00 | Dod+Mtž zrcadla vlepeného do obkladu, rozměr 500/400mm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 88400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
65 | 799909002X00 | Dod+Mtž zavěšeného dávkovače mýdla, uchazeč použije částku 1000,- Kč/kus, typ, barva - bude, upřesněno dle výběru investora | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 5,00 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
66 | 799909003X00 | Dod+Mtž závěsného zásobníku papírových ručníků, uchazeč použije částku 3000,- Kč/kus, typ, barva -, bude upřesněno dle výběru investora | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 3,00 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
67 | 799909004X00 | Dod+Mtž hygienického zásobníku na WC papír (uzamykatelného), uchazeč použije částku 1000,- Kč/kus,, typ, barva - bude upřesněno dle výběru investora | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 16000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
68 | 799909005X00 | Dod+Mtž zásobníku hygienických sáčků, uchazeč použije částku 800,- Kč/kus, typ, barva - bude, upřesněno dle výběru investora | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 4,00 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 4,00 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
69 | 799909006X00 | Dod+Mtž odpadkového koše, uchazeč použije částku 1500,- Kč/kus, typ, barva - bude upřesněno dle, výběru investora | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 18000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 6,00 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 6,00 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
70 | 799909007X00 | Dod+Mtž WC štětky - umístění na zeď, uchazeč použije částku 1500,- Kč/kus, typ, barva - bude, upřesněno dle výběru investora | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 24000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 8,00 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
71 | 799909008X00 | Dod+Mtž označení místností - tabulky na dveře | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
|  | 2.NP : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 1,00 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 133393.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
72 | 210909001X00 | Demontáže elektro a svítidel, vč. přesunu vybouraných hmot a likvidace | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
73 | 210909002RAX | Elektroinstalace - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128393.05 | 128393.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22278.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 64.18 |  |  | DIL
74 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 9.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 1982.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.959 | 9.12 |  |  | POL1_
75 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 9.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.5 | 4436.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.972 | 18.75 |  |  | POL1_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [20 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
76 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 2458.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 4.66 |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [20 empty] | POP |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
77 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 142.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2153.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
78 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 9.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3803.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
79 | 979990110R00 | Příplatek k pol. 979990001R00 k ceně za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 165.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
80 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 38.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 7474.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.832 | 31.65 |  |  | POL1_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [20 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
81 | 979990105X00 | Odpočet k pol. 979990001R00 k ceně za skládku suti - výnos za šrot | t | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | -196.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
82 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [20 empty] | POP |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
83 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [20 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Příloha ZTI
Položkový rozpočet
S: |  | Základní škola 5.května - rekonstrukce sociálního zázemí
O:
R: | ZTI | Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 721001 | připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže | bm | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
2 | 721002 | kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 721003 | připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 10 | 0 | 0
4 | 721004 | připojovací koleno pro bidet DN50/50; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 1 | 0 | 0
5 | 721005 | záslepka DN110; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže, | ks | 1 | 0 | 0
6 | 721006 | flexi hadice pro připojení WC a výlevky DN110; polypropylen (PP); včetně dodávky a montáže | ks | 18 | 0 | 0
7 | 721007 | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 6 | 0 | 0
8 | 721008 | zkouška těsnosti potrubí | bm | 11 | 0 | 0
9 | 721009 | napojení nových rozvodů na stávající potrubí | ks | 35 | 0 | 0
10 | 721010 | náklady na PD | soubor | 1 | 0 | 0
11 | 721011 | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 722001 | potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže | bm | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
13 | 722002 | potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže | bm | 18 | 0 | 0
14 | 722003 | potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže | bm | 11 | 0 | 0
15 | 722004 | potrubí teplé vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže | bm | 5 | 0 | 0
16 | 722005 | kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 158 | 0 | 0
17 | 722006 | kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže | ks | 46 | 0 | 0
18 | 722007 | rohový ventil DN15; chrom, dodávka a montáž; včetně dodávky a montáže | ks | 46 | 0 | 0
19 | 722008 | vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí DN15 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 16 | 0 | 0
20 | 722009 | vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí DN20 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 2 | 0 | 0
21 | 722010 | vysekání niky ve zdivu 300/300/150mm pro osazení napájecího zdroje | ks | 5 | 0 | 0
22 | 722011 | revizní dvířka 300/300mm, instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny, za dvířky jsou uzávěry, povrch a způsob otvírání bude konzultován s investorem. ; včetně dodávky a montáže | ks | 5 | 0 | 0
23 | 722012 | zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí | bm | 102 | 0 | 0
24 | 722013 | napojení nového potrubí na stávající rozvody | ks | 41 | 0 | 0
25 | 722014 | náklady na PD | soubor | 1 | 0 | 0
26 | 722015 | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
27 | 725001 | WC - závěsná záchodová mísa, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvící materiál, sedátko pro závěsnou záchodovou mísu (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 15 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF!
28 | 725002 | WCi - závěsná záchodová mísa pro imobilní; keramická bílá, s hlubokým dvojčinným splachováním, bílé sedátko z trvzeného plastu s antibakteriální úpravou, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy + nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvící materiál (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0
29 | 725003 | U - umyvadlo keramické bílé; automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24V DC; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 9 | 0 | 0
30 | 725004 | Ui - umyvadlo keramické bílé pro imobilní, pevné madlo; automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24V DC; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", podomítková zápachová uzávěrka (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní
31 | 725005 | napájecí zdroj 230V AC/24V DC pro automatické umyvadlové směšovací baterie; včetně dodávky a montáže | ks | 5 | 0 | 0
32 | 725006 | B - bidet závěsný keramický bílý; stojánková páková baterie s keramickou kartuší, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0
33 | 725007 | P - Pisoar keramický bílý s automatickým senzorovým splachovačem včetně transformátoru napětí z 230V/12V, plastový odpadní ventil DN50, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro pisoár, spojovací a kotvící materiál, (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 8 | 0 | 0
34 | 725008 | VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku (včetně dodávky, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 2 | 0 | 0
35 | 725009 | demontáž stávajícího klozetu, včetně nádržky a připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu, která nebudou využita | ks | 18 | 0 | 0
36 | 725010 | demontáž stávajícího pisoáru, včetně nádržky a připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu, která nebudou využita | ks | 8 | 0 | 0
37 | 725011 | demontáž stávajícího umyvadla, včetně připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu, která nebudou využita | ks | 8 | 0 | 0
38 | 725012 | demontáž stávající výlevky, včetně připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu, která nebudou využita | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Způsob měření dle cenové soustavy URS.

## Příloha elektro
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Silnoproudá elektroinstalace
Spínače a zásuvky
Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; nástěnný, bílý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 180°, relé; bílý | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínače a zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla
A - 33W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - 39W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - 39W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5, nouzový invertér |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N - Nouzové 1W LED svítidlo s piktogramem | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely a vodiče
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a vodiče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lišty, trubky, žlaby
Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lišty, trubky, žlaby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 30 mm | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební přípomoce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
Set signalizačního systému pro nouzové volání z imobilního WC - 1x transformátor v instalační krabici, 1x tlačítko signální tahové, 1x kontrolní modul s alarmem, 1x tlačítko prosvětlené resetující, propojovací vodiče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příspěvek na reciklaci svítidel a zdrojů | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Provedení revize a vypracování revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Doprava | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Silnoproudá elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.