## Rekapitulace
Akce : | Budova skladů, Máchova ulice
ppč. 300/1, k.ú. Horní Růžodol
Investor : | Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum : | 03.2017
D.1.4.g. Elektroinstalace
Výkaz výměr
Svítidla | 0
Svítidla montáž | 0
Elektroinstalace materiál | 0
Elektroinstalace montáže | 0
Rozvaděče | 0 | ;
Celkem bez DPH | 0

## Svítidla
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 |  | T5 Zářivkové svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 4x14W/230V, IP20 | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
A1N |  | T5 Zářivkové svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 4x14W/230V, IP20, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x80W/230V, IP66 | ks | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
A2N |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x80W/230V, IP66, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x35W/230V, IP66 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
A3N |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x35W/230V, IP66, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x54W/230V, IP66 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
A4N |  | T5 Zářivkové průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x54W/230V, IP66, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 |  | T5 Zářivkové svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x54W/230V, IP20 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
A5N |  | T5 Zářivkové svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x54W/230V, IP20, výbava - nouzový modul s autotestem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 |  | Kompaktní svítidlo přisazené, montůra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, IP43 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 |  | Kompaktní svítidlo přisazené, montůra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x32W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, IP43 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 |  | Světlomet, reflektor, těleso hliník, povrch šedočerná, difuzor sklo mat, LED 30W, denní bílá 6000K, 3000lm/cca 170W žár, Ra75, 230V, IP65, tř.1, 300x245x82mm | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 |  | Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest. | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 |  | Přisazené oboustranné nouzové svítidlo s piktogramy směru úniku. Těleso svítidla ze samozhášivého plastu, optický kryt. Autonomnost - 1hod, pozorovací vzdálenost 25m, zdroj 11W/230V/50Hz, index krytí - IP65, výbava - autotest. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel větně zdrojů | ks | 194 |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Elektroinstalace
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Krabice přístrojová lištová typ dle použité řady koncových prvků | ks | 167 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krabice rozvodná lištová s víčkem a svorkovnicí | ks | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tepelně izolační podložka 80x80 | ks | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krabice nástěná IP54 s možností montáže na hořlavé materiály. | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přepínač schodišťový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přepínač schodišťový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP44 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 3f - 16A/230V (sporáková kombinace) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů přisazený | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ventilátorové relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 264 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 296 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabel CYKY 4Bx10 | m | 306 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabel CYKY 4Bx16 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabel CYKY 3x 50+35 | m | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Přeložka stávajícího kabelu 4Bx70 | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
32 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vodič CY25 zelenožlutý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Drát FeZn 10 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Svorka klínová - Napojení drát-drát | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Drátěný kabelový žlab vedený na zdi 250/100 pozinkovaný + výložník + nosná konstrukce žlabu | m | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Drátěný kabelový žlab vedený pod stropem 250/100 pozinkovaný + výložník + nosná konstrukce žlabu | m | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ocelové lano pr. 5,0mm 6x7 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Nosná konzole lana s jedním napínačem | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Elektroinstalační kanál 120x40, barva bílá s víkem včetně koncových a tvarových prvků | m | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Elektroinstalační kanál 80x40, barva bílá s víkem včetně koncových a tvarových prvků | m | 176 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Elektroinstalační kanál 40x20, barva bílá s víkem včetně koncových a tvarových prvků | m | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Elektroinstalační kanál 20x20, barva bílá s víkem včetně koncových a tvarových prvků | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | El.instal. trubka PE20 pevná + příchytky | m | 294 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Izolační páska | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Výškové práce (plošina do 6m) | den | 7 | 0 | 0
55 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 18 |  |  | 0 | 0
56 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 9 |  |  | 0 | 0
57 | Vybourání niky pro osazení rozvaděče 600x1350x160 a její dozdění a začištění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Vybourání niky pro osazení rozvaděče 800x1350x160 a její začištění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Vybourání niky pro osazení rozvaděče 600x600x160 a její začištění | ks | 1 |  |  | 0 | 0
60 | Připojení VZT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 42 |  |  | 0 | 0
62 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
63 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
64 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 98 |  |  | 0 | 0
65 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
66 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 11 |  |  | 0 | 0
67 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
68 | Ukončení kabelu do 4x25mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
69 | Ukončení kabelu 3x 50+35mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Ukončení kabelu 4x 70mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
71 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 11 |  |  | 0 | 0
72 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0
73 | Drobné stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Úklidové práce spojené s provádění elektroinstalací a drobných stavebních úprav | ks | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalcí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Víčko pro uzavření stávající elektroinstalační krabice po původní zásuvce nevo vypínači | ks | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
78 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
79 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
80 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
81 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
82 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděče
Rozvaděče - rekapitulace
1 | Hlavní rozvaděč RH | 0
2 | Rozvaděč R-S1 - 2.NP | 0
3 | Rozvaděč R-S2 - 1.PP+ 1.NP | 0
4 | Rozvaděč R-S3 - Teplárna | 0
5 | Rozvaděč R-S4 - Garáž | 0
6 | Rozvaděč R-SV1 - Svijany | 0
7 | Rozvaděč R-MO1 - Montelo | 0
8 | Úprava stávajícího rozvaděče R-VJ1 - V&J | 0
9 | Rozvaděč R-VJ2 - V&J | 0
10 | Rozvaděč R-VJ3 - V&J | 0
11 | Rozvaděč R-AŠ1 - Autoškola Havlík | 0
12 | Rozvaděč R-AŠ2 - Autoškola Havlík | 0
13 | Celkem | 0
Hlavní rozvaděč RH (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 800 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B80/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přepínač jednopólový na lištu (1-0-2) 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, 3TE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Podružný přímý třífázový elektroměr LCD v provedení na lištu do 80A, jednotarifový, necejchovaný. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 50 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 70 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-S1 - 2.NP (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Průhledná transparentní dvířka. Index krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 63A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-S2 - 1.PP+ 1.NP (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přepínač jednopólový na lištu (1-0-2) 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, 3TE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-S3 - Teplárna (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 24 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Průhledná transparentní dvířka. Index krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 25A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-S4 - Garáž (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 24 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Průhledná transparentní dvířka. Index krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 25A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-SV1 - Svijany (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 600 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 63A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stykač 18A/1Z/230V - 7,5kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Týdenní jednokanálové spínací hodiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-MO1 - Montelo (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Úprava stávajícího rozvaděče R-VJ1 - V&J (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Kombinovaný svodič přepětí BC TNS 275/12,5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-VJ2 - V&J (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Týdenní jednokanálové spínací hodiny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-VJ3 - V&J (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-AŠ1 - Autoškola Havlík (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 24 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-AŠ2 - Autoškola Havlík (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 24 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Průhledná transparentní dvířka. Index krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 25A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0