VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 11 600 000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 19. 10. 2017 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.liberec.cz/.

| Zadavatel: Statutární město Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00262978 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 15. 11. 2017

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Tímto vysvětlením zadavatel mění zadávací podmínky veřejné zakázky.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## První žádost

### Znění dotazu

### Odpověď zadavatele

Výpočet množství je správný, vychází z příčného řezu vykresleného v softwaru (detail C 106f), v položce je ještě zahrnuto 0,76 m3 betonu na čelo propustku v části A1 .

## Druhá žádost

### Znění dotazů

### Odpovědi zadavatele

Dotaz č. 1

Mostní zábradlí na předpolí mostu má stejný tvar, jako zábradlí na čele propustu a palisádách v úseku A: zábradlí v předpolí lávky je v rozpočtu započítáno v položce v objektu C 100.1, položka č. 49. V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel poskytuje opravený rozpočet.

Dotaz č. 2

Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.

Dotaz č. 3

Ve výkrese mostu nejsou mostní závěry zakresleny a nebudou součástí stavby.

Dotaz č. 4

Co se týče standardní péče o zeleň (zalévání stromů a keřů, sekání trávy), předpokládáme, že bude předmětem péče příslušného odboru SML (technická správa majetku). Pokud by došlo k uhynutí stromů a keřů nikoli v důsledku zanedbané standardní péče, ale v důsledku použití nevhodného pěstebního materiálu (např. výpěstky s poškozeným kořenovým systémem, napadené chorobami apod.), musí být zajištěna náprava ze strany zhotovitele v rámci záruky za zhotovené dílo.

Dotaz č. 5

Na každé ploše pro mobiliář bude umístěno 8 stojanů  pro 2 jízdní kola, dohromady na dvou plochách pro mobiliář bude 32 stání pro kola - bylo upřesněno v opraveném rozpočtu.

Zadavatel požaduje 32 „parkovacích stání“ pro kola (16x2), což je jeden z indikátorů projektu, uvedených v žádosti o podporu z IROP, a musí být dodržen.

Dotaz č. 6

Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.

Zpracování povodňového plánu stavby (podmínka stavebního povolení a součást smlouvy o dílo) a Realizační dokumentace stavby (RDS) byly zapracovány do opraveného rozpočtu (resp. výkazu výměr) v rámci VRN.

Dočasný billboard dle pravidel povinné publicity IROP je třeba rovněž zahrnout do ceny stavby. Předpokládáme obdobné zatřídění v nákladech jako označení stavby (příprava staveniště). Trvalá pamětní deska dle pravidel publicity IROP a její osazení je ve výkazu výměr uvedeno.

Zajištění ostrahy staveniště je čistě věcí zhotovitele stavby. Předpokládáme takové řešení, které zhotoviteli zajistí minimální škody a ztráty (např. v důsledku odcizení materiálu) a zároveň budou dodrženy podmínky BOZP.

Co se týče dalších prací v souladu se stanovisky příslušných orgánů, nepředpokládáme nic mimořádného nad rámec podmínek, vyplývajících z platného stavebního povolení.

Co se týče záboru komunikace (zvláštní užívání), je třeba počítat s částkou dle skutečného záboru dle aktuálně platného sazebníku a zahrnout do nabídkové ceny stavby.

Dotaz č. 7

Konstrukce byla zapracována v opraveném rozpočtu.

Dotaz č. 8

Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.

Dotaz č. 9

V položce č. 4 je zahrnuto pouze čerpání spodní vody.

## Třetí žádost

### Znění dotazu

### Odpověď zadavatele

## Tuto záležitost zhotovitel upřesní s investorem akce (SML), který má v těsné blízkosti původní kompostárnu (deponii biomateriálu).  Navíc stavba probíhá ve velké části na „zelené louce“, kde se počítá s dostatečnou kubaturou sejmuté ornice.

## Čtvrtá žádost

### Znění žádosti

### Odpovědi zadavatele

Dotaz č. 1

Materiál musí zhotovitel uložit na odpovídající skládku (dle zatřídění odpadu) a doložit příslušným potvrzením. Investor konkrétní skládku určovat nebude.

Dotaz č. 2

Bylo zapracováno v opraveném rozpočtu.

## Pátá žádost

### Znění žádosti

Dobrý den,

rádi bychom se zeptali na rozpor mezi zadávací dokumentací – výzva a přílohou č. 4 – čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů.

V odst. 7.4 výzvy požadujete seznam stavebních prací za posledních 5 let a v odst. 5 čestného prohlášení požadujete seznam stavebních prací za poslední 3 roky.

Jaké období před zahájením výběrového řízení je požadováno?

Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den

### Odpověď zadavatele

Správné je období dle zákona, tedy 5 let. Příloha č. 4 slouží pouze jako pomůcka k vypracování nabídky a účastník řízení ji může v případě potřeby upravit. V prohlášení je samozřejmě možné uvést významné stavební práce provedené za 5 let.

## Společné ustanovení

Zadavatel poskytuje opravený rozpočet o 2 opravené výkresy v rámci projektové dokumentace. Pro vypracování nabídek využije opravenou verzi rozpočtu.

V případě nutnosti opravit již podanou nabídku je možné využít funkce zneplatnění a znovupodání nabídky v rámci el. nástroje E-ZAK. Viz manuál https://zakazky.liberec.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf, str. 41.

# Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že zadavatel doplňuje a mění zadávací dokumentaci, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Při prodloužení lhůty bylo rovněž bráno v potaz, že zadavatel nestihl odpovědět v zákonné lhůtě na první žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 27. 11. 2017 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Statutární město Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00262978 |  |

# PŘÍLOHY

Příloha č. 2 - výkaz výměr v3.xls

Příloha č. 2 - výkaz výměr v3 XC4.xml

C102c_Detail opěrné zdi a zábradlí - úsek B.pdf

C103a_Vzorové příčné řezy - úsek A.pdf