## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: 002 - 5.1a Snížení energetické náročnosti budov AB - Zateplení (budova B)
Varianta: VV - Výkaz výměr
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
01 | Zateplení a výměna výplní otvorů - 5.1a - objekt B | 0 | 0 | 0

## 01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky | [5 empty] | 6
S | Stavba: | 002 |  | 5.1a Snížení energetické náročnosti budov AB - Zateplení (budova B) |  |  | 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 01 |  | Zateplení a výměna výplní otvorů - 5.1a - objekt B |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 1 | 139601102R00 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
VV
TS
P | 2 | 162701105R00 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | M3 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
VV
TS
P | 3 | 162701109R00 |  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 256.847 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
VV |  |  |  | 25.68465*10=256,8465 [A] Celkem: A=256,8465 [B]
TS
P | 4 | 162201203R00 |  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | M3 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
VV
TS
P | 5 | 162201210R00 |  | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | M3 | 51.369 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4
VV |  |  |  | 25.68465*2=51,3693 [A] Celkem: A=51,3693 [B]
TS
P | 6 | 199000002R00 |  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za skládku horniny 1- 4
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
P | 7 | 310238211R00 |  | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | M3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
VV
TS
P | 8 | 317234410R00 |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | M3 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
VV |  |  |  | 1.9*0.4*0.2=0,1520 [A] Celkem: A=0,1520 [B]
TS
P | 9 | 317941123R00 |  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | T | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22
VV |  |  |  | 1.9*3*0.0188=0,1072 [A] Celkem: A=0,1072 [B]
TS
P | 10 | 346244381R00 |  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | M2 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
VV
TS
P | 11 | 349231811R00 |  | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | M2 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm
VV
TS
P | 12 | 13482710R |  | Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | T | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375
VV |  |  |  | 1.9*3*0.0188*1.08=0,1157 [A] Celkem: A=0,1157 [B]
TS
SD |  | 342 |  | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0
P | 13 | 342261112RS4 |  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm | M2 | 24.131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm
VV
TS
P | 14 | 342261113RS3 |  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm | M2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm
VV
TS
P | 15 | 342267111RT4 |  | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm | M | 24.052 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm
VV
TS
P | 16 | 342267112RT4 |  | Obklad trámů sádrokartonem třístranný, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm | M | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obklad trámů sádrokartonem třístranný, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm
VV
TS
SD |  | 43 |  | Schodiště |  |  |  | 0
P | 17 | 622473104R00 |  | Reprofilace betonu tmelem tl.4 mm | M2 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Reprofilace betonu tmelem tl.4 mm
VV
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 18 | 457971112R00 |  | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m | M2 | 76.544 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m
VV
TS
P | 19 | 564871111R00 |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | M2 | 70.652 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
VV
TS
P | 20 | 572952112R00 |  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 10 cm | M2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 10 cm
VV
TS
P | 21 | 596215021R00 |  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm | M2 | 14.524 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm
VV
TS
P | 22 | 596811111R00 |  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl 50 mm | M2 | 48.848 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl 50 mm
VV
TS
P | 23 | 916561111R00 |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | M | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
VV
TS
P | 24 | 592173360R |  | Obrubník zahradní 500/50/200 mm, přírodní | KUS | 87.612 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrubník zahradní 500/50/200 mm, přírodní
VV |  |  |  | 41.72*2*1.05=87,6120 [A] Celkem: A=87,6120 [B]
TS
P | 25 | 59245268R |  | Dlažba zámková | M2 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba zámková
VV |  |  |  | 14.5236*1.05=15,2498 [A] Celkem: A=15,2498 [B]
TS
P | 26 | 59245315R |  | Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá | M2 | 40.619 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá
VV |  |  |  | 38.6848*1.05=40,6190 [A] Celkem: A=40,6190 [B]
TS
P | 27 | 59245601R |  | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá | M2 | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá
VV |  |  |  | 10.1628*1.05=10,6709 [A] Celkem: A=10,6709 [B]
TS
P | 28 | 69366055R |  | Geotextílie 300 g/m2 šíře do 8,8m | M2 | 88.026 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextílie 300 g/m2 šíře do 8,8m
VV |  |  |  | 76.544*1.15=88,0256 [A] Celkem: A=88,0256 [B]
TS
SD |  | 61 |  | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
P | 29 | 610991111R00 |  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | M2 | 62.111 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů
VV
TS
P | 30 | 612421131R00 |  | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | M2 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových
VV
TS
P | 31 | 612425931R00 |  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | M2 | 73.073 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
VV
TS
SD |  | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
P | 32 | 602011188RS1 |  | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, rýhovaná, zrnitost 1,5 mm | M2 | 607.633 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, rýhovaná, zrnitost 1,5 mm
VV
TS
P | 33 | 602011193R00 |  | Kontaktní nátěr pod omítky | M2 | 607.633 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kontaktní nátěr pod omítky
VV
TS
P | 34 | 620991121R00 |  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | M2 | 110.497 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
VV
TS
P | 35 | 622311525RV1 |  | Zateplovací systém, sokl, EPS perimetrický tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 79.385 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lambda = 0,034 W/m.K Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. - kotevní materiál - zátky ke kotvám - potřebné lišty - rohové, dilatační, napojovací a pod.
VV
TS
P | 36 | 622311130R00 |  | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
VV
TS
P | 37 | 622325330RV1 |  | Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 27.417 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lambda = 0,032 W/m.K Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. - kotevní materiál - zátky ke kotvám - potřebné lišty - rohové, dilatační, napojovací a pod.
VV
TS
P | 38 | 622325332RV1 |  | Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 14.504 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lambda = 0,032 W/m.K Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. - kotevní materiál - zátky ke kotvám - potřebné lišty - rohové, dilatační, napojovací a pod.
VV
TS
P | 39 | 622325335RV1 |  | Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 513.567 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lambda = 0,032 W/m.K Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. - kotevní materiál - zátky ke kotvám - potřebné lišty - rohové, dilatační, napojovací a pod.
VV
TS
P | 40 | 622325354RV1 |  | Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | M2 | 44.607 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | lambda = 0,032 W/m.K Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. - kotevní materiál - zátky ke kotvám - potřebné lišty - rohové, dilatační a pod.
VV
TS
P | 41 | 622311564R00 |  | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm | M2 | 10.158 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm
VV |  |  |  | 1.175*22*0.2=5,1700 [A] 0.6*19*0.2=2,2800 [B] 1.25*1*0.2=0,2500 [C] 1.15*3*0.2=0,6900 [D] 2.36*2*0.2=0,9440 [E] 3*1*0.2=0,6000 [F] 1.12*1*0.2=0,2240 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10,1580 [H]
TS
P | 42 | 622422311R00 |  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % | M2 | 601.136 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %
VV
TS
P | 43 | 622422511R00 |  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % | M2 | 79.385 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %
VV
TS
P | 44 | 622432111R00 |  | Omítka stěn marmolit jemnozrnná | M2 | 46.664 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Omítka stěn marmolit jemnozrnná
VV
TS
P | 45 | 622471317RP1 |  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová | M2 | 56.883 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikonová
VV
TS
P | 46 | 622471328R00 |  | Nátěr stěn vnějších antigraffiti nátěr transparentní, slož. 1 - 2 | M2 | 221.632 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr stěn vnějších antigraffiti nátěr transparentní, slož. 1 - 2
VV
TS
P | 47 | 622481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | M2 | 45.648 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
VV
TS
P | 48 | 622714212R00 |  | Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy do 200x100 mm | M | 75.09 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lepení dekorač.fasád.profilu, římsy do 200x100 mm
VV
TS
P | 49 | 622904112R00 |  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | M2 | 713.976 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
VV
TS
P | 50 | 62.01 |  | Doplnění nik EPS tl 150 mm | M2 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění nik EPS tl 150 mm
VV |  |  |  | 1.2*2.1*3=7,5600 [A] Celkem: A=7,5600 [B]
TS
P | 51 | 28374371R |  | Profil dekorační fasádní římsa 100x150mm, polystyren s disperzní omítkou | M | 82.599 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Profil dekorační fasádní římsa 100x150mm, polystyren s disperzní omítkou
VV |  |  |  | 75.09*1.1=82,5990 [A] Celkem: A=82,5990 [B]
TS
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
P | 52 | 632451021R00 |  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm | M2 | 13.992 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm
VV
TS
P | 53 | 632477126R00 |  | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do25 mm+penetrace | M2 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do25 mm+penetrace
VV
TS
SD |  | 64 |  | Výplně otvorů |  |  |  | 0
P | 54 | 642942212R00 |  | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm
VV
TS
P | 55 | 642942213R00 |  | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm
VV
TS
P | 56 | 648991113R00 |  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm | M | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm
VV |  |  |  | 1.16*10=11,6000 [A] 1.25*1=1,2500 [B] 1.15*1=1,1500 [C] 2.36*2=4,7200 [D] 1.12*1=1,1200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=19,8400 [F]
TS
P | 57 | 55330506R |  | Zárubeň ocelová 1100x1970x100, pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zárubeň ocelová 1100x1970x100, pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy
VV
TS
P | 58 | 55330515R |  | Zárubeň ocelová 800x1970x125 , pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zárubeň ocelová 800x1970x125 , pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy
VV
TS
P | 59 | 60775515R |  | Parapet interiér PVC šíře 400mm dl. 6m fólie | M | 21.824 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Parapet interiér PVC šíře 400mm dl. 6m fólie
VV |  |  |  | 1.16*10*1.1=12,7600 [A] 1.25*1*1.1=1,3750 [B] 1.15*1*1.1=1,2650 [C] 2.36*2*1.1=5,1920 [D] 1.12*1*1.1=1,2320 [E] Celkem: A+B+C+D+E=21,8240 [F]
TS
P | 60 | 60775550.AR |  | Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá | KUS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá
VV |  |  |  | 10*2=20,0000 [A] 1*2=2,0000 [B] 1*2=2,0000 [C] 2*2=4,0000 [D] 1*2=2,0000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=30,0000 [F]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
P | 132 | 281606114R00 |  | Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm | M | 82.865 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | položka obsahuje - vyvrtání otvorů průměr 14-16 mm - vzdálenost vrtů 100 mm - vyplnění vrtů krémová injektáž s 80% obsahem silanů - aplikace pomocí tlakové pistole nebo nízkotlakého injektážního stroje
VV
TS
P | 133 | 711212002R00 |  | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | M2 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka
VV
TS
P | 134 | 711823121RT2 |  | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie výška nopu 8 mm | M2 | 47.432 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie výška nopu 8 mm
VV
TS
P | 135 | 711823129RT2 |  | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty | M | 118.58 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty
VV
TS
P | 136 | 5.01 |  | Dodávka a montáž ocelové lemovky - plech h=100 mm, po vytažení utěsnit polyetylenovým provazcem, utěsnit bitumenovým tmelem | M | 21.675 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž ocelové lemovky - plech h=100 mm, po vytažení utěsnit polyetylenovým provazcem, utěsnit bitumenovým tmelem
VV
TS
P | 137 | 998711101R00 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | T | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
P | 138 | 712311101RZ1 |  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP | M2 | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP
VV
TS
P | 139 | 712341559RZ3 |  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu | M2 | 82.32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu
VV
TS
P | 140 | 712373121R00 |  | Krytina střech do 10° fólie, lepená PU lepidlem | M2 | 249.768 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytina střech do 10° fólie, lepená PU lepidlem
VV
TS
P | 141 | 712378003R00 |  | Atiková okapnice RŠ 255 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie | M | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Atiková okapnice RŠ 255 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie
VV
TS
P | 142 | 712378004R00 |  | Závětrná lišta RŠ 380 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie | M | 54.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Závětrná lišta RŠ 380 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie
VV
TS
P | 143 | 712378005R00 |  | Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie | M | 41.125 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie
VV
TS
P | 144 | 712378006R00 |  | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie | M | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie
VV
TS
P | 145 | 712378007R00 |  | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie | M | 61.865 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm - s vrstvou PVC pro napojení fólie
VV
TS
P | 146 | 28322012R |  | Fólie střešní tl. 1,5 mm š. 1050 mm, s PES výztuží 120 g/m2, šedá | M2 | 287.233 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fólie střešní tl. 1,5 mm š. 1050 mm, s PES výztuží 120 g/m2, šedá
VV |  |  |  | 249.7677*1.15=287,2329 [A] Celkem: A=287,2329 [B]
TS
P | 147 | 998712101R00 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | T | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
P | 148 | 713131131R00 |  | Izolace tepelná stěn lepením | M2 | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná stěn lepením
VV
TS
P | 149 | 713141125R00 |  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | M2 | 494.931 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK
VV
TS
P | 150 | 28375704R |  | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | M3 | 46.637 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm
VV
TS
P | 151 | 28375971R |  | Deska spádová EPS 100 | M3 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka.
VV
TS
P | 152 | 998713101R00 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | T | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 721 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
P | 153 | 721176101R00 |  | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm
VV
TS
P | 154 | 721176102R00 |  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
VV
TS
P | 155 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
VV
TS
P | 156 | 721223424RT1 |  | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou , mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - osazení do stávající podlahy - začištění po montáži
VV
TS
P | 157 | 721225202R00 |  | Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 40 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 40
VV
TS
P | 158 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
VV |  |  |  | 13+18=31,0000 [A] Celkem: A=31,0000 [B]
TS
P | 159 | 28654741R |  | Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm
VV
TS
P | 160 | 55162150.AR |  | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30
VV
TS
P | 161 | 998721102R00 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | T | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
VV
TS
SD |  | 722 |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
P | 162 | 722212440R00 |  | Štítky orientační na zeď | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štítky orientační na zeď
VV
TS
P | 163 | 722280108R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50
VV
TS
P | 164 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
VV
TS
P | 165 | 725334301R00 |  | Nálevka se sifonem PP, DN 32 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nálevka se sifonem PP, DN 32
VV
TS
P | 166 | 722.01 |  | Napojení doplňovacího automatického zařízení na rozvod SV a ÚT, potrubí 20x3,4 mm a izolace | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení doplňovacího automatického zařízení na rozvod SV a ÚT, potrubí 20x3,4 mm a izolace
VV
TS
SD |  | 723 |  | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
P | 167 | 723120205R00 |  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
VV
TS
P | 168 | 723120809R00 |  | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80
VV
TS
P | 169 | 723150341R00 |  | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 32/25 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 32/25
VV
TS
P | 170 | 723150368R00 |  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 | M | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2
VV
TS
P | 171 | 723160204R00 |  | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1
VV
TS
P | 172 | 723160807R00 |  | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2 | PÁR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 2
VV
TS
P | 173 | 723160834R00 |  | Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2
VV
TS
P | 174 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1
VV
TS
P | 175 | 723190203R00 |  | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20
VV
TS
P | 176 | 723190252R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20
VV
TS
P | 177 | 723190901R00 |  | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uzavření nebo otevření plynového potrubí
VV
TS
P | 178 | 723190907R00 |  | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
VV
TS
P | 179 | 723190909R00 |  | Zkouška tlaková plynového potrubí | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zkouška tlaková plynového potrubí
VV
TS
P | 180 | 723230802R00 |  | Demontáž středotlakého regulátoru | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž středotlakého regulátoru
VV
TS
P | 181 | 723234221RM1 |  | Regulátor středotlaký, bez armatur, B 10-E | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Regulátor středotlaký, bez armatur, B 10-E
VV
TS
P | 182 | 723235113R00 |  | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z..KK G51 DN 25 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z..KK G51 DN 25
VV
TS
P | 183 | 723235512R00 |  | Kohout kulový protipožární přímý, DN 20 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový protipožární přímý, DN 20
VV
TS
P | 184 | 723260816R00 |  | Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž plynoměrů PS 50, PS 60
VV
TS
P | 185 | 723261912R00 |  | Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava - montáž plynoměrů PS-2, PS-6
VV
TS
P | 186 | 723.01 |  | Revize plynového zařízení, vč předepsaných zkoušek | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Revize plynového zařízení, vč předepsaných zkoušek
VV
TS
P | 187 | 998723101R00 |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | T | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 724 |  | Strojní vybavení |  |  |  | 0
P | 188 | 724.01 |  | Fyzikální úprava vody HS 38 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Fyzikální úprava vody HS 38
VV
TS
P | 189 | 724.02 |  | Horizontální potrubí odělovač 3/4´´ | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Horizontální potrubí odělovač 3/4´´
VV
TS
SD |  | 730 |  | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
P | 211 | 722181215R00 |  | Izolace návleková potrubí | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace návleková potrubí
VV
TS
P | 212 | 731201823R00 |  | Demontáž kotlů ocelových do 730 kW | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajícícho plynového kotle stacionárního, do výkonu 500kW, včetně rozebrání, odpojení od elektrorozvodů, rozvodů ÚT, vnitřního plynovodu a včetně likvidace
VV
TS
P | 213 | 732110812R00 |  | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm
VV
TS
P | 214 | 732199100RM1 |  | Montáž označovacího štítku, včetně dodávky štítku | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž označovacího štítku, včetně dodávky štítku
VV
TS
P | 215 | 732320812R00 |  | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l
VV
TS
P | 216 | 732324812R00 |  | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l
VV
TS
P | 217 | 732331518R00 |  | Nádoby expanzní tlakové, V=140 l/0,6 MPa | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nádoby expanzní tlakové, V=140 l/0,6 MPa
VV
TS
P | 218 | 732429111R00 |  | Montáž čerpadel oběhových, DN 25 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž čerpadel oběhových, DN 25
VV
TS
P | 219 | 732420815R00 |  | Demontáž čerpadel oběhových do DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž oběhových čerpadel přírubových v kotelnách a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a likvidace
VV
TS
P | 220 | 733110808R00 |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50, vč. likvidace | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50, vč. likvidace
VV
TS
P | 221 | 733163104R00 |  | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm
VV
TS
P | 222 | 733163105R00 |  | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm
VV
TS
P | 223 | 733163107R00 |  | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm
VV
TS
P | 224 | 734100811R00 |  | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50, vč. likvidace | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50, vč. likvidace
VV
TS
P | 225 | 734209124R00 |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 - trojcestný ventil | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 - trojcestný ventil
VV
TS
P | 226 | 734209125R00 |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 - trojcestný ventil | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 - trojcestný ventil
VV
TS
P | 227 | 734200823R00 |  | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | KUS | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4
VV
TS
P | 228 | 734221672RT2 |  | Hlavice ovládání ventilů termostatická vč. dodávky hlavice | KUS | 31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hlavice ovládání ventilů termostatická vč. dodávky hlavice
VV
TS
P | 229 | 734223112RT1 |  | Ventil termostatický, rohový, DN 15, bez termostatické hlavice | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ventil termostatický, rohový, DN 15, bez termostatické hlavice
VV
TS
P | 230 | 734223122RT1 |  | Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice | KUS | 29 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ventil termostatický, přímý, DN 15, bez termostatické hlavice
VV
TS
P | 231 | 734223123RT1 |  | Ventil termostatický, přímý, DN 20, bez termostatické hlavice | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ventil termostatický, přímý, DN 20, bez termostatické hlavice
VV
TS
P | 232 | 734235123R00 |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25
VV
TS
P | 233 | 734235125R00 |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40
VV
TS
P | 234 | 734235132R00 |  | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20
VV
TS
P | 235 | 734245423R00 |  | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25
VV
TS
P | 236 | 734245425R00 |  | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40
VV
TS
P | 237 | 734263112R00 |  | Šroubení regulační, rohové, DN 15 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šroubení regulační, rohové, DN 15
VV
TS
P | 238 | 734263132R00 |  | Šroubení regulační, přímé, DN 15 | KUS | 29 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šroubení regulační, přímé, DN 15
VV
TS
P | 239 | 734263133R00 |  | Šroubení regulační, přímé, DN 20 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šroubení regulační, přímé, DN 20
VV
TS
P | 240 | 734291113R00 |  | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2
VV
TS
P | 241 | 734295213R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25
VV
TS
P | 242 | 734295215R00 |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40
VV
TS
P | 243 | 734413122R00 |  | Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm
VV
TS
P | 244 | 735000912R00 |  | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním a ručním ovládáním | KUS | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním a ručním ovládáním
VV
TS
P | 245 | 783225100R00 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | M2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email
VV
TS
P | 246 | 904 R02 |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška
VV
TS
P | 247 | 730.01 |  | Vypuštění a napuštění otopného systému | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění otopné soustavy 1 m3
VV
TS
P | 248 | 731.01 |  | Dodávka a montáž - kotel kondenzační závěsný | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plynový kondenzační kotel závěsný, nerezový výměník tepla, Q=48,7kW(80/60°C), NSV=97,1%(75/60°C), přípustný provozní tlak kotle pmax=4 bar, P=200W/230V, včetně integrovaného pojistného ventilu, oběhového čerpadla s elektronickou regulací výkonu, včetně regulátoru- řízení provozu kotle+ jeden směšovaný okruh+ ohřev TV 1 ks Čidlo venkovní teploty, vč. kabeláže a připojení do svorkovnice plynového kondenzačního kotle- příslušenství plynového kondenzačního kotle 1 ks Clip-in modul pro řízení 2 směšovaných topných okruhů- dva vstupy pro čidla, jeden vstup 0–10V a tři releové výstupy- příslušenství plynového kondenzačního kotle 1 ks Kabeláž ovládání, včetně čidel teploty, spojovacího a instalačního materiálu 40 m Kabeláž napájení kotle z podružného elektrorozvaděče kotelny, včetně spojovacího a instalačního materiálu 10 m Kabeláž oběhových čerpadel a servopohonů z kotle, včetně spojovacího a instalačního materiálu 16 m Uvedení plynového kondenzačního kotle do provozu 1 ks
VV
TS
P | 249 | 731.02 |  | Dodávka a montáž - potrubí odvodu spalin - PPr potrubí | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koaxiální kotlový adaptér DN125/80 - příslušenství plynového kondenzačního kotle 1 ks Biaxiální kotlový adaptér 2xDN80- příslušenství plynového kondenzačního kotle 1 ks Redukce DN80/DN110, s hrdlem DN110 1 ks Koleno s kontrolním otvorem 87°, DN110 2 ks Patní koleno s podpěrou, DN110 2 ks Trubka DN110, 2000 mm, plast 6 ks Trubka DN110, 500 mm, plast 1 ks Rozpěrný držák do komína DN110, nerez 5 ks Kryt zděře, plech, RAL9016, pro potrubí DN110 1 ks Komínový poklop, černý plast, DN110 1 ks Těsnící, kotvící a instalační materiál 1 ks
VV
TS
P | 250 | 731.03 |  | Dodávka a montáž - potrubí přívodu spalovacího vzduchu - PPr potrubí | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mřířka přívodu vzduchu, plast RAL9016, 230x240 mm, pro potrubí DN110 1 ks Redukce DN80/DN110, s hrdlem DN110 1 ks Koleno DN110, 87°, plast 1 ks Trubka DN110, 2000 mm, plast 1 ks Trubka DN110, 1000 mm, plast 1 ks Trubka DN110, 500 mm, plast 1 ks Tepelná izolace z polyethylenových tepelně-izolačních návleků, rozměr- vnitřní průmět/ tloušťka, 110 mm/5 mm 4 m Konzole, těsnící, kotvící a instalační materiál 1 ks
VV
TS
P | 251 | 731.04 |  | Dodávka a montáž - termohydraulický oddělovač | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Termohydraulický oddělovač, Qmax= 2,5 m3/h, včetně tepelné izolace- PUR tl. 30 mm, stojanu, odkalení a odvzdušnění, připojovací rozměry- 4xDN40- závitové připojení, včetně připojovacího šroubení
VV
TS
P | 252 | 731.05 |  | Dodávka a montáž - kombinovaný rozdělovač - sběrač | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný rozdělovač-sběrač pro 2 topné okruhy,Qmax=6,0m3/h, vč. tepelné izolace- PUR tl. 30 mm, včetně návarků pro vypuštění/napouštění, návarků pro teploměry, včetně stavitelných konzol na podlahu
VV
TS
P | 253 | 731.06 |  | Dodávka a montáž - automatické doplňovácí zařízení topné vody | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Automatické doplňovací zařízení topné vody, charakteristická hodnota průtoku Q=1,45 m3/h, pmax=10bar, tmax=90°C, RS485 rozhraní, 230V/50Hz, vč. oddělovacího členu, vodoměru, uzavíracích armatur a konzol na stěnu
VV
TS
P | 254 | 733.01 |  | Napojení CU potrubí na stávající rozvod ocelového potrubí do DN 50 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Napojení CU potrubí na stávající rozvod ocelového potrubí do DN 50
VV
TS
P | 255 | 733.02 |  | Úprava stávající přípojky vratné vody | KS | 31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava stávající přípojky vratné vody z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním pro osazení regulačního šroubení do DN25 (úprava délky, závitové připojení)
VV
TS
P | 256 | 733.03 |  | Tlaková zkouška - radiátory I. a II. NP | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška - radiátory I. a II. NP
VV
TS
P | 257 | 733.04 |  | Propláchnutí systému - rozvody I. a II. NP | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Propláchnutí systému - rozvody I. a II. NP
VV
TS
P | 258 | 734.01 |  | Redukce pro výměnu původních radiátorových armatur za menší dimenze | KS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukce pro výměnu původních radiátorových armatur za menší dimenze
VV
TS
P | 259 | 734.02 |  | Vsuvka se závitem pro prodloužení | KUS | 31 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vsuvka se závitem pro prodloužení
VV
TS
P | 260 | 4261097532R |  | Čerpadlo oběhové závitové Q=1,9 m3 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace dopravní výšky, průtoku, příkonu, Q=1,9m3/h, Hmax=6,3m, P=91W/230V, DN25, včetně šroubení a těsnění
VV
TS
P | 261 | 4261097535R |  | Čerpadlo oběhové závitové Q=0,6 m3 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=0,6m3/h, Hmax=6,0m, P=45W/230V, DN25, včetně šroubení a těsnění
VV
TS
P | 262 | 63143051R |  | Pouzdro potrubní minerální a Al fólií 28/25 mm | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní minerální a Al fólií 28/25 mm
VV
TS
P | 263 | 63143113R |  | Pouzdro potrubní minerální s Al fólií 43/40 mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pouzdro potrubní minerální s Al fólií 43/40 mm
VV
TS
P | 264 | 998732101R00 |  | Přesun hmot, výšky do 6 m | T | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
P | 265 | 762332110R00 |  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | M | 68.03 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
VV
TS
P | 266 | 762341220R00 |  | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním | M2 | 22.563 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním
VV
TS
P | 267 | 762395000R00 |  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | M3 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
VV
TS
P | 268 | 6050000T |  | Řezivo hraněné | M3 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezivo hraněné
VV
TS
P | 269 | 60725014R |  | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm | M2 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm
VV |  |  |  | 12.024*1.1=13,2264 [A] Celkem: A=13,2264 [B]
TS
P | 270 | 60725016R |  | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm | M2 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm
VV |  |  |  | (3.36+7.179)*1.1=11,5929 [A] Celkem: A=11,5929 [B]
TS
P | 271 | 998762102R00 |  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | T | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
VV
TS
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
P | 272 | 764421260RT2 |  | Oplechování říms, rš 400 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms, rš 400 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 273 | 764904011RS2 |  | Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M2 | 28.083 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 274 | 764908307RT2 |  | Oplechování parapetů, rš 370 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů, rš 370 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 275 | 764908308RT2 |  | Oplechování parapetů, rš 420 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů, rš 420 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 276 | 764908309RT2 |  | Oplechování parapetů, rš 500 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 22.325 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů, rš 500 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 277 | 764908310RT2 |  | Oplechování parapetů, rš 600 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů, rš 600 mm, enkolit, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 278 | 764908102RT2 |  | Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 279 | 764908105RT2 |  | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 280 | 764908109RT2 |  | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů | M | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, žárově pozink plech 0,6 mm, polyester 50 mikrometrů
VV
TS
P | 281 | 998764101R00 |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | T | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
P | 282 | 766661112R00 |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
VV
TS
P | 283 | 766661122R00 |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
VV
TS
P | 284 | 766670021R00 |  | Montáž kliky a štítku | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kliky a štítku
VV
TS
P | 285 | 54914594R |  | Kliky se štítem dveřní Cr, vč. vložkového zámku | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kliky se štítem dveřní Cr, vč. vložkového zámku
VV
TS
P | 286 | 611617013R |  | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dub | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dub
VV
TS
P | 287 | 611617015R |  | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 110x197 cm, dub | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 110x197 cm, dub
VV
TS
P | 288 | 998766101R00 |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | T | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
P | 289 | 767995101R00 |  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | KG | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
VV
TS
P | 290 | 767.01 |  | Žárové zinkování | KG | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žárové zinkování
VV
TS
P | 291 | 767.02 |  | Dodávka a montáž - ocelový žebřík na střechu ZO2, vč. žárového zinkování | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - ocelový žebřík na střechu ZO2, vč. žárového zinkování
VV
TS
P | 292 | 767.03 |  | Dodávka a montáž - ocelový žebřík na střechu ZO3, vč. žárového zinkování | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - ocelový žebřík na střechu ZO3, vč. žárového zinkování
VV
TS
P | 293 | 767.04 |  | Dodávka a montáž - nový držák na vlajku ozn. 5, vč. žárového zinkování | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - nový držák na vlajku ozn. 5, vč. žárového zinkování
VV
TS
P | 294 | 14587212R |  | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 2 mm | T | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 2 mm
VV
TS
P | 295 | 998767101R00 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | T | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 769 |  | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0
P | 296 | 766601211R00 |  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska | M | 113.455 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.
VV
TS
P | 297 | 766629302R00 |  | Montáž oken plastových | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž oken plastových
VV |  |  |  | 10+1+1+2+1=15,0000 [A] Celkem: A=15,0000 [B]
TS
P | 298 | 766629304R00 |  | Montáž dveří plastových | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří plastových
VV |  |  |  | 1+1=2,0000 [A] Celkem: A=2,0000 [B]
TS
P | 299 | 769.01 |  | Dodávka a montáž - panikové kování s hrazdou na obě křídla dveří, ozn. D01 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - panikové kování s hrazdou na obě křídla dveří, ozn. D01
VV
TS
P | 300 | 769.02 |  | Okno plastové 1160/2075 Uw=max.0,9 W/m2. - ozn. W01 | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uw=max.0,9 W/m2.k Ug=max.0,7 W/m2.k Uf=max.0,9 W/m2.k
VV
TS
P | 301 | 769.03 |  | Okno plastové 1250/800 Uw=max.0,9 W/m2k - ozn. W04 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uw=max.0,9 W/m2.k Ug=max.0,7 W/m2.k Uf=max.0,9 W/m2.k
VV
TS
P | 302 | 769.04 |  | Okno plastové 1150/1550 Uw=max.0,9 W/m2k - ozn. W07 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uw=max.0,9 W/m2.k Ug=max.0,7 W/m2.k Uf=max.0,9 W/m2.k
VV
TS
P | 303 | 769.05 |  | Okno plastové 2360/2400 Uw=max.0,9 W/m2k - ozn. W08 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uw=max.0,9 W/m2.k Ug=max.0,7 W/m2.k Uf=max.0,9 W/m2.k
VV
TS
P | 304 | 769.06 |  | Okno plastové 1120/1300 Uw=max.0,9 W/m2k - ozn. W10 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uw=max.0,9 W/m2.k Ug=max.0,7 W/m2.k Uf=max.0,9 W/m2.k
VV
TS
P | 305 | 769.07 |  | Dveře plastové 2675/2600 Ud=max.1,2 W/m2k - ozn. D03 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dveře plastové 2675/2600 Ud=max.1,2 W/m2k - ozn. D03
VV
TS
P | 306 | 769.08 |  | Dveře plastové 1600/2800 Ud=max.1,2 W/m2k - ozn. D04 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dveře plastové 1600/2800 Ud=max.1,2 W/m2k - ozn. D04
VV
TS
P | 307 | 769.09 |  | Dveře plastové 1160/2950 Ud= max 1,2 W/m2.k - ozn. D05 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dveře plastové 1160/2950 Ud= max 1,2 W/m2.k - ozn. D05
VV
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
P | 308 | 771575109R00 |  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | M2 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
VV
TS
P | 309 | 597642031R |  | Dlažba protiskluzová 300x300x9 mm | M2 | 8.494 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba protiskluzová 300x300x9 mm
VV |  |  |  | 7.722*1.1=8,4942 [A] Celkem: A=8,4942 [B]
TS
P | 310 | 998771101R00 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | T | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 783 |  | Nátěry |  |  |  | 0
P | 311 | 783225600R00 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | M2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email
VV
TS
P | 312 | 783424340R00 |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email
VV
TS
P | 313 | 783782205R00 |  | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu a houbám 2x | M2 | 26.842 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu a houbám 2x
VV
TS
SD |  | 784 |  | Malby |  |  |  | 0
P | 314 | 784195112R00 |  | Malba směsí tekutou, bílá, 2 x | M2 | 187.326 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Malba směsí tekutou, bílá, 2 x
VV
TS
SD |  | 786 |  | Čalounické úpravy |  |  |  | 0
P | 315 | 786622211RT2 |  | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie | M2 | 21.663 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie
VV |  |  |  | 1.16*2.075*9=21,6630 [A] Celkem: A=21,6630 [B]
TS
P | 316 | 998786101R00 |  | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m | T | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m
VV
TS
SD |  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0
P | 61 | 8.01 |  | Demontáž, úprava kanalizace a zpětné osazení lapačů střešních splavenin | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž, úprava kanalizace a zpětné osazení lapačů střešních splavenin
VV
TS
SD |  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
P | 62 | 941941031R00 |  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | M2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
VV |  |  |  | (24+12.5)*2*8=584,0000 [A] 3.5*8*2=56,0000 [B] (2+2)*2*10=80,0000 [C] Celkem: A+B+C=720,0000 [D]
TS
P | 63 | 941941191R00 |  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | M2 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
VV |  |  |  | 720*2=1 440,0000 [A] Celkem: A=1 440,0000 [B]
TS
P | 64 | 941941831R00 |  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | M2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
VV
TS
P | 65 | 941955003R00 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
VV
TS
P | 66 | 941955004R00 |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | M2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
VV
TS
P | 67 | 944944011R00 |  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | M2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken
VV
TS
P | 68 | 944944031R00 |  | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | M2 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
VV |  |  |  | 720*2=1 440,0000 [A] Celkem: A=1 440,0000 [B]
TS
P | 69 | 944944081R00 |  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | M2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
VV
TS
SD |  | 95 |  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
P | 70 | 952901111R00 |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | M2 | 474.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
VV
TS
P | 71 | 953946111R00 |  | Osazení ventilačních mřížek | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení ventilačních mřížek
VV
TS
P | 72 | 95.01 |  | Demontáž a zpětná montáž info tabulí | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž a zpětná montáž info tabulí
VV
TS
P | 73 | 95.02 |  | Repase dvířek elektro očištění a nátěr | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Repase dvířek elektro očištění a nátěr
VV
TS
P | 74 | 95.03 |  | Repase dvířek - plyn očištění a nátěr | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Repase dvířek - plyn očištění a nátěr
VV
TS
P | 75 | 95.05 |  | Repase dveří HUP - očištění a nátěr | M2 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Repase dveří HUP - očištění a nátěr
VV
TS
P | 76 | 95.06 |  | Prodloužení vývodu vody na novou úroveň fasády | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prodloužení vývodu vody na novou úroveň fasády
VV
TS
P | 77 | 95.07 |  | Založení skalky | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení skalky
VV
TS
P | 78 | 95.08 |  | Posunití lapačů střešních splavenin na novou úroveň, vč. napojení na kanalizaci | KS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Posunití lapačů střešních splavenin na novou úroveň, vč. napojení na kanalizaci
VV
TS
P | 79 | 95.09 |  | Dodávka a montáž - nová uzaviratelná plastová nika ozn. 12 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - nová uzaviratelná plastová nika ozn. 12
VV
TS
P | 80 | 95.10 |  | Dodávka a montáž - nové kotvení kabelu na stěnu ozn. 13 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - nové kotvení kabelu na stěnu ozn. 13
VV
TS
P | 81 | 95.11 |  | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu | HOD | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu
VV
TS
P | 82 | 28349061R |  | Mřížka větrací PS kulatá 130 mm se síťkou bílá | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mřížka větrací PS kulatá 130 mm se síťkou bílá
VV
TS
P | 83 | 28349063R |  | Mřížka větrací PS kulatá 160 mm se síťkou bílá | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mřížka větrací PS kulatá 160 mm se síťkou bílá
VV
TS
SD |  | 96 |  | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
P | 84 | 113105113R00 |  | Rozebrání dlažeb do MC, spáry s MC | M2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb do MC, spáry s MC
VV
TS
P | 85 | 113106121R00 |  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | M2 | 53.478 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
VV
TS
P | 86 | 113106231R00 |  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | M2 | 14.293 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
VV
TS
P | 87 | 113108310R00 |  | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm | M2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm
VV
TS
P | 88 | 919735112R00 |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | M | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
VV |  |  |  | 21.45+0.5+0.5=22,4500 [A] Celkem: A=22,4500 [B]
TS
P | 89 | 961044111R00 |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu prostého
VV
TS
P | 90 | 962032231R00 |  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | M3 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
VV
TS
P | 91 | 962081141R00 |  | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | M2 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm
VV |  |  |  | 1.15*1.55=1,7825 [A] Celkem: A=1,7825 [B]
TS
P | 92 | 965081713R00 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | M2 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
VV
TS
P | 93 | 966032921R00 |  | Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm | M | 63.735 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm
VV
TS
P | 94 | 968062354R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | M2 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2
VV
TS
P | 95 | 968062355R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | M2 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2
VV
TS
P | 96 | 968062356R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | M2 | 26.477 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2
VV
TS
P | 97 | 968062456R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | M2 | 6.942 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2
VV
TS
P | 98 | 968072247R00 |  | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 | M2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2
VV
TS
P | 99 | 970031130R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 120 mm | M | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 120 mm
VV
TS
P | 100 | 970031160R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | M | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm
VV
TS
P | 101 | 971033651R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | M3 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC
VV
TS
P | 102 | 974031666R00 |  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | M | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm
VV |  |  |  | 1.9*3=5,7000 [A] Celkem: A=5,7000 [B]
TS
P | 103 | 976075211R00 |  | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg | T | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg
VV
TS
P | 104 | 712300832R00 |  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | M2 | 82.432 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé
VV
TS
P | 105 | 721210812R00 |  | Demontáž vpusti DN 70 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž vpusti DN 70
VV
TS
P | 106 | 762341811R00 |  | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | M2 | 82.432 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých
VV
TS
P | 107 | 764311821R00 |  | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | M2 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°
VV
TS
P | 108 | 764430840R00 |  | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | M | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm
VV
TS
P | 109 | 764454802R00 |  | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm
VV |  |  |  | 8*5=40,0000 [A] Celkem: A=40,0000 [B]
TS
P | 110 | 767584811R00 |  | Demontáž doplňků - vzduchotech.mřížek | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž doplňků - vzduchotech.mřížek
VV
TS
P | 111 | 767996801R00 |  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | KG | 96.84 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg
VV
TS
P | 112 | 767999801R00 |  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | KG | 49 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg
VV
TS
P | 113 | 979990001R00 |  | Poplatek za skládku stavební suti | T | 31.358 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za skládku stavební suti
VV
TS
P | 114 | 979990121R00 |  | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy | T | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
VV
TS
P | 115 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | T | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za skládku suti - dřevo
VV
TS
P | 116 | 979990162R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | T | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo
VV |  |  |  | 1.16*0.075=0,0870 [A] 2.456*0.062=0,1523 [B] 26.477*0.054=1,4298 [C] 6.942*0.067=0,4651 [D] Celkem: A+B+C+D=2,1342 [E]
TS
P | 117 | 1.02 |  | Demontáž dřevěného obložení schodiště vč. roštu, vč. ikvidace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž dřevěného obložení schodiště vč. roštu, vč. ikvidace
VV
TS
P | 118 | 1.03 |  | Demontáž - rozebrání skalky | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž - rozebrání skalky
VV
TS
P | 119 | 96.01 |  | Demontáž zvonkového tabla vč. likvidace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž zvonkového tabla vč. likvidace
VV
TS
P | 120 | 96.02 |  | Demontáž vypínače vč. likvidace | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž vypínače vč. likvidace
VV
TS
P | 121 | 96.03 |  | Demontáž větracího potrubí, vč. likvidace | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž větracího potrubí, vč. likvidace
VV
TS
P | 122 | 96.04 |  | Demontáž svítidla, vč. likvidace | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž svítidla, vč. likvidace
VV
TS
P | 123 | 96.05 |  | Demontáž topného kanálu, vč. likvidace | M | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž topného kanálu, vč. likvidace
VV
TS
P | 124 | 762900030RA0 |  | Demontáž dřevěného krovu | M2 | 82.432 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž dřevěného krovu
VV
TS
P | 125 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | T | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti
VV
TS
P | 126 | 979011111R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | T | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
VV
TS
P | 127 | 979081111R00 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | T | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
VV
TS
P | 128 | 979081121R00 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | T | 736.972 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
VV
TS
P | 129 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | T | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
VV
TS
P | 130 | 979082121R00 |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | T | 232.728 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
VV
TS
SD |  | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
P | 131 | 999281105R00 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | T | 109.961 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m
VV
TS
SD |  | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  | 0
P | 317 | M21.01 |  | Demontáž hromosvodu | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž hromosvodu
VV
TS
P | 318 | M21.02 |  | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - hlásič požáru | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž, uskladnění a zpětná montáž - hlásič požáru
VV
TS
P | 319 | M21.03 |  | Přeložení, úprava kotvení, posunutí kamery CCTV | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přeložení, úprava kotvení, posunutí kamery CCTV
VV
TS
P | 320 | M21.04 |  | Dodávka a montáž - nové zvonkové tablo vč. napojení ozn. 10 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - nové zvonkové tablo vč. napojení ozn. 10
VV
TS
P | 321 | M21.05 |  | Dodávka a montáž - nové nástěnné svítidlo ozn. 18 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - nové nástěnné svítidlo ozn. 18
VV
TS
SD |  | M22.1 |  | Měření a regulace |  |  |  | 0
P | 322 | M22.1.01 |  | Rozvaděč RA4 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozváděčová plastová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, 36 modulů, rozměry šxvxh=435x430x155 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace DDC regulátor, RS232, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, webový server Jednofázový svodič přepětí typu 3 Jednofázový jistič 10A, charakteristika B Jednofázový jistič 6A, charakteristika B Převodník LON/Modbus, zapojení přes rozhraní RS232, napájení 24V DC Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 75W, 3A, IP20 Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada
VV
TS
P | 323 | M22.1.02 |  | Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA10 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník eBus/LON, napájení 230V AC, zapojení do zásuvky Zásuvka nástěnná, 230V/10A
VV
TS
SD |  | ON |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
P | 328 | 005211030R |  | Dočasná dopravní opatření | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
VV
TS
P | 329 | 00523 R |  | Zkoušky a revize | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. - odtrhové zkoušky - fasáda - odtrhové zkoušky - střecha - zkouška přídržnosti - kotevní plán - výtažné zkoušky kotev
VV
TS
P | 330 | 005241010R |  | Dokumentace skutečného provedení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení
VV
TS
SD |  | VN |  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
P | 327 | 005121 R |  | Zařízení staveniště | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - zabezpečení vstupů do objektu - oplocení staveniště proti pohybu nepovolaných osob
VV
TS