## RA-VS
VS ZŠ Broumovská, Liberec
A. Oprava technologie vytápění VS a ohřevu teplé vody
RA-VS KABELOVÝ SEZNAM
Číslo kabelu | Typ | vodor. | rozv. | vert. | z | do | ukončeno
WW 1 | UTP kat.5e | 30 |  | 15 | zásuvka ETH. | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 30 |  | 15 |  |  |  | 45
WS 121 | JYTY-O 2x1 | 10 |  | 8 | TC 12.01 | RA-VS | J
WS 122 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TC 12.02 | RA-VS | J
WS 123 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TC 12.03 | RA-VS | J
WS 124 | JYTY-O 2x1 | 16 |  | 8 | TC 12.04 | RA-VS | J
WS 125 | JYTY-O 2x1 | 16 |  | 8 | TC 12.05 | RA-VS | J
WS 126 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TC 12.06 | RA-VS | J
WS 127 | JYTY-O 2x1 | 16 |  | 8 | TI 12.07 | RA-VS | J
WS 128 | JYTY-O 2x1 | 18 |  | 8 | TI 12.08 | RA-VS | J
WS 129 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TC 12.09 | RA-VS | J
WS 1210 | JYTY-O 2x1 | 15 |  | 8 | TC 12.10 | RA-VS | J
WS 1211 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TC 12.11 | RA-VS | J
WS 1212 | JYTY-O 2x1 | 15 |  | 8 | TC 12.12 | RA-VS | J
WS 1213 | JYTY-O 2x1 | 15 |  | 8 | TC 12.13 | RA-VS | J
WS 1214 | JYTY-O 2x1 | 18 |  | 8 | TI 12.14 | RA-VS | J
WS 1215 | JYTY-O 2x1 | 2 |  | 4 | TI 12.15 | RA-VS | J
WS 1216 | JYTY-O 2x1 | 2 |  | 6 | TC 12.16 | RA-VS | J
WB 171 | JYTY-O 2x1 | 7 |  | 6 | SB 17.01 | RA-VS | J
WS 177 | JYTY-O 2x1 | 6 |  | 6 | LAH 17.07a | RA-VS | J
WB 61 | JYTY-O 2x1 | 26 |  | 10 | LAH 6.01 | RA-VS | J
WB 62 | JYTY-O 2x1 | 26 |  | 10 | LAL 6.02 | RA-VS | J
WB 63 | JYTY-O 2x1 | 26 |  | 10 | LAL 6.03 | RA-VS | J
WB 154 | JYTY-O 2x1 | 19 |  | 8 | NČ1 15.04 | RA-VS | J
WB 159 | JYTY-O 2x1 | 22 |  | 10 | FČ1 15.09 | RA-VS | J
WB 142 | JYTY-O 2x1 | 14 |  | 8 | TAH 14.02 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 359 |  | 190 |  |  |  | 549
WB 172 | JYTY-J 3x1 | 16 |  | 8 | TAH 17.02 | RA-VS | J
WB 173 | JYTY-J 3x1 | 14 |  | 8 | TAH 17.03 | RA-VS | J
WB 174 | JYTY-J 3x1 | 2 |  | 4 | TAH 17.04 | RA-VS | J
WB 175 | JYTY-J 3x1 | 18 |  | 8 | PAL 17.05 | RA-VS | J
WB 141 | JYTY-J 3x1 | 18 |  | 8 | TAH 14.01 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 68 |  | 36 |  |  |  | 104
WS 131 | JYTY-O 4x1 | 10 |  | 8 | PC 13.01 | RA-VS | J
WS 132 | JYTY-O 4x1 | 11 |  | 8 | PC 13.02 | RA-VS | J
WS 133 | JYTY-O 4x1 | 18 |  | 8 | PC 13.03 | RA-VS | J
WS 134 | JYTY-O 4x1 | 20 |  | 10 | PC 13.04 | RA-VS | J
WS 135 | JYTY-O 4x1 | 22 |  | 10 | PC 13.05 | RA-VS | J
WL 31 | JYTY-O 4x1 | 11 |  | 8 | Y 3.01 | RA-VS | J
WL 32 | JYTY-O 4x1 | 13 |  | 8 | Y 3.02 | RA-VS | J
WL 33 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | Y 3.03 | RA-VS | J
WL 41 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | Y 4.01 | RA-VS | J
WL 42 | JYTY-O 4x1 | 19 |  | 8 | Y 4.02 | RA-VS | J
WL 51 | JYTY-O 4x1 | 28 |  | 10 | Y 5.01 | RA-VS | J
WB 176 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | LAH 17.06 | RA-VS | J
WL 61 | JYTY-O 4x1 | 22 |  | 10 | Y 6.01 | RA-VS | J
WB 71 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | LAH 7.01 | RA-VS | J
WB 72 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | LAL 7.02 | RA-VS | J
WB 73 | JYTY-O 4x1 | 16 |  | 8 | LAL 7.03 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 270 |  | 136 |  |  |  | 406
WB 155 | JYTY-O 7x1 | 16 |  | 8 | Č1 15.05 | RA-VS | J
WB 156 | JYTY-O 7x1 | 12 |  | 8 | Č2 15.06 | RA-VS | J
WB 157 | JYTY-O 7x1 | 14 |  | 8 | CČ1 15.07 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 42 |  | 24 |  |  |  | 66
WL 153 | CYKY-J 3x1.5 | 10 |  | 8 | KČ1 15.03 | RA-VS | J
WL 154 | CYKY-J 3x1.5 | 19 |  | 8 | NČ1 15.04 | RA-VS | J
WL 155 | CYKY-J 3x1.5 | 16 |  | 8 | Č1 15.05 | RA-VS | J
WL 156 | CYKY-J 3x1.5 | 12 |  | 8 | Č2 15.06 | RA-VS | J
WL 157 | CYKY-J 3x1.5 | 14 |  | 8 | CČ1 15.07 | RA-VS | J
WL 158 | CYKY-J 3x1.5 | 28 |  | 10 | DČ1 15.08 | RA-VS | J
WL 159 | CYKY-J 3x1.5 | 22 |  | 10 | FČ1 15.09 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 121 |  | 60 |  |  |  | 181
WL 151 | CMFM-G 4x1.5 | 20 |  | 10 | OČ1 15.01 | RA-VS | J
WL 152 | CMFM-G 4x1.5 | 22 |  | 10 | OČ2 15.02 | RA-VS | J
CELKEM (m) |  | 42 |  | 20 |  |  |  | 62