**Rekonstrukce výměníkových stanic pára/voda v objektech ZŠ Sokolovská a ZŠ Vrchlického**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A. Průvodní zpráva

OBSAH

[1. Identifikační údaje 3](#_Toc373750832)

[2. Seznam vstupních podkladů 3](#_Toc373750833)

[3. Údaje o území 4](#_Toc373750834)

[4. Údaje o stavbě 4](#_Toc373750835)

[5. Členění stavby 4](#_Toc373750836)

# Identifikační údaje

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce výměníkový stanic tepla v objektech ZŠ Sokolovská a ZŠ Vrchlického.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STAVEBNÍK: | Statutární město Liberec  Náměstí Dr. E. Beneše 1  460 59 Liberec | |
| IČO: | 00212423 |
| ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: | Ing. Vladimír Skála  U Leskavy 738/26  625 00 Brno | | |
| IČO: | 25570722 |
| Charakter dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby | | | | |
| **NÁZEV STAVBY:** | **Rekonstrukce výměníkových stanic pára/voda v objektech ZŠ Sokolovská a ZŠ Vrchlického** | | | | | |
| Místo stavby: | Liberec | | | |
| DODAVATEL: | Stavba bude realizována dodavatelským způsobem.  Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. | | | | | |

# Seznam vstupních podkladů

Projekt je zpracován na základě zadání investora.

Poskytnuté podklady: Technická dokumentace stávajícího stavu,

Místní obhlídka

# Údaje o území

Místo stavby: Liberec 563889

Katastrální území: Liberec – Nové Pavlovice 682161

Seznam pozemků dotčených stavbou

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Vlastník | objekt dle KN | Způsob ochrany |
| 177 | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | Zastavěná plocha a nádvoří | Nejsou evidovány |
| 176/2 | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec | Zastavěná plocha a nádvoří | Nejsou evidovány |

# Údaje o stavbě

Projekt řeší rekonstrukci výměníkové stanice tepla v objektech ZŠ Soklovská a ZŠ Vrchlického. Účel a způsob provozu se rekonstrukcí nemění. Stavba bude probíhat uvnitř objektů ZŠ.

# Členění stavby

Stavba je členěna na tyto stavební a provozní soubory

SO 01- ZŠ Vrchlického

PS 01.1 - Strojní část

PS 01.2 - Část elektro, MaR

PS 01.3 – Stavební úpravy

SO 02- ZŠ Sokolovská

PS 02.1 - Strojní část

PS 02.2 - Část elektro, MaR

PS 02.3 – Stavební úpravy