| Kapitola: 1. | Obsah kapitoly: Zpracování realizační projektové dokumentace konkrétního technického řešení nabízeného dodavatelem |
| --- | --- |

| Poř. č.: 1 | Položka: 02720 | Text – popis položky: OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (zpracování kompletní složky realizační dokumentace) - realizační dokumentace obsahující konkrétní nabízené a odsouhlasené řešení dodavatele včetně zajištění přenosu dat - vypracování dílenské dokumentace obsahující upřesnění rozměrů a parametrů značek nad rámec zadání - včetně konkrétního řešení uchycení prvků dle modelu / dokumentace a napojení na el. Energii, vč. konkretizace jednotlivých prvků - obsahem RDS bude na základě harmonogramu dodavatele zpracované dopravně – inženýrské opatření pro provedení osazení zařízení | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 1: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 2. | Obsah kapitoly: Inženýrská činnost pro realizaci díla |
| --- | --- |

| Poř. č.: 2 | Položka: 02611 | Text – popis položky: OSTATNÍ POŽADAVKY – ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (zpracování kompletní dokladové složky dodavatele k inženýrské činnosti) - položka obsahuje zajištění inženýrské činnosti pro povolení provedení dopravně – inženýrských opatření - zajištění odsouhlasení napojení na el. energii (vlastníkem investor akce) spočívající i v písemném odsouhlasení napojení dle RDS - zajištění souhlasů a informovanosti správců dotčených komunikací v rámci inženýrské činnosti při provádění stavby | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Poř. č.: 3 4 5 | Položka: 02720 A 02720 B 91421-C | Text – popis položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a pracemi regulace dopravy celkem pro 1 003 parkovacích míst a 41 svazků dopravního svislého značení OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - provizorní dopravní značení pro provedení osazení sčítačů na jednotlivých parkovacích místech (počet pro celky parkovišť) - kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení prací OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - provizorní dopravní značení a zajištění regulace dopravy při osazení dopravního značení na sloupy veřejného osvětlení a samostatné sloupky při veřejných komunikacích - kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení prací OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - provizorní dopravní značení pro provedení doplnění vodorovného dopravního značení jednotlivých parkingů (počet pro celky parkovišť) - kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení prací | MJ: KS KS KS | Počet MJ: 30 52 25 | J.cena: Kč Kč Kč | Celkem: Kč Kč Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 2: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 3. | Obsah kapitoly: Vlastní realizace díla | Termín: Do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- |

| Poř. č.: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Položka: 914124 A 914124 B 914124 C 914124 D 914124 E 91421 A 91421 B 915211 916 A 916 B 916 C 02991 | Text – popis položky: PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ A STAVEBNĚ DOPRAVNÍCH PRACÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - osazení nových pasivních dopravních značek pro navigační systém parkingu - dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - osazení nových DZ vyvolaných potřebou značení navigačního systému - dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - přesazení stávajícího dopravního značení vč. uprav dle grafické části PD - vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - odstranění stávajících dopravních a informačních značek - vč. odvozu a uložení na skládku DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - provedení nových sloupků pro pasivní dopravní značky - komplet včetně upevnění / základu SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje: - dynamické dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení a zprovoznění SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – DODÁVKA, MONTÁŽ - dodávka, osazení a zapojení dynamických značek, obsahuje kompletní zajištění zprovoznění značky (statická část + aktivní pole dle specifikace vč. souvisejících přenosových prvků); spojovací a propojovací materiál; osazení na sloupy VO BATERIE PRO SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – DODÁVKA, MONTÁŽ - dodávka a osazení baterií a souvisejícího materiálu pro zapojení napájecích svazků dynamických dopravních značek (výkonnost baterií s nočním dobíjením pro zajištění denního provozu značení a přenosu dat dle specifikace a potřeb značení a přenosu) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - doplnění vodorovného dopravního značení dle grafické části dokumentace pro vymezení jednotlivých parkovacích míst - provedení souvisejících úprav vodorovného značení dle grafické části této projektové dokumentace (posun BUS) DOPRAVNÍ SPECIFICKÉ ZAŘÍZENÍ - SČÍTAČE PRO PARKOVACÍ MÍSTA DODÁVKA JEDNOTLIVÝCH ČIDEL - položka obsahuje nákup a přípravu jednotlivých čidel OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČIDEL DO URČENÝCH PARKINGŮ - položka obsahuje kompletní provedení osazení včetně finální úpravy místa osazení CENTRÁLNÍ PRVEK - položka obsahuje nákup prvku, zajištění zprovoznění včetně souvisejících požadavků, vybavení a prací po jeho zprovoznění - včetně zajištění přenosu dat dle technologie dodavatele OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE – PUBLICITA STAVBY, DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - údaje o financování, investici, termínu a kontaktní údaje | MJ: KS KS KS KS KS KS KS M2 KS KS KS KS | Počet MJ: 31 4 11 16 17 78 24 502,406 1003 1003 1 3 | J.cena: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč | Celkem: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 3: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 4. |  | Obsah kapitoly: Zajištění pilotního provozu celého systému po dobu 21 dní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č.: 18 | Položka: 91 A | Text – popis položky: OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA - položka obsahuje zajištění pilotního projektu s vypracováním záznamu o provozu včetně nedostatků a návrhu odstranění | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |

| Celkem za kapitolu 4: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 5. | Obsah kapitoly: Předání díla do ostrého provozu | Termín: Do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- |

| Poř. č.: 19 | Položka: 91 B | Text – popis položky: OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA - položka obsahuje předání díla včetně zápisu s odstraněním případných závad dle kapitoly 4 | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 5: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 6. | Obsah kapitoly: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokumentace instalovaného HW a SW | Termín: Nejpozději s předáním díla objednateli |
| --- | --- | --- |

| Poř. č.: 20 | Položka: 0294 | Text – popis položky: OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - kompletní dokumentace provedeného díla včetně atestů a zápisu z pilotního provozu - včetně dokumentace a specifikace se zapojením jednotlivých komponent díla | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 6: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 7. | Obsah kapitoly: Zajištění funkčnosti systému, technické podpory a záruční servis dodaných zařízení |
| --- | --- |

| Poř. č.: 21 | Položka: 02 | Text – popis položky: ZAJIŠTĚNÍ PODPORY A ZÁRUČNÍHO SERVISU - zajištění plné funkčnosti celého systému, technické podpory a provozu Centrálního prvku systému senzorů a záruční servis všech částí systému dle podmínek a po dobu účinnosti smlouvy o dílo | MJ: rok | Počet MJ: 5 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 7: | Kč |
| --- | --- |

| Kapitola: 8. | Obsah kapitoly: Ostatní související práce dle rozpisu dodavatele a jeho potřeb |
| --- | --- |

| Poř. č.: 22 | Položka: | Text – popis položky: OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - položka zahrnuje všechny ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené a obsahuje všechny náklady spojené s podrobným položkovým rozpočtem dodavatele | MJ: KPL | Počet MJ: 1 | J.cena: Kč | Celkem: Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem za kapitolu 8: | Kč |
| --- | --- |

| Celková cena díla / rozpočtu (bez DPH): | Kč |
| --- | --- |

| DPH (21%): | Kč |
| --- | --- |

| Celková cena díla / rozpočtu (s DPH): | Kč |
| --- | --- |