## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
|  | Materiál | Montáž | Jiné náklady | Celkem za položku | Celkem s DPH
1 | Kamerový bod Knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamerový bod Skatepark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Konektivita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Záznam a management systém MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
| DPH |  |  |  | 21%
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Knihovna
Kamerový bod |  | Knihovna, synagoga
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP AutoDome s parametry pro napájení z VO | Venkovní IP PTZ kamera 2MP rozlišením, 32x zoom, citlivost 0,3 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák sloup | Držák pro barevnou otočnou kameru pro montáž na sloup |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Aktivní prvek | Switch 8 port POE 10/100/1000 2xSFP L2 management, průmyslové provedení s napájením dle typu záložního akuboxu.Vyhrazená technologie správce LAN, CISCO řady 2960 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rozvaděč | Skříňka plná kovová IP 66 včetně dvířek pro umístění technologie a zdroje, vyhřívání, ventilace, 600x300x250, zámek |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Záložní modul napájení z VO | Záložní zdroj pro napájení kamer z VO, řešení dle parametrů v TZ |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Síťový přívod | Zajištění instalace napájení ze sloupu VO, součinnost se správcem VO |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Kamerová zkouška pro ideální umístění dle požadovaného záběru |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Použití plošiny |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Skatepark
Kamerový bod |  | Skatepark
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP PTZ 2Mpx | Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 37x zoom, IR 350m, citlivost 0,3 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák na roh | Držák pro barevnou otočnou kameru pro montáž na roh |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel k zařízení | Utp kabel venkovní |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | MW spoj | Mikrovlnná trasa 17 GHz 100Mbps včetně napájení |  | 1 | pár |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Switch | Switch 8 port POE 10/100/1000 2xSFP L2 management, průmyslové provedení, Vyhrazená technologie správce LAN, CISCO řady 2960 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rozvaděč | Skříňka plná kovová IP 66 včetně dvířek pro umístění technologie a zdroje, 600x300x250, zámek |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Trafo | Transformátor toroidní, 230V/24V-50VA, krytí IP55, 230V pro napájení kamery |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Napájení 230V | Kabel silový |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10 | UPS | Zálohování napájení kamerového bodu 230V, 650VA, dálková správa |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Jistič | Jistič 10A |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Chránička PVC | Instalační trubka včetně příchytky a spojky UV stabilní |  | 60 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Držék trubky | Držák instalační trubky bez vrtání |  | 120 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Síťový přívod | Přívod 230V z rozvaděče ve škole |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Kamerová zkouška pro ideální umístění dle požadovaného záběru |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Použití plošiny |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Konektivita
Záznam a management
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
2 | Vybudování optické trasy pro připojení kamer na MP | Instalace celého průběhu VPN tras. Vyhrazené použití MW a optických spojů vč. aktivních prvků dle zvolené technologie. Vyhrazené použití spojů a aktivních prvků dle zvolené technologie a se zajištěním bezpečnostních standardů dle TZ. | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dle cenové nabídky Liberecká IS, a.s.

## Záznam a management
Záznam a management
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Licenční pokrytí GENETEC | Licence pro připojení kompatibilní IP kamery pro řídící systém Omnicast 4.8 a Security Center 5.7 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Licenční pokrytí ECC | Licence pro připojení kompatibilní IP kamery pro vizualiačníí systém IZS, platforma ECC | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Konfigurace | Konfigurace a programování zobrazení a záznamu systému, nastavení přístupu, konfigurace klientských pracovišť, zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0