## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | OD2018/070 | Krematorium Liberec - stavební úpravy malé obřadní síně
| Objekt: |  | SO1 | Stavební část
1093 | Rozpočet: |  | 1.04 | Soupis prací, dodávek a služeb
| Zadavatel |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČO: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  |  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.04 | Soupis prací, dodávek a služeb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO1 1.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | OD2018/070 | Krematorium Liberec - stavební úpravy malé obřadní síně | [23 empty] | STA
O: | SO1 | Stavební část | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.04 | Soupis prací, dodávek a služeb | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.27 |  | 0 |  |  |  |  | 15.78 |  |  |  |  | DIL
1 | 311238112R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 MPa, , , | m2 | 17.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17471 | 3.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.6839 | 12.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | zrušení stávající chodby k WC : 2,10*2,70 |  | 5.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | obřadní síň/sklad rakví a vybavení : 4,50*3,20-1,15*2,00 |  | 12.1 | [21 empty] | VV | 0
2 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.26 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
3 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.223 | 2.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | napojení nového a stávajícího zdiva : 4*3,20 |  | 12.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 105.15 |  |  |  |  | DIL
4 | 416022121X00 | Podhledy SDK, pouze dod+mtž roštu | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01236 | 1.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 82.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 5 : 86,40000 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 5
5 | 765375111XT2 | Obložení podhledu termoizolačními polykarbonátovými deskami | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.267 | 23.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž krytiny, těsnění, kaloty včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
|  | nad stávajícím dřevěným podhledem : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.58 |  | 0 |  |  |  |  | 99.51 |  |  |  |  | DIL
6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 126.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.078 | 9.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | obložky, konstrukce : 40,00 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlaha - kamenná dlažba : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, | [23 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
|  | hrana zdiva : 3,50 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612474611R00 | Omítky stěn ze suchých směsí Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky | m2 | 109.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03203 | 3.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.816 | 89.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | kompletní souvrství | [23 empty] | SPI
|  | Malá obřadní síň - nová dispozice : | [23 empty] | VV | 0
|  | plocha : 2*(9,60+9,00)*3,20 |  | 119.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -3*1,70*1,80 |  | -9.18 | [21 empty] | VV | 0
9 | 28323201R | fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,05 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m | m2 | -103.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | odpočet materiálu z normy položky "zakrývání konstrukcí" : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha - kamenná dlažba : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 10 : 103,68000*-1 |  | -103.68 | [21 empty] | VV | 5
10 | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 103.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | přípočet materiálu k normě položky "zakrývání konstrukcí" : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha - kamenná dlažba : 9,60*9,00*1,20 |  | 103.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  | DIL
11 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | zvukotěsné dveře : 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
12 | 553310615R | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 200 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 11 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 21.18 |  |  |  |  | DIL
13 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 86.1038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.14 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.214 | 18.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro omítky : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 8 : 109,86000*0,33 |  | 36.2538 | [21 empty] | VV | 5
|  | demontáž SDK podhledu : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 21 : 49,85000 |  | 49.85 | [21 empty] | VV | 5
14 | 946941102RT1 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
15 | 946941192RT1 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
16 | 946941802RT1 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 75.47 |  |  |  |  | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 131.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | Indiv | 0.308 | 40.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | obřadní síň : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodby - vyvážení sutí, návoz materiálu : 45,00 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
18 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 1 | 35 |  |  |  |  | POL10_
|  | Stavební přípomoce profesím, prostupy, bourání a pod. : 35,00 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 25.83 |  |  |  |  | 102.85 |  |  |  |  | DIL
19 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 57.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.319 | 18.39 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.317 | 18.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | vybourání stávajících příček : (9,00+5,20+4,50+0,60)*3,20 |  | 61.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*(1,15+0,90)*2,00 |  | -4.1 | [21 empty] | VV | 0
20 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 1.89 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.52 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | stávající pult : 2,90*1,00*0,30+2*0,30*0,30*1,00 |  | 1.05 | [21 empty] | VV | 0
21 | 963016151R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 49.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.01235 | 0.62 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.346 | 17.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající malá obřadní síň : 4,75*6,00+(0,50+3,00)*6,10 |  | 49.85 | [21 empty] | VV | 0
22 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.09 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | vyvěšení : | [23 empty] | VV | 0
|  | obloukové dvoukřídlové dveře : 3*2,00 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | jednokřídlové dveře : 2*1,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
23 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.15 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.718 | 1.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | přesun zvukotěsných dveří : 1,20*2,00 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
24 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 85.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.93 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.26 | 22.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | ponechané zdivo : (4,75+9,00+6,10+3,20+0,80+4,23+1,50)*3,20 |  | 94.656 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -3*1,70*1,80 |  | -9.18 | [21 empty] | VV | 0
25 | 978059221R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy do 2 m2 | m2 | 5.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.85 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.21 | 6.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | stávající pult : (2*0,45+2*0,30+2,90)*0,90+2,90*0,30+2*0,30*0,30 |  | 5.01 | [21 empty] | VV | 0
26 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 1 | 35 |  |  |  |  | POL10_
|  | demontáž nábytku, svíidel prahů a pod. : 35,00 |  | 35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.82 |  |  |  |  | DIL
27 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 8.3373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | Indiv | 0.9385 | 7.82 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 730909001RAX | Demontáž radiátoru, vypuštění a napuštění systému | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 730909002RAX | Dod+Mtž radiátorů, napojení na stávající systém ÚT | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 2.13 |  |  |  |  | 97.72 |  |  |  |  | DIL
30 | 762911125R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 37 : 1,25000 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 5
31 | 766423342R00 | Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | Indiv | 0.584 | 50.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | obřadní síň : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
32 | 766427112R00 | Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt | m | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | Indiv | 0.1855 | 16.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 31 : 86,40000 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 5
33 | 766421811R00 | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.13 | 800-766 | RTS 18/ II | Indiv | 0.3 | 25.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající dřevěné podhledy : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
34 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | Indiv | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 11 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
35 | 762495000X00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 766423342X00 | Příplatek k pol.766423342R00 za opravu podkladní konstrukce, vložkování dřevěných prvků | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | revize nosných prvků zdobného trámového podhledu po zatečení, zpříložkování nebo výměna nosných trámků z 50% | [23 empty] | POP |  | revize nosných prvků zdobného trámového podhledu po zatečení, zpříložkování nebo výměna nosných trámků z 50%
37 | 60515018R | hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II | m3 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | obřadní síň - truhlářský podhled : 1,25 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
38 | 607219001X | Deska DTD LAMINO COLOR | m2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0084 | 0.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | materiál +25% k čisté výměře : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 31 : 86,40000*1,25 |  | 108 | [21 empty] | VV | 5
39 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 1.6885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | Indiv | 2.255 | 3.81 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | 769909001RAX | Dod+Mtž výklopného plastového okna, rozměr 800/1200mm, pákový ovladač | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | pilový světlík nad obřadní síní : 4,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 197.86 |  |  |  |  | DIL
41 | 772909001RAX | Údržba a oprava stávající kamenné dlažby, doplnění poškozených míst | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1273 | 11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.2901 | 197.86 |  |  |  |  | POL2_
|  | plocha : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 5.78 |  |  |  |  | DIL
42 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ II | Indiv | 0.035 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | malá obřadní síň : 2*(6,10+9,00)-(2*1,00+2*1,70) |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
43 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-775 | RTS 18/ II | Indiv | 0.105 | 4.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající vinylová podlaha : 4,75*6,00+3,00*6,10 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 0
44 | 776511810X00 | Očištění stávající dlažby po demontáži vinylové podlahy, chemické + ruční očištění | m2 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 43 : 46,80000 |  | 46.8 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 782909001RAX | Dod+Mtž kamenný pult obřadní síně, kompletní provedení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | DIL
46 | 783224900R00 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, | m2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | Indiv | 0.306 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [23 empty] | SPI
|  | Zárubeň : (1,20+2*2,00)*0,25 |  | 1.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 18.34 |  |  |  |  | DIL
47 | 784411301R00 | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušenímk a přesádrováním | m2 | 109.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | Indiv | 0.03248 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 49 : 109,86000 |  | 109.86 | [21 empty] | VV | 5
48 | 784161501R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 109.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | Indiv | 0.03248 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 49 : 109,86000 |  | 109.86 | [21 empty] | VV | 5
49 | 784165612R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné | m2 | 109.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | Indiv | 0.10191 | 11.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 8 : 109,86000 |  | 109.86 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0.04 |  |  |  |  | 53.35 |  |  |  |  | DIL
50 | 787600801R00 | Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 | m2 | 3.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 800-787 | RTS 18/ II | Indiv | 0.2 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | pilový světlík nad obřadní síní : 4,00*0,80*1,20 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
51 | 787601822R00 | Vysklení oken a dveří příplatek k ceně za konstrukce s Al-lištami oboustrannými | m2 | 3.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 18/ II | Indiv | 0.04 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 50 : 3,84000 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 5
52 | 787800813R00 | Vysklení podhledů netmelených | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 18/ II | Indiv | 0.2 | 17.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající dřevěné podhledy : 9,60*9,00 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 0
53 | 787892312R00 | Zasklení podhledů sklem bezpečnostním tloušťky přes 4 do 8 mmmm, s podtmelením | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.12 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 18/ II | Indiv | 0.368 | 31.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 52 : 86,40000 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 5
54 | 787892312X00 | Příplatek k pol.787892312R00 za montážní a kotevní příslušenství | m2 | 86.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | Položka pořadí 53 : 86,40000 |  | 86.4 | [21 empty] | VV | 5
55 | 63437146R | sklo bezpečnostní vrstvené h = 2 000,0 mm; š = 1 600 mm; tl. fólie 0,8 mm; tl = 8,8 mm | m2 | 103.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 2.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | materiál +20% k čisté výměře : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 53 : 86,40000*1,2 |  | 103.68 | [21 empty] | VV | 5
56 | 998787101R00 | Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m | t | 2.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-787 | RTS 18/ II | Indiv | 1.392 | 3.35 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 240909001RAX | Dod+Mtž zařízení č.1 - ofukování nad podhledem, montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | instalace obousměrného ventilátoru pro výměnu vzduchu a napojení na stávající rozvody VZT + nový přívod elektro pro VZT | [23 empty] | POP |  | instalace obousměrného ventilátoru pro výměnu vzduchu a napojení na stávající rozvody VZT + nový přívod elektro pro VZT
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.1 |  |  |  |  | DIL
58 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 28.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.49 | 13.74 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
59 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 392.6151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
60 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 28.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.942 | 26.42 |  |  |  |  | POL8_
61 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 28.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0.105 | 2.94 |  |  |  |  | POL8_
62 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva | t | 28.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
63 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
64 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
65 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
POP
|  | - převzetí základové spáry (geolog) | [23 empty] | POP
67 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
68 | 005241010X | Dílenská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Dořešení všech detailů a návazností, návrh dřevěného podhledu, VZT, Elektro, vytápění | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu