## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {7b963bf6-f3e3-44b9-af8c-a7f001577763}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 0407 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Liberec – kraj Liberecký | [6 empty] | Datum: |  | 23. 1. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Inpos – projekt ,s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Pařízek Jiří | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0407
| Stavba: | [6 empty] | PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
| Místo: | [6 empty] | Liberec – kraj Liberecký |  |  |  |  | Datum: |  | 23. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Inpos – projekt ,s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Pařízek Jiří
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 577.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7b963bf6-f3e3-44b9-af8c-a7f001577763} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 501 |  |  |  | VTL plynovod DN 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 577.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {77a01fbf-7d7a-4454-bd45-e98166a543ad} | {7b963bf6-f3e3-44b9-af8c-a7f001577763} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {49eeda3e-43b9-45cc-8d41-6f44baf80e79} | {7b963bf6-f3e3-44b9-af8c-a7f001577763} | 2

## SO 501 - VTL plynovod DN...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {77a01fbf-7d7a-4454-bd45-e98166a543ad} | [5 empty] | JÁMY |  | 40,8 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | RÝHA |  | 19,2 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | LOŽE |  | 20 | 2
[25 empty] | SKLÁDKA |  | 20 | 2
| Stavba: | [23 empty] | flexclad | flexclad | 1,077 | 2
|  | PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU | [22 empty] | serviwrap | serviwrap | 4,402 | 2
Objekt:
SO 501 - VTL plynovod DN 100
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Inpos – projekt ,s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pařízek Jiří |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
Objekt:
SO 501 - VTL plynovod DN 100
Místo: |  |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  | Projektant: | Inpos – projekt ,s r.o.
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pařízek Jiří
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| 25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení | [5 empty] | 0
| 0 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
Objekt:
SO 501 - VTL plynovod DN 100
Místo: |  |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  | Projektant: | Inpos – projekt ,s r.o.
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pařízek Jiří
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 577.6277 |  | 0.83515 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 484.3886 |  | 0.50187 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 482.1516 |  | 0.12344 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1952269794
| VV |  | 2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150943117
3 | K | 119003141 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.15 | 10.2 | 0.00025 | 0.017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 623260324
| VV |  | 20*2+(4+3)*2*2 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119003142 | Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.08 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741369081
5 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.021 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993306530
| VV |  | 40*15*0,3 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131303101 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 40.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 4.288 | 174.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271922522
| VV |  | propojovací šachty - 100% ručně - ochranné pásmo VTL plynovodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*4*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet povrchy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*4*3*2*0,3 |  | -7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | JÁMY | Součet |  | 40.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131303109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 12.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.865 | 10.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525665704
| VV |  | JÁMY*0,3 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.133 | 20.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769571563
| VV |  | hloubení rýhy - 50% strojně | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RÝHA*0,5 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.198 | 0.57024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81745628
| VV |  | RÝHA*0,5*0,3 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132312201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 | m3 | 19.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 5.29 | 101.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435203091
| VV |  | hloubení rýhy - 50% ručně - zásah do ochranného pásma VTL plynovodu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5*20 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet povrchy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*0,8*20*0,3 |  | -4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | RÝHA | Součet |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132312209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 | m3 | 2.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.012 | 2.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704722622
| VV |  | RÝHA*0,5*0,3 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.236 | 27.376 | 0.00084 | 0.09744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33705434
| VV |  | 1,5*20*2 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*2+(3+4)*2*2 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 116 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.216 | 25.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463628268
14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.345 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803903628
| VV |  | strojní | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RÝHA*0,5 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.044 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139482746
| VV |  | ŠP z mezideponie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LOŽE |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.083 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539598622
| VV |  | přebytečný výkopek na skládku do 20-ti km | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SKLÁDKA | LOŽE |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.004 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825721718
| VV |  | SKLÁDKA |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 20*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.652 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156541251
| VV |  | přebytečný výkopek na skládku do 20-ti km | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LOŽE |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.009 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549904781
| VV |  | SKLÁDKA |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091924365
| VV |  | SKLÁDKA*1,8 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.299 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549588772
| VV |  | JÁMY+RÝHA-LOŽE |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905369740
| VV |  | lože a obsyp potrubí štěrkopískem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3*0,1*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,8*0,1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3*(0,1+0,3)*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,8*(0,1+0,3) |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LOŽE | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698774082
| VV |  | 20*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181301115 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1188768079
| VV |  | 40*15 |  | 600 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.007 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209721184
| VV |  | 40*15 |  | 600 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216644211
| VV |  | 600*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.237 |  | 0.37843 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
27 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.562 | 1.562 | 0.00918 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283788996
28 | M | BTL.0006061.URS | skruž betonová TBS-Q 100x25x9 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173827070
29 | M | 583438720 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 0.181 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670348470
| VV |  | zásyp betonových skruží 1 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*(0,4)^2*0,2*1,8*1 |  | 0.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 8997221R | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50 cm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.027 | 0.675 | 0.00013 | 0.00325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640023288
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 93.2391 |  | 0.33328 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 91.6392 |  | 0.010284 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
31 | K | 230200311 | Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém potrubí DN do 125 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 8.781 | 8.781 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 13607694
| VV |  | v místě vsazení T kusu DN 100 na každé straně po jednou balonu pro případné odplynění potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286316R-03502 | BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH ( DN 60-150 ) PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2101508314
33 | K | 230200456 | Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak přes 1,6 MPa DN do125 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 9.97 | 9.97 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363091613
34 | K | 230201017 | Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.367 | 8.074 | 0.00023 | 0.00506 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 959199997
35 | M | R000252 | ocel. trubky bezešvé dle EN10220/02 profilu 114,3x4,0 mm matriál L 245 NE - PSL2 dle ČSN EN ISO 3183 příloha M (NADSTANDARD) – továrním opláštěním třívrstvým z extrudovaného HDPE dle ČSN EN ISO 21809-1 třída B2 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1989121622
| VV |  | trubky dl.12 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 230201117 | Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.166 | 6.498 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1634669772
37 | M | R00020 | ohyb DN 100 PN 40 L245 NE (STANDARD), bez izolace a bez ocementování pro umístění do země v kvalitativní úrovni I. - 24,47 st, 7,94st | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1432770477
38 | M | R00021 | T kus DN100/100, PN 40, L245 NE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2132448989
39 | K | 230201124 | Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.586 | 10.344 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1806013858
40 | M | R00030 | ocel. trubky bezešvé dle EN10220/02 profilu 168,3x4,0 mm matriál L 245 NE - PSL2 dle ČSN EN ISO 3183 příloha M (NADSTANDARD) – továrním opláštěním třívrstvým z extrudovaného HDPE dle ČSN EN ISO 21809-1 třída B2 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -518168511
41 | M | R00031 | kulový kohout přivařovací AUDCO DN150, PN40, s těsněním kov-kov, převodovka šneková s nástavcem, izolace protegol | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 516021099
42 | M | R00032 | redukce DN 150/DN 100, PN 40, L245 NE bez izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76959916
43 | M | R00033 | výztužný límec DN500/DN150, PN 40, L245 NE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -521762386
44 | K | 230210011 | Oprava opláštění ruční natavením normálním | m2 | 3.644 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.057 | 3.8517 | 0.00058 | 0.0021135 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1469121071
| VV |  | svary na potrubí DN100 a DN150 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | manžeta | 3,14*0,1143*10*0,5+3,14*0,1683*7*0,5 |  | 3.644 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | R00052 | smršťovací manžeta Thermofit WPC C-30 pro DN 100 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1566634145
46 | M | R00053 | smršťovací manžeta Thermofit WPC C-30 pro DN 150 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -227591567
47 | K | 230210013 | Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy | m2 | 5.479 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.665 | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1879058568
| VV |  | oblouky DN 100 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | flexclad | 3,14*0,1143*3 |  | 1.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | propoje DN 100 a DN 500 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | serviwrap | 3,14*0,114*1*3+3,14*0,530*1*2 |  | 4.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.479 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.479 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | R00055 | izolační páska Flexclad-II-C 30-100x15000mm | role | 1.436 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 851777981
| VV |  | páska 1,5m2, 2 vrstvy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | flexclad*2/1,5 |  | 1.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | R00056 | izolační páska Serviwrap R 30A 100x15000mm+Primer | role | 5.869 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -678517003
| VV |  | páska 1,5m2, 2 vrstvy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | serviwrap*2/1,5 |  | 5.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 230220006 | Montáž litinového poklopu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 529732624
51 | M | 286422R-0373 | Plastová podkladová deska pro hydrantové poklopy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 520834215
52 | M | 286422R-0368 | POKLOP HYDRANT.PLYN Y 4522 28 KG | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 507599441
53 | K | 230220011 | Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.477 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -549448854
54 | M | R00061 | orientační sloupek PE oranžovočerný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 628613721
55 | K | 230230076 | Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.015 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1931329778
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | R10024 | Vizuální kontrola svarů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -351764087
57 | K | R10025 | Destruktivní zkouška svarů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799649808
58 | K | R10026 | Nedestruktivní zkouška garančních svarů druhou metodou (magnetická prášková, fluorescenční) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416847117
59 | K | R10027 | Kontrola svarů RTG DN 150 (svary na trase) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -294815066
60 | K | R10028 | Kontrola svarů RTG DN 100 (svary na trase) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1691674554
61 | K | R10029 | Elektrojiskrová zkouška | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725553951
62 | K | R10030 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100,zkouška pevnosti a těsnosti, čištění, sušení a kalibrace vč. dovozu a ekolog. likvidace vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1294074332
| VV |  | celková délka 20 m - 1 úsek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | R10031 | Tlaková zkouška potrubí DN 150, zkouška pevnosti a těsnosti vysazené odbočky k uzávěru | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1048500385
64 | K | R20001 | Odstavení a zprovoznění VTL plynovodu DN 100 provozovatelem GridServices s.r.o. dle D.1-01 Technické zprávy čl.2.8. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 809280110
65 | K | R20012 | Odplynění pro propoje odstaveného potrubí DN 100 a následné odvzdušnění po propojích zprovozněnného potrubí DN 100 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648065745
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | R20013 | Rozpojení stáv. plynovodu DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1237386169
67 | K | R20014 | Propoj DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 19.707 | 39.414 | 0.00054 | 0.00108 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 369370637
| VV |  | propoj DN 100 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 25-M | Povrchová úprava strojů a zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5999 |  | 0.323 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
68 | K | 250041444 | Otryskání křemičitým pískem povrchů potrubí do DN 600 mimo uzavřených nádob | m2 | 5.479 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.292 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1843475478
| VV |  | flexclad+serviwrap |  | 5.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 581513000 | písek sklářský sušený ST frakce 03/08 VL | t | 0.323 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.323 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1444860574
| VV |  | (flexclad+serviwrap)*59/1000 |  | 0.323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 0 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
70 | K | R10040 | Mimostaveništní doprava, odvoz demont. potrubí, ekolog. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163181548
71 | K | R10041 | Revize, TiČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1797185730

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {49eeda3e-43b9-45cc-8d41-6f44baf80e79}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Inpos – projekt ,s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Pařízek Jiří |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  | Projektant: | Inpos – projekt ,s r.o.
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pařízek Jiří
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PROPOJ VTL PLYNOVODU OCEL DN100 NA PPČ. 941/3, K.Ú. VRATISLAVICE NAD NISOU
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Liberec – kraj Liberecký |  |  | Datum: | 23. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonec nad Nisou, |  |  | Projektant: | Inpos – projekt ,s r.o.
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pařízek Jiří
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Geodetické práce a zpracování geometrického plánu 1x na CD nosiči ve formátu dgn. a pdf. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 508997578
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1365643392
3 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 736498599
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost, dokumentace skutečného provedení stavby 2 paré | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -773933690