## SILNOPROUD
Zakázka: | MODERNIZACE TŘÍDY CHEMIE A FYZIKY V ZŠ OBLAČNÁ, LIBEREC
Datum : | 2016-11-10 |  | Investor: | Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1, Liberec
Profese : | ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň:
|  |  | M A T E R I Á L |  |  |  |  | M O N T Á Ž E |  | CELKEM
ELEKTROINSTALACE |  | A |  | B | C = ( A*B ) | D |  | E | F = ( D*E ) | G = C + F
|  | Vychází z PD |  |  |  | Vychází z PD |  |  |  | Realizace celkem
Položka | Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MATERIÁL CELKEM | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MONTÁŽE CELKEM | Cena celkem
1 | A LED svítidlo, např. ZC LED39Q830/M600-PLEXI | 16 | ks |  | 0 | 16 | ks |  | 0 | 0
2 | B LED svítidlo např. ZC LED48L840/ASZK asym. | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
3 | ZL4 +redukce lank.závěs 2m čtyřbodový | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
4 | Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
5 | Zásuvka jednoduchá 2P+PE, 16A/250VAC, těsné prov. | 4 | ks |  | 0 | 4 | ks |  | 0 | 0
6 | Zásuvka dvojnás. 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC. | 0 | ks |  | 0 | 0 | ks |  | 0 | 0
7 | Zásuvka dvojnás. 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC s přep.mod. | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
8 | Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, Tango | 2 | ks |  | 0 | 2 | ks |  | 0 | 0
9 | Seriový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC, Tango | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
10 | Elektroinstal.krabice přístrojová, | 25 | ks |  | 0 | 25 | ks |  | 0 | 0
11 | Elektroinstal.krabice vč.svorek | 3 | ks |  | 0 | 3 | ks |  | 0 | 0
12 | Elektroinstal.krabice vč.svorek, těsné prov. | 6 | ks |  | 0 | 6 | ks |  | 0 | 0
13 | Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | 10 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
14 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 | 10 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
12 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 70 | m |  | 0 | 70 | m |  | 0 | 0
13 | Kabel CYKY 2Ax2,5mm2 | 80 | m |  | 0 | 80 | m |  | 0 | 0
14 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 30 | m |  | 0 | 30 | m |  | 0 | 0
15 | Vodič CYA 6mm2 zž | 20 | m |  | 0 | 20 | m |  | 0 | 0
16 | Zdroj 230V/0-12V, …VA | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
17 | Elektropanel na labor.stůl , 4zdířky, 0-12V | 16 | ks |  | 0 | 16 | ks |  | 0 | 0
18 | Podružný a spojovací materiál | 1 | set |  | 0 | 1 | set |  | 0 | 0
19 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2 | 10 | ks |  | 0 | 10 | ks |  | 0 | 0
20 | Rozvaděč R01 dle vč.E3 | 1 | ks |  | 0 | 1 | ks |  | 0 | 0
21 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | set |  | 0 | 1 | set |  | 0 | 0
22 | Příspěvek na recyklaci | 1 | set |  | 0 | 1 | set |  | 0 | 0
23 | Doprava | 1 | set |  | 0 | 1 | set |  | 0 | 0
24 | Výchozí revizní zpráva elektro | 1 | set |  | 0 | 1 | set |  | 0 | 0
| Protipožární ucpávky | 0 | set |  | 0 | 0 | set |  | 0 | 0
|  |  | M A T E R I Á L |  | 0 |  |  | M O N T Á Ž E | 0 | 0