## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {0c95dd47-3e0e-498f-b9f6-9229373360ee}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | A2018266_3 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce | [6 empty] | Datum: |  | 3. 9. 2018 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Liberec | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | A2018266_3
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100
| Místo: | [6 empty] | p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 9. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Liberec |  |  |  |  | Projektant: |  | FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0c95dd47-3e0e-498f-b9f6-9229373360ee} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.C |  |  |  | vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {eb107f14-f112-4c40-b767-6275bc9cd26f} | {0c95dd47-3e0e-498f-b9f6-9229373360ee} | 2

## D.1.4.C - vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {eb107f14-f112-4c40-b767-6275bc9cd26f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100
Objekt:
D.1.4.C - vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce |  |  | Datum: | 3. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100
Objekt:
D.1.4.C - vzduchotechnika
Místo: |  |  | p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce |  |  | Datum: | 3. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Statutární město Liberec |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ul. Švermova č.p.100
Objekt:
D.1.4.C - vzduchotechnika
Místo: |  |  | p.p.č. 35, 32/1 a 34/1 k.ú. Ostašov u Liberce |  |  | Datum: | 3. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Statutární město Liberec |  |  | Projektant: | FS Vision, s.r.o., EnergySim s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751R-VZT1 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 1450 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731984965
| PP |  | VZT1, vnitřní jednotka, podlahové provedení, vestavěný teplovodní ohřívač, vzduchový výkon 1450 m3/hod | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 751R-VZT2 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 2025 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142814328
| PP |  | VZT2, vnitřní jednotka, podlahové provedení, vestavěný teplovodní ohřívač, vzduchový výkon 2025 m3/hod | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 751R-VZT3 | Vzduchotechnická jednotka venkovní, vzduchový výkon 3400 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414654263
| PP |  | VZT3, venkovní, nástřešní, vč. základového rámu 500 mm, vzduchový výkon 3400 m3/hod | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 751R-VZT4 | Vzduchotechnická jednotka vnitřní, vzduchový výkon 780 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727485041
| PP |  | VZT4, vnitřní, parapetní, vzduchový výkon 780 m3/hod | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 751R-VZT5 | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou, vzduchový výkon 80 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907328339
| PP |  | Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou, vzduchový výkon 80 m3/hod | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 751R-VZT10 | VAV box umožňující regulaci na základě koncentrace CO 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -790071354
| PP |  | VAV box umožňující regulaci na základě koncentrace CO 2 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 751R-VZT11 | Regulátor otáček VAV | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010021561
| PP |  | Regulátor otáček VAV | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 751R-VZT12 | Dotykový ovladač VZT | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178619118
| PP |  | Dotykový ovladač VZT | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 751R-VZT13 | Ovladač do vlhkého prostředí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376716237
| PP |  | Ovladač do vlhkého prostředí | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 751R-VZT14 | Čidlo CO2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914144551
| PP |  | Čidlo CO2 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 751R-VZT15 | Směšovací uzel VZT jednotky, DN 10 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908381446
| PP |  | Směšovací uzel VZT jednotky, DN 10, přip. dimenze 1", trojcestný směšovací ventil se servopohonem, 2x kulový kohout, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 751R-VZT16 | Směšovací uzel VZT jednotky, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063911120
| PP |  | Směšovací uzel VZT jednotky, DN 15, přip. dimenze 1", trojcestný směšovací ventil se servopohonem, 2x kulový kohout, oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 751R-1.1 | Výustka malá, 300x100/52 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363618718
| PP |  | Výustka malá, 300x100/52, přívodní, jendořadá, stavitelné horizontální lamely, integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,018m2 | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 751R-1.2 | Výustka malá, 300x100/52 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004937376
| PP |  | Výustka malá, 300x100/52, přívodní, plní jen estetickou funkci, nefunkční, jendořadá, stavitelné horizontální lamely, bez regulace | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 751R-1.3 | Výustka malá, 300x100/52 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175810903
| PP |  | Výustka malá, 300x100/52, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,015m2 | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 751R-1.4 | Výustka malá, 300x200/40 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394070109
| PP |  | Výustka malá, 300x200/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,021m2 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 751R-1.5 | Výustka malá, 400x200/40 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295562153
| PP |  | Výustka malá, 400x200/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, integrovaná regulace průtoku, návrhová průtočná plocha (volná) 0,024m2 | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 751R-1.6 | Výustka malá, 400x300/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -561634476
| PP |  | Výustka malá, 400x300/40, přívodní, dvouřadá, stavitelné horizontální a vertikální lamely, integrovaná regulace průtoku | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 751R-1.10 | Kruhový ventil, o125,20,20/200 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050651518
| PP |  | Kruhový ventil, o125,20,20/200, odvodní plast | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 751R-1.11 | Kruhový ventil, o100,20,20/200 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848194526
| PP |  | Kruhový ventil, o100,20,20/200, odvodní plast | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 751R-1.12 | Kruhový ventil, o100,20,20/200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010714044
| PP |  | Kruhový ventil, o100,20,20/200, přívodní plast | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 751R-1.13 | Kruhový ventil, o100,20,20/0 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437200133
| PP |  | Kruhový ventil, o100,20,20/0, přívodní plast | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 751R-1.14 | Kruhový ventil, o125,20,20/200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295153616
| PP |  | Kruhový ventil, o125,20,20/200, přívodní, protipožární | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 751R-1.15 | Kruhový ventil, o125,20,20/200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790980909
| PP |  | Kruhový ventil, o125,20,20/200, odvodní, protipožární | [15 empty] | PP | 2
25 | K | 751R-1.16 | Vířivá výustka VV-A/2H, 300x300,0 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917338132
| PP |  | Vířivá výustka VV-A/2H, 300x300,0, přívodní, čtvercová čelní deska | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 751R-1.17 | VZT nástavec pro přívod vzduchu-boční připojení, 300x300/B140,0,0 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92300789
| PP |  | VZT nástavec pro přívod vzduchu-boční připojení, 300x300/B140,0,0, pro osazení výřivé výustky 300x300 | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 751R-1.18 | Kruhový ventil, o100,20,20/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435745282
| PP |  | Kruhový ventil, o100,20,20/200, odvodní, protipožární | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 751R-1.20 | Výfukový díl čtyřhranný šikmý, 500x500 JO120304.0,0 RAL | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607021819
| PP |  | Výfukový díl čtyřhranný šikmý, 500x500 JO120304.0,0 RAL | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 751R-1.21 | Protidešťová žaluzie, kruhová, d=600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357358493
| PP |  | Protidešťová žaluzie, kruhová, d=600 mm, volná průtočná plocha min. 60% průřezu (1,31m2) | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 751R-1.22 | Výfuková hlavice, o400,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538788246
| PP |  | Výfuková hlavice, o400,0 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 751R-1.23 | Výfuková hlavice, o355,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432707606
| PP |  | Výfuková hlavice, o355,0 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 751R-1.24 | Výfuková hlavice, o250,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742953833
| PP |  | Výfuková hlavice, o250,0 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 751R-1.25 | Spiro-výfukové koleno, o250/R250, ochranná mřížka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564947244
| PP |  | Spiro-výfukové koleno, o250/R250, ochranná mřížka | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 751R-1.26 | Protidešťová žaluzie, 150x150,0,0,0 RAL | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344112797
| PP |  | Protidešťová žaluzie, 150x150,0,0,0 RAL | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 751R-3.1 | Tlumič hluku KUTL, 700x400/750,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1762829820
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 700x400/750,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 751R-3.2 | Tlumič hluku KUTL, 750x700/2000,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789327876
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 750x700/2000,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 751R-3.3 | Tlumič hluku KUTL, 750x700/1000,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127737208
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 750x700/1000,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 751R-3.4 | Tlumič hluku KUTL, 600x600/750,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472276006
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 600x600/750,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 751R-3.5 | Tlumič hluku KUTL, 750x700/1500,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49434541
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 750x700/1500,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 751R-3.6 | Tlumič hluku KUTL, 750x600/1500,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694834201
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 750x600/1500,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 751R-3.7 | Tlumič hluku KUTL, 480x400/1000,0,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650916552
| PP |  | Tlumič hluku KUTL, 480x400/1000,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 751R-3.8 | Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1000,50 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675494655
| PP |  | Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1000,50 | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 751R-3.9 | Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1500,50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859554029
| PP |  | Tlumič hluku KRTL kruhový, o250,o300/1500,50 | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 751R-4.1 | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x630/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286611776
| PP |  | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x630/100 | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 751R-4.2 | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x280/100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154862943
| PP |  | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x280/100 | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 751R-4.3 | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x250/100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330734827
| PP |  | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x250/100 | [15 empty] | PP | 2
47 | K | 751R-4.4 | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 250x280/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590922112
| PP |  | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 250x280/100 | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 751R-4.5 | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o160/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688207447
| PP |  | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o160/100 | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 751R-4.6 | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o150/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264541344
| PP |  | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o150/100 | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 751R-4.7 | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o250/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661730513
| PP |  | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o250/100 | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 751R-4.8 | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x200/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141020172
| PP |  | Klapka-čtyřhr.-protiběžná-s ručním ovládáním, RK 280x200/100 | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 751R-4.9 | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o125/100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842385869
| PP |  | Regulační klapka kruhová-s ručním ovládáním, RK o125/100 | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 751R-5.1 | Teplovodní ohřívač, 700x400x200, externí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391688235
| PP |  | Teplovodní ohřívač, 700x400x200, externí | [15 empty] | PP | 2
54 | K | 751R-5.2 | Teplovodní ohřívač, 710x380x85, externí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089158797
| PP |  | Teplovodní ohřívač, 710x380x85, externí | [15 empty] | PP | 2
55 | K | 751R-6.1 | Revizní dvířka, 400x300,0,0 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47732359
| PP |  | Revizní dvířka, 400x300,0,0 | [15 empty] | PP | 2
56 | K | 751R-6.2 | Revizní dvířka, 300x300,0,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807596006
| PP |  | Revizní dvířka, 300x300,0,0 | [15 empty] | PP | 2
57 | K | 751R-6.3 | Pružná vložka čtyřhranná, 500x500,0,0 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773731134
| PP |  | Pružná vložka čtyřhranná, 500x500,0,0 | [15 empty] | PP | 2
58 | K | 751R-6.4 | Pružná vložka čtyřhranná, 400x400,0,0 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828313750
| PP |  | Pružná vložka čtyřhranná, 400x400,0,0 | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 751R-6.5 | Pružná vložka kruhová, o250,0,0,0 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677583672
| PP |  | Pružná vložka kruhová, o250,0,0,0 | [15 empty] | PP | 2
60 | K | 751R-7.1 | Požární klapka kruhová, o250,1-pozink,0,R-s ručním ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937026260
| PP |  | Požární klapka kruhová, o250,1-pozink,0,R-s ručním ovládáním | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 751R-7.2 | Požární klapka čtyřhranná, 315x315,1-pozink,R-s ručním ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652589836
| PP |  | Požární klapka čtyřhranná, 315x315,1-pozink,R-s ručním ovládáním | [15 empty] | PP | 2
62 | K | 751R-VZT50 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232637796
| PP |  | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 751R-VZT51 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 100 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472971016
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 100 | [15 empty] | PP | 2
64 | K | 751R-VZT52 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 125 | m | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393021990
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 125 | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 751R-VZT53 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 140 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279454107
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 140 | [15 empty] | PP | 2
66 | K | 751R-VZT54 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 150 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754470365
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 150 | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 751R-VZT55 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 160 | m | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789353911
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 160 | [15 empty] | PP | 2
68 | K | 751R-VZT56 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 180 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1751280940
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 180 | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 751R-VZT57 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 200 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365915612
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 200 | [15 empty] | PP | 2
70 | K | 751R-VZT58 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 250 | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682875199
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 250 | [15 empty] | PP | 2
71 | K | 751R-VZT59 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 280 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927710485
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 280 | [15 empty] | PP | 2
72 | K | 751R-VZT60 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 315 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604718383
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 315 | [15 empty] | PP | 2
73 | K | 751R-VZT61 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 355 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452005036
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 355 | [15 empty] | PP | 2
74 | K | 751R-VZT62 | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 400 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469766780
| PP |  | Kruhové Spiro potrubí, vč. tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu, D 400 | [15 empty] | PP | 2
75 | K | 751R-VZT63 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 100 | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -693321436
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 100 | [15 empty] | PP | 2
76 | K | 751R-VZT64 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 125 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324984586
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 125 | [15 empty] | PP | 2
77 | K | 751R-VZT65 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 140 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136039526
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 140 | [15 empty] | PP | 2
78 | K | 751R-VZT66 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 160 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391365155
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 160 | [15 empty] | PP | 2
79 | K | 751R-VZT67 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 250 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770694745
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 250 | [15 empty] | PP | 2
80 | K | 751R-VZT68 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 280 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606571994
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 280 | [15 empty] | PP | 2
81 | K | 751R-VZT69 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 315 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779242446
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 315 | [15 empty] | PP | 2
82 | K | 751R-VZT70 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 355 | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653728783
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 355 | [15 empty] | PP | 2
83 | K | 751R-VZT71 | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 400 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871556540
| PP |  | Ohebné potrubí s akustickým útlumem hluku, D 400 | [15 empty] | PP | 2
84 | K | 751R-VZT72 | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 20mm | m2 | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080103793
| PP |  | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 20mm | [15 empty] | PP | 2
85 | K | 751R-VZT73 | Oplechování potrubí pozink plechem | m2 | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879465570
| PP |  | Oplechování potrubí pozink plechem | [15 empty] | PP | 2
86 | K | 751R-VZT74 | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 30mm | m2 | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962503818
| PP |  | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 30mm Požární izolace s požární odolností 30 min (REI30) | [15 empty] | PP | 2
87 | K | 751R-VZT75 | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 50mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66890825
| PP |  | Tepelná izolace z min. vaty s AL polepem, tl. tep. izolace 50mm Požární izolace s požární odolností 30 min (REI30) | [15 empty] | PP | 2
88 | K | 751R-VZT76 | Plastové potrubí d=400, na prostupu střešní krytinou | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741578690
| PP |  | Plastové potrubí d=400, na prostupu střešní krytinou | [15 empty] | PP | 2
89 | K | 751R-VZT77 | Plastové potrubí d=355, na prostupu střešní krytinou | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63647132
| PP |  | Plastové potrubí d=355, na prostupu střešní krytinou | [15 empty] | PP | 2
90 | K | 751R-VZT78 | Plastové potrubí d=250, na prostupu střešní krytinou | m | 0.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502941000
| PP |  | Plastové potrubí d=250, na prostupu střešní krytinou | [15 empty] | PP | 2
91 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949305450
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
92 | K | 998751181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475353834
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | [15 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1357407934
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení | [15 empty] | PP | 1
94 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - demontáže stávajících zařízení | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1400157951
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | [15 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 043114000 | Zkoušky komplexní a provozní, uvedení do provozu, měření hlučnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1257148626
| PP |  | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky topné, zaregulování soustavy, uvedení do provozu | [15 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 091003000 | Odvoz a likvidace odpadu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1496095136
| PP |  | Odvoz a likvidace odpadu | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST