## Tabulka 1
Příloha č. 3.1 Seznam rozmístění a nastavení komunikačních prvků systému VIS | [18 empty] | statutární město Liberec
BH | Typ | Komunikace J/O | Umístění |  | Počet repro | Síť | Název skupin (v PC) | Kmitočty |  |  |  | Provoz | Číslo sítě | Adresy |  |  |  |  | Gen. Adr. | GPS |  | GPS
|  |  | Ulice | Místo |  |  |  | Rx | Tx | Útlum | Alarm |  |  | Ind. | v mapě | 1.S | 2.S | 3.S
0 | VP | Obousměr | 1.máje | MP budova URAN | N/A |  | N/A |  |  |  |  | Direct |  | 0 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.7626664 | 15.0478136 | 50.7626664N, 15.0478136E | 11 | 24 | 50.7626664 | 15.0478136
1 | P1 | Obousměr | ZŠ nám. Míru 212/2 | Střecha | N/A |  | ZŠ nám. Míru 212/2 |  |  |  |  | Direct |  | 1 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.7901150 | 15.0666811 | 50.7901150N, 15.0666811E | 11 | 24 | 50.7901150 | 15.0666811
2 | P2 | Obousměr | ZŠ Aloisina výšina 642/51 | Střecha | N/A |  | ZŠ Aloisina výšina 642/51 |  |  |  |  | Direct |  | 2 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.7620639 | 15.0955242 | 50.7620639N, 15.0955242E | 11 | 24 | 50.7620639 | 15.0955242
3 | P3 | Obousměr | Ještědská | VO | N/A |  | PRE parkoviště pod Ještědem |  |  |  |  | Direct |  | 3 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.7379636 | 15.0116828 | 50.7379636N, 15.0116828E | 11 | 24 | 50.7379636 | 15.0116828
4 | H1 | Obousměr | Machnín most | VO | 2 |  | Machnín |  |  |  |  | P3 |  | 4 |  | 220 | 0 | 254 | 255 | 50.7901125 | 14.9914336 | 50.7901125N, 14.9914336E | 11 | 24 | 50.7901125 | 14.9914336
5 | [13 empty] | 5 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | S1 | Obousměr | Rynoltická | Pošta Machnín | - |  | Machnín |  |  |  |  | P3 |  | 6 |  | 220 | 0 | 242 | 255 | 50.7896578 | 14.9920242 | 50.7896578N, 14.9920242E | 11 | 24 | 50.7896578 | 14.9920242
7 | S2 | Obousměr | Železná | Magistrát | - |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 7 |  | 226 | 0 | 242 | 255 | 50.7699694 | 15.0578069 | 50.7699694N, 15.0578069E | 11 | 24 | 50.7699694 | 15.0578069
8 | S3 | Obousměr | Dětřichovská | HZS Krásná Studánka | - |  | Krásná Studánka |  |  |  |  | P1 |  | 8 |  | 221 | 0 | 242 | 255 | 50.8071786 | 15.0332458 | 50.8071786N, 15.0332458E | 11 | 24 | 50.8071786 | 15.0332458
9 | S4 | Obousměr | Jánošíkova | HZS Růžodol | - |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 9 |  | 240 | 0 | 242 | 255 | 50.7761144 | 15.0404322 | 50.7761144N, 15.0404322E | 11 | 24 | 50.7761144 | 15.0404322
10 | S5 | Obousměr | Irkudská | HZS Karlinky | - |  | Karlinky |  |  |  |  | P3 |  | 10 |  | 239 | 0 | 242 | 255 | 50.7536650 | 15.0121450 | 50.7536650N, 15.0121450E | 11 | 24 | 50.7536650 | 15.0121450
11 | S6 | Obousměr | Česká | ZŠ Vesec | - |  | Vesec |  |  |  |  | P2 |  | 11 |  | 231 | 0 | 242 | 255 | 50.7379964 | 15.0632722 | 50.7379964N, 15.0632722E | 11 | 24 | 50.7379964 | 15.0632722
12 | S7 | Obousměr | Ještědská | HZS Horní Hanychov | - |  | Horní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 12 |  | 235 | 0 | 242 | 255 | 50.7399281 | 15.0185503 | 50.7399281N, 15.0185503E | 11 | 24 | 50.7399281 | 15.0185503
13 | S8 | Obousměr | Puškynova | HZS Pilínkov | - |  | Pilínkov |  |  |  |  | P3 |  | 13 |  | 232 | 0 | 242 | 255 | 50.7259189 | 15.0369867 | 50.7259189N, 15.0369867E | 11 | 24 | 50.7259189 | 15.0369867
14 | S9 | Obousměr | U Tělocvičny | HZS Vratislavice | - |  | Vratislavice |  |  |  |  | P2 |  | 14 |  | 14 | 0 | 242 | 255 | 50.7453619 | 15.0897228 | 50.7453619N, 15.0897228E | 11 | 24 | 50.7453619 | 15.0897228
15 | [13 empty] | 15 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | [13 empty] | 16 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | [13 empty] | 17 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | [13 empty] | 18 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | [13 empty] | 19 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | [13 empty] | 20 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | BH | Obousměr | Vratislavická | VO | 4 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 21 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7481964 | 15.0714300 | 50.7481964N, 15.0714300E | 11 | 24 | 50.7481964 | 15.0714300
22 | BH | Obousměr | České mládeže | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P3 |  | 22 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7443742 | 15.0482450 | 50.7443742N, 15.0482450E | 11 | 24 | 50.7443742 | 15.0482450
23 | BH | Obousměr | České mládeže | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P3 |  | 23 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7434306 | 15.0453592 | 50.7434306N, 15.0453592E | 11 | 24 | 50.7434306 | 15.0453592
24 | BH | Obousměr | Kubelíkova | VO | 4 |  | Dolní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 24 |  | 234 | 0 | 0 | 255 | 50.7461664 | 15.0358319 | 50.7461664N, 15.0358319E | 11 | 24 | 50.7461664 | 15.0358319
25 | BH | Obousměr | Ještědská | VO | 3 |  | Dolní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 25 |  | 234 | 0 | 0 | 255 | 50.7451956 | 15.0261867 | 50.7451956N, 15.0261867E | 11 | 24 | 50.7451956 | 15.0261867
26 | BH | Obousměr | Erbenova | VO | 3 |  | Dolní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 26 |  | 234 | 0 | 0 | 255 | 50.7475581 | 15.0265300 | 50.7475581N, 15.0265300E | 11 | 24 | 50.7475581 | 15.0265300
27 | BH | Obousměr | Ještědská | VO | 4 |  | Dolní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 27 |  | 234 | 0 | 0 | 255 | 50.7509183 | 15.0324414 | 50.7509183N, 15.0324414E | 11 | 24 | 50.7509183 | 15.0324414
28 | BH | Obousměr | Gagarinova | VO | 4 |  | Rochlice |  |  |  |  | P3 |  | 28 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7508031 | 15.0409067 | 50.7508031N, 15.0409067E | 11 | 24 | 50.7508031 | 15.0409067
29 | BH | Obousměr | Máchova | VO | 3 |  | Horní Růžodol |  |  |  |  | P3 |  | 29 |  | 236 | 0 | 0 | 255 | 50.7520317 | 15.0509489 | 50.7520317N, 15.0509489E | 11 | 24 | 50.7520317 | 15.0509489
30 | BH | Obousměr | Dr. Milady Horákové | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 30 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7528461 | 15.0560019 | 50.7528461N, 15.0560019E | 11 | 24 | 50.7528461 | 15.0560019
31 | BH | Obousměr | Na Žižkově | VO | 4 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 31 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7518008 | 15.0612700 | 50.7518008N, 15.0612700E | 11 | 24 | 50.7518008 | 15.0612700
32 | BH | Obousměr | Dobiášova | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 32 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7521842 | 15.0655989 | 50.7521842N, 15.0655989E | 11 | 24 | 50.7521842 | 15.0655989
33 | BH | Obousměr | Nachová | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 33 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7547806 | 15.0717358 | 50.7547806N, 15.0717358E | 11 | 24 | 50.7547806 | 15.0717358
34 | BH | Obousměr | Blankytná | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 34 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7553778 | 15.0708614 | 50.7553778N, 15.0708614E | 11 | 24 | 50.7553778 | 15.0708614
35 | BH | Obousměr | Krejčího | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 35 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7562908 | 15.0701211 | 50.7562908N, 15.0701211E | 11 | 24 | 50.7562908 | 15.0701211
36 | BH | Obousměr | Krejčího | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 36 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7574683 | 15.0705878 | 50.7574683N, 15.0705878E | 11 | 24 | 50.7574683 | 15.0705878
37 | BH | Obousměr | Dr. Milady Horákové | VO | 2 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 37 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7566981 | 15.0575792 | 50.7566981N, 15.0575792E | 11 | 24 | 50.7566981 | 15.0575792
38 | BH | Obousměr | Jeronýmova | NN | 3 |  | Horní Růžodol |  |  |  |  | P3 |  | 38 |  | 236 | 0 | 0 | 255 | 50.7540372 | 15.0460886 | 50.7540372N, 15.0460886E | 11 | 24 | 50.7540372 | 15.0460886
39 | BH | Obousměr | Ještědská | VO | 4 |  | Horní Růžodol |  |  |  |  | P3 |  | 39 |  | 236 | 0 | 0 | 255 | 50.7545261 | 15.0399194 | 50.7545261N, 15.0399194E | 11 | 24 | 50.7545261 | 15.0399194
40 | BH | Obousměr | Americká | VO | 4 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 40 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7601389 | 15.0395278 | 50.7601389N, 15.0395278E | 11 | 24 | 50.7601389 | 15.0395278
41 | BH | Obousměr | Americká | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 41 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7576719 | 15.0336269 | 50.7576719N, 15.0336269E | 11 | 24 | 50.7576719 | 15.0336269
42 | BH | Obousměr | Volgogradská | NN | 2 |  | Karlinky |  |  |  |  | P3 |  | 42 |  | 239 | 0 | 0 | 255 | 50.7548417 | 15.0221581 | 50.7548417N, 15.0221581E | 11 | 24 | 50.7548417 | 15.0221581
43 | BH | Obousměr | Heyrovského | NN | 3 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 43 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7343900 | 15.0395494 | 50.7343900N, 15.0395494E | 11 | 24 | 50.7343900 | 15.0395494
44 | BH | Obousměr | Švermova | VO | 3 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 44 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7595842 | 15.0286383 | 50.7595842N, 15.0286383E | 11 | 24 | 50.7595842 | 15.0286383
45 | BH | Obousměr | Švermova | VO | 3 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 45 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7615853 | 15.0350164 | 50.7615853N, 15.0350164E | 11 | 24 | 50.7615853 | 15.0350164
46 | BH | Obousměr | Švermova | VO | 3 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 46 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7634058 | 15.0382431 | 50.7634058N, 15.0382431E | 11 | 24 | 50.7634058 | 15.0382431
47 | BH | Obousměr | Vilová | NN | 2 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 47 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7658761 | 15.0363978 | 50.7658761N, 15.0363978E | 11 | 24 | 50.7658761 | 15.0363978
48 | BH | Obousměr | Vilová | NN | 2 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 48 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7665886 | 15.0377819 | 50.7665886N, 15.0377819E | 11 | 24 | 50.7665886 | 15.0377819
49 | BH | Obousměr | Vilová | NN | 2 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 49 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7671178 | 15.0398633 | 50.7671178N, 15.0398633E | 11 | 24 | 50.7671178 | 15.0398633
50 | BH | Obousměr | Jungmanova | VO | 3 |  | Nové Město |  |  |  |  | Direct |  | 50 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7671586 | 15.0453672 | 50.7671586N, 15.0453672E | 11 | 24 | 50.7671586 | 15.0453672
51 | BH | Obousměr | Košická | VO | 2 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 51 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7585128 | 15.0513108 | 50.7585128N, 15.0513108E | 11 | 24 | 50.7585128 | 15.0513108
52 | BH | Obousměr | Nákladní | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 52 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7612139 | 15.0474861 | 50.7612139N, 15.0474861E | 11 | 24 | 50.7612139 | 15.0474861
53 | BH | Obousměr | U Nisy | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 53 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7609900 | 15.0515256 | 50.7609900N, 15.0515256E | 11 | 24 | 50.7609900 | 15.0515256
54 | BH | Obousměr | Františkovská | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 54 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7664119 | 15.0498517 | 50.7664119N, 15.0498517E | 11 | 24 | 50.7664119 | 15.0498517
55 | BH | Obousměr | 1.maje | VO | 4 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 55 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7657469 | 15.0528292 | 50.7657469N, 15.0528292E | 11 | 24 | 50.7657469 | 15.0528292
56 | BH | Obousměr | U Nisy | VO | 3 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 56 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7631072 | 15.0528344 | 50.7631072N, 15.0528344E | 11 | 24 | 50.7631072 | 15.0528344
57 | BH | Obousměr | Heyrovského | VO | 3 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 57 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7322542 | 15.0356547 | 50.7322542N, 15.0356547E | 11 | 24 | 50.7322542 | 15.0356547
58 | BH | Obousměr | Broumovská | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 58 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7595919 | 15.0693353 | 50.7595919N, 15.0693353E | 11 | 24 | 50.7595919 | 15.0693353
59 | BH | Obousměr | Smetanova | VO | 4 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 59 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7597139 | 15.0724467 | 50.7597139N, 15.0724467E | 11 | 24 | 50.7597139 | 15.0724467
60 | BH | Obousměr | Smetanova | VO | 2 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 60 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7616347 | 15.0683592 | 50.7616347N, 15.0683592E | 11 | 24 | 50.7616347 | 15.0683592
61 | BH | Obousměr | Jablonecká | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 61 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7622183 | 15.0757297 | 50.7622183N, 15.0757297E | 11 | 24 | 50.7622183 | 15.0757297
62 | BH | Obousměr | Dvorská | VO | 3 |  | Kristiánov |  |  |  |  | P2 |  | 62 |  | 227 | 0 | 0 | 255 | 50.7656622 | 15.0763789 | 50.7656622N, 15.0763789E | 11 | 24 | 50.7656622 | 15.0763789
63 | BH | Obousměr | Svobody | VO | 3 |  | Starý Harcov |  |  |  |  | P2 |  | 63 |  | 229 | 0 | 0 | 255 | 50.7681017 | 15.0874778 | 50.7681017N, 15.0874778E | 11 | 24 | 50.7681017 | 15.0874778
64 | BH | Obousměr | Hrubínova | VO | 4 |  | Starý Harcov |  |  |  |  | P2 |  | 64 |  | 229 | 0 | 0 | 255 | 50.7607897 | 15.0898219 | 50.7607897N, 15.0898219E | 11 | 24 | 50.7607897 | 15.0898219
65 | BH | Obousměr | Aloisina výšina | VO | 2 |  | Starý Harcov |  |  |  |  | P2 |  | 65 |  | 229 | 0 | 0 | 255 | 50.7616786 | 15.0956586 | 50.7616786N, 15.0956586E | 11 | 24 | 50.7616786 | 15.0956586
66 | BH | Obousměr | Hrubínova | VO | 4 |  | Starý Harcov |  |  |  |  | P2 |  | 66 |  | 229 | 0 | 0 | 255 | 50.7633075 | 15.0920431 | 50.7633075N, 15.0920431E | 11 | 24 | 50.7633075 | 15.0920431
67 | BH | Obousměr | Dubový vrch | NN | 3 |  | Starý Harcov |  |  |  |  | P2 |  | 67 |  | 229 | 0 | 0 | 255 | 50.7691806 | 15.0907878 | 50.7691806N, 15.0907878E | 11 | 24 | 50.7691806 | 15.0907878
68 | BH | Obousměr | Sklářská | VO | 2 |  | Pilínkov |  |  |  |  | P3 |  | 68 |  | 232 | 0 | 0 | 255 | 50.7250444 | 15.0405661 | 50.7250444N, 15.0405661E | 11 | 24 | 50.7250444 | 15.0405661
69 | BH | Obousměr | Sadová | VO | 3 |  | Kristiánov |  |  |  |  | P2 |  | 69 |  | 227 | 0 | 0 | 255 | 50.7664086 | 15.0640300 | 50.7664086N, 15.0640300E | 11 | 24 | 50.7664086 | 15.0640300
70 | BH | Obousměr | Na Bídě | VO | 3 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 70 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7645019 | 15.0626244 | 50.7645019N, 15.0626244E | 11 | 24 | 50.7645019 | 15.0626244
71 | BH | Obousměr | Dr. Milady Horákové | VO | 3 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 71 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7636333 | 15.0549642 | 50.7636333N, 15.0549642E | 11 | 24 | 50.7636333 | 15.0549642
72 | BH | Obousměr | Ještědská | VO | 2 |  | Horní Hanychov |  |  |  |  | P3 |  | 72 |  | 235 | 0 | 0 | 255 | 50.7361408 | 15.0017597 | 50.7361408N, 15.0017597E | 11 | 24 | 50.7361408 | 15.0017597
73 | BH | Obousměr | Moskevská | VO | 3 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 73 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7655739 | 15.0583650 | 50.7655739N, 15.0583650E | 11 | 24 | 50.7655739 | 15.0583650
74 | BH | Obousměr | Průmyslová | VO | 3 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 74 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7382433 | 15.0356764 | 50.7382433N, 15.0356764E | 11 | 24 | 50.7382433 | 15.0356764
75 | BH | Obousměr | Palachova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 75 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7692181 | 15.0602211 | 50.7692181N, 15.0602211E | 11 | 24 | 50.7692181 | 15.0602211
76 | BH | Obousměr | Jablonecká | VO | 4 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 76 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7687753 | 15.0633381 | 50.7687753N, 15.0633381E | 11 | 24 | 50.7687753 | 15.0633381
77 | BH | Obousměr | Klášterní | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 77 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7696386 | 15.0671439 | 50.7696386N, 15.0671439E | 11 | 24 | 50.7696386 | 15.0671439
78 | BH | Obousměr | Husova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 78 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7725519 | 15.0763331 | 50.7725519N, 15.0763331E | 11 | 24 | 50.7725519 | 15.0763331
79 | BH | Obousměr | Husova | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 79 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7716800 | 15.0707275 | 50.7716800N, 15.0707275E | 11 | 24 | 50.7716800 | 15.0707275
80 | BH | Obousměr | Husova | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 80 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7709336 | 15.0645906 | 50.7709336N, 15.0645906E | 11 | 24 | 50.7709336 | 15.0645906
81 | BH | Obousměr | Ondříčkova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 81 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7735189 | 15.0715536 | 50.7735189N, 15.0715536E | 11 | 24 | 50.7735189 | 15.0715536
82 | BH | Obousměr | Riegrova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 82 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7762461 | 15.0786989 | 50.7762461N, 15.0786989E | 11 | 24 | 50.7762461 | 15.0786989
83 | BH | Obousměr | Sovova | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 83 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7781594 | 15.0811558 | 50.7781594N, 15.0811558E | 11 | 24 | 50.7781594 | 15.0811558
84 | BH | Obousměr | Lesní | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 84 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7759614 | 15.0741875 | 50.7759614N, 15.0741875E | 11 | 24 | 50.7759614 | 15.0741875
85 | BH | Obousměr | Lesní | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 85 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7778406 | 15.0732325 | 50.7778406N, 15.0732325E | 11 | 24 | 50.7778406 | 15.0732325
86 | BH | Obousměr | Generála Píky | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 86 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7777456 | 15.0679647 | 50.7777456N, 15.0679647E | 11 | 24 | 50.7777456 | 15.0679647
87 | BH | Obousměr | Javorová | VO | 3 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 87 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7810833 | 15.0740908 | 50.7810833N, 15.0740908E | 11 | 24 | 50.7810833 | 15.0740908
88 | BH | Obousměr | Zhořelecká | VO | 4 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 88 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7763547 | 15.0555300 | 50.7763547N, 15.0555300E | 11 | 24 | 50.7763547 | 15.0555300
89 | BH | Obousměr | Zeyerova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 89 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7746092 | 15.0524531 | 50.7746092N, 15.0524531E | 11 | 24 | 50.7746092 | 15.0524531
90 | BH | Obousměr | Sokolská | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 90 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7728722 | 15.0517019 | 50.7728722N, 15.0517019E | 11 | 24 | 50.7728722 | 15.0517019
91 | BH | Obousměr | Rumjancevova | VO | 4 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 91 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7733203 | 15.0618300 | 50.7733203N, 15.0618300E | 11 | 24 | 50.7733203 | 15.0618300
92 | BH | Obousměr | Durychova | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 92 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7747381 | 15.0626025 | 50.7747381N, 15.0626025E | 11 | 24 | 50.7747381 | 15.0626025
93 | BH | Obousměr | Masarykova | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 93 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7727522 | 15.0644028 | 50.7727522N, 15.0644028E | 11 | 24 | 50.7727522 | 15.0644028
94 | BH | Obousměr | Masarykova | VO | 4 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 94 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7740411 | 15.0679539 | 50.7740411N, 15.0679539E | 11 | 24 | 50.7740411 | 15.0679539
95 | BH | Obousměr | Rumjancevova | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 95 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7713408 | 15.0589094 | 50.7713408N, 15.0589094E | 11 | 24 | 50.7713408 | 15.0589094
96 | BH | Obousměr | nám. Nerudovo | VO | 3 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 96 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7714156 | 15.0616025 | 50.7714156N, 15.0616025E | 11 | 24 | 50.7714156 | 15.0616025
97 | BH | Obousměr | Valdštejnská | VO | 4 |  | Nové Město |  |  |  |  | Direct |  | 97 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7710050 | 15.0512706 | 50.7710050N, 15.0512706E | 11 | 24 | 50.7710050 | 15.0512706
98 | BH | Obousměr | Sokolovské nám. | VO | 4 |  | Nové Město |  |  |  |  | Direct |  | 98 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7703264 | 15.0554550 | 50.7703264N, 15.0554550E | 11 | 24 | 50.7703264 | 15.0554550
99 | BH | Obousměr | U Soudu | VO | 4 |  | Nové Město |  |  |  |  | Direct |  | 99 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7703264 | 15.0471831 | 50.7703264N, 15.0471831E | 11 | 24 | 50.7703264 | 15.0471831
100 |  |  |  | Napojení repro střecha | 4 |  | Jeřáb | [6 empty] | 100 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7626664 | 15.0478136
101 | BH | Obousměr | Lyžařský areál | VO | 4 |  | Vesec |  |  |  |  | P2 |  | 101 |  | 231 | 0 | 0 | 255 | 50.7260725 | 15.0668381 | 50.7260725N, 15.0668381E | 11 | 24 | 50.7260725 | 15.0668381
102 | BH | Obousměr | K Sportovnímu Areálu | VO | 3 |  | Vesec |  |  |  |  | P2 |  | 102 |  | 231 | 0 | 0 | 255 | 50.7302086 | 15.0694881 | 50.7302086N, 15.0694881E | 11 | 24 | 50.7302086 | 15.0694881
103 | BH | Obousměr | Zahradní | VO | 3 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 103 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7769417 | 15.0458739 | 50.7769417N, 15.0458739E | 11 | 24 | 50.7769417 | 15.0458739
104 | BH | Obousměr | Česká tvrz | VO | 2 |  | Staré Město |  |  |  |  | Direct |  | 104 |  | 226 | 0 | 0 | 255 | 50.7771233 | 15.0523000 | 50.7771233N, 15.0523000E | 11 | 24 | 50.7771233 | 15.0523000
105 | BH | Obousměr | Generála Svobody | VO | 3 |  | Nové Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 105 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7782428 | 15.0539417 | 50.7782428N, 15.0539417E | 11 | 24 | 50.7782428 | 15.0539417
106 | BH | Obousměr | Generála Svobody | VO | 3 |  | Nové Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 106 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7806850 | 15.0538022 | 50.7806850N, 15.0538022E | 11 | 24 | 50.7806850 | 15.0538022
107 | BH | Obousměr | Vrchlického | VO | 4 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 107 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7846092 | 15.0616075 | 50.7846092N, 15.0616075E | 11 | 24 | 50.7846092 | 15.0616075
108 | BH | Obousměr | Nám. Míru | VO | 2 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 108 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7900286 | 15.0673206 | 50.7900286N, 15.0673206E | 11 | 24 | 50.7900286 | 15.0673206
109 | BH | Obousměr | Vrchlického | VO | 2 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 109 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7885331 | 15.0654431 | 50.7885331N, 15.0654431E | 11 | 24 | 50.7885331 | 15.0654431
110 | BH | Obousměr | Hlávkova | VO | 3 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 110 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7864033 | 15.0619239 | 50.7864033N, 15.0619239E | 11 | 24 | 50.7864033 | 15.0619239
111 | BH | Obousměr | Na Pískovně | VO | 2 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 111 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7861558 | 15.0584744 | 50.7861558N, 15.0584744E | 11 | 24 | 50.7861558 | 15.0584744
112 | BH | Obousměr | Jabloňová | VO | 3 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 112 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7824997 | 15.0431431 | 50.7824997N, 15.0431431E | 11 | 24 | 50.7824997 | 15.0431431
113 | BH | Obousměr | Polní | VO | 3 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 113 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7824386 | 15.0410294 | 50.7824386N, 15.0410294E | 11 | 24 | 50.7824386 | 15.0410294
114 | BH | Obousměr | Letná | VO | 4 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 114 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7807089 | 15.0398172 | 50.7807089N, 15.0398172E | 11 | 24 | 50.7807089 | 15.0398172
115 | BH | Obousměr | Londýnská | VO | 2 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 115 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7800711 | 15.0311589 | 50.7800711N, 15.0311589E | 11 | 24 | 50.7800711 | 15.0311589
116 | BH | Obousměr | Na Mlýnku | NN | 4 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 116 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7850536 | 15.0303381 | 50.7850536N, 15.0303381E | 11 | 24 | 50.7850536 | 15.0303381
117 | BH | Obousměr | Polní | VO | 3 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 117 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7856811 | 15.0350267 | 50.7856811N, 15.0350267E | 11 | 24 | 50.7856811 | 15.0350267
118 | BH | Obousměr | Partyzánská | NN | 3 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 118 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7716278 | 15.0339644 | 50.7716278N, 15.0339644E | 11 | 24 | 50.7716278 | 15.0339644
119 | BH | Obousměr | Šrámkova | NN | 4 |  | Ostašov |  |  |  |  | P3 |  | 119 |  | 241 | 0 | 0 | 255 | 50.7612319 | 15.0077861 | 50.7612319N, 15.0077861E | 11 | 24 | 50.7612319 | 15.0077861
120 | BH | Obousměr | Švermova | NN | 3 |  | Ostašov |  |  |  |  | P3 |  | 120 |  | 241 | 0 | 0 | 255 | 50.7647133 | 15.0105972 | 50.7647133N, 15.0105972E | 11 | 24 | 50.7647133 | 15.0105972
121 | BH | Obousměr | Malinová | NN | 4 |  | Ostašov |  |  |  |  | P3 |  | 121 |  | 241 | 0 | 0 | 255 | 50.7712039 | 15.0154519 | 50.7712039N, 15.0154519E | 11 | 24 | 50.7712039 | 15.0154519
122 | BH | Obousměr | Sousedská | VO | 4 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 122 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7733411 | 15.0256658 | 50.7733411N, 15.0256658E | 11 | 24 | 50.7733411 | 15.0256658
123 | BH | Obousměr | K Bauhausu | VO | 2 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 123 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7751050 | 15.0205267 | 50.7751050N, 15.0205267E | 11 | 24 | 50.7751050 | 15.0205267
124 | BH | Obousměr | K Bauhausu | VO | 2 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 124 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7770928 | 15.0235414 | 50.7770928N, 15.0235414E | 11 | 24 | 50.7770928 | 15.0235414
125 | BH | Obousměr | Svárovská | VO | 2 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 125 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7803017 | 15.0197864 | 50.7803017N, 15.0197864E | 11 | 24 | 50.7803017 | 15.0197864
126 | BH | Obousměr | Rynoltická | VO | 2 |  | Machnín |  |  |  |  | P3 |  | 126 |  | 220 | 0 | 0 | 255 | 50.7878583 | 14.9851536 | 50.7878583N, 14.9851536E | 11 | 24 | 50.7878583 | 14.9851536
127 | BH | Obousměr | Stará | NN | 2 |  | Machnín |  |  |  |  | P3 |  | 127 |  | 220 | 0 | 0 | 255 | 50.7912833 | 14.9862267 | 50.7912833N, 14.9862267E | 11 | 24 | 50.7912833 | 14.9862267
128 | BH | Obousměr | Horská | VO | 3 |  | Kateřinky |  |  |  |  | P1 |  | 128 |  | 222 | 0 | 0 | 255 | 50.7978142 | 15.0973344 | 50.7978142N, 15.0973344E | 11 | 24 | 50.7978142 | 15.0973344
129 | BH | Obousměr | Mařanova | VO | 2 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 129 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7372367 | 15.0583194 | 50.7372367N, 15.0583194E | 11 | 24 | 50.7372367 | 15.0583194
130 | BH | Obousměr | Dubice | VO | 4 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 130 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7413911 | 15.0242742 | 50.7413911N, 15.0242742E | 11 | 24 | 50.7413911 | 15.0242742
131 | BH | Obousměr | Průmyslová | VO | 3 |  | Doubí |  |  |  |  | P3 |  | 131 |  | 233 | 0 | 0 | 255 | 50.7433425 | 15.0362072 | 50.7433425N, 15.0362072E | 11 | 24 | 50.7433425 | 15.0362072
132 | BH | Obousměr | Hodkovická | VO | 3 |  | Františkov |  |  |  |  | Direct |  | 132 |  | 238 | 0 | 0 | 255 | 50.7396636 | 15.0562022 | 50.7396636N, 15.0562022E | 11 | 24 | 50.7396636 | 15.0562022
133 | BH | Obousměr | Hanychovská | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 133 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7629300 | 15.0415742 | 50.7629300N, 15.0415742E | 11 | 24 | 50.7629300 | 15.0415742
134 | BH | Obousměr | Letná | VO | 3 |  | Staré Pavlovice |  |  |  |  | Direct |  | 134 |  | 224 | 0 | 0 | 255 | 50.7856350 | 15.0503925 | 50.7856350N, 15.0503925E | 11 | 24 | 50.7856350 | 15.0503925
135 | BH | Obousměr | Kropáčkova | VO | 4 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 135 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7849378 | 15.0694842 | 50.7849378N, 15.0694842E | 11 | 24 | 50.7849378 | 15.0694842
136 | BH | Obousměr | Ruprechtická | VO | 4 |  | Ruprechtice |  |  |  |  | P1 |  | 136 |  | 223 | 0 | 0 | 255 | 50.7805150 | 15.0636739 | 50.7805150N, 15.0636739E | 11 | 24 | 50.7805150 | 15.0636739
137 | BH | Obousměr | Kareřinská | VO | 3 |  | Kateřinky |  |  |  |  | P1 |  | 137 |  | 222 | 0 | 0 | 255 | 50.7980178 | 15.0742294 | 50.7980178N, 15.0742294E | 11 | 24 | 50.7980178 | 15.0742294
138 | BH | Obousměr | Kyjevské nám. | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 138 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7455433 | 15.0620633 | 50.7455433N, 15.0620633E | 11 | 24 | 50.7455433 | 15.0620633
139 | BH | Obousměr | Dobiášova | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 139 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7515550 | 15.0703417 | 50.7515550N, 15.0703417E | 11 | 24 | 50.7515550 | 15.0703417
140 | BH | Obousměr | Na Žiškově | VO | 3 |  | Rochlice |  |  |  |  | P2 |  | 140 |  | 230 | 0 | 0 | 255 | 50.7545989 | 15.0639611 | 50.7545989N, 15.0639611E | 11 | 24 | 50.7545989 | 15.0639611
141 | BH | Obousměr | Fügnerova | VO | 2 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 141 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7662786 | 15.0562633 | 50.7662786N, 15.0562633E | 11 | 24 | 50.7662786 | 15.0562633
142 | BH | Obousměr | Londýnská | VO | 4 |  | Růžodol |  |  |  |  | Direct |  | 142 |  | 240 | 0 | 0 | 255 | 50.7739908 | 15.0447881 | 50.7739908N, 15.0447881E | 11 | 24 | 50.7739908 | 15.0447881
143 | BH | Obousměr | Stavební | VO | 4 |  | Krásná Studánka |  |  |  |  | P1 |  | 143 |  | 221 | 0 | 0 | 255 | 50.8010828 | 15.0404372 | 50.8010828N, 15.0404372E | 11 | 24 | 50.8010828 | 15.0404372
144 | BH | Obousměr | Jablonecká | VO | 4 |  | Kristiánov |  |  |  |  | P2 |  | 144 |  | 227 | 0 | 0 | 255 | 50.7659761 | 15.0677286 | 50.7659761N, 15.0677286E | 11 | 24 | 50.7659761 | 15.0677286
145 | BH | Obousměr | Slovanská | VO | 2 |  | Vesec |  |  |  |  | P2 |  | 145 |  | 231 | 0 | 0 | 255 | 50.7451675 | 15.0656231 | 50.7451675N, 15.0656231E | 11 | 24 | 50.7451675 | 15.0656231
146 | BH | Obousměr | Husitská | VO | 3 |  | Jeřáb |  |  |  |  | P3 |  | 146 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7561239 | 15.0317847 | 50.7561239N, 15.0317847E | 11 | 24 | 50.7561239 | 15.0317847
147 | BH | Obousměr | Karlinská | VO | 3 |  | Karlinky |  |  |  |  | P3 |  | 147 |  | 239 | 0 | 0 | 255 | 50.7561550 | 15.0142014 | 50.7561550N, 15.0142014E | 11 | 24 | 50.7561550 | 15.0142014
148 | BH | Obousměr | Košická | VO | 3 |  | Perštýn |  |  |  |  | Direct |  | 148 |  | 228 | 0 | 0 | 255 | 50.7606661 | 15.0542672 | 50.7606661N, 15.0542672E | 11 | 24 | 50.7606661 | 15.0542672
149 | BH | Obousměr | Barvířská | VO | 4 |  | Jeřáb |  |  |  |  | Direct |  | 149 |  | 237 | 0 | 0 | 255 | 50.7682108 | 15.0527144 | 50.7682108N, 15.0527144E | 11 | 24 | 50.7682108 | 15.0527144
150 | BH | Obousměr | Wintrova | VO | 3 |  | Nové Město |  |  |  |  | Direct |  | 150 |  | 225 | 0 | 0 | 255 | 50.7698692 | 15.0429758 | 50.7698692N, 15.0429758E | 11 | 24 | 50.7698692 | 15.0429758
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Frekvence vysílání [MHz]: |  |  |  | dle ČTÚ | Elektronické potenciometry: | [6 empty] | Pravidla pro připojování reproduktorů ke kanálům zesilovače:
Číslo rádiové sítě (dec.): |  |  |  | 8 | 1: Hlasitost kanálu 1 (pravého) | [6 empty] | 1) kanál 1 (pravý) - směřuje k domům (slabší), kanál 2 (levý) - směřuje do ulice (silnější)
| Původní BH |  |  |  | 2: Hlasitost kanálu 2 (levého) | [6 empty] | 2) kanál 1 (pravý) - směřuje vpravo a dozadu, kanál 2 (levý) - vlevo a dopředu
Všeobecná adresa (dec.): |  |  |  | 255 | 3: Úroveň link. výstupu
Max. doba otevření [min.]: |  |  |  | 20 | 4: SQL - nastaveno z výroby
Vysílací výkon: |  |  |  | 5 W | Počet repro nových |  | 357