## Liberec
Příloha č. 3.4 Specifikace materiálu a soupis prací
Název tabulky: Specifikace materiálu a prací
Název zakázky: Varovný a informační systém pro statutární město Liberec
Revize: A Dokumentace pro výběr zhotovitele
P.č. | Název části systému | M.j. | počet
Zařízení VIS |  |  | #REF!
1 | Upgrade řídícího pracoviště Firmware | ks | 1
2 | Upgrade hardvérové části vysílacího pracoviště | ks | 1
3 | Upgrade modulu telefonního prostupu | ks | 1
4 | Upgrade modulu napojení na JSVI | ks | 1
5 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | ks | 1
6 | Multimediální PC s LCD 22", UPS, klávesnice, myš, reproduktory | ks | 1
7 | Funční zkoušky | kpl | 1
8 | Oživení řídícího pracoviště | ks | 1
9 | Revize řídícího pracoviště | ks | 1
10 | Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt | ks | 1
| Software |  | 5
11 | Upgrade řídící aplikace VIS včetně relací a sms serveru | ks | 1
12 | Upgrade řídící aplikace Vzdálené pracoviště | ks | 1
13 | Upgrade Webová aplikace a provázání s dPP | ks | 1
Elektronická siréna
14 | Elektronická siréna 750W komplet, vč. JSVI napojení | ks | 9
15 | Anténa JSVI | ks | 9
16 | Modul 80 MHz pro připojení do VIS | ks | 9
17 | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz | ks | 9
18 | Oživení elektronické sirény | ks | 9
19 | Montáž a instalační materiál elektronické sirény | ks | 9
20 | Revize elektronické sirény | ks | 9
| Bezdrátové hlásiče |  | 881
21 | Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz | ks | 119
22 | Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm | ks | 357
23 | Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 2.8m koax. přívod BNC | ks | 119
24 | Oživení bezdrátového hlásiče | ks | 119
25 | Montáž a instalační materiál bezdrátového hlásiče | ks | 119
26 | Revize bezdrátového hlásiče | ks | 119
27
Upgrade rádiových převaděčů
27 | Upgrade Firmware rádiového převaděčě | ks | 3
28 | Upgrade hardvérové částí rádiového převaděčě | ks | 3
29 | Oživení převaděče | ks | 3
30 | Revize převaděče | ks | 3
Vodoměrná stanice - Manometrická sonda
31 | Komunikační modul pro čidlo hladinoměru, včetně napájení | ks | 4
32 | Ultrazvuková sonda vodní hladiny | ks | 2
33 | Tlaková sonda vodní hladiny | ks | 2
34 | Montáž a instalační materiál vodoměrné stanice | ks | 4
35 | Oživení Vodoměrné stanice | ks | 4
36 | Revize vodoměrné stanice | ks | 4
37 | Zaměření profilu a kalibrace | ks | 4
Vodočetná lať
38 | Vodočetná lať, označení SPA | kpl | 1
39 | Montáž vodočetné latě | kpl | 1
Ostatní
38 | Upgrade firmware a Hardware stávajících bezdrátových hlásičů | ks | 10
39 | Upgrade firmware a Hardware stávající čidlo Vodní hladiny | ks | 1
4
160
| Montážní materiál k uchycení antén |  | 11
18 | Konstrukce anténního stožáru pro uchycení antény BMIS a JSVI | ks | 18
19 | Svodič bleskových proudů pro koax. vedení včetně konektorů | ks | 18
20 | Instalační krabice pro svodiče bleskových proudů | ks | 9
5
| Montážní materiál k uzemnění |  | 68
21 | Vodič CY 6 zelenožlutý pro připojení přepěťových ochran a pospojení | m | 500
22 | Jímací tyč 2,5 m | ks | 9
23 | Izolační vodorovná tyč pro oddálení jímače | ks | 27
24 | Svorka pro uchycení izolační tyče na zeď, případně na stožár antény | ks | 27
25 | Svorka pro uchycení izolační tyče na jímač | ks | 27
26 | Drát FeZn d=50 (H-50L) (ALU drát) | ks | 45
27 | SS svorka | ks | 18
68
| Montážní materiál k uchycení kabelů |  | 160
28 | Trubka instalační, UV odolná, 32mm | m | 200
29 | Příchytka instalační trubky UV odolná, 32mm | ks | 600
| Instalace sirén |  | 160
30 | Vrchní díl stožáru s přírubou pro přichycení sirén | ks | 9
31 | Spodní díl stožáru včetně kotevních prvků | ks | 2
32 | Koaxiální kabel RG 213/U | m | 240
33 | Kabel CSMA 12x1,5 | m | 120
34 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | m | 200
35 | Přepěťová ochrana hornů DP48 | ks | 54
| Upevňovací materiál k instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů |  | 2884
36 | Páska Bandimex B 205 16mm (30m) | bal | 25
37 | Spona Bandimex S 255 16 mm, bal. po 100ks | bal | 4
38 | Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021) | ks | 598
39 | Řemínek stahovací 300mm - UV odolný | ks | 2400
| Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů |  | 635
40 | Svorka RSA 6 modrá | ks | 150
41 | Svorka RSA 6 zelená | ks | 150
42 | Svorka RSP 4 | ks | 120
43 | Trubičková pojistka 6,3 A | ks | 120
44 | Instalační krabice IP 55 zapečetitelná | ks | 10
45 | Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm | ks | 25
| Kabely pro přichycení ke sloupům VO |  | 390
46 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | m | 580
390
| Montážní materiál pro připojení ke sloupům NN |  | 372
47 | Síťová svorka pro přechod z Al na Cu | ks | 20
48 | Kabel CYKY 3(J)x2,5 | m | 40
372