## Topeni
VÝPIS MATERÁLŮ A PRACÍ
| akce: | ZŠ LIBEREC, NA VÝBĚŽKU, OPTIMALIZACE KAPACIT
objekt:
| profese: | D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
| zprac.: | Topklima s.r.o. ing.M.Spálenský |  |  |  | 0
| datum: | 2018-11-06 |  |  | kontrola: | 0
č | Kód | POPIS | Jed. | Počet | J.cena | Cena
|  | NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH) |  |  | 0
| 1 | TOPNÁ TĚLESA S ARMATURAMI |  |  |  | 0
1 | 22/90/60 | Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 22, výška 900mm, délka 600mm | ks | 1 |  | 0
2 | 21/90/60 | Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 21, výška 900mm, délka 600mm | ks | 1 |  | 0
3 | 22/90/140 | Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu, včetně stěnových konzol, boční připojení typ 22, výška 900mm, délka 1400mm | ks | 2 |  | 0
4 | 22/90/120 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 22, výška 900mm, délka 1200mm | ks | 1 |  | 0
5 | 33/90/120 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 33, výška 900mm, délka 1200mm | ks | 1 |  | 0
6 | 33/90/90 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 33, výška 900mm, délka 900mm | ks | 1 |  | 0
7 | 22/90/140 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 22, výška 900mm, délka 1400mm | ks | 1 |  | 0
8 | 33/60/160 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 33, výška 600mm, délka 1600mm | ks | 1 |  | 0
9 | 33/90/80 | Deskový, ocelový radiátor s vestavěným ventilem, včetně stěnových konzol, spodní připojení typ 33, výška 900mm, délka 800mm | ks | 2 |  | 0
10 | VP15 | Přímý ventil radiátorový jednoregulační, DN15 1/2“ | ks | 4 |  | 0
11 | TH | Termostatická, kapalinová radiátorová hlavice | ks | 4 |  | 0
12 | RŠ | Rohové, regulační, radiátorové šroubení DN15 1/2“ | ks | 4 |  | 0
13 | PA15 | Připojovací armatura regulační dvoutrubková pro radiátory s vestavěným ventilem DN15 1/2“ | ks | 7 |  | 0
14 | TH | Termostatická, kapalinová radiátorová hlavice | ks | 7 |  | 0
| 2 | POTRUBÍ |  |  |  | 0
13 | DN15 | Přípojky k radiátorům. Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm, bez tepelné izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) | m | 64 |  | 0
14 | DN15iz | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm, termoizolační trubice tl.10mm s omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) | m | 4 |  | 0
15 | VK | Vypouštěcí, kulový kohout 1/2" DN15 | ks | 4 |  | 0
| 3 | Montáž vytápění |  |  |  | 0
16 | mont | Montáž komponent vytápění a pomocný materiál (příruby, šroubení, fitinky, těsnění) | ks | 1 |  | 0
| 4 | Demontáže |  |  |  | 0
17 |  | Demontáž ocelových radiátorů deskových | ks | 8 |  | 0
18 |  | Demontáž radiátorových armatur | ks | 16 |  | 0
19 |  | Demontáž potrubí DN15 včetně tepelných izolací | m | 18 |  | 0
| 5 | Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní |  |  |  | 0
20 |  | Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně jádrových vrtů betonovými konstrukcemi, revizní otvory | ks | 6 |  | 0
21 |  | Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi, které tvoří hranici mezi požárními úseky. | ks | 4 |  | 0
22 |  | Zhotovení drážky ve zdivu pro vedení dvojice potrubí DN15 | m | 6 |  | 0
23 |  | Pomocné pracovní lešení | m2 | 8 |  | 0
24 |  | Dozdění uložené dvojice potrubí v drážkách DN15 | m | 6 |  | 0
| 6 | Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace |  |  |  | 0
25 |  | Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému | m | 120 |  | 0
26 |  | Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) | m | 120 |  | 0
27 |  | Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému | m | 120 |  | 0
28 |  | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní | m | 120 |  | 0
29 |  | Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur | h | 32 |  | 0
30 |  | Dílenská dokumentace s návrhem konkrétních výrobků a jejich odsouhlasení zadavatelem | ks | 1 |  | 0
31 |  | Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk + digitálně) | ks | 1 |  | 0