## SO 01 - ZT
VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: Základní škola Liberec Na Výběžku, optimalizace kapacit
OBJEKT: Základní škola Liberec Na Výběžku, optimalizace kapacit
ČÁST: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky | Výkres, umístění
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| PRÁCE A DODÁVKY SOUČET | [5 empty] | 0
| PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  |  | 0 |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0
1 | 721001 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - dodávka | 25 | m | 0 | 0 |  | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení drážek 110 x 110 pro instalace vedené pouze ve zdivu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
2 | 721002 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž | 25 | m | 0 |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN32 - montáž
3 | 721003 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - dodávka | 6 | m | 0 | 0 |  | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení drážek 110 x 110 pro instalace vedené pouze ve zdivu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
4 | 721004 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - montáž | 6 | m | 0 |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN40 - montáž
5 | 721005 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - dodávka | 45 | m | 0 | 0 |  | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení drážek 150 x 150 pro instalace vedené pouze ve zdivu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
6 | 721006 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž | 45 | m | 0 |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN50 - montáž
7 | 721007 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - dodávka | 53 | m | 0 | 0 |  | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky), kotvící a spojovací materiál, včetně zhotovení drážek 200 x 200 pro instalace vedené pouze ve zdivu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
8 | 721008 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž | 53 | m | 0 |  | 0 | Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-DN110 - montáž
9 | 721009 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - dodávka | 9 | kus | 0 | 0 |  | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé, popřípadě pro vložení dlažby na magnetický rámeček, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro přístup k čistícím kusům kanalizace a instalačním prvkům pro VZT odvodnění - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
10 | 721010 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - montáž | 9 | kus | 0 |  | 0 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny v barvě bílé - montáž
11 | 721011 | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
12 | 721012 | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační potrubí PVC-HT-DN110 - montáž
13 | 721013 | Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou - dodávka | 6 | kus | 0 | 0 |  | Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou, tvořící zápachový prvek pro napojení odvodu kondenzátu z VZT rekuperačních jednotek a pro napojení odkapu z pojistných ventilů u EL zásobníku TV (EO1, EO3), včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
14 | 721014 | Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou - montáž | 6 | kus | 0 |  | 0 | Instalační prvek s plastovou krytkou 110 x 110 v barvě bílé s pryžovou kuličkou - montáž
15 | 721015 | Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu z EL zásobníku TV (EO2), včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
16 | 721016 | Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Instalační pračkový prvek v barvě bílé pro napojení bezpečnostního setu - montáž
17 | 721017 | Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí růžice - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně plastové střešní krycí růžice, spojovavího materiálu a zpětného zaizolování střešního pláště - dodávka | ZT-05, 06
18 | 721018 | Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně plastové střešní krycí růžice - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Odvětrávací plastová střešní hlavice pro splaškové kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně plastové střešní krycí růžice - montáž
19 | 721019 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru D32 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru D32 požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
20 | 721020 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
21 | 721021 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN50 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN50 požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
22 | 721022 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
23 | 721023 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
24 | 721024 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
25 | 721025 | Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy pro odpadní kondenzát od VZT potrubí a od pojistného ventilu u EL zásobníků TV - dodávka | 70 | m | 0 | 0 |  | Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy pro odpadní kondenzát od VZT potrubí a od pojistného ventilu u EL zásobníků TV, včetně tvarovek, redukcí, odboček. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány, zhotovení drážek 110 x 110 pro rozvody vedené pouze ve zdivu - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
26 | 721026 | Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy - montáž | 70 | m | 0 |  | 0 | Potrubí plastové D32 x 3,6 (S4 / SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy - montáž
27 | 721027 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí D32 - dodávka | 70 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí D32, včetně mechanických plastových sponek pro spojování izolace - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 06
28 | 721028 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí D32 - montáž | 70 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm pro potrubí D32 - montáž
29 | 721029 | Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50 - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
30 | 721030 | Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50 - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Vložení plastové odbočky 50/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN50 - montáž
31 | 721031 | Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75 - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
32 | 721032 | Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75 - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Vložení plastové odbočky 75/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN75 - montáž
33 | 721033 | Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110 - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
34 | 721034 | Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110 - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Vložení plastové odbočky 110/50-87° do stávajícího litinového potrubí DN110 - montáž
35 | 721035 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | 2 | kg | 0 | 0 |  | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
36 | 721036 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž | 2 | kg | 0 |  | 0 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž
37 | 721037 | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - dodávka | 10 | kus | 0 | 0 |  | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
38 | 721038 | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - montáž | 10 | kus | 0 |  | 0 | Zpětné přetěsnění stávajícího litinového potrubí, včetně hrdel pomocí konopného provazce se zálivkou nebo za použití montážní vodotěsné kanalizační pěny, pro litinové potrubí - montáž
39 | 721039 | Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6, včetně pojistných ventilů a setů od EL zásobníků TV - dodávka | 10 | m | 0 | 0 |  | Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6, včetně pojistných ventilů a setů od EL zásobníků TV, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
40 | 721040 | Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6, včetně pojistných ventilů a setů od EL zásobníků TV - montáž | 10 | m | 0 |  | 0 | Flexibilní hadice PN16 DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení výustku VZT zařízení a odpadního kondenzátního potrubí D32 x 3,6, včetně pojistných ventilů a setů od EL zásobníků TV - montáž
41 | 721041 | Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka | 3 | kg | 0 | 0 |  | Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - dodávka
42 | 721042 | Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem, včetně tlakovacího média a zdroje kouře - montáž
43 | 721043 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0.3 | t | 0 |  | 0 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
44 | 721044 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0.3 | t | 0 |  | 0 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0
Poznámka: Izolace na studenou vodu pro potrubí D15 - D25, tl.min.9mm, pro potrubí D32 - D50, tl.min.13mm, pro potrubí TV a cirkulaci D15 - D25, tl.min.13mm, pro potrubí D32 - D50, tl.min.20mm. V případě nedostatku místa, zejména při uložení ve zdivu, je možné tloušťku izolace zmenšit.
1 | 722001 | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka | 90 | m | 0 | 0 |  | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek a redukcí. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro rzovody vedené ve zdivu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
2 | 722002 | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | 90 | m | 0 |  | 0 | Potrubí plastové D20 x 2,3 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž
3 | 722003 | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - dodávka | 94 | m | 0 | 0 |  | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek a redukcí. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro rzovody vedené ve zdivu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
4 | 722004 | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž | 94 | m | 0 |  | 0 | Potrubí plastové D25 x 2,8 (S4 / SDR9, PN22) v barvě světlě šedé se zelenými pruhy - montáž
5 | 722005 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - dodávka | 58 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
6 | 722006 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - montáž | 58 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D20 (st.vodu) - montáž
7 | 722007 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu) - dodávka | 32 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
8 | 722008 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu) - montáž | 32 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D20 (tv.vodu) - montáž
9 | 722009 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu) - dodávka | 48 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
10 | 722010 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu) - montáž | 48 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí D25 (st.vodu) - montáž
11 | 722011 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu) - dodávka | 46 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu), spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
12 | 722012 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu) - montáž | 46 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí D25 (tv.vodu) - montáž
13 | 722013 | Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
14 | 722014 | Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž
15 | 722015 | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka | 8 | kus | 0 | 0 |  | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
16 | 722016 | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | 8 | kus | 0 |  | 0 | Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž
17 | 722017 | Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15) - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15), včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
18 | 722018 | Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15) - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Zpětná celokovová klapka DN15 (PN15) - montáž
19 | 722019 | Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15) - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15), včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
20 | 722020 | Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15) - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Zpětná celokovová klapka DN20 (PN15) - montáž
21 | 722021 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10) (EO1) - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10), včetně spojovacího materiálu (EO1) - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
22 | 722022 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10) (EO1) - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN15 (PN10) (EO1) - montáž
23 | 722023 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10), včetně spojovacího materiálu (EO3) - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
24 | 722024 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Pojistný ventil na vstupu st.vody do zásobníku TV DN20 (PN10) (EO3) - montáž
25 | 722025 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé, popřípadě pro vložení dlažby na magnetický rámeček, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro přístup ke kulovým uzávěrům vody - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
26 | 722026 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Plastová revizní dvířka 300 x 300 s instalací do stěny nebo podhledu v barvě bílé - montáž
27 | 722027 | Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - dodávka | 5 | kus | 0 | 0 |  | Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
28 | 722028 | Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - montáž | 5 | kus | 0 |  | 0 | Bezpečnostní set pro elektrické tlakové zásobníky (EO2) obsahující pojistné a zabezpečovací armatury - montáž
29 | 722029 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí do průměru potrubí D25 požádně dělící konstrukcí - dodávka | 1 | kg | 0 | 0 |  | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy plastového potrubí do průměru potrubí D25 požádně dělící konstrukcí, včetně informačního štítku o prostupu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
30 | 722030 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 1 | kg | 0 |  | 0 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
31 | 722031 | Expanzní nádoba se zeleným nátěrem o objemu 8l na vstupu st. vody do EL zásobníku TV (EO1, EO3) - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Expanzní nádoba se zeleným nátěrem o objemu 8l na vstupu st. vody do EL zásobníku TV (EO1, EO3) na vyrovnání a omezení tlakových rázů a proti úkapu pojistného ventilu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
32 | 722032 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
33 | 722033 | Průtočná armatura pro expanzní nádobu o objemu 8l - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Průtočná armatura pro expanzní nádobu o objemu 8l, včetně spojopvacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
34 | 722034 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární tmel s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
35 | 722035 | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka | 48 | kus | 0 | 0 |  | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
36 | 722036 | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž | 48 | kus | 0 |  | 0 | Rohový ventil DN15 s výměnným filtračním sítkem a krycí rozetou - montáž
37 | 722037 | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž | 1 | soubor | 0 |  | 0 | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem, dezinfekční rozok a tlakovacích přístrojů s dopravou na místo stavby - montáž
38 | 722038 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0.4 | t | 0 |  | 0 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
39 | 722039 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0.4 | t | 0 |  | 0 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž
| 723 | Vnitřní požární vodovod |  |  |  | 0 | 0
1 | 723001 | Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka | 1 | m | 0 | 0 |  | Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové tvarovky, redukce, objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro část potrubí vedené ve zdivu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
2 | 723002 | Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž | 1 | m | 0 |  | 0 | Potrubí z pozinkované oceli DN20 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž
3 | 723003 | Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - dodávka | 25 | m | 0 | 0 |  | Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, součástí rozvodů jsou systémové tvarovky, redukce, objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány a zhotovení drážek 110 x 110 pouze pro část potrubí vedené ve zdivu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
4 | 723004 | Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž | 25 | m | 0 |  | 0 | Potrubí z pozinkované oceli DN32 spojované závitovými spoji pro rozvod požární vody - montáž
5 | 723005 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody DN20 - dodávka | 1 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody DN20, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
6 | 723006 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody DN20 - montáž | 1 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 9mm, pro potrubí požární vody DN20 - montáž
7 | 723007 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN32 - dodávka | 25 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN32, spojovaná pevnými plastovými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-02, 03, 04, 07
8 | 723008 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN32 - montáž | 25 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková pěnová izolace se strukturou uzavřených buněk tloušťky 13mm, pro potrubí požární vody DN32 - montáž
9 | 723009 | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, s uzamykatelnou skříní, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-04, 07
10 | 723010 | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - montáž
11 | 723011 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy pozinkovaného potrubí o průměru DN32 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min., pro prostupy pozinkovaného potrubí o průměru DN32 požádně dělícími konstrukcemi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | ZT-03, 07
12 | 723012 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Protipožární manžeta s požární odolností dle PBŘ EI - 30min. - montáž
13 | 723013 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | 1 | kg | 0 | 0 |  | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - dodávka | ZT-03, 07
14 | 723014 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž | 1 | kg | 0 |  | 0 | Minerální vlna pro tesnění požárních prostupů s třídou reakce na oheň "A", hustoty minimálně 140kg/m3 a bodem tání +1000°C - montáž
15 | 723015 | Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu - montáž | 1 | soubor | 0 |  | 0 | Tlakové zkoušky vnitřního požárního vodovodu a tlakovacích přístrojů s dopravou na místo stavby - montáž
16 | 723016 | Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0.15 | t | 0 |  | 0 | Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
17 | 723017 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0.15 | t | 0 |  | 0 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0
Pozn.: Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let.
- použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě EN 817
- použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy (výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí)
- dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech
- dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby (včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení)
- plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: studené vody do teplé nebo naopak.
1 | 725001 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním, integrované nerezové bidetové spršky, včetně montážní akustické vložky a spojovacího materiálu, součástí je propojení mezi pákovou baterií a bidetovou sprškou - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
2 | 725002 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360 x 400 x 495 s hlubokým splachováním - montáž
3 | 725003 | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
4 | 725004 | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé s antibakteriální úpravou - montáž
5 | 725005 | Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k zazdění - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k zazdění s únosností do 400kg, včetně kotvícího, spojovacího materiálu a propojovacích manžet pro keramický prvek s potrubím - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
6 | 725006 | Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k zazdění - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 1150 x 580 x 120-170mm s umístěním do sádrokartonových příček nebo k zazdění - montáž
7 | 725007 | Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
8 | 725008 | Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Dvojčinné čelní splachovadlo 3,6l/7,5l v barvě bílé pro univerzální instalační modul - montáž
9 | 725009 | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka | 5 | kus | 0 | 0 |  | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, umístění do stěny - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
10 | 725010 | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž | 5 | kus | 0 |  | 0 | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž
11 | 725011 | Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže, izolační montážní vložky, spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
12 | 725012 | Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Výlevka keramická závěsná 435 x 510 x 350 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - montáž
13 | 725013 | Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny s únosností do 400kg, včetně kotvícího, spojovacího materiálu a propojovacích manžet pro keramický prvek s potrubím - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
14 | 725014 | Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Univerzální instalační rám pro závěsné výlevky 1480 x 525 x 155mm se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny - montáž
15 | 725015 | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - dodávka | 5 | kus | 0 | 0 |  | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
16 | 725016 | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž | 5 | kus | 0 |  | 0 | Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - montáž
17 | 725017 | Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou - dodávka | 12 | kus | 0 | 0 |  | Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou a odtokovou garniturou, včetně flexibilních opletených hadic (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
18 | 725018 | Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž | 12 | kus | 0 |  | 0 | Stojánková umyvadlová směšovací tlačná baterie s kalibrovanou samočistící drážkou - montáž
19 | 725019 | Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - dodávka | 5 | kus | 0 | 0 |  | Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou, včetně flexibilních opletených hadic (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
20 | 725020 | Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - montáž | 5 | kus | 0 |  | 0 | Stojánková umyvadlová směšovací páková baterie s odtokovou garniturou - montáž
21 | 725021 | Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
22 | 725022 | Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Nástěnná páková směšovací podomítková baterie pro integrovanou bidetovou spršku - montáž
23 | 725023 | Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku - dodávka | 3 | kus | 0 | 0 |  | Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s výtokovým ramínkem délky 200mm nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
24 | 725024 | Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku - montáž | 3 | kus | 0 |  | 0 | Nástěnná páková baterie pro výlevku - montáž
25 | 725025 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 30l - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 30l, včetně instalačního rámu pro zásobník, kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
26 | 725026 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 30l - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 30l - montáž
27 | 725027 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l, včetně instalačního rámu pro zásobník, kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
28 | 725028 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l - montáž
29 | 725029 | Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - dodávka | 5 | kus | 0 | 0 |  | Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l s instalací pod odběrné místo, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-02, 03, 04, 06
30 | 725030 | Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - montáž | 5 | kus | 0 |  | 0 | Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 10l - montáž
31 | 725031 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | 0.7 | t | 0 |  | 0 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž
32 | 725032 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | 0.7 | t | 0 |  | 0 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž
| 726 | Podpůrné stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0
1 | 726001 | 1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca+5,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž | 4 | den | 0 |  | 0 | 1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca+5,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž
| 727 | Demontáže |  |  |  | 0 | 0
1 | 727001 | Demontáž a zpětná montáž stávajících klozetů v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | 8 | kus | 0 |  | 0 | Demontáž a zpětná montáž stávajících klozetů v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | ZT-02, 03, 04, 06
2 | 727002 | Demontáž a zpětná montáž stávajících umyvadel včetně vodovodních baterií v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | 18 | kus | 0 |  | 0 | Demontáž a zpětná montáž stávajících umyvadel včetně vodovodních baterií v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | ZT-02, 03, 04, 06
3 | 727003 | Demontáž a zpětná montáž stávajících stacionárních výlevek v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Demontáž a zpětná montáž stávajících stacionárních výlevek v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | ZT-02, 03, 06
4 | 727004 | Demontáž a zpětná montáž stávajících nerezových dřezů včetně vodovodních baterií v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Demontáž a zpětná montáž stávajících nerezových dřezů včetně vodovodních baterií v rámci rekonstruovaného prostoru - demontáž | ZT-01, 06
| 730 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
1 | 730001 | Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na kanalizaci a vodu, dodatečné vrtání prostupů, přeložky vody, kanalizace, požírní vody, silnoproudého a slaboproudého vedení elektra, apod. | 40 | hod | 0 |  | 0 | Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na kanalizaci a vodu, dodatečné vrtání prostupů, přeložky vody, kanalizace, požírní vody, silnoproudého a slaboproudého vedení elektra, apod.