## Silnoproud
Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Oprava sociálního zařízení ve 2.NP ZŠ 5.května, čp.400, Liberec, poz.č.2491, kat.ú. Liberec
Silnoproudá elektrotechnika
2987-RP/06-Es Výpis materiálu
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cen. Soust.
P.Č. | Zn. |  | POLOŽKA | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | R0000001 | Doplnění rozvaděče R2A dle v.č.2987-RP/05-Es | ks | 1 |  | 0 |  | #REF!
2 | 2 | R0000002 | Doplnění rozvaděče R2B dle v.č.2987-RP/06-Es | ks | 1 |  | 0 |  | #REF!
3 | 3 | R0000003 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 20 |  | 0 |  | #REF!
4 | 4 | R0000004 | Dtto 3x1,5 | m | 150 |  | 0 |  | #REF!
5 | 5 | R0000005 | Dtto 5x1,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
6 | 6 | R0000006 | Dtto 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0
7 | 7 | R0000007 | Vodič CY25 pro pospojování | m | 30 |  | 0 |  | #REF!
8 | 8 | R0000008 | Vodič CY6 pro místní pospojování | m | 60 |  | 0 |  | #REF!
9 | 9 | R0000009 | Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny | ks | 6 |  | 0 |  | #REF!
10 | 10 | R0000010 | Krabice pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | #REF!
11 | 11 | R0000011 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | #REF!
12 | 12 | R0000012 | Krabice přístrojová | ks | 10 |  | 0 |  | #REF!
13 | 13 | R0000013 | Rámeček přístrojový jednoduchý | ks | 3 |  | 0 |  | #REF!
14 | 14 | R0000014 | Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | #REF!
15 | 15 | R0000015 | Stropní senzor pohybu | ks | 4 |  | 0 |  | #REF!
16 | 16 | R0000016 | Svorka pospojování | ks | 10 |  | 0 |  | #REF!
17 | 17 | R0000017 | Přisazené LED svítidlo s krytem 35W - A | ks | 17 |  | 0 |  | 0
18 | 18 | R0000018 | Svorkovnice pospojování v krabici | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | 19 | R0000019 | Rošt drátěný ocelový 35/50 | m | 25 |  | 0 |  | 0
20 | 20 | R0000020 | Zdroj pro aut.splachovač pisoáru (vybrat dle dod.zařízení) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | 21 | R0000021 | Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 10 |  | 0 |  | #REF!
22 | 22 | R0000022 | Ukončení vodiče pospojování | ks | 10 |  | 0 |  | #REF!
23 | 23 | R0000023 | Průraz zdivem | ks | 6 |  | 0 |  | #REF!
24 | 24 | R0000024 | Prostup mezi požárními úseky | ks | 2 |  | 0 |  | #REF!
25 | 25 | R0000025 | Drážka ve zdivu vč. začištění | m | 60 |  | 0 |  | #REF!
26 | 26 | R0000026 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | #REF!
27 | 27 | R0000027 | Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 10 |  | 0 |  | 0
28 | 28 | R0000027 | Demontáž stávajících rozvodů silnoproudé elektrotechniky | hod | 15 |  | 0
29 | 29 | R0000028 | Součet |  |  |  | 0 |  | #REF!
0
|  |  | Cena položky včetně dodávky a materiálu bez DPH. | [5 empty] | #REF!
#REF!
Rekapitulace investičních a neinvestičních nákladů | [8 empty] | 0
[7 empty] | bez DPH |  | #REF!
INV. | INV. | INV. | Celkem investiční náklady |  |  |  | 0 | vše inv. | 0
NEINV. | NEINV. | NEINV. | Celkem neinvestiční náklady | [5 empty] | 0
|  |  | Kontrolní součet | [5 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
#REF!
0
0
0
0
0
0
0