E mail 14.1.2019

Pane architekte,

Na základě projednání Vašeho návrhu na znepřístupnění plynárenských zařízení vč. 2 ks HUP Vám sděluji, že nesouhlasíme s uzavřením vraty.

Varianta (č.2) umístění stávajících vrat je vyhovující a PZ jsou tak vždy a za všech podmínek trvale přístupná nejen pro kontrolu, údržbu a revize, ale i pro případný havarijní zásah.

S pozdravem

Ing. Vladimír Pavel

GridServices, s.r.o.

Odd. připoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2

Specialista přip.a rozv. PZ-Čechy východ 2

Nitranská 7, 460 01 Liberec

T (interní) (984) 5807

T +420 475 325 807

M +420 724 811 228

F +420 475 310 807

E vladimir.pavel@innogy.com