## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
|  | Materiál | Montáž | Jiné náklady | Celkem za položku | Celkem s DPH
1 | Kamerový bod 4 Tržní náměstí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamerový bod 6 Úřad práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kamerový bod 8 Divadlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kamerový bod 14 Uran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Záznam a management systém MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0
| DPH |  |  |  | 21%
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Tržní náměstí
Kamerový bod 10 |  | Tržní náměstí
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP PTZ 2Mpx | Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 40x zoom, citlivost 0,05 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS | XNP-6400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák pro kameru | Držák pro barevnou otočnou kameru na plochou střechu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel k zařízení | UTP kabel venkovní |  | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | MW spoj | Mikrovlnná trasa 17-80 GHz 100Mbps včetně napájení a držáků |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zdroj PoE | Zdroj PoE pro napájení otočné kamery po UTP kabelu 30W |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Napájení 230V | Kabel silový |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Chránička PVC | Instalační trubka včetně příchytky a spojky UV stabilní |  | 30 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Technologický rozvaděč | Rozvaděč pro propojení a napájení technologií |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Úřad práce
Kamerový bod 6 |  | Úřad práce
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP PTZ 2Mpx | Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 55x zoom, citlivost 0,03 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS | XNP-6550 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák pro kameru | Držák pro barevnou otočnou kameru na plochou střechu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel k zařízení | UTP kabel venkovní |  | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zdroj PoE | Zdroj PoE pro napájení otočné kamery po UTP kabelu 60W |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Chránička PVC | Instalační trubka včetně příchytky a spojky UV stabilní |  | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Držák trubky | Držák instalační trubky bez vrtání |  | 160 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Divadlo
Kamerový bod 8 |  | Divadlo
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP PTZ 2Mpx | Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 23x zoom, citlivost 0,2 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS | QNP-6230H | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák kamery na roh | Držák pro barevnou otočnou kameru pro montáž na roh |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel k zařízení | UTP kabel venkovní |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kabel napájecí | Kabel 2x2,5 venkovní pro napájení kamery |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zdroj 24V pro kameru | Zdroj 24 pro napájení otočné kamery s IR 100VA |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Použití plošiny |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Uran
Kamerový bod 14 |  | Uran
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | použitý typ | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Kamera IP PTZ 2Mpx | Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, 40x zoom, citlivost 0,05 lux v barvě, inteligentní polohování, videoanalýza, maskování privátních zón, IP 66, IK 10, napájení PoE++ nebo 24V. Vyhrazená technologie s plnou konektivitou na SW MKDS | XNP-6400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Držák pro kameru | Držák pro barevnou otočnou kameru na plochou střechu |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel k zařízení | UTP kabel venkovní |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Přepěťové ochrany | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zdroj PoE | Zdroj PoE pro napájení otočné kamery po UTP kabelu 30W |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroinstalační materiál | Elektroinstalační nosný a montážní materiál pro kamerový bod - lišty, trubky, průchodky, jistič,… |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Programování | Konfigurace a programování kamery |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Doprava, vedlejší náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0

## Záznam a management
Záznam a management
| Materiál | 0
| Montáž | 0
| Jiné náklady | 0
| Celkem bez DPH | 0
pol. | typ | popis | množství | jednotka | materiál | materiál celk. | montáž | montáž celk. | celkem
1 | Konfigurace | Konfigurace a programování zobrazení a záznamu systému, nastavení přístupu, konfigurace klientských pracovišť, zálohoování záznamu, zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0