Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant :              P. Karmazín – projektování staveb

Turistická 26, Jablonec n.N.,

Č. autorizace ČKAIT: 0500442

tel. 483317150,

IČ: 10425641, DIČ:CZ490420210

Vypracoval:              P. Holec

Metodický pokyn  provozovatele plynovodu:

- GasNET spol. s r.o.– SM - GRID_ MP_ G11_12_03 - Zaměření plynárenského zařízení

- TP GasNet – GRID_TX_G08_04_04 Zásady pro projektování a výstavbu, rekon. a opravy

Technická pravidla COPZ  -  G 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu

G 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plyn. Zařízení

G 921 01 Spojování plynovodů a přípojek z PEHD

Platné ČSN

ČSN EN 12 007-1až4 (ČSN  38 6413)-Plynovody do 16 barů,

ČSN EN 12327-tlakové zkoušky,

ČSN 38 6405-zásady provozu pl. zařízení,

ČSN 01 3464-výkresy inž. staveb,

ČSN 73 6005-prostorové uspořádání sítí tech. vybavení,

Vyhláška č. 21/1979 Sb., ve znění Vyhl. ČUBP č.554/90 Sb.,

Zákon č.458/2000 Sb (energetický zákon) v platném znění

Zákon 183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění

Zákon č. 309/2006Sb. Ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a Nařízení Vlády č.406/2004 a  591/2006

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany  ……. 1,0 metr

Základní technický popis stavby

Navržené  přeložky bude provozována o přetlaku 1 bary (středotlak) – kategorie plynovodů A2 dle TPG 702 04. Jedná se o inženýrský objekt, liniovou energetickou stavbu dle Energetického zákona č.458/2000Sb. v platném znění (vedení distribuční soustavy plynu – dle §103 odst e) písm.6 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění).

Provozovatelem stávající plynovodní sítě je společnost GasNET spol. s r.o.   Dodavatelem plynu dle Zákona č.458/2000 Sb. je držitel licence na distribuci zemního plynu GasNET spol. s r.o.   Realizací stavby nedojde ke změně této skutečnosti.

Praktický výkon činnosti při zajišťování provozu , údržby a rozvoje plynárenské soustavy vykonává pro GasNet spol. s r.o. na základě plné moci společnost GridServices spol. s r.o.

Provoz dokončené  přípojky  se nebude lišit od provozu stávajícího zařízení.

Rozsah stavby:

SO 502 ul. Konopná

údaje o stávajícím plynovodu   - délka rušeného plynovodu : 60,5 m

profil : PE dn 90 – 45,5 m

PE dn63 – 15,0 m

provozní přetlak : STL  do 4 barů (skutečný – 100 kPa)

údaje o novém plynovodu         -  celková délka : 77,5 m

profil : PE 100 s OP SDR11 63x5,8mm :28,5 m

profil : PE 100 s OP SDR17,6 90x5,1mm :49 m

SO 503 ul. Rychtářská

údaje o stávajícím plynovodu   - délka rušeného plynovodu PE dn63 : 79 m

provozní přetlak : STL  do 4 barů (skutečný – 100 kPa)

údaje o novém plynovodu         -  celková délka : 82,5 m

profil : PE 100 s OP SDR11 63x5,8mm