| INFORMACE O ZMĚNĚ | POŘADOVÉ Č. 1 |
| --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: DATUM: 8.4.2019 ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |
| PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - špatný počet svítidel - dopočet REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: - chyba projektu – výkaz výměr neobsahuje správný počet svítidel Výkaz; Výkres; 1pp; 1np; 2np; 3np; 4np. Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou 2x36W - A; ks; 32,0; 194; 15; 90; 89. Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B; ks; 24,0; 42; 2; 20; 20. Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C; ks; 11,0; 36; 17; 19. Přisazené nástěnné venkovní svítidlo LED 20W IP44 D; ks; 3,0; 3; 3. Přisaz.zářivkové svít.s leskl.mřížkou 2x58W - E; ks; 16,0; 6; 6. Přisazené LED sv. s krytem prachot. 41W - F; ks; 1,0; 1; 1. Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W IP40; ks; 66,0; 53; 4; 13; 8; 13; 15. Reflektor venkovní LED IP65 30W; ks; 1,0; 1; 1. |
| REKAPITULACE: Vícepráce: + 294 809,04 Kč bez DPH Poř.; Kód; Popis; MJ; Výměra; Jedn. cena; Cena. 1.1.: Svítidla; 294 809,04. - 740: Silnoproud; - 294 809,04. - 64.; - R0000064; - Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou 2x36W - A; - ks; - 162,0; - 1 272,52; - 206 148,24. - 65.; - R0000065; - Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B; - ks; - 18,0; - 2 844,85; - 51 207,30. - 66.; - R0000066; - Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C; - ks; - 25,0; - 1 498,14; - 37 453,50. |

| VLIV NA CENU: + 294 809,04Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: není Časový vliv na termín dokončení díla: není |
| --- | --- |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE: 22.5.2019 PODPIS:_________________________ JMÉNO: |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ PODPIS:_________________________ JMÉNO:_________________________ |  |
| VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena. DNE: 22.5.2019 PODPIS:_________________________ JMÉNO: |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. DNE: 22.5.2019 PODPIS:_________________________ JMÉNO: |  |