## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Výměna plynových kotlů a regulace | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Statutární město Liberec
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Tomáš Vele ČKAIT 0501242
Lokalita: |  | Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Krejčího 1174 | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: | 04.05.2021 |  | Zpracoval: | Tomáš Vele
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342012132RT1 | Příčka SDK tl. 80 mm,ocel.kce,1x oplášť., RF 15 mm |  | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 34
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 602011112RT1 | Omítka jádrová Cemix 082, ručně |  | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 60
3 | 602013141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní MVJ 1 ručně |  | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 60
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 713111631R00 | Izolace potrubí do dn 100 nvčetně dodávky |  | m2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 713
5 | 713111634R00 | Izolace tepelná rozdělovače |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 721
7 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 721
8 | N003-N | NEUTRAKON 300/170 Air, neutralizační box vč. náplně 7,5 kg |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | M | 721
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 722171916R00 | Odříznutí plastové trubky D 50 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 722
10 | 722171913R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 722
11 | 722172415R00 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 722
12 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 722
13 | 722172435R00 | Potrubí z PPR, D 50 x 8,3 mm, PN 20, vč.zed.výpom. |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 722
14 | 722172433R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 722
15 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 722
16 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | 722
17 | 722181215RY1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 722
18 | 722181215RU2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | 722
19 | 722190226R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 50 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 722
20 | 722190224R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 722
21 | 722190221R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 722
22 | 722235125R00 | Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 40 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 722
23 | 722235123R00 | Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 25 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 722
24 | 722235121R00 | Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 15 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 722
25 | 722235126R00 | Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 50 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 722
26 | 722264111R00 | Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x80 mm, Qn 1,5 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 722
27 | 722264214R00 | Vodoměr bytový SV Actaris TU4 DN 20x130 mm, Qn 2,5 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | 722
28 | 722235643R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 722
29 | 722235645R00 | Klapka vod.zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 722
30 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 722
31 | ws1035 | Uzavírat. a vypoušt. ventil 3/4 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | M | 722
32 | ws1125 | Úpravna vody PUROTAP 500 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | M | 722
33 | ws1127 | Měřič pro PUROTAP |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | M | 722
34 | ws1195 | Solonoidový ventil 1/2" 230V |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | M | 722
35 | ws1118 | Automat.dopoušť.topné vody odělovací armatura |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | M | 722
36 | W2045522 | TOP-Z25/6 DM PN6/10 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | M | 722
37 | 24659 | Airfix A, bílá 35/4,0 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | M | 722
38 | 29006 | Prescor B - 1" x 5/4" - 8,0 bar |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | M | 722
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 723
40 | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | 723
41 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 723
42 | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | 723
43 | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 723
44 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 723
45 | 723213203R00 | Armatura pří.- kohout kulový K-85-111-616,DN 65 |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | 723
46 | 723219103R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 HUP |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | 723
47 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 723
48 | 723235111R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | P | 723
49 | 723236613R00 | Filtr pro plyn, vnitřní-vnitřní závit, HERZ DN 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 723
50 | 723237243R00 | Kohout kul.rohov.vněj.-vnitř. GIACOMINI R780 DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | 723
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 725860168RT1 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 728311114R00 | Montáž větrání a přívodu vzduch |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | P | 728
53 | 7512330 | PRO 355/250 přechod osový |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | M | 728
54 | 42981182 | Spiro roura hladká d 125, délka 1 m |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | M | 728
55 | 7511142 | OS 90° 200 oblouk segmentový 90° |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | M | 728
56 | 4295330101 | Žaluzie protidešťová PDZM 200x200 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | M | 728
57 | 42981166 | Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | M | 728
58 | 7512328 | PRO 355/200 přechod osový |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | M | 728
59 | 7511137 | OS 90° 125 oblouk segmentový 90° |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | M | 728
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 731200827R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 75 kW |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 731
61 | 731249128R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | 731
62 | 731391814R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | 731
63 | 200-1141 | Měřič tepla 3,5m3/h, DN25, 260mm, PN25 bateriové napájení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | M | 731
64 | 200-1143 | Měřič tepla 6m3/h, DN25, 260mm, PN25 bateriové napájení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | M | 731
65 | 200-1145 | Měřič tepla 10m3/h, DN40, 300mm, PN25 bateriové napájení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | M | 731
66 | 200-1243 | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | M | 731
67 | 200-1256 | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 100mm, průměr 6mm, kabel 2m |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | M | 731
68 | ws1040 | Uzavírací ventil k expanzomatu 3/ |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | M | 731
69 | ws1041 | Uzavírací ventil k expanzomatu 1" |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | M | 731
70 | 41622 | Nerezový kondezační kotel stacionární, dvě zpátečky výkon 82 kW |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | M | 731
71 | B52100122 | trubka DN110 x 500 mm |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | M | 731
72 | B52100224 | koleno DN110 x 45° |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | M | 731
73 | B52105422 | centrická přechodka DN110/100, s hrdlem DN110 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | M | 731
74 | B52105423 | centrická přechodka DN125/110, s hrdlem DN125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | M | 731
75 | B52108516 | komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | M | 731
76 | B52106206 | patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | M | 731
77 | B52100316 | kontrolní kus přímý PP DN200 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | M | 731
78 | B52100164 | trubka DN200 x 1000 mm |  | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | M | 731
79 | 52100672 | univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-110 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | M | 731
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 732111135R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | P | 732
81 | 732111228R00 | Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | P | 732
82 | 732119194R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | P | 732
83 | 732119293R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | 732
84 | 732111322R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | P | 732
85 | 732111316R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | 732
86 | 732111315R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | P | 732
87 | 732111328R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | 732
88 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku |  | soubor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | P | 732
89 | 732219304R00 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 500 l |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | 732
90 | 732211815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 1600 l |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | P | 732
91 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | P | 732
92 | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | P | 732
93 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | P | 732
94 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | P | 732
95 | 732489111R00 | Montáž vodoměrů šroubových 95 st C DN 50 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 732
96 | A24532 | HRS 500 - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 500l, smalt, 1 výměník, pro TČ |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | M | 732
97 | W2120646 | Oběhové čerpadlo 40/0,5-8 PN6/10 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | M | 732
98 | W2120639 | Oběhové čerpadlo 25/0,5-7 PN10 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | M | 732
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | P | 733
100 | 733111114R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | 733
101 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | 733
102 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | P | 733
103 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | P | 733
104 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | 733
105 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | P | 733
106 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | P | 733
107 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | 733
108 | 733121128R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 733
109 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | 733
110 | 733124125R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 733
111 | 733123919R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | P | 733
112 | 733123916R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | 733
113 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | P | 733
114 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | P | 733
115 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | P | 733
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
116 | 734113519R00 | Kohout kulový uzav.IVAR BRA.02.000 DN100 do přírub |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | P | 734
117 | 734163119R00 | Filtr magnetický 15m3/hod |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | P | 734
118 | 734213115R00 | Ventil automatický odvzdušňov.,IVAR VARIA Ni DN 15 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | P | 734
119 | 734223814R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | 734
120 | 734223815R00 | Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 40 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | P | 734
121 | 734233124R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 32 |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | P | 734
122 | 734233125R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 40 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | P | 734
123 | 734233127R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 65 |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | 734
124 | 734233126R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | P | 734
125 | 734243124R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 32 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | P | 734
126 | 734243125R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 40 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | P | 734
127 | 734243127R00 | Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 65 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | P | 734
128 | 734254123R00 | Ventil pojistný,výkon do 100kW, PN 6, HERZ DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | P | 734
129 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | P | 734
130 | 734293138R00 | Ventil směš.třícest.+ser.IVAR.KIT.MIX 3,Kv 25,DN40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | P | 734
131 | 734293134R00 | Ventil směš.třícest.+ser,IVAR.KIT.MIX 3,Kv 10,DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | P | 734
132 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | P | 734
133 | 734111835R00 | Ventily uzavírací s el.servom. V 30-113-540, DN 40 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | P | 734
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
134 | 767141921R00 | Konstrukce pro potrubí |  | kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
135 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | P | 771
136 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | P | 771
137 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby |  | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | P | 771
138 | 771551030R00 | Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm |  | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
139 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email |  | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | P | 783
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
140 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x |  | m2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | P | 784
141 | 784115222R00 | Malba Remal standard, bar., bez penetr.,2 x |  | m2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | P | 784
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
142 | 9 R01 | hodina ostatní demontáže |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | P | 9
143 | 9 R01 | hodina vyregulování a odvzdušnění soustavy |  | h | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | P | 9
144 | 9 R02 | hodina montáž komínu a odkouření |  | h | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | P | 9
145 | 9 R03 | hodina vyčištění soustavy a plnění upravenou vodou, 2 x proplach |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | P | 9
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci |  | h | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | P | 90
| M001VD | Uvedení do provozu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 001 | Uvedení do provozu plynového kotle po opravě |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M001VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | P | M001VD
| M002VD | Revize a zkoušky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
148 | 002-102 | Revize plynovodu, průmyslový |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
149 | 002-101 | Revize plynového kotle nad 50 KW |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
150 | 002-004 | Revize elektroinstalace, kotelny |  | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
151 | 002-003 | Revize tlakové nádoby |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
152 | 002-002 | Revize spalinové cesty |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
153 | 002-006 | Odborná prohlídka kotelny do 500 kW |  | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
154 | 002-106 | Vybavení kotelny III kategorie hasicí přístro detektor CO, lékárna, baterka, detektor plynu přenosný |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M002VD_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | P | M002VD
| M21 | Elektromontáže a MaR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
155 | 002VD1 | Dokumentace skutečného provedení |  | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | P | M21
156 | 210010001R00 | Ostatní matriál elektro, krabice, zásuvky, vypínače koncové prvky |  | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | P | M21
157 | 210020252R00 | Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 300 mm |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | P | M21
158 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | P | M21
159 | 210100523R00 | Ukončení kabelů MK do 3 x 0,75 mm2 |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | P | M21
160 | 210120453R00 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | P | M21
161 | 210190003R00 | Montáž a dodávka včetně vystrojení celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | P | M21
162 | 210201314R00 | Svítidlo zářivkové technické přisazené, s nouzovým osvětlením |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | P | M21
163 | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | P | M21
164 | 210800527RT1 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | P | M21
165 | 210802336RT1 | Šňůra CYSY 3 x 0,75 mm2 pevně uložená |  | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | P | M21
166 | 211800701R00 | Kabel JYTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm |  | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | P | M21
167 | 900 R03 | HZS montáž elektroinstalace a stavební přípomoce |  | h | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | P | M21
168 | 900 R04 | HZS nastavení regulace a kotelníka |  | h | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | P | M21
169 | 900 RT5 | HZS nastavení WEB serveru |  | h | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | P | M21
170 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci |  | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | P | M21
171 | 200-0001 | Bezpečnostní houkačka |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | M | M21
172 | 200-0002 | Bezpečnostní tlačítko |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | M | M21
173 | 200-0014 | Releová skupina pro přímé ovládání havarijního ventilu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | M | M21
174 | 200-0992 | Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS… |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | M | M21
175 | 200-0998 | Rozšiřovací modul pro RVS…, směšovaný topný okruh, komunikace BSB |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | M | M21
176 | 200-0999 | Plochý kabel pro propojení AVS75 s regulátorem RVS |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | M | M21
177 | 200-1000 | Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | M | M21
178 | 200-1004 | OCI 345 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | M | M21
179 | 200-1007 | Webserver pro RVS - 4 LPB adresy |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | M | M21
180 | 200-1018 | Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30…125°C, 6s |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | M | M21
181 | 200-1020 | Čidlo teploty do jímky, NTC 10kOhm, kabel 6m |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | M | M21
182 | 200-1051 | Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | M | M21
183 | 200-1063 | Sada svorek pro RVS43.345 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | M | M21
184 | 200-1069 | Sada svorek pro AVS75.391 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | M | M21
185 | 200-1307 | Binární dvoustupňové čidlo úniku plynu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | M | M21
186 | 200-1309 | Sada poruchové signalizace s ext. HMI |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | M | M21
187 | 200-1313 | SMS brána včetně zál akumulátoru |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | M | M21
| M23 | Montáže potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
188 | 230330203R00 | Manometry do rozvodu D 160 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | P | M23
189 | 230330203R00 | Manometry do rozvodu D 160 mm 0-4 kPa včetně zkušebního k. |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M23_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | P | M23
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
190 | 59764220 | Nátěr podlahy včetně barvy na betón |  | m2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | M
191 | 58922115 | Beton C -/7,5 (B 7,5) z SPC fr.do 16 mm zavlhlý V1 |  | m3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | M
192 | 553927800 | Obklad soklu |  | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | M
193 | 42972805 | Mřížka čtyřhranná KMM vel. 200x200.20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | M
194 | 28650013 | Manžeta protipožární Intumex RS 10 90-60 mm |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | M
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci uvedením stručných technických charakteristik zvoleného standardu. Materiály, zařízení a standart stavby uvedené v této projektové dokumentaci pro provádění stavby jsou směrné dle nutných standardů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálu a zařízení. V případě záměny je za správnou funkci odpovědný zhotovitel. Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. V případě, že dle mínění nabízejícího je v projektové dokumentaci něco opomenuto, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími platnými českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Výměna plynových kotlů a regulace |  | Objednatel: | Statutární město Liberec |  | IČ/DIČ: | 00262978/CZ00262978
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Tomáš Vele ČKAIT 0501242 |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Krejčího 1174 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 194
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: | Tomáš Vele |  | Datum: | 04.05.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 | Rezerva |  | 0 | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci uvedením stručných technických charakteristik zvoleného standardu. Materiály, zařízení a standart stavby uvedené v této projektové dokumentaci pro provádění stavby jsou směrné dle nutných standardů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálu a zařízení. V případě záměny je za správnou funkci odpovědný zhotovitel. Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. V případě, že dle mínění nabízejícího je v projektové dokumentaci něco opomenuto, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími platnými českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.