## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
| Objekt: |  | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení
6720 | Rozpočet: |  | 2.03 | Burianova 1070/8b - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb
| Zadavatel |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČO: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  |  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.03 | Burianova 1070/8b - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 02522011 - DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
#POPO | Popis objektu: D.1.1. - Dokumentace pro stavební povolení
#POPR | Popis rozpočtu: 2.03 - Burianova 1070/8b - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1. 2.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS | [24 empty] | STA
O: | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2.03 | Burianova 1070/8b - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | DIL
1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N02.2 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 1070;1071 - Úpravy PD doplnění a úprava otevírání dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/01 : 1*(1,80+2*2,30) |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/02 : 1*(1,30+2*2,30)*2 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 3.87 | [5 empty] | DIL
2 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | B01.2 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 1070;1071 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveří objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | B/02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
3 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.15 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.72 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01.2 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 1070;1071 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveří objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | B/02 : 1*1,10*2,16 |  | 2.376 | [22 empty] | VV | 0
4 | 968083012R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 | m2 | 4.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0412 | 0.17 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01.2 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 1070;1071 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveří objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | B/01 : 1*1,80*2,30 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.13 | [5 empty] | DIL
5 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 0.04983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.577 | 0.13 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 767909001RAX | Dod+Mtž Al. automatické dveře D01, 1800/2300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | N02.2 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 1070;1071 - Úpravy PD doplnění a úprava otevírání dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | D01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
7 | 767909002RAX | Dod+Mtž Al. automatické dveře D02, 1300/2300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | N02.2 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 1070;1071 - Úpravy PD doplnění a úprava otevírání dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 799909001X00 | Práce neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu provedení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla). | [24 empty] | POP |  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla).
POP
|  | Položka dále obsahuje tyto kontrukce a práce: | [24 empty] | POP
|  | - vyčištění po provedení stavebních prací | [24 empty] | POP
|  | - začištění, nebo oprava fasády v místě osazení dveří D1 | [24 empty] | POP
|  | - odstranění předstěny B03 a přesun poštovních schránek | [24 empty] | POP
|  | - doplnění maleb v dotčených místech | [24 empty] | POP
|  | - stavební přípomoce přípomoce profesím | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 210909001RAY | Dodatek - úpravy PD doplnění a úprava otevírání dveří - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | 220909001RAX | EPS - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81 | [5 empty] | DIL
11 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 0.32026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.75 | 0.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
12 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 1.4988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 0.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
|  | Celkem 19,88m - 3,50m = 16,38m/3,50 = koef 4,68 | [24 empty] | POP
13 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.32026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 0.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
14 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 4.4836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.32026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 0.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
16 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0.64051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
17 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.32026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
19 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Příloha M21 Dodatek
Akce: | Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří
objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum: | 4.2023
D.1.4.1 - Elektroinstalace
DPS Burianova 1071
Kontrolní rozpočet
| Elektroinstalace - materiál a montáže | 0
| Rozvaděč R-PZS | 0
| Celkem bez DPH | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiálu, montáže | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | Elektroinstalační krabice s požární odolností, se zachováním funkčnosti při požáru. Svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem od 0,5 do 4 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Montáž nástěnné krabice s požární odolností | ks | 1 | 0 | 0
2.1 | Nástěnná rozvodnice pro 3 moduly IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | Modulové instalační pomocné relé 1Z/12VDC | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | Montáž nástěnné rozvodnice pro 3 moduly včetně zapojení pomocného relé | ks | 1 | 0 | 0
3.1 | Kabel CXKH-J-V 3x2,5 | m | 40 | 0 | 0
3.2 | Instalace kabelu do 3x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 40 | 0 | 0
4.1 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1 | 0 | 0
4.2 | Instalace protipožárního prostup E60 včetně atestu | m2 | 0.1 | 0 | 0
5.1 | Elektroinstalační lišta hranatá bezhalogenová bílá 40x20 | m | 30 | 0 | 0
5.2 | Montáž elektroinstalační lišty 40x20 mm | m | 30 | 0 | 0
6.1 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel do 3x2,5mm² + vrut s kovovou hmoždinkou | ks | 90 | 0 | 0
6.2 | Instalace příchytky pro nehořlavé trasy | ks | 90 | 0 | 0
7.1 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x30x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 2 | 0 | 0
7.2 | Rozebrání a opětovná montáž stávajícího podhledu 600x600 | m2 | 5 | 0 | 0
8 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 1 | 0 | 0
9 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží) | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Revize el. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
13 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 | 0 | 0
14 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
15 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení rozvaděče R-PZS (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 1 | 0 | 0
2 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 3 | 0 | 0
4 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
5 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 0 | 0 | 0
6 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 0 | 0 | 0
7 | Montáž rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
8 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
9 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0

## Příloha M22 EPS
Akce: | Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří
objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum: | 4.2023
D.1.4.3 - EPS
DPS Burianova 1071
Kontrolní rozpočet
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 64 | 0 | 0
1.2 | Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 64 | 0 | 0
1.3 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub | ks | 213 | 0 | 0
1.4 | Instalace normované příchytky pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub | ks | 213 | 0 | 0
1.5 | Elektroinstalační lišta hranatá bezhalogenová bílá 50x20 | m | 40 | 0 | 0
1.6 | Instalace lišty 50x20 | m | 40 | 0 | 0
1.7 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu | ks | 8 | 0 | 0
1.8 | Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu | ks | 8 | 0 | 0
1.9 | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Spolupráce se správcem objektu při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací) | hod | 4 | 0 | 0
1.12 | Likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Stavební přípomoce (sekání, průrazy, oprava povrchů, …) | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Doplnění konfigurace systému a ústředny | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Doplnění software grafické nádstavby | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Dílčí revize | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
1.19 | Celkem |  |  |  | 0