## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
| Objekt: |  | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení
6719 | Rozpočet: |  | 1.03 | Burianova 969/8 - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb
| Zadavatel |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČO: | 00262978
|  |  | nám. Dr. E. Beneše 1/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
|  |  | 46001 | Liberec-Liberec I-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.03 | Burianova 969/8 - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 02522011 - DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS
#POPO | Popis objektu: D.1.1. - Dokumentace pro stavební povolení
#POPR | Popis rozpočtu: 1.03 - Burianova 969/8 - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1. 1.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 02522011 | DPS Burianova 1070,1071 a 969 - výměny výtahů a zřízení EPS | [24 empty] | STA
O: | D.1.1. | Dokumentace pro stavební povolení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.03 | Burianova 969/8 - Dodatek č.1 k soupisu prací, dodávek a služeb | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  |  | 25.7 | [5 empty] | DIL
1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18 | 25.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6*(1,10+2*2,00)*2 |  | 61.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6*(1,10+2*2,00)*2 |  | 61.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D01 : 1*(2,40+2*2,30) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1*(2,10+2*2,30)*2 |  | 13.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 25.2 | [5 empty] | DIL
2 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.65 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.1 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
3 | 5533301346R | Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0167 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 2.09 |  |  |  |  | 25.22 | [5 empty] | DIL
4 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.09 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | B01 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | B02 BOURACI PRACE 2.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | B03 BOURACI PRACE 3.NP - 6.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dve__i objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : 2+2+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
5 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 26.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0.063 | 1.66 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.718 | 18.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : 2*1,10*2,00 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B02 BOURACI PRACE 2.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : 2*1,10*2,00 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B03 BOURACI PRACE 3.NP - 6.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dve__i objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : (2+2+2+2)*1,10*2,00 |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
6 | 968083012R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 | m2 | 10.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.0412 | 0.43 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.5 | 5.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B01 BOURACI PRACE 1.NP OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B/01 : 1*2,40*2,30 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | B/02 : 1*2,10*2,30 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.16 | [5 empty] | DIL
7 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 1.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.577 | 3.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 45.95 | [5 empty] | DIL
8 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.63 | 19.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [24 empty] | POP
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.56 | 6.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
10 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.78 | 18.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | klika : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | hrazda : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 54914630R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
12 | 54914630X | Dveřní kování panikové - hrazda | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
13 | 54917045RX | Zavírač dveří inverzní | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
14 | 61165644RX | Dveře protipožární EI30 plné 1-křídlé 1100 x 1970 mm HPL 0,8 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.028 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Barva: bílá RAL 9016 | [24 empty] | POP
|  | Zámek: zadlabávací vložkový, | [24 empty] | POP
|  | Vložka bezpečnostní,klika - paniková hrazda ze směru úniku | [24 empty] | POP
|  | Napojení na centrální EPS | [24 empty] | POP
|  | Požární odolnost: EI30 DP3 C | [24 empty] | POP
|  | Musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. | [24 empty] | POP
POP
|  | Součástí dveří bude osazení dveřního magnetu pro kontrolu přístupu 390 N 240 V ac. | [24 empty] | POP
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D/03P, 1100/1970 mm, 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
15 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.3882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.447 | 0.95 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 767909001RAX | Dod+Mtž Al. automatické dveře D01, 2400/2300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | 767909002RAX | Dod+Mtž Al. automatické dveře D02, 2100/2300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | N05 NOVY STAV TABULKA VYPLNI OTVORU OBJEKT 969 - Upravy PD _ doplneni a uprava otevirani dveri objektu DPS Burianova 969,1070,1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | 783220010RAB | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí | m2 | 12.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/1100 L, P, EI, EW 30 : 12*(1,10+2*1,97)*0,20 |  | 12.096 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 799909001X00 | Práce neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu provedení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla). | [24 empty] | POP |  | Uchazeč o zakázku provede kontrolu zadávací dokumentace a slepého zadávacího rozpočtu + prohlídku staveniště a touto položkou v případě potřeby ocení práce, dodávky a služby neuvedené samostatnými položkami rozpočtu, ale nutné ke kompletnímu a funkčnímu provedení díla v rozsahu projektové dokumentace (pevná cena díla).
POP
|  | Položka dále obsahuje tyto kontrukce a práce: | [24 empty] | POP
|  | - vyčištění po provedení stavebních prací | [24 empty] | POP
|  | - začištění, nebo oprava fasády v místě osazení dveří D1 | [24 empty] | POP
|  | - doplnění maleb v dotčených místech | [24 empty] | POP
|  | - stavební přípomoce přípomoce profesím | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 210909001RAY | Dodatek - úpravy PD doplnění a úprava otevírání dveří - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 220909001RAX | EPS - dle oceněné přílohy | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.3 | [5 empty] | DIL
22 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 2.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.75 | 1.57 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
23 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 9.7794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.03 | 0.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [24 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
|  | Celkem 19,88m - 3,50m = 16,38m/3,50 = koef 4,68 | [24 empty] | POP
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.49 | 1.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
25 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 29.2547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.94 | 1.96 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
27 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.1792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.11 | 0.46 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
28 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 2.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
30 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Příloha M21 - Dodatek
Akce: | Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří
objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum: | 4.2023
D.1.4.1 - Elektroinstalace
DPS Burianova 969
Kontrolní rozpočet
| Elektroinstalace - materiál a montáže | 0
| Rozvaděč R-PZS | 0
| Celkem bez DPH | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | Elektroinstalační krabice s požární odolností, se zachováním funkčnosti při požáru. Svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem od 0,5 do 4 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Montáž nástěnné krabice s požární odolností | ks | 1 | 0 | 0
2.1 | Krabice lištová rozvodná v bezhalogenovém provedení s víčkem. Montáž na povrch, rozměry 80 x 80 mm | ks | 6 | 0 | 0
2.2 | Montáž nástěnné rozvodné krabice | ks | 6 | 0 | 0
3.1 | Nástěnná rozvodnice pro 3 moduly IP65 | ks | 1 | 0 | 0
3.2 | Modulové instalační pomocné relé 1Z/12VDC | ks | 1 | 0 | 0
3.3 | Montáž nástěnné rozvodnice pro 3 moduly včetně zapojení pomocného relé | ks | 1 | 0 | 0
4.1 | Kabel CXKH-J-V 3x2,5 | m | 25 | 0 | 0
4.2 | Kabel CXKH-J-R 3x2,5 | m | 125 | 0 | 0
4.3 | Instalace kabelu do 3x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 150 | 0 | 0
5.1 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.2 | 0 | 0
5.2 | Instalace protipožárního prostup E60 včetně atestu | m2 | 0.2 | 0 | 0
6.1 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 10 | 0 | 0
6.2 | Instalace kabelové příchytky pro max. 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 10 | 0 | 0
7.1 | Elektroinstalační lišta hranatá bezhalogenová bílá 40x20 | m | 105 | 0 | 0
7.2 | Montáž elektroinstalační lišty 40x20 mm | m | 105 | 0 | 0
8.2 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel do 3x2,5mm² + vrut s kovovou hmoždinkou | ks | 60 | 0 | 0
8.3 | Instalace příchytky pro nehořlavé trasy | ks | 60 | 0 | 0
9 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x30x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 5 | 0 | 0
10 | Rozebrání a opětovná montáž stávajícího podhledu 600x600 | m2 | 16 | 0 | 0
11 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 20 | 0 | 0
12 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží) | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Dílčí revize el. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
16 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 | 0 | 0
17 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
18 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení rozvaděče R-PZS (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 2 | 0 | 0
2 | Instalační stykač 20 A, 1Z+1R (1NO+1NC), 24 V AC, 1TE | ks | 1 | 0 | 0
3 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
4 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12 | 0 | 0
5 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
6 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 0 | 0 | 0
7 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 0 | 0 | 0
8 | Montáž rozvodnice | h | 5 | 0 | 0
9 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
10 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0

## Příloha M22
Akce: | Úpravy PD – doplnění a úprava otevírání dveří
objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Datum: | 4.2023
D.1.4.3 - EPS
DPS Burianova 969
Kontrolní rozpočet
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 35 | 0 | 0
1.2 | Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 | m | 35 | 0 | 0
1.3 | Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub | ks | 116 | 0 | 0
1.4 | Instalace normované příchytky pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub | ks | 116 | 0 | 0
1.5 | Elektroinstalační lišta hranatá bezhalogenová bílá 50x20 | m | 18 | 0 | 0
1.6 | Instalace lišty 50x20 | m | 18 | 0 | 0
1.7 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu | ks | 4 | 0 | 0
1.8 | Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu | ks | 4 | 0 | 0
1.9 | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
1.10 | Přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Spolupráce se správcem objektu při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací) | hod | 4 | 0 | 0
1.12 | Likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Stavební přípomoce (sekání, průrazy, oprava povrchů, …) | kpl | 1 | 0 | 0
1.14 | Konfigurace systému a ústředny | kpl | 1 | 0 | 0
1.15 | Software grafické nádstavby | kpl | 1 | 0 | 0
1.16 | Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 0
1.17 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
1.18 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
1.19 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0