## Zdravotně technické instalace
VÝPIS MATERIÁLU ZTI, PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
| Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
| Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
| Část: |  | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
| Poznámka: |  | Výchozím podkladem pro zpracování položkového rozpočtu byla databáze ÚRS 2024. Základní kód položek byl převzat z této databáze. Text položek byl rozšířen o přesnou specifikaci dodávek a montážních postupů navrhovaných pro tuto konkrétní stavbu. |  | Datum: |  | 2024-01-30
, | Objednatel: |  | Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 |  | Projektant: |  | Milan Klogner
| Zhotovitel: |  | Milan Klogner |  | Zpracovatel: |  | Milan Klogner
| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 1 - Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 | 721174040.1 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 721174040.2 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - montáž | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 3 | 721174041.1 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 6 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 721174041.2 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - montáž | m | 6 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 5 | 721174043.1 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 42 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 6 | 721174043.2 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - montáž | m | 42 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 7 | 721174044.1 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 721174044.2 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - montáž | m | 25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 721174025.1 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 55 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 721174025.2 | Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - montáž | m | 55 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 721226512.1 | Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně integrovaného pračkového ventilu DN20, průtokem 0,38l/s, nerezové krytky 190 x 110mm, pro napojení myčky a pračky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 12 | 721226512.2 | Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 13 | 721273153.1 | Plastová přivzdušňovací hlavice DN110, pro splaškovou kanalizaci s krycí mřížkou proti hmyzu a dvojitou izolační stěnou, spojovací materiál - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 14 | 721273153.2 | Plastová přivzdušňovací hlavice DN110 - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 15 | 725980125.1 | Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace, případně instalačním prvkům, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 16 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 16 | 725980125.2 | Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž | kus | 16 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 17 | 721174065.1 | Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 18 | 721174065.2 | Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) - montáž | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 19 | 721174066.1 | Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 20 | 721174066.2 | Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) - montáž | kus | 8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 21 | 721173409.1 | Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 22 | 721173409.2 | Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 23 | 721226513.1 | Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně krycích plastových dvířek 0138.2E - 110 x 110mm, průtokem 540l/h, pro napojení kondenzátů z vnitřní jednotky tepelného čerpadla, pojistných ventilů a rekuperační jednotky VZT, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 24 | 721226513.2 | Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 - montáž | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 25 | 721226514.1 | Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, včetně krycích nerezových dvířek 0440.1E - 166 x 120mm, průtokem 0,33l/s, pro napojení kondenzátů ze sušičky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 26 | 721226514.2 | Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 27 | 725980126.1 | Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé, pro osazení přivzdušňovací hlavice, na splaškové kanalizaci, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 28 | 725980126.2 | Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 29 | 721173315.1 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka | m | 14 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 30 | 721173315.2 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž | m | 14 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 31 | 721173316.1 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka | m | 60 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 32 | 721173316.2 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž | m | 60 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 33 | 721173317.1 | Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka | m | 27 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 34 | 721173317.2 | Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž | m | 27 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 35 | 721242117.1 | Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s flexibilním odtokovým kloubem DN125, hydraulickou kapacitou 11l/s, vymezovacími kroužky pro vtokové potrubí, suchou klapkou proti zápachu, plastovým vybíracím košem, avšak pohledové části jsou z litiny, pojovací materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 36 | 721242117.2 | Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125 - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 37 | 721173316.1 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček - pro výměnu ležaté části potrubí od nových lapačů střešních splavenin, spojovací materiál - dodávka | m | 12 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 38 | 721173316.2 | Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž | m | 12 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 39 | 721211401.1 | Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 115 x 115mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,43l/s, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 40 | 721211401.2 | Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 41 | 721211406.1 | Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, systémem garantující pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,8l/s, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 42 | 721211406.2 | Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž | kus | 4 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 43 | 722174003.1 | Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů, pro napojení kondenzátů z VZT jednotky a pojistných ventilů na studené vodě - dodávka | m | 11 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 44 | 722174003.2 | Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 11 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 45 | 722181241.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25, samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 11 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 46 | 722181241.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25- montáž | m | 11 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 47 | 721274127.1 | Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka | kg | 6 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 48 | 998721101.1 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž | t | 0.8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 49 | 998721192.1 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | t | 0.8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 50 | 721290112.1/721290123.1 | Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž | m | 234 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  | 2 - Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 1 | 722174002.1 | Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | m | 104 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 722174002.2 | Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 104 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 3 | 722174003.1 | Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | m | 158 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 4 | 722174003.2 | Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 158 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 5 | 722174004.1 | Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | m | 87 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 6 | 722174004.2 | Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 87 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 7 | 722174005.1 | Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | m | 68 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 8 | 722174005.2 | Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 68 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 9 | 722174006.1 | Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka | m | 56 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 10 | 722174006.2 | Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - montáž | m | 56 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 11 | 722181232.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 62 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 12 | 722181232.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda) - montáž | m | 62 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 13 | 722181233.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 42 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 14 | 722181233.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.) - montáž | m | 42 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 15 | 722181234.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 54 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 16 | 722181234.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda) - montáž | m | 54 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 17 | 722181235.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 104 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024" |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 18 | 722181235.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.) - montáž | m | 104 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 19 | 722181236.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 32 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 20 | 722181236.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda) - montáž | m | 32 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 21 | 722181237.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 55 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 22 | 722181237.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv) - montáž | m | 55 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 23 | 722181238.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 46 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 24 | 722181238.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda) - montáž | m | 46 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 25 | 722181239.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 22 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 26 | 722181239.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv) - montáž | m | 22 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 27 | 722181240.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 56 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 28 | 722181240.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda) - montáž | m | 56 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 29 | 722232061.1 | Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 30 | 722232061.2 | Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 31 | 722232062.1 | Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 7 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 32 | 722232062.2 | Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž | kus | 7 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 33 | 722232063.1 | Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 20 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 34 | 722232063.2 | Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž | kus | 20 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 35 | 722232064.1 | Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 36 | 722232064.2 | Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 37 | 722232065.1 | Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 38 | 722232065.2 | Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 39 | 722232066.1 | Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 40 | 722232066.2 | Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním- montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 41 | 722232067.1 | Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 42 | 722232067.2 | Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 43 | 725980125.1 | Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 12 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 44 | 725980125.2 | Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž | kus | 12 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 45 | 722231119.1 | Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou, s možností napojení hadice, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 46 | 722231119.2 | Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 47 | 722232171.1 | Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem, vyjímatelným sítkem a krycí rozetou, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 48 | 722232171.2 | Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem - montáž | kus | 25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 49 | 722231142.1 | Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV, s otevíracím přetlakem v rozmezí 0,5 - 10 bar, otevírací tlak 6bar, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 50 | 722231142.2 | Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 51 | 722213119.1 | Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15), spojovací materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 52 | 722213119.2 | Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15) - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 53 | 722213121.1 | Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 54 | 722213121.2 | Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 55 | 722213123.1 | Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15), spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 56 | 722213123.2 | Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15) - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 57 | 724231129.1 | Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody do zásobníku TV, s rozsahem tlaku 0 - 10 bar, spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 58 | 724231129.2 | Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 59 | 724234111.1 | Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l, na vstupní potrubí studené vody do zásobníku TV, signalizace netěsnosti membrány MBM II, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 60 | 724234111.2 | Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 61 | 724234122.1 | Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l s atestem pro pitnou vodu, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 62 | 724234122.2 | Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 63 | 722270106.1 | Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu (mokroběžné provedení) s připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. S maximální účinností a vysokým rozběhovým momentem, včetně automatické funkce odblokování, oběžné kolo ze skleněným vláknem zesíleného plastu, keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky, impregnovanými syntetickou pryskyřicí, včetně spojovacího materiálu a izolačního korpusu na čerpadlo - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 64 | 722270106.2 | Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 65 | 722270107.1 | Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání samostatných čerpadel s jednofázovým nebo trojfázovým motorem, záloha chodu 100 hodin/dobíjecí akumulátor Ni-MH (knoflíková baterie typu V80H), přesnost časového spínače: ±1 s za den - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 66 | 722270107.2 | Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 67 | 722212440.1 | Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 68 | 722212440.2 | Orientační štítky na vnitřní vodovod - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 69 | 722262224.1 | Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu, horizontální poloha montáže, závitový, M-BUS výstup + modul pro dálkový odpočet, včetně spojovacího materiálu a převlečných matic - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 70 | 722262224.2 | Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 71 | 722239101.1 | Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 72 | 722239101.2 | Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí - montáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 73 | 722239102.1 | Vyregulování cirkulačního systému v objektu, včetně dopravy na místo určení - montáž | hod | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 74 | 722234269.1 | Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení, s automatickým proplachem pomocí rotačních kalibrovaných trysek, manometry, filtračním sítem 100 mikronů, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 75 | 722234269.2 | Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 76 | 722270105.1 | Montáž vodoměrné sestavy, včetně dvou stavebních podpěr, spojovací a kotvící materiálu - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 77 | 722231207.1 | Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar, stupnice rozsah 0 - 10 bar, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 78 | 722231207.2 | Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 79 | 722231212.1 | Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1", součástí dodávky je regulační ventil, uzávěr, kanalizační vložka nad sifon, odtoková výlevka, zařízení k omezení tlaku, připojovací souprava, spojovací a kotvící materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 80 | 722231212.2 | Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1" - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 81 | 998722102.1 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž | t | 1.1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 82 | 998722192.1 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | t | 1.1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 83 | 722290226.1/722290234.1 | Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí polyfůzně svařovaného do D63, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž | m | 473 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
|  | 3 -Vnitřní požární vodovod |  |  |  |  | 0
| 1 | 722130232.1 | Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací fitinky, odbočky, redukce, objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 722130232.2 | Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované - montáž | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 3 | 722130234.1 | Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací fitinky a odbočky, objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka | m | 37 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 4 | 722130234.2 | Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované - montáž | m | 37 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 5 | 722181234.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 (po.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 6 | 722181234.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 (po.voda) - montáž | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 7 | 722181238.1 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 (po.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka | m | 37 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 8 | 722181238.2 | Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 (po.voda) - montáž | m | 37 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 9 | 722232064.1 | Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 10 | 722232064.2 | Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 11 | 722213121.1 | Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 12 | 722213121.2 | Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 13 | 722250134.1 | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 14 | 722250134.2 | Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 15 | 998722103.1 | Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž | t | 0.45 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 16 | 998722181.1 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | t | 0.45 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 17 | 722290226.1/722290234.1 | Tlakové zkoušky a proplach požárního vodovodního potrubí do DN50, včetně tlakovacího média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž | m | 47 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
|  | 4 - Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 1 | 725112021.1 | Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním, včetně akustické a izolační montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka | kus | 7 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 725112021.2 | Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž | kus | 7 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 3 | 725112022.1 | Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní, včetně akustické a izolační montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 4 | 725112022.2 | Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 5 | 725211622.1 | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, upevnění na stěnu, včetně keramického polosloupu, umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 6 | 725211622.2 | Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé upevněné na stěnu - montáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 7 | 725211681.1 | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu, umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 8 | 725211681.2 | Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 9 | 726131041.1 | Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety, pro osazení dvojčinného splachování nebo pro přestavbu na pneumatické splachování, průměr odpadu DN90/110mm, ovládací přední dělené splachovací desky v barvě bílé v poměru 3/6-7,5l, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 10 | 726131041.2 | Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety - montáž | kus | 8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 11 | 725119126.1 | Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické s umístěním do boku až 2,5m, pro imobilní klozety, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 12 | 725119126.2 | Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 13 | 725862124.1 | Instalační sada pro připojení dřezů, obsahující plastový odpadní sifon, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 14 | 725862124.2 | Instalační sada pro připojení dřezů - montáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 15 | 725311121.1 | Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 16 | 725311121.2 | Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 17 | 725311122.1 | Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 18 | 725311122.2 | Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 19 | 725311123.1 | Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 20 | 725311123.2 | Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 21 | 725311124.1 | Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 22 | 725311124.2 | Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 23 | 725121527.1 | Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem a transformátorem napětí z 230V/24V, včetně plastového odpadního sifonu, rohového uzavíracího ventilu, pancéřové hadice (PN10), elektroniky, montážní vložky pod pisoár, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 24 | 725121527.2 | Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 25 | 725121529.1 | Výlevka keramická stacionární 540 x 340 x 310 v barvě bílé, plastové sklopné mříže a převlečné manžety pro napojení na keramického hrdla na kanalizační potrubí, kotvícíh a spojovací materiál - dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 26 | 725121529.2 | Výlevka keramická závěsná 445 x 340 x 345 v barvě bílé - montáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 27 | 725241514.1 | Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou, plastovým odpadním sifonem, určená k podezdění, stavitelné montážní nohy, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 28 | 725241514.2 | Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 29 | 725245173.1 | Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem, včetně výplně v barvě čiré v bezpečnostním provedení s úpravou Anticalk, rám matný hliník, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 30 | 725245173.2 | Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 31 | 725531101.1 | Beztlaký elektrický ohřívač TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo, součástí ohřívače je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 32 | 725531101.2 | Beztlaký elektrický ohřívač TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 33 | 725532101.1 | Tlakový elektrický ohřívač TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo, součástí ohřívače je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 34 | 725532101.2 | Tlakový elektrický ohřívač TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 35 | 725822612.1 | Stojánková páková baterie pro umyvadlo, s odtokovou garniturou, flexibilními opletenými pancéřovými hadicemi (PN10), kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 36 | 725822612.2 | Stojánková páková baterie pro umyvadlo - montáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 37 | 725822612.1 | Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo, s odtokovou garniturou a flexibilními pancéřovými opletenými hadicemi (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 38 | 725822612.2 | Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 39 | 725821315.1 | Stojánková páková baterie pro dřez, s odtokovou garniturou a flexibilními pancéřovými opletenými hadicemi (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 40 | 725821315.2 | Stojánková páková baterie pro dřez - montáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 41 | 725821315.1 | Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický nástěnný ohřívač TV s výtokovým ramínkem 200mm (určeno pro výlevku), kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 42 | 725821315.2 | Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický ohřívač TV - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 43 | 725841332.1 | Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm, vyrovnávací exentry, ruční opletenou pancéřovou hadicí délky 2,0m, ruční sprchy a držáku sprchy, vše v barvě chromu, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 44 | 725841332.1 | Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 45 | 725821311.1 | Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 46 | 725821311.2 | Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 47 | 725821312.1 | Nástěnná směšovací bidetová sprška s opletenou pochromovanou hadicí délky 1,5m, držáku hadice a bidetové spršky s ovládáním, kotvící a spojovací materiál - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 48 | 725821312.2 | Nástěnná směšovací bidetová sprška - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 49 | 725291722.1 | Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 50 | 725291722.2 | Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 51 | 725291723.1 | Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 52 | 725291723.2 | Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 53 | 725291724.1 | Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 54 | 725291724.2 | Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 55 | 998725102.1 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž | t | 1.2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 56 | 998725181.1 | Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž | t | 1.2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
Poznámka: Veškeré instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, dodavatel musí zajisti servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plné zabezpečení proti průtoku z přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.
|  | 5 - Demontáže |  |  |  |  | 0
| 1 | 721140802.1 | Demontáž odpadního potrubí z litinových trub do DN110 - demontáž | m | 40 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 721140806.1 | Demontáž odpadního potrubí z litinových trub přes DN110 do DN200 - demontáž | m | 30 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 3 | 721220801.1 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN70 - demontáž | kus | 11 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 4 | 721220802.1 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN110 - demontáž | kus | 7 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 5 | 721242804.1 | Demontáž lapačů střešních splavenin DN125 - demontáž | kus | 2 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 6 | 722130801.1 | Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek do DN25 - demontáž | m | 25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 7 | 722130802.1 | Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN25 do DN40 - demontáž | m | 20 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 8 | 722130803.1 | Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN40 do DN50 - demontáž | m | 30 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 9 | 722130804.1 | Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek DN65 - demontáž | m | 10 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 10 | 722260813.1 | Demontáž vodoměrů závitových DN25 - demontáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 11 | 725110811.1 | Demontáž klozetů splachovacích s nádržkou - demontáž | kus | 6 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 12 | 725122817.1 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem - demontáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 13 | 725210821.1 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - demontáž | kus | 5 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 14 | 725310823.1 | Demontáž dřezů v kuchyňských sestavách - demontáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 15 | 725330840.1 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur - demontáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 16 | 725991813.1 | Demontáž hydrantových skříní, včetně jejich vyzbrojení - demontáž | kus | 3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 17 | 725820801.1 | Demontáž nástěnných baterií - demontáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 18 | 725820802.1 | Demontáž stojánkových baterií - demontáž | kus | 8 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 19 | 721210813.1 | Demontáž podlahových vpustí DN110 - demontáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 20 | 721290822.1 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní kanalizaci vodorovně do 100m, v objektech výšky přes 6m do 12m | t | 0.35 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 21 | 722290822.1 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní kanalizaci vodorovně do 100m, v objektech výšky přes 6m do 12m | t | 0.3 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 22 | 725590812.1 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní kanalizaci vodorovně do 100m, v objektech výšky přes 6m do 12m | t | 0.25 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
|  | 6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní |  |  |  |  | 0
| 1 | 721290805.1 | 1 věž, konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do +3,5m pro montáž trubních instalací kanalizace, požárního a pitného vodovodu, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu - montáž | hod | 50 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 2 | 721290807.1 | Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu ve smyslu dodatečného přeložení stávajících instalací silnoproudého a slaboproudého elektra vedeného ve zdivu, které není vidět, včetně dodatečného vrtání prostupů, případné přeložky vnitřního NTL plynovodu pro pizzerii Maškovka, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na vnitřní kanalizaci a vodovod - montáž | hod | 60 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"
| 3 | 721290808.1 | Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku - montáž | kus | 1 | 0 | 0 | "CS ÚRS 2024"