### průvodní zpráva

k projektu „MŠ Broumovská - NÁSTAVBA“

##### skladba průvodní zprávy

- Identifikace stavby

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích

- Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

- Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Údaje o splnění územního rozhodnutí

- Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v daném území

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

- Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahových plochách

### a. Identifikační údaje:

Název stavby:	MŠ Broumovská - NÁSTAVBA

Místo stavby:	MŠ Broumovská, Liberec, Sametová ul.

Investor:		Statutární město Liberec,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Účel stavby:		Nástavba pavilonu stávající mateřské školy

Stupeň dokumentace:	projektová dokumentace pro území a stavební řízení a realizaci

Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta,ředitel společnosti

IČO: 45 35 91 48

DIČ: CZ 45 35 91 48

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Odpovědný projektant stavby: 	Ing. Věra Řezníčková	SUDOP Project Plzeň a.s.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod č. 0201149

- Stavební řešení:	Ing. Věra Řezníčková	SUDOP Project Plzeň a.s.

Zuzana Kučerová	SUDOP Project Plzeň a.s.

- Konstrukční řešení:	Ing. Karel Eliášek

- Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Yveta Jílková

- Zařízení pro vytápění staveb:	Ing. Jan Novotný

- Zařízení vzduchotechniky:

- Zařízení zdrav. tech. instalací:	Ing. Martin Volf

- Zař. silnoproudé elektrotech.:	Ing. Petr Kollert	KOLLERT ELEKTRO s.r.o

### Výchozí podklady projektu, použité normy a zákony

Zbytky původní projektové dokumentace z r.1977

Dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce objektu mateřské školy Broumovská“ z 05 2002

Snímek katastrální mapy a informace o parcelách

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Požadavky na odolnost konstrukcí

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0532 Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí

ČSN 73 1901 Navrhování střech

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

Vyhláška č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

Vyhláška č.269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu a související vyhlášky

Zákon č. 185/2001 o odpadech včetně souvisejících předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

Vyhláška č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákon č.177/2006 Sb. O hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

### b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích

Místo stavby se nachází v centru sídliště Broumovská mezi ulicemi Sametová a Broumovská. Objekt mateřské školy Motýlek sousedí na východě se základní školou, na jihu s rodinnou školou, jinak je obklopen bytovými domy. Pozemek stavby je rovinný, areál mateřské školy je oplocen. Dopravně je celý areál přístupný z ulice Broumovská. Všechny pozemky dotčené stavbou i sousední pozemky leží v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce.

Mateřskou školu tvoří čtyři pavilony spojené i s hospodářským pavilonem spojovací chodbou.  Tři pavilony jsou dvoupodlažní, zbývající pavilon, hospodářská část a spojovací chodba jsou přízemní. Projektová dokumentace řeší nástavbu přízemního pavilonu. Po rekonstrukci bude areál sloužit nadále jako mateřská škola, nástavbou se zvýší kapacita školky o 28 dětí.

### c. Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající školka je napojena na technickou infrastrukturu (elektřina, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, teplo). Nová technická infrastruktura nebude zřizována, navýšení kapacity je zanedbatelné a všechny sítě i po navýšení kapacity vyhovující. Dopravní infrastruktura (zpevněné plochy, chodníky, komunikace) jsou stávající včetně napojení na stávající místní komunikaci.

### d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektant vyřešil připomínky dotčených orgánů státní správy následujícím způsobem:

Všechny připomínky dotčených orgánů týkající se projektové dokumentace budou vyřešeny v tomto stupni PD.

### e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,  kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, dále v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, s vyhláškou č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

### f. Posouzení dokumentace z hlediska územního plánu

Projektová dokumentace respektuje platný územní plán města.

### g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v daném území

Stavba bude prováděna za provozu. Věcné a časové vazby jsou popsány ve zprávě ZOV

### h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků.

Dodavatel bude po celou dobu stavby zodpovědný za poškození jakékoliv části stavby.

Práce, které jsou největším zdrojem prachu a hluku, budou provedeny v denní době. Staveniště bude důkladně oploceno a v případě kolizních prací zakryto ochrannou sítí. Podrobné zásady organizace výstavby jsou zpracovány v samostatné části.

### i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahových plochách

- Zastavěná plocha nástavby 223 m2

- Obestavěný prostor 825 m3

- Přibližná hodnota stavby 4 mil. Kč

Vypracovala: Ing. Věra Řezníčková							12/2012