# Magistrát města Liberec

Odbor správy veřejného majetku

Mgr. Lukáš Hybner

V Liberci, dne 14.12.2023

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC K NÁVRHU STAVBY,

jako budoucího účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Akce:  Autobusové zastávky Vrchlického ul

ČÁST A.

I.	Žadatel (nutné vyplnit všechny níže uvedené náležitosti)

Statutární město Liberec

Nám. Dr.E.Beneše 1

460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

Vedoucí odboru dopravních staveb Ing. Václav Vít, tel. 771 262 492

Kontaktní osoba:

Jan Maděra, tel. 608 000 649, e-mail:jan.madera@email.cz, IDDS:z3j48q8

X  Vyjádření  zaslat do datové schránky IDDS: z3j48q8

II.	Pozemky dotčené záměrem na změnu v území

Viz dokladová část E.2

III.	Popis uvažovaného záměru, jeho základní rozměry, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Celkový popis koncepce stavby

Stavba obsahuje 4 stavební objekty

Stavba „Autobusové zastávky Vrchlického ul „   představuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek v ul Vrchlického (6 kusů)  . Potřeba zastávek vznikla změnou trasy autobusových linek č.14 a č.25.

SO řady 100

Předmětem akce  je vybudování 6 kusů nových nástupišť  a vybudování nového autobusového zálivu v zastávce č.3.

Výstavbou zálivu, nástupišť a čekáren dojde k zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života v dané lokalitě .

Odvodnění komunikace  101 a chodníku  121 je součástí SO řady 100  a je svedeno do stávající kanalizace .

SO 101 – Komunikace     stávající otočka v Autobusové zastávce č.3 je nevyhovující pro autobusy a po prověření obalovými křivkami bylo od této otočky upuštěno.

Stávající otočka bude vybourána a nahrazena zelení s novou výsadbou a před chodníkem bude zřízen nový autobusový záliv šíře 3,0m s povrchem z asfaltového betonu (AC).

SO 121 – Chodníky  , v případě Autobusových zastávek č.1 , č.2, č.5 a č.6 se jedná se úpravu stávajících chodníků a to zejména výškovou a v případě i AZ č.1 o drobné rozšíření . Stávající silniční obruba bude nahrazena kamennou zastávkovou obrubou a chodníky (nástupiště) budou z kamenných materiálů   - dle vzoru terminálu v Fügnerově ulici . Autobusové zastávky č.3 a č.4 , budou vybudovány v nových místech s obrubami a povrchem shodným s ostatními AZ.

V nástupištích bude proveden základ pro čekárny VDO, které se již nepovolují a budou spolu s ostatním mobiliářem doplněny v dalším stupni dokumentace (DPS).

SO řady 400  - SO421 a SO451

Umístění chodníku vyvolá přeložku Veřejného osvětlení (SO 421) a  ochranu (přeložení) vedení CETIN , ČEZ a A-net (SO 451)  .

SO 421 -  Přeložka osvětlení pozemní komunikace

Autobusové zastávky č.3 a č.4  a na ně napojený přechod pro chodce si vyžadují přeložení stávajícího osvětlení, které je ze 70-tých let minulého století  .  Vyměněno (včetně posunu) bude 5 svítících bodů , Bude vyměněno i podzemní vedení a to převážně ve stejné trase , nová trasa pouze mezi VO-1 a VO-2.

SO 451 -  Ochrana (přeložka) sítí

Autobusová zastávka č.3   si vyžaduje ochránění (přeložení)  stávajícího podzemního vedení CETIN a ČEZ .

Autobusová zastávka č.6   si vyžaduje ochránění (přeložení)  stávajícího podzemního vedení A-net.

Projekt v první fázi počítá s ochranou a případné přeložení bude řešeno až po provedení sond a zjištění skutečného průběhu sítí.

.

………………………………………………..

podpis žadatele nebo jeho zástupce

ČÁST B.

K žádosti žadatel připojí (povinné přílohy):

- Popis stavby (průvodní a technická zpráva),

- celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.),

- situace stavby v podrobnějším měřítku,

- půdorys stavby,

- řez stavby,

- pohledy stavby (v pohledově exponovaných místech zákres do fotografie),

- dopravní řešení,

- řešení inženýrských sítí,

- vliv stavby na okolní zástavbu.