## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 241004 | Technikův pavilon Liberec
| Objekt: |  | D1.4.4b | Fotovoltaika
2559 | Rozpočet: |  | D1.4.4b | Fotovoltaika
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | D1.4.4b | Fotovoltaika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.4.4b | Fotovoltaika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 241004 - Technikův pavilon Liberec
#POPO | Popis objektu: D1.4.4b - Fotovoltaika
#POPR | Popis rozpočtu: D1.4.4b - Fotovoltaika
| Požadavky na profesi ELE: | [8 empty] | Požadavky na profesi ELE:
| připravit fakturační odběrné místo ostatní spotřeby dle připojovacích podmínek distribuční společnosti pro možnost napojení systému FVE | [8 empty] | připravit fakturační odběrné místo ostatní spotřeby dle připojovacích podmínek distribuční společnosti pro možnost napojení systému FVE
| příprava hlavního rozvaděče RH dle výkresové části projektové dokumentace | [8 empty] | příprava hlavního rozvaděče RH dle výkresové části projektové dokumentace
| osazení beznapěťového rozpínacího kontaktu do tlačítka total stop | [8 empty] | osazení beznapěťového rozpínacího kontaktu do tlačítka total stop
| osazení bezpečnostního stop tlačítka vedle tlačítka total stop v m.č. 101 | [8 empty] | osazení bezpečnostního stop tlačítka vedle tlačítka total stop v m.č. 101
| osazení HOP v m.č. 004 pod rozvaděč RAC | [8 empty] | osazení HOP v m.č. 004 pod rozvaděč RAC
| kabelové vedení mezi rozvaděče RH a rozvaděče RAC: | [8 empty] | kabelové vedení mezi rozvaděče RH a rozvaděče RAC:
| -CYKY-J 5x16 přívod | [8 empty] | -CYKY-J 5x16 přívod
| -CYKY 5x1,5 signál HDO | [8 empty] | -CYKY 5x1,5 signál HDO
| -CYKY 5x1,5; UTP cat.7 – rezervní kabeláž | [8 empty] | -CYKY 5x1,5; UTP cat.7 – rezervní kabeláž
| Kabelové vedení mezi rozvaděčem RH a střídačem: | [8 empty] | Kabelové vedení mezi rozvaděčem RH a střídačem:
| -UTP cat.7 – pro smartmetr | [8 empty] | -UTP cat.7 – pro smartmetr
| Kabelové vedení mezi rozvaděče MaR a střídačem | [8 empty] | Kabelové vedení mezi rozvaděče MaR a střídačem
| -UTP cat.7 – pro řízení přetoků el. energie | [8 empty] | -UTP cat.7 – pro řízení přetoků el. energie
| Kabelové vedení z rozvaděče RAC k bezpečnostnímu stop tlačítku BS“FVE STOP“ v m.č. 101: | [8 empty] | Kabelové vedení z rozvaděče RAC k bezpečnostnímu stop tlačítku BS“FVE STOP“ v m.č. 101:
| -1-CXKH-V-J B2cas1d1 P60-R 5x1,5 | [8 empty] | -1-CXKH-V-J B2cas1d1 P60-R 5x1,5
| Přívod internetu z lokální internetové síti do rozvaděče monitoringu panelů R-MP | [8 empty] | Přívod internetu z lokální internetové síti do rozvaděče monitoringu panelů R-MP
| -UTP cat.7 | [8 empty] | -UTP cat.7
| Napájení a řízení ventilátoru v m.č. 004 dle časového programu a teplotního čidla | [8 empty] | Napájení a řízení ventilátoru v m.č. 004 dle časového programu a teplotního čidla
| Napájení a řízení el. topné patrony 3x1,0kW pro ohřev teplé vody | [8 empty] | Napájení a řízení el. topné patrony 3x1,0kW pro ohřev teplé vody
| Požadavky na profesi VYT: | [8 empty] | Požadavky na profesi VYT:
| Dodávka a montáž el. topné patrony do zásobníku teplé vody (3x1,0 kW, 400V(AC), termostat) | [8 empty] | Dodávka a montáž el. topné patrony do zásobníku teplé vody (3x1,0 kW, 400V(AC), termostat)
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21.4 | Fotovoltaika |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1.4.4b D1.4.4b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 241004 | Technikův pavilon Liberec | [25 empty] | STA
O: | D1.4.4b | Fotovoltaika | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D1.4.4b | Fotovoltaika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21.4 | Fotovoltaika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 15.6 | [6 empty] | DIL
1 | 210-401 | Fotovoltaický panel monokrystal s technologii half-cell o výkoně 545Wp včetně dodávky | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210-402 | Výkonový optimizér včetně dodávky | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210-403 | Přístupový bod pro monitoring panelů skrz výkonové optimizéry včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 210-404 | Rozvaděč monitoringu panelů dle výkresové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 210-405 | Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na plochou střechu dle PD včetně betonových, podstavců pro zatížení konstrukce, dodávky a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 210-406 | Fotovoltaický hybridní střídač, 3-fázový, asymetrický vstupní výkon 15 kWp, výstupní výkon 10kW, včetně konfigurace, dodávky a montáže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 210-407 | Smartmeter pro komunikaci se střídačem včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 210-408 | Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 210-409 | Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 210-410 | Bateriový modul Master, 5,8 kWh včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 210-411 | Bateriový modul Slave, 5,7 kWh včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 210-412 | Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretaci, 1x rozpínací kontakt včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210-413 | Štítek PV včetně dodávky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 210810057RT2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.12062 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210810047RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210810045RT1 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09955 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 220280216RT2 | Sdělovací kabel UTP cat.7 včetně dodávky | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210-414 | Solární kabel 6mm2 včetně dodávky | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210800646RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 5.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 210800647RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 210800648RT1 | Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.09122 | 6.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 210-415 | Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210-416 | Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 210-417 | Plný kabelový žlab 60x100 včetně spojovacího, upevňovacího materiálu, vč. dodávky | kpl/m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 210-418 | Hranatá lišta LHD 100x60 pro kabely včetně dodávky | kpl/m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 210-419 | Chránička DN 63 včetně dodávky | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 210-420 | Chránička DN 40 včetně dodávky | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 210-421 | Venkovní chránička DN 32 (UV odolná) včetně dodávky | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 22089K | Revize systému FVE | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 34195K | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu