## Rekapitulace
Firma: Firma
Rekapitulace ceny
Stavba: 250102 - LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
000 NN | Vedlejší a ostatní náklady - NN | 0 | 0 | 0
000 UN | Vedlejší a ostatní náklady - UN | 0 | 0 | 0
SO 001 | HTÚ včetně kácení | 0 | 0 | 0
SO 101 NN | Chodník - NN | 0 | 0 | 0
SO 101 UN | Chodník - UN | 0 | 0 | 0
SO 301 NN | Kanalizace - NN | 0 | 0 | 0
SO 301 UN | Kanalizace - UN | 0 | 0 | 0
SO 401 | Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0

## 000 NN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | 000 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | 000 NN |  | Vedlejší a ostatní náklady - NN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 5 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovacích bodů. 3x tištěná + 1xCD PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
P | 7 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 8 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. PEVNÁ CENA.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 9 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | "Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle SOD." PEVNÁ CENA.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

## 000 UN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | 000 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | 000 UN |  | Vedlejší a ostatní náklady - UN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření stutečného provedení stavby PEVNÁ CENA
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
P | 11 | 03720 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. PEVNÁ CENA.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

## SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 001 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 001 |  | HTÚ včetně kácení |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 015130 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 222.18 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | recyklace asfaltu z položky 11372
VV |  |  |  | (158,7)*1,4=222.180 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 39.762 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | skládkovné za dlažbu z položek 11318, 96655, 96688
VV |  |  |  | dlažba: 4,38*2,4=10.512 [A] žlab: 45*0,150=6.750 [B] Vtokový objekt:15*1,5=22.500 [C] Celkem: A+B+C=39.762 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 22 | 015340 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY | T | 16.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | likvidace pařezů z položek 11202 a 11221
VV |  |  |  | (9+2)*1,5=16.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 23 | 015160 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 30 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | likvidace dřevin z položky 11202
VV |  |  |  | 2*15=30.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 13 | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 4.38 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění betonových dlaždic stávající autobusové zastávky. odvozovou vzdálenost si určí dodavatel dle svých možností. Předpokládaná tl. betonových dlaždic 60 mm.
VV |  |  |  | (73)*0,06=4.380 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 49 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz na skládku určenou investorem
VV |  |  |  | 49=49.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 15 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 158.7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | frézování do hl. 100 mm - odstranění asfaltu podél obrub a překopů
VV |  |  |  | vozovka: 460=460.000 [A] vjezdy, krajnice: 600+207+320=1 127.000 [B] Celkem: (A+B)*0,1=158.700 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 18 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUS | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvozovou vzdálenost si určí dodavatel stavby dle svých možností,
VV |  |  |  | 9=9.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
P | 19 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvozovou vzdálenost si určí dodavatel stavby dle svých možností,
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 96688 |  | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | demolice vtokového objektu propustku v km 5,9
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 21 | 96655 |  | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM | M | 45 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajícího žlabu u sportovního areálu
VV |  |  |  | 45=45.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 101 NN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 101 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 NN |  | Chodník - NN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 66 | 93767 |  | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | např. TRAXO 1 bez bočnic s tropickým dřevem délka min 4 metry, včetně grafického vzoru Liberec
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku) - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 71 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | červené sloupky Z 11g
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x
P | 72 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní montáž včetně patek a sloupků a všech souvisejícíh prací
VV |  |  |  | P2: 2=2.000 [B] IJ4a: 2=2.000 [C] Celkem: B+C=4.000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x

## SO 101 UN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 101 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | UNSO 101 |  | Chodník - UN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 923.4 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz výkopku z pol. 12383 - množství bude upřesněno dle skutečnosti,
VV |  |  |  | (486)*1,9=923.400 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 12383 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II | M3 | 486 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících podkladních vrstev chodníků a vozovek na pláň budoucích konstrukcí. odvozovou vzdálenost si určí dodavatel dle svých možností
VV |  |  |  | chodník: (978+11+13+28+6)*0,15=155.400 [A] vjezdy: (267+12+7)*0,4=114.400 [B] vozovka: 460*0,47=216.200 [C] Celkem: A+B+C=486.000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 17 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 1782 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. D.1.3. Včetně hutnících zkoušek v počtu 6
VV |  |  |  | chodník: (978+11+13+28+6)=1 036.000 [A] vjezdy: (267+12+7)=286.000 [B] vozovka: 460=460.000 [C] Celkem: A+B+C=1 782.000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 67 | 32712 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH | M3 | 25 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | podezdívka pod autobusovou zastávkou dl 25 m, výška max. 1 m, zídla z dílců z hladkého betonu ve tvaru L, např. Rekers
VV |  |  |  | 25*1*1=25.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 442.42 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | konstrukční plochy chodníků a vjezdů, frakce 0-63
VV |  |  |  | chodník: (978+11+13+28+6)*0,15=155.400 [A] vjezdy: (267+12+7)*(0,15+0,15)=85.800 [B] vozovka: 460*(0,2+0,15)=161.000 [C] Celkem: (A+B+C)*1,1=442.420 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 473.8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | spojovací postřik PS-E 0,20-0,30 kg/m2 mezi ACO 11 a ACP 16+
VV |  |  |  | vozovka: (460)*1,03=473.800 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 25 | 574A03 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | M3 | 18.952 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kryt asfaltové vozovky v tl. 40 mm
VV |  |  |  | vozovka: (460)*0,04*1,03=18.952 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 28 | 58251 | 1 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 28 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba bez zkosených okrajů 250x250x60 - lem varovných a signálních pásů š. 400 mm, lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8, chodníkové nepojížděné
VV |  |  |  | 28=28.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 30 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 978 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba obdélník 100/100/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8, ostrohranná betonová dlažba
VV |  |  |  | chodník:978=978.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 32 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 13 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy v chodníku, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, tmavě šedá betonová ostrohranná dlažba
VV |  |  |  | 13=13.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 33 | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kontrastní pásy u autobusových zastávek, tmavě šedá betonová ostrohranná dlažba
VV |  |  |  | 11=11.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 50 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba s vnímatelným nášlapem - varovné a signální pásy u vjezdů, do lože z drceného kameniva tl. 40 mm fr 4/8, tmavě šedá betonová ostrohranná dlažba
VV |  |  |  | 12=12.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 54 | 58211 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlážděná čela ostrůvků
VV |  |  |  | 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 55 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 267 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vjezdy, ostrohranná betonová dlažba
VV |  |  |  | 267=267.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 60 | 572133 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 473.8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vozovka: (460)*1,03=473.800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 61 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 38.64 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | vozovka: (460)*0,08*1,05=38.640 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 62 | 58251 | 2 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 7 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dlažba bez zkosených okrajů 250x250x80 - lem varovných a signálních pásů š. 400 mm, lože z drceného kameniva tl. 40 mm frakce 4/8, vjezdy pojížděné
VV |  |  |  | 7=7.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 69 | 57A00 |  | ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB | M2 | 26 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obnovení povrchu typ Rocbinda červená
VV |  |  |  | 26=26.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 40 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 460.2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obrubníky 80/250/1000, nášlap 0-60 mm (dle kladečské situace) vč. betonového lože s opěrkou. Rádiusy o poloměrech 0,5 m a 1,0 m budou vyskládány z obloukových obrub (tj. ne z rovných řezaných).
VV |  |  |  | 19,8+4,1+26,5+37,2+5,3+4,8+12,5+38,8+8,6+20,3+65,6+32,3+89,2+2+3,5+2,2+2,5+6+2,4+2,5+2,3+5+0,4+4+0,2+0,6+6+0,9+1,2+3,6+1,3+1,7+3,5+1,8+2,4+6+2,5+1,5+5+0,8+0,7+5+1,1+1,1+6+1,2+1,7+5+1,6=460.200 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 46 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 599.18 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | řezání asfaltového krytu pro napojení na stávající asfaltový kryt vozovky, řezání podél obrub - provedení komůrkové spáry pro zálivku asfaltu
VV |  |  |  | 487.580+51.600+44+8+8=599.180 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 47 | 931311 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 | M | 599.18 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | napojení na stávající asfaltový kryt vozovky a zálivka podél obrub
VV |  |  |  | 487.580+51.600+44+8+8=599.180 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 63 | 917424 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 487.58 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obruby mezi chodníkem a vozovkou materiál Rožanská/nebo žula z Polska (světlá žula)
VV |  |  |  | nášlap 100 mm: 372,6+4+4=380.600 [A] nášlap 20 mm: 2,9+6+6+3,4+3+3+4+4+4+4+6+2+3+3+6,2+6,4+5+6,8=78.700 [E] přechodové: 22=22.000 [C] obloukové R1, nášlap 150 mm, čela ostrůvku: 3,14*2=6.280 [F] Celkem: A+E+C+F=487.580 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 64 | 917427 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM | M | 51.6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kamenné obrubníky 300x300 se sešikmenou hranou 1:2,5 (rozměr shodný s Best Ronda). nášlap 80 mm, nájezd na chodník do vjezdů materiál Rožanská/nebo žula z Polska (světlá žula)
VV |  |  |  | 3,5+5+4+3,6+3,5+6+6+6+6+6+2=51.600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 65 | 91725 |  | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M | 44 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Srovnatelná položka - KAMENNÉ nástupištní obrubníky, rozměr shodný s betonovýmy kasselským obrubníky s nášlapem 200 mm materiál Rožanská/nebo žula z Polska (světlá žula)
VV |  |  |  | 22+22=44.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 68 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 25 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zábradlí z pásoviny 40/20 mm včetně stojin - pozink + nátěr barva DB 703
VV |  |  |  | 25=25.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi Položka nezahrnuje: - x
P | 70 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 88.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | V4: (284+123+140)*0,125=68.375 [A] V7: 11=11.000 [B] V13: 5=5.000 [C] V1a: (15+18)*0,125=4.125 [D] Celkem: A+B+C+D=88.500 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
P | 72 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní montáž včetně patek a sloupků a všech souvisejícíh prací
VV |  |  |  | C14a: 2=2.000 [A] IS10c: 1=1.000 [D] Celkem: A+D=3.000 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x
P | 73 | 914321 |  | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | velikost 50 cm, na ostrůvku
VV |  |  |  | C4a: 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x
P | 74 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kompletní značení V11 a na zastávkách
VV |  |  |  | V11a 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x

## SO 301 NN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 301 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 301 NN |  | Kanalizace - NN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 330.03 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz výkopku z pol. 12383 - množství bude upřesněno dle skutečnosti,
VV |  |  |  | (1158-984,3)*1,9=330.030 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 1158 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvodovou vzdálenost si určí dodavatel dle svých možností
VV |  |  |  | hloubení rýhy pro uložení potrubí DN 400: (22+31+29+34+24+14+22+41+16+29+30+28+29+16+21)*2*1,5=1 158.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 984.3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp přípojek žlabů, vpustí a svodů
VV |  |  |  | hloubení rýhy pro uložení potrubí DN 400: (22+31+29+34+24+14+22+41+16+29+30+28+29+16+21)*1,7*1,5=984.300 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 87446 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM | M | 386 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | KG DN 400, včetně napojení do šachet
VV |  |  |  | potrubí DN 400: (22+31+29+34+24+14+22+41+16+29+30+28+29+16+21)=386.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 9181B5 |  | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vtokové čelo propustku ka konci úseku
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x

## SO 301 UN
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 301 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 301 |  | Kanalizace - UN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 187.074 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvoz výkopku z pol. 12383 - množství bude upřesněno dle skutečnosti,
VV |  |  |  | (203,9-105,44)*1,9=187.074 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 203.9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odvodovou vzdálenost si určí dodavatel dle svých možností
VV |  |  |  | rýha pro přípojky vpustí: (3+3+1+1+5,5+3+1+9,5+7,4+3,6+3+5,4+2,7+3+5,5+2,6+3,1+2,6)*1*1=65.900 [B] jáma pro osazení šachty: 15*2*2*2=120.000 [C] jáma pro osazení vpusti: 18*1*1*1=18.000 [D] Celkem: B+C+D=203.900 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 105.44 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zásyp přípojek žlabů, vpustí a svodů
VV |  |  |  | rýha pro přípojky vpustí: (3+3+1+1+5,5+3+1+9,5+7,4+3,6+3+5,4+2,7+3+5,5+2,6+3,1+2,6)*1,6*1=105.440 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 65.9 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přípojky vpustí, včetně připojení do vpustí a šachet jádrovým vrtem
VV |  |  |  | rýha pro přípojky vpustí: 3+3+1+1+5,5+3+1+9,5+7,4+3,6+3+5,4+2,7+3+5,5+2,6+3,1+2,6=65.900 [B]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 6 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 18 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | obrubníkové vpusti UV1-UV18:
VV |  |  |  | 18=18.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 11 | 894171 |  | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | šachta DN 1000 včetně poklopu dna konusu a a všech dílců, hl. 2 m
VV |  |  |  | 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x

## SO 401
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 250102 |  | LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ |  |  | SO 401 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 401 |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 1290541 |  | Stožárové pouzdro SP 250/1500 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 1290543 |  | Stožárové pouzdro SP 315/1500 | KUS | 13 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 34571357 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm | M | 12 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15*(0,4*2)
TS
P | 17 | 210204011 |  | Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13+2
TS
P | 18 | 316741R4 |  | Stožár osvětlovací přechodový 3 stupňový ocelový žár. Zn, 159/133/114mm, nadzemní výška 6,0m, délka vektnutí 1,5m | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 316740R5 |  | Stožár osvětlovací silniční kuželový198/76 mm, výška 9m, celková délka 10,2m, kruhový, ocelový žár. Zn | KUS | 13 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 210204103 |  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13+2
TS
P | 21 | 316740R |  | výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům přechodovým vyložení 3000mm, dřík 114mm, ocelový žár. Zn, | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 31674002 |  | výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm, příruba na dřík 76mm, délka příruby 300mm | KUS | 13 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 210203901 |  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 9+4+2
TS
P | 24 | 347740R1 |  | Svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník 60-76mm, zdroj LED 49,5W, 7.010lm, Tc 3000K, hliníkové, IP66, přepěť. odolnost 10kV/6kV, IK9, polohovatelné, optický systém dle ověření výpočtem vhodný pr | KUS | 9 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 25 | 347740R2 |  | Svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník 60-76mm, zdroj LED 59,5W, 8.970lm, Tc 3000K, hliníkové, IP66, přepěť. odolnost 10kV/6kV, IK9, polohovatelné, optický systém dle ověření výpočtem vhodný pr | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 26 | 347740R3 |  | Svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník 60-76mm, zdroj LED 54W, 8.000lm, Tc 5700K, hliníkové, IP66, přepěť. odolnost 10kV/6kV, IK9, polohovatelné, optický systém dle ověření výpočtem asymetrický | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 27 | 210100096 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2 | KUS | 45 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13*3+2*3
TS
P | 28 | 210204201 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 29 | 210204202 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | KUS | 12 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 30 | 210204203 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 31 | 316741R10 |  | Stožárová rozvodnice, 1-3 vývody, 1x pojistkový spodek, pojistková vložka 6A | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 210290461 |  | Výměna částí jisticích přístrojů pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavicí vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 25 A | KUS | 6 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 1201913 |  | Pojistka válcová PV14 16A gG | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 1181961 |  | Pojistka válcová PV 14 20A gG | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 210812011 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 163 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (13*9)+(2*6,5)+(2*3,5)+(2*13)
TS
P | 36 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | M | 187.45 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 163 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 37 | 210812033 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | M | 664.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 50+39,5+40+40+41,5+35,5+39+8,5+26+35+35+36,5+26,5+53+42+42+36,5+35+3
TS
P | 38 | 210813033 |  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | M | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 39 | 34111076 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | M | 739.75 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 672,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 40 | 1000298575 |  | Proudová polopropichovací svorka NN, holý 10-70 Al/Cu // izol. 1,5-50 Al/Cu mm2 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 41 | 210950202 |  | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg | M | 56 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,5+7+13,5+8+9,5+11,5
TS
P | 42 | 210100014 |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 | KUS | 28 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (4*4)+(4*2)+4
TS
P | 43 | 210220022 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě | M | 525 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (47+34,5+36,5+36+31+18,5+35,5+3,5+16+31+30,5+40+5+32+38+38+32,5+3)+15*1,1
TS
P | 44 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn | KG | 382.58 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 347,799695121951 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 45 | 35441080 |  | drát D 8mm nerez V4A | KG | 8.643 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15*1,1/2,1 7,857 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 46 | 35441895 |  | svorka připojovací k připojení kovových částí | KUS | 16 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 47 | 35431012 |  | svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 48 | 35431024 |  | svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10mm s mezideskou | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 49 | 24617150 |  | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby | KG | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 50 | 210220361 |  | Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 51 | 35442090 |  | tyč zemnící 2m FeZn | KUS | 15 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 52 | 218202013 |  | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 53 | 218204103 |  | Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 54 | 218204202 |  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 55 | 218204011 |  | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 56 | 1726961 |  | Smršťovací ochranná koncovka 23/8mm | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 57 | 210280003 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 46-M |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 58 | 460030121 |  | Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek, průměru do 30 cm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 59 | 460061111 |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných desek zřízení | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 60 | 460061112 |  | Zabezpečení výkopu a objektů přechod z dřevěných desek odstranění | M2 | 12 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 61 | 460061131 |  | Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřízení | M2 | 23 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 62 | 460061132 |  | Zabezpečení výkopu a objektů pojízdný tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m odstranění | M2 | 23 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 63 | 460061171 |  | Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění | M | 450 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 64 | 460161141 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti | M | 199 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 23+11+22+18+21,5+5+5+4,5+5+9+5+26+2,5+2+11+22+6,5
TS
P | 65 | 460171141 |  | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnos | M | 184.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 17+14+18+10,5+25+6+26+25+27+16
TS
P | 66 | 460161271 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti | M | 65 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (9+6,5+2,5+7,5+0,5+10,5+1,5)+(3,5+3,5+6+9+5)
TS
P | 67 | 460171271 |  | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnos | M | 15.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2,5+13
TS
P | 68 | 460161312 |  | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnost | M | 23 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,5+6+10,5
TS
P | 69 | 460171322 |  | Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelno | M | 23 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 7+9+7
TS
P | 70 | 460431141 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupin | M | 383.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 199+184,5
TS
P | 71 | 460431261 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupin | M | 65 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 72 | 460431272 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupin | M | 46 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 23+23
TS
P | 73 | 460431271 |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupin | M | 15.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 74 | 468031121 |  | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních | M | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 75 | 468041122 |  | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | M | 33 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6*2+10,5*2
TS
P | 76 | 468011142 |  | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm | M2 | 16.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6+10,5
TS
P | 77 | 468051121 |  | Bourání základu betonového | M3 | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1
TS
P | 78 | 460131112 |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | M3 | 4.716 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ((0,7*0,7*1,25)*13)/2 + (0,7*0,7*1,5)
TS
P | 79 | 460131113 |  | Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | M3 | 4.716 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | ((0,7*0,7*1,25)*13)/2 + (0,7*0,7*1,5)
TS
P | 80 | 460841811 |  | Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE | KUS | 28 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13*2+2*1
TS
P | 81 | 460641113 |  | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | M3 | 9.433 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (0,7*0,7*1,25)*13+(0,7*0,7*1,5)*2
TS
P | 82 | 460631214 |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm | M | 10.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 83 | 460632113 |  | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 84 | 460632212 |  | Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 85 | 28613859 |  | trubka vodovodní jednovrstvá PE100 RC PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 160x14,6mm | M | 11 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 86 | 460661512 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm | M | 464 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (46+34,5+36+36+37,5+15,5+35+4,5+16+31+31+32,5+22,5+32+38+38+32,5+2)-10,5-46
TS
P | 87 | 460661311 |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 30 cm | M | 46 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,5+7+9+6+7+10,5
TS
P | 88 | 69311309 |  | pás varovný plný do výkopu š 220mm s potiskem | M | 46 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 89 | 59213008 |  | deska krycí betonová 500x200x35mm | M | 92 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 46 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 90 | 460791112 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | M | 643.5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 49+38,5+39+39+40,5+34,5+38+7,5+25+34+34+35,5+25,5+52+41+41+35,5+34
TS
P | 91 | 34571361 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm | M | 675.675 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 643,5 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 92 | 460791116 |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | M | 56 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 6,5+7+13,5+8+9,5+11,5
TS
P | 93 | 34571368 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm | M | 61.6 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 56 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 94 | 460762111 |  | Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zásypu | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 58-M |  | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 95 | 580106009 |  | Měření při revizích impedance ochranné smyčky na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích | měření | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 96 | 580106016 |  | Měření při revizích měření základních elektrických veličin (U, I, P, A, cos) | měření | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 97 | 580107004 |  | Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 98 | 580107015 |  | Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 741210101 |  | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 35711832R |  | skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení, rozměry cca 1120v/230h/280š mm, včetně vnitřího krytu přístrojů, výzbroj 1x3f vypínač 63A, 3x3f OPV14 + pojistové vložky 16AgG, PEN l | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 741322002 |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 1731706 |  | Omezovač přepětí Uc=280V, Imax=40kA, In=10kA, Up<1,25kV (případně s obdobnými parametry), pro AlFe 16-70 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 35431002 |  | svorka uzemnění FeZn univerzální s 1 příložkou | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 741420020 |  | Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 1000298321 |  | Distanční spona, montáž na ocel. a beton. sloupy, pro vodiče o d = max. 45 mm, nerezová páska včetně spony | KUS | 3 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 741136001 |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 35436029 |  | spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 741127871 |  | Demontáž kabelů hliníkových zavěšených uchycení na podpěrných bodech a kotevních závěsech | KUS | 5 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 741127861 |  | Demontáž kabelů hliníkových zavěšených počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | M | 145 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 919535556 |  | Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 0.063 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 15*(pi*0,133*0,133)*0,075
TS
P | 2 | 945421110 |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | HOD | 4 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 99 | HZS1212 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč | HOD | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 100 | HZS2231 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | HOD | 7 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 101 | 011464000 |  | Měření (monitoring) úrovně osvětlení | KOMPLET | 2 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 102 | 012103000 |  | Přípravné zeměměřičské práce - geodetické zaměření před výstavbou | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 103 | 012444000 |  | Geodetické měření skutečného provedení stavby | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 104 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 105 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 106 | 034303000 |  | Dopravní značení na staveništi | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 107 | 043002000 |  | Zkoušky a ostatní měření - dílší a celkové zkoušky funkčnosti zařízení | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 108 | 045203000 |  | Kompletační činnost | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 109 | 045303000 |  | Koordinační činnost | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN6 |  | Územní vlivy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 110 | 065103000 |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 111 | 065203000 |  | Mimostaveništní doprava strojů | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 112 | 070001000 |  | Provozní vlivy | KOMPLET | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS