## List1
Soupis prací - Obnova vnějšího pláště budovy Magistrátu města Liberce - výměna oken - VI.etapa
Typ okna | Popis stavu a obnovy stávajících oken | vnitřní pohled |  | vnější pohled | množství
1
Dvoudílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 1440x3280 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku.
15
Navrhuji výrobu nových oken, replik, stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování.
1a
Dvoudílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 1440x3280 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku. Stávající pákové ovladače jsou nefunkční.
19
Navrhuji výrobu nových oken, replik, stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování. U oken je nutno zároveň zrepasovat stávající pákové ovladače nadsvětlíků.
1b
Dvoudílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 1440x3280 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit.Okno opatřeno vitráži i na vnitřním křídle Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku.
1
Navrhuji výrobu nových oken, replik, stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování.
1c
Dvoudílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 1440x3280 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. Okno opatřeno vrchním nátěrem systému Fládrování. Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku.
1
Navrhuji výrobu nových oken, replik, stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování.
1d
Jednodílné špaletové okno rozměru cca 330 x 1250 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. 4 okna opatřeny vrchním nátěrem systému Fládrování, 8 oken v bílé.
12
Navrhuji výrobu nových oken, replik kličky zrepasovat. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování. tento typ oken není osazen žádným stínícím prvkem.
2
Třídílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 2530x3390 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku.
4
Navrhuji výrobu nových oken, replik,stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování.
2a
Třídílné špaletové okno s obloukovým nadsvětlíkem, rozměru cca 2530x3390 mm. Okno vyrobeno z měkého dřeva. Okna jsou v celkovém stavu již za svou životností. Křídla se již ve svých spojích rozpadají. Následkem toho jdou křídla těžko otvírat i zavírat. Jako těsnění okenních křídel je použit tzv. kovotěs, který jde těžko oddstranit a nejde nahradit. Vzhledem k celkovému stavu okna doporučuji výměnu celého okna za repliku. Stávající pákové ovladače jsou nefunkční.
2
Navrhuji výrobu nových oken, replik,stávající vitráže repasovat dle stanoviska soudního znalce v oboru vytráží p. Skuhravého a použít do nových oken. Kličky zrepasovat také. Nová okna zasklít plaveným sklem, zasklená probarveným tmelem . Při výrobě dbát na profilaci stávajících dřevěných prvků a tu dodržet i u nových oken. Vnější křídla osadit plechovou okapnicí. U spodních křídel je nutno použít zrepasované stávajícírozvory, případně projednat s památkáři použití celoobvodového kování. U oken je nutno zároveň zrepasovat stávající pákové ovladače nadsvětlíků.
Přehled místností a počty kusů oken - výměna oken - VI.etapa
| číslo místnosti | typ okna | počet kusů
| 202 | 1 | 2
|  | 1a | 3
| 202a | 1d | 2
|  | 2 | 1
| 200b | 1 | 1
| 204 | 1 | 2
| 205 | 1d | 2
|  | 2 | 1
| 206 | 1a | 1
| 207 | 1d | 2
|  | 1a | 2
| 207b | 2a | 1
| 208 | 1 | 1
|  | 1a | 2
|  | 1b | 1
| 209 | 1a | 2
|  | 1c | 1
| 210 | 1 | 1
|  | 1a | 2
| 211 | 1 | 2
|  | 1a | 2
| 212a | 1d | 2
|  | 2a | 1
| 212 | 1 | 2
| 213 | 1a | 1
| 214 | 1d | 2
|  | 2 | 1
| 215 | 1 | 1
|  | 1a | 1
| 200c | 1 | 1
| 217 | 1d | 2
|  | 2 | 1
| 216 | 1 | 2
|  | 1a | 3
54