### Technické parametry systému měření a online přístupu

Uchazeč je povinen nabídnout systém, který bude splňovat následující technické požadavky:

#### 1. Online webová aplikace

- Přístup k aplikaci přes zabezpečený webový portál pro:

  - správce objektu (úplný přístup k datům všech jednotek),

  - jednotlivé uživatele bytů (přístup k vlastním datům).

- Aplikace musí umožňovat:

  - zobrazení aktuálních náměrů a spotřeby,

  - přehledné rozhraní optimalizované i pro mobilní zařízení,

  - export dat (např. do PDF nebo Excel).

#### 2. Historická data spotřeby

- Možnost zobrazit a analyzovat spotřebu v různých časových úrovních:

  - denní, měsíční a roční grafy,

  - zobrazení náměru k určitému datu,

  - detailní informace o jednotlivých náměrech a spotřebách.

#### 3. Systém notifikací a alarmů

- Automatický systém upozornění (alarmů) prostřednictvím e-mailu, minimálně pro tyto případy:

  - detekce závady na měřidle,

  - pokus o manipulaci s měřidlem,

  - detekce nadlimitní spotřeby dle předem nastavených hodnot.

#### 4. Informace o osazených měřidlech

- Online přístup k informacím o všech osazených měřidlech, včetně:

  - typu měřidla,

  - sériového čísla,

  - data instalace,

  - aktuálního stavu,

  - případných zásahů do zařízení.