## ESIL Nájemní prostor
| Akce: | BUDOVA SKLADŮ, Máchova ulice
Stavební úpravy stávajících nájemní plochy v 1.NP
| Investor: | Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I‐Staré Město, 46001 Liberec
| Datum: | 8.2024
Elektroinstalace - Nájemní prostor
Kontrolní rozpočet
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Dozbrojení rozvaděče | 0
| Strukturovaná kabeláž - materiál | 0
| Strukturovaná kabeláž - montáže | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 | LED svítidlo přisazené difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. NAOS 2.4ft MPR 5200/840 1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K | ks | 31 |  | 0 |  | 0
A2 | LED svítidlo přisazené difuzor pískovaný akrylát. NAOS 2.2ft 2600/840 1 x LED, 16,1W, 2160lm, Ra80, 4000K | ks | 15 |  | 0 |  | 0
N1 | Plastové LED nástěnné svítidlo stálesvítící, Difuzor z opalizovaného polykarbonátu. Součástí svítiidla piktogram se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost 30 metrů. Výbava autest. Zdroj LED 2W, doba autonomnosti 1 hodina, IP42. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
N2 | Plastové LED svítidlo přisazené ke stropu, stálesvítící, Difuzor z opalizovaného polykarbonátu. Součástí svítiidla piktogram se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost 30 metrů. Výbava autest. Zdroj LED 2W, doba autonomnosti 1 hodina, IP42. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
N3 | Nouzové svítidlo přisazené s autotestem s chodbovou optikou, d=200mm, 6W LED 780 lm, IP65, 1h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Drobný pomocný materiál (2% z celkové ceny materiálu) | % | 2 |  | 0
3 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 |  |  |  | 0
4 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
Poznámka: Koncové prvky (vypínače, tlačítka a zásuvky) velkoplošné v bílé barvě - např ABB Tango.
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 87 |  | 0 |  | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 29 |  | 0 |  | 0
3 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové samozhášivé provedení, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
4 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
7 | Vypínač 3f - 16A/400V do zdi. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 barva bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, krytí IP 40 | ks | 60 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 235 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 550 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 235 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 575 |  | 0 |  | 0
15 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 65 |  | 0 |  | 0
16 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
17 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 90 |  | 0 |  | 0
18 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0
19 | Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 40 |  | 0 |  | 0
20 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 20 |  |  |  | 0
21 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 20 |  |  |  | 0
22 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 80 |  |  |  | 0
23 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 80 |  |  |  | 0
24 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 116 |  |  |  | 0
25 | Připojení VZT | ks | 6 |  |  |  | 0
26 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 48 |  |  |  | 0
27 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
28 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 31 |  |  |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
30 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 | 0 | 0
32 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 |  |  |  | 0
33 | Stavební přípomoci (3% z celkové ceny montáží) | % | 3 |  |  |  | 0
34 | Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace včetně koncových prvků | ks | 1 |  |  |  | 0
35 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
36 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
37 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
38 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
77 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Dozbrojení rozvaděče
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Elektroměr přímý 3f 100A 1T | ks | 1 |  | 0
2 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 |  | 0
3 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 10 |  | 0
4 | Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A | ks | 23 |  | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 1 |  | 0
7 | Instalační stykač 20 A, 1Z (1NO), 230 V AC, 1TE | ks | 1 |  | 0
8 | Instalační spínací hodiny den/týden, 1Z (1NO), digit. | ks | 1 |  | 0
9 | Instalační impulzní relé, 230 V AC, 16 A, 1 Z (1NO) | ks | 2 |  | 0
10 | Lišta propojovací 3-pólová/10mm²/1m | ks | 1 |  | 0
11 | Propojovací lišta 1N/2N/3N 16mm2 | ks | 2 |  | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 65 |  | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 145 |  | 0
14 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0
15 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 |  | 0
16 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  |  | 0
17 | Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu) | % | 30 |  |  |  | 0
18 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Strukturovaná kabeláž - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Nástěnný datový rozvaděč 20U, 600x600mm, skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Ventilační jednotka 4x ventilátor 1U s LCD digi termostatem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 19" vyvazovací panel 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4 | 19" polička perforovaná 1U/750mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Kovový vyvazovací háček | ks | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Zásuvka 2x 230V do 19" rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Ukončení kabeláže v rozvaděči | kpl | 1 |  |  |  | 0
8 | Patch panel 24p Cat.5e UTP | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 17 |  | 0 |  | 0
10 | Datová zásuvka 2xRJ45, cat.5e, bava bílá např řada ABB Tango - při výběru nutná koordinace se silnoproudem | ks | 17 |  | 0 |  | 0
11 | Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 25/18,3 | m | 110 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel UTP cat. 5e | m | 1020 |  | 0 |  | 0
13 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
14 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 35 |  | 0 |  | 0
16 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 40 |  |  |  | 0
17 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 40 |  |  |  | 0
18 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 17 |  |  |  | 0
19 | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 |  | 0
21 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3 |  |  |  | 0
22 | Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží) | % | 5 |  |  |  | 0
23 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
24 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
25 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
26 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0