## Titul
AKCE: ZŠ ŠVERMOVA - BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
DLE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
___________________________________________________________________________
ETAPA I (2.NP)
- REKAPITULACE NÁKLADŮ
- POLOŽKOVÉ SOUPISY PRACÍ A DODÁVEK
DODAVATEL:
ADRESA:
TELEFON, E-MAIL:
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:
ZPRACOVÁNO: |  | RAZÍTKO, PODPIS:

## Souhrn
REKAPITULACE
JKSO: 801 32 43
| ZÁKLADNÍ NÁKLADY (HL.III) | 0 | KČ
| ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST | 0 | KČ
| ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0 | KČ
| ELEKTROINSTALACE | 0 | KČ
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI) | 0 | KČ
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0 | KČ
| DODAVATELSKÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM (HL. III+VI) | 0 | KČ
| DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%: | 0 | KČ
| DODAVATELSKÉ NÁKLADY VČ. DPH CELKEM (HL. III+VI) | 0 | KČ
POZNÁMKA: CENY POUŽITÉ V ROZPOČTU VYCHÁZÍ Z CENOVÉ SOUSTAVY ÚRS PRAHA A.S. 2014/I. DÁ SE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE ŘÁDNOU SOUTĚŽÍ NA VÝBĚR DODAVATELE LZE DOSÁHNOUT LEVNĚJŠÍ NABÍDKOVOU CENU, NEŽ UVÁDÍ TENTO ROZPOČET (ÚSPORA MŮŽE ČINIT PŘIBLIŽNĚ 5-15%) .

## Stavební část
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP)
Objekt: | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Datum: | 24.06.2014
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.043 |  | 0
2 | 340239234 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek porobetonových tl 125 mm vč kotvení do okolní kce | m2 | 4.182 |  | 0
3 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 , vč kotvení do okolní kce | m2 | 35.228 |  | 0
4 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.52 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
5 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 81.667 |  | 0
6 | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (po odstranění linkrusty) | m2 | 102.525 |  | 0
7 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 36.876 |  | 0
8 | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0
9 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.105 |  | 0
10 | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 366.407 |  | 0
11 | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 0.78 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
12 | 92101010 | Montáž a dodávka odvětrání trubkou PVC DN 100 upevněné pod stropem | m | 11 |  | 0
13 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 620.3 |  | 0
14 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 697.41 |  | 0
15 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 13.592 |  | 0
16 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 30.2 |  | 0
17 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.698 |  | 0
18 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.364 |  | 0
19 | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm (odvětrání) | kus | 3 |  | 0
20 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm (odvětrání) | kus | 1 |  | 0
21 | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 4.1 |  | 0
22 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 2.6 |  | 0
23 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 121.65 |  | 0
24 | 980010100 | Demontáž školní tabule vč.likvidace a manipulace | kus | 1 |  | 0
25 | 980010200 | Demontáž žebřin vč.likvidace a manipulace | kus | 2 |  | 0
26 | 985010000 | Drobné bourací a demontážní práce (účtováno dle SD) | hod | 10 |  | 0
27 | 985010100 | Zednické výpomoci specialistům PSV (účtováno dle SD) | hod | 20 |  | 0
28 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 14.284 |  | 0
29 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.284 |  | 0
30 | 99701353 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dodavatele nad 1 km | t | 14.284 |  | 0
31 | 997013801 | Poplatek za uložení tříděné stavební suti na skládce (skládkovné) | t | 12.634 |  | 0
32 | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.35 |  | 0
33 | 99701382 | Poplatek - odpočet za kovové prvky odevzdané v kovošrotu | t | 0.7 |  | 0
34 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.65 |  | 0
| 997 | Přesun hmot |  |  |  | 0
35 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 9.064 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
36 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 66.24 |  | 0
37 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40.68 |  | 0
38 | 76313150 | SDK podhled kazetový zavěšený, jemná nepravidelná perforace | m2 | 225 |  | 0
39 | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 4.709 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, zámečnické, ostatní vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy, kování |  |  |  | 0
40 | 766601010 | Montáž a dodávka vnitř.dveře vel.80x197 cm, plné vč.ocel.zárubně (podrobný popis viz tabulka) - ozn.1 | kus | 1 |  | 0
41 | 766601020 | Montáž a dodávka vnitř.dveře vel.80x197 cm, plné vč.ocel.zárubně, v chodbě s prahem bukovým (podrobný popis viz tabulka) - ozn.2 | kus | 2 |  | 0
42 | 766601030 | Montáž a dodávka vnitř.dveře vel.70x197 cm, plné vč.ocel.zárubně (podrobný popis viz tabulka) - ozn.3 | kus | 2 |  | 0
43 | 766601070 | Montáž a dodávka bukového prahu dl. 60 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn.7 | kus | 1 |  | 0
44 | 766601080 | Montáž a dodávka bukového prahu dl. 80 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn.8 | kus | 4 |  | 0
45 | 766601090 | Montáž a dodávka bukového prahu dl. 90 cm (upraveného do stávající zárubně) - ozn.9 | kus | 8 |  | 0
46 | 766601110 | Montáž a dodávka plastové větrací mřížky vel. 15x15 cm - ozn.11 | kus | 1 |  | 0
47 | 766601130 | Montáž a dodávka sestavy wc kabin půdorys 240x110 cm, 1 sestava = 3 kabiny, z kombi desek, vč. 3 dveří, doplňky (podrobný popis viz tabulka) - ozn.13 | kus | 1 |  | 0
48 | 766601140 | Montáž a dodávka sestavy wc kabin půdorys 80x125 cm, 1 sestava = 1 kabina, z kombi desek, vč. 1 dveří, doplňky (podrobný popis viz tabulka) - ozn.14 | kus | 1 |  | 0
49 | 766601160 | Montáž a dodávka školní tabule typ triptych vel. (100+200+100)x120 cm, keramická, na zvedacím stojanu Al (podrobný popis viz tabulka) - ozn.16 | kus | 4 |  | 0
50 | 766601170 | Montáž a dodávka textilní žaluzie svislé vel. 270x210 cm, omyvatelná (podrobný popis viz tabulka) - ozn.17 | kus | 13 |  | 0
51 | 767112810 | Demontáž stěn plechových svařovaných vč.dveří | m2 | 14.4 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
52 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 40.9 |  | 0
53 | 59700000 | dlaždice keramické protiskluzné vel.30x30 cm tl.do 10 mm | m2 | 42.536 |  | 0
54 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 8.2 |  | 0
55 | 771591200 | Hydroizolační a vyrovnávací stěrka vč.penetrace - sociální zařízení | m2 | 40.9 |  | 0
56 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0.947 |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
57 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 172.9 |  | 0
58 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 159.9 |  | 0
59 | 284100000 | krytina podlahová vinyl zátěžová tl.min.2 mm | m2 | 164.697 |  | 0
60 | 776551100 | Montáž a dodávka systémového soklíku k podlahám vinyl | m | 80.351 |  | 0
61 | 776990100 | Podkladní stěrka pod podlahu vinyl vč penetrace | m2 | 159.9 |  | 0
62 | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 1.745 |  | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0
63 | 77149451 | Plastové profily ukončovací bílé lepené flexibilním lepidlem | m | 77.9 |  | 0
64 | 771591210 | Hydroizolační stěrka vč.penetrace - za umyvadly | m2 | 26.4 |  | 0
65 | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 146.7 |  | 0
66 | 597600000 | obkladačky keramické vel.20x20 cm tl.8 mm | m2 | 152.568 |  | 0
67 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 30.45 |  | 0
68 | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 146.7 |  | 0
69 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 4.083 |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0
70 | 78380180 | Odstranění nátěrů (linkrusty) z omítek stěn | m2 | 102.525 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
71 | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 331.92 |  | 0
72 | 7842020000 | Oškrábání, omytí, malířské vyspravení, příprava, zakrývání konstrukcí a prvků folií | m2 | 1207.503 |  | 0
73 | 784211011 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1102.46 |  | 0
74 | 784211050 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za dvoubarevnou malbu tónovanou přípravky | m2 | 1102.46 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## ZT - rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP) | z.č. 201412
Objekt: | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Část: | F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací | EČO:
Objednatel: | Statutární město Liberec nám.Dr.E.Beneše,1/1, Liberec 1 | Zpracoval: M.Hercík
Zhotovitel: | Ing. Arch. Irena Vybíralíková | Datum: 04.2014
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací
800-721 | Kanalizace | 0
800-722 | Vodovod | 0
800-725 | Zařizovací předměty | 0
| Celkem | 0

## ZT rozpočet
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP) |  |  | z.č. | 201412
Objekt: |  | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  | JKSO:
Část: |  | F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací |  |  | EČO:
Objednatel: |  | Statutární město Liberec nám.Dr.E.Beneše,1/1, Liberec 1 |  |  | Zpracoval: | M.Hercík
Zhotovitel: |  | Ing. Arch. Irena Vybíralíková
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
F1.01.100 - Zařízení zdravotně technických instalací
| 721 | Kanalizace
1 | 72114-0905 | vsazeni odbočky lit.DN100 | ks | 1 |  | 0
„Stoupačk č.1“
2 | 72117-1905 | Vsazení odb.do potr.plast.DN110 | ks | 2 |  | 0
„Stoupačky č2a 3“
3 | 72114-0905 | Potr PPs HT hrdlové DN 40 | m | 5 |  | 0
„Přípojovací potrubí k umyvadlům“
4 | 72117-4043 | potr. PPs HT DN 50 | m | 4 |  | 0
„Přípojovací potrubí k pisoárům a bidetu“
5 | 72117-4044 | Potr. PPS HT DN 70 | m | 1 |  | 0
„Přípojovací potrubí k výlevkámů
6 | 72117-4045 | Potr.PPs HT DN 100 | m | 9 |  | 0
„Připojení WC a svodné potrubí“
7 | 72117-4211 | čistící tvarovka OSMA DN 110 | ks | 1 |  | 0
„Stoupačka č.1 a 4“
8 | 72119-4104 | Vyvedeni odpad.vypustek 40x1.8 | kus | 9 |  | 0
Připojení umyvadel
9 | 72119-4105 | Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8 | kus | 1 |  | 0
Připojení pisoárů a bidetu
10 | 72119-4107 | Vyvedeni odpad.vypustek 75 | kus | 1 |  | 0
Připojení výlevek
11 | 19-4109 | Vyvedeni odpad.vypustek 110 | kus | 5 |  | 0
Připojení klozetů
12 | 72127-4103 | přivzduš.ventil DN 110 | ks | 1 |  | 0
„Stoupačky č1a 4“
13 | 72129-0111 | Zkouška těsnosti do DN125 | m | 19 |  | 0
„viz. Pol.č.3, 4,5,6
14 |  | Celkem |  |  |  | 0
15 | 99872-1202 | Presun pro vodovod do 12 m | % | 1.07 | 0 | 0
16 | 99873-1295 | Dopravne | % | 5 | 0 | 0
17 |  | Celkem |  |  |  | 0
18 |  |  | Kanalizace celkem |  |  | 0
| 722 | Vodovod
19 | 72213-0801 | dmt potr.ocel. závit DN25 | m | 6 |  | 0
„potrubí v instal šachtě“
20 | 72213-0803 | dmt potr.ocel závit.DN40 | m | 1 |  | 0
„potrubí v instal šachtě“
21 | 72213-0801 | Vsaz.odb.potr.zav. DN32 | ks | 3 |  | 0
„Napoení na stáv rozvd TV a SV“
22 | 72217-4002 | Vsazení odb do potr.plast.D20 | ks | 3 |  | 0
„Napoení na stáv rozvd cirkulace“
23 | 72217-4002 | Potr z plast. hmot DN 20/2.0 | m | 28 |  | 0
„nové rozvody TV,SV a cirkulace“
24 | 72217-4003 | Potr. z plast. hmot DN 25/2.7 | m | 16 |  | 0
„nové rozvody TV,SV “
25 | 72217-4004 | Potr. z plast. hmot DN 32/3.4 | m | 18 |  | 0
„nové rozvody TV,SV “
26 | 72217-4005 | Potr. z plast. hmot DN 40/4.3 | m | 13 |  | 0
„nové rozvody TV,SV“
27 | 72218-1221 | Izol.potr.trub.6-10mm do DN22 | m | 19 |  | 0
„nové rozvody SV “
28 | 72218-1222 | Izol-potr.trub.6-10mm do DN42 | m | 36 |  | 0
„nové rozvody SV “
29 | 72218-1231 | izol.potr.trub.10-15mm doDN22 | m | 22 |  | 0
„nové rozvody TV,SV a cirkulace“
30 | 72218-1232 | izol.potr.trub.10-15mmdo DN42 | m | 21 |  | 0
„nové rozvody TV,SV a cirkulace“
31 | 72219-0901 | Uzavreni nebo otevr.potr. | ks | 4 |  | 0
napojení na stáv vodovod
32 | 7222-0111 | Nastenky | ks | 27 |  | 0
Baterie, výtok ventily a roháky
33 | 72222-9103 | Montaz armat. G 1 | ks | 6 |  | 0
„uzávěry větví“
34 | 72223-2045 | Kulový kohout G1 | ks | 6 |  | 0
„uzávěry větví“
35 | 72223-2171 | Rohovy kohout DN15 | ks | 24 |  | 0
připojení baterií a WC
36 | 72229-0226 | Tlak. zkousky potr. do DN 50 | m | 75 |  | 0
„viz pol. 23,24,25 a26“
37 | 72229-0234 | Dezinf.potr. do DN 80 | m | 75 |  | 0
„viz pol. 23,24,25 a26“
38 |  | Celkem |  |  |  | 0
39 | 99872-2202 | presun pro zařizovací předm. Do 12 m | % | 1.07 | 0 | 0
40 | 99873-2295 | Dopravne | % | 5 | 0 | 0
41 |  | Celkem |  |  |  | 0
28
42 |  |  | Vodovod celkem |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA | NÁKLADY
43 | 72511-0811 | Demontaž klozetu | kpl | 5 |  | 0
„Stávající soc.zař.“
44 | 72572-6212 | Klozet kombi | ks | 6 |  | 0
„viz. Výkresová část“
45 | 72511-9122 | montaz klozet. diturv.kompl. | ks | 6 |  | 0
„viz. Výkresová část“
46 | 72512-1525 | pisoar s radar. Splachovačem | kpl | 3 |  | 0
„viz. Výkresová část“
47 | 72512-2813 | demontáž pisoáru nádrž +mušle | kpl | 3 |  | 0
„Stávající soc.zař.“
48 | 72521-0821 | Demontáž umyvadel diturvit. | kpl | 12 |  | 0
„Stávající soc.zař. + učebny“
49 | 72521-1621 | Umyvadlo se zápach uzávěrkou | ks | 16 |  | 0
„soc.zař. + učebny“
50 | 72521-9102 | montáž umyvadel na šrouby | sou | 16 |  | 0
„soc.zař. + učebny“
51 | 72523-2111 | Bidet klasický | ks | 1 |  | 0
„viz. Výkresová část“
52 | 72533-0840 | Demont.výlevek litinových | ks | 1 |  | 0
„stáv úklidové komory“
53 | 72533-9111 | Montáž výlevky | sb | 1 |  | 0
„stáv úklidové komory“
54 | 72581-1116 | Ventil pákový nástěnný G1/2 | ks | 8 |  | 0
„umyvadla v učebnách“
55 | 72582-0802 | Demontáž baterií umyv.a dřez. | sb | 5 |  | 0
„umyvadla a výlevky“
56 | 72582-1312 | Baterie dřezové nástěn.pákové | ks | 1 |  | 0
„výlevky a umyvadlo v č 032“
57 | 72582-2611 | Beterie umyv.stojánkové pákové | kpl | 8 |  | 0
„umyvadla v soc.zař.“
58 | 72582-3122 | Souprava bidetova | ks | 1 |  | 0
„bidet“
59 | 72582-9121 | Montáž nástěn.bat. umyv.pákové | sb | 1 |  | 0
„výlevky a umyvadlo v č 032“
60 | 72582-9131 | Montáž baterií stojánkových1/2 | KS | 8 |  | 0
„umyvadla v soc.zař.“
61 | 72582-9242 | montáž bydet. souprav | ks | 1 |  | 0
„bidet“
62 | 72598-0123 | Dvirka 30/30 cm | ks | 5 |  | 0
„přístup k čistícím tvarovkám, přivzduš.ventilům a uzávěrům větví“
63 |  | Celkem |  |  |  | 0
| 99872-6212 | presun pro zařizovací předm. Do 12 m | % | 0.22 | 0 | 0
64 | 99873-5295 | Dopravne | % | 5 | 0 | 0
65 |  | Celkem |  |  |  | 0
66 |  |  | Zařizovací předm.celkem |  |  | 0

## Elektro souhrn
REKAPITULACE
Stavba: |  | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP) | z.č. | 201426
Objekt: |  | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY | JKSO:
Část: |  | Elektroinstalace | EČO:
Objednatel: |  | Statutární město Liberec | Zpracoval: | Martin Müller
Zhotovitel: |  | Martin Müller | Datum: | 6/2014
P.Č. | Kód položky | Část |  | Cena celkem
1 | 2 | 3 |  | 4
|  | Silnoproudá elektrotechnika |  | 0
|  | Slaboproudá elektrotechnika |  | 0
|  | Celkem |  | 0

## Silnoproud
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP) |  | z.č. |  | 201426
Objekt: | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY |  | JKSO:
Část: | Silnoproudá elektrotechnika |  | EČO:
Objednatel: | Statutární město Liberec |  | Zpracoval: |  | Martin Müller
Zhotovitel: | Martin Müller |  | Datum: |  | 4/2014
Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0
| Doplnění rozvaděče 2.NP dle TZ | ks | 1 |  |  | 0
D.5.1, 1ks
2 | Svítidla vč. zdrojů |  |  |  |  | 0
| Svítidlo A - vestavné do rastru zářivkové 2x36W vč. zdroje Ra80 dle knihy svítidel | ks | 34 |  |  | 0
D5.4 2NP 34ks
| Svítidlo B - vestavné do rastru zářivkové asymetrické 1x36W vč. zdroje Ra80 montáž v páru do rastru dle knihy svítidel | ks | 8 |  |  | 0
D5.4 2NP 8ks
| Svítidlo E - přisazené zářivkové stávající 2x36W - pouze demontáž + montáž | ks | 8 |  |  | 0
D5.4 2NP 8ks
| Svítidlo G - stropní přisazené kulaté opál 2x26W včetně zdroje Ra80 dle knihy sv. | ks | 4 |  |  | 0
D5.4 1PP 2NP 4ks
| Recyklační poplatek svítidla | ks | 46 |  |  | 0
D5.4, A 34ks+ B 8ks + G 4ks = 85ks
| Recyklační poplatek zdroje | ks | 84 |  |  | 0
D5.4,A 68ks+B 8ks+G 8ks = 84ks
3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 0
| Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá | ks | 21 |  |  | 0
D5.4 2NP 21ks
| Programovatelný prostorový termostat | ks | 1 |  |  | 0
D5.4, 2NP 1ks
| Zásuvka dvojitá 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá | ks | 8 |  |  | 0
D5.4, 2NP 8ks
| Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka | ks | 15 |  |  | 0
D5.4 2NP 15ks
| Krabice přístrojová UNI 68mm | ks | 27 |  |  | 0
D5.4 2NP 27ks
| Krabice přístrojová 68mm hloubka 66mm | ks | 5 |  |  | 0
D5.4 2NP 5ks
| Krabice přístrojová UNI 68mm se záslepkou v designu zásuvek | ks | 8 |  |  | 0
D5.4 2NP 8ks
| Ventilátor nástěnný / stropní, kul. ložiska 100mm, zpětná klapka | ks | 5 |  |  | 0
D5.4 2NP 5ks
| Zpožďovací relé do instalační krabice pro ventilátor | ks | 5 |  |  | 0
D5.4 2NP 5ks
| Stropní sálavý panel 230V / 600W | ks | 1 |  |  | 0
D5.4, 2NP 1ks
| Osoušeč rukou nástěnný s čidlem 230V, 1,8-2kW, hlučnost do 55dB | ks | 3 |  |  | 0
D5.4 2NP 3ks
4 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
| CYKY 3x2,5 | m | 110 |  |  | 0
D5.4 2NP 110m
| CYKY 3x1,5 | m | 350 |  |  | 0
D5.4 2NP 350m
| Chránička FX23-32 | m | 30 |  |  | 0
D5.4 2NP 30m
| Lišta PVC do 40x40mm | m | 35 |  |  | 0
D5.4 2NP 35m
| Lišta PVC do 25x25 | m | 25 |  |  | 0
D5.4 2NP 25m
5 | Napojení zařízení |  |  |  |  | 0
| Napojení pisoáru | ks | 3 |  |  | 0
D5.4 2NP 3ks
9 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Pomocné zednické práce vč. prostupů | hod | 32 |  |  | 0
D5.4 2NP 32h
| Demontáže stávajících rozvodů a svítidel | hod | 32 |  |  | 0
D5.4 2NP 32h
| Spojovací, podružný a instalační materiál | soub | 1 |  |  | 0
D5 soub
| Doprava | soub | 1 |  |  | 0
D5 soub
| Revize | ks | 1 |  |  | 0
D5 1ks
| Odvoz a likvidace odpadu | soub | 1 |  |  | 0
D5 soub
| Projekt skutečného provedení | soub | 1 |  |  | 0
D5 soub
| Celkem |  |  |  | 0

## Slaboproud
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ZŠ ŠVERMOVA - ETAPA I (2.NP) | z.č. | 201426
Objekt: | BUDOVA A - STAVEBNÍ ÚPRAVY | JKSO:
Část: | Slaboproudá elektrotechnika | EČO:
Objednatel: | Statutární město Liberec | Zpracoval: | Martin Müller
Zhotovitel: | Martin Müller | Datum: | 4/2014
Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | Školní rozhlas |  |  |  |  | 0
| Reproduktor školní nástěnný 10W/100V | ks | 4 |  |  | 0
D5.4 2NP 4ks
| Regulátor hlasitosti do 20W/100V pod omítku kompl. | ks | 4 |  |  | 0
D5.4 2NP 4ks
| Krabice přístrojová UNI 68mm | ks | 4 |  |  | 0
D5.4 2NP 4ks
| Kabel CYKY 3x1,5 | m | 12 |  |  | 0
D5.4 2NP 12m
| Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka | ks | 4 |  |  | 0
D5.4 2NP 4ks
4 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Pomocné zednické práce vč. prostupů a zasekání stávajících rozvodů MaR v rekonstruovaných prostorech | hod | 48 |  |  | 0
D5.4 2NP 48h
| Celkem |  |  |  | 0

## Vedlejší náklady
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
PČ | Kód | Popis | MJ
| 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč
| 032103000 | Náklady na zařízení staveniště | Kč
| 034203000 | Náklady na úklid po dobu stavby | Kč
|  | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením | Kč
| 041403000 | Zabezpečení BOZP na staveništi | Kč
| 045203000 | Kompletační činnost (zajištění smluv, konzultace, zákresy změn, apod.), koordinační činnost (koordinace součinnosti jednotlivých profesí) | Kč
| 092103000 | C e l k e m | Kč | 0