## VYKAZ
Stavba : |  | ZŠ ALOISINA VÝŠINA - OPRAVA VÝMĚNÍKŮ
Objekt : |  | Oprava havarijního stavu VS Aloisina výšina
Oddíl: |  | Technologická část a elektro |  | Položkový rozpočet
Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují
v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb. Ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně
kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
P.č. | Číslo pozice | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem(Kč)
řádku
| a) | Oprava rozvodu páry
1 | 1 | Regulační ventil ventil DN 50, PN 40, přírubový s elektropohonem, typ RV221 | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | Trojcestný regulační ventil DN25, PN 16, s elektropohonem, typ RV 102 | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Zpětný ventil přírubový ZV 216, DN 40, PN 25 | ks | 1 |  | 0
4 | 4 | Odvaděč kondenzátu CNU 117 540 DN 40 | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uzavírací ruční ventil přírubový UV 216, DN 15, PN25/III | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | Uzavírací ruční ventil přírubový UV 216, DN 25, PN25/III | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | Uzavírací ruční ventil přírubový UV 216, DN 40, PN25/III | ks | 5 |  | 0
8 | 8 | Uzavírací ruční ventil přírubový UV 216, DN 50, PN25/III | ks | 2 |  | 0
9 | 9 | Příruba krková DN 50, PN 40 | ks | 6 |  | 0
10 | 10 | Příruba krková DN 40, PN 25 | ks | 12 |  | 0
11 | 11 | Příruba krková DN 25, PN 25 | ks | 6 |  | 0
12 | 12 | Příruba krková DN 15, PN 25 | ks | 4 |  | 0
13 | 13 | trubka bezešvá, DN 65, mat. 11353.1 | m | 12 |  | 0
14 | 14 | trubka bezešvá, DN 50, mat. 11353.1 | m | 2 |  | 0
15 | 15 | trubka bezešvá, DN 40, mat. 11353.1 | m | 16 |  | 0
16 | 16 | trubka bezešvá, DN 25, mat. 11353.1 | m | 12 |  | 0
17 | 17 | trubka bezešvá, DN 15, mat. 11353.1 | m | 6 |  | 0
18 | 18 | ohyb 3xDN, DN 65 | ks | 3 |  | 0
19 | 19 | přechod trubkový DN 65/50 | ks | 3 |  | 0
20 | 20 | přechod trubkový DN 150/65 | ks | 1 |  | 0
21 | 21 | přechod trubkový DN 50/40 | ks | 2 |  | 0
22 | 22 | Uzavírací manometrový ventil s odvzdušňovacím otvorem se šroubem v provedení DIN 16 270 | ks | 3 |  | 0
23 | 23 | Kondenzační smyčka stočená | ks | 3 |  | 0
24 | 24 | Manometry prům. 100, 0 - 16 bar + tlumič rázů | ks | 3 |  | 0
25 | 25 | Teploměr TU 100, 0 - 200°C, s jímkou | ks | 4 |  | 0
26 | 26 | Izolace potrubí do prům. 76 , trubice minerální vlákno s AL folii, s = 60 mm | m | 36 |  | 0
27 | 27 | Izolace armatur, IKA 220 V2, snímací, DN 50 | ks | 3 |  | 0
28 | 28 | Nátěr potrubí do DN 65, 2x základní | m | 30 |  | 0
29 | 29 | Nátěr potrubí do DN 25, 2x základní + 1x vrchní stříbrný | m | 18 |  | 0
30 | 30 | Sada drobného montážního materiálu pro instalaci (podpěry, uložení, šrouby, matice, podložky, hmoždinky) | kg | 40 |  | 0
31 | 31 | Demontážní práce | HZS | 26 |  | 0
32 | 32 | Montážní práce | HZS | 150 |  | 0
33 | 33 | Přeprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
34 | 34 | Likvidace zdemontovaného materiálu, včetně skládkovného | kpl | 1 |  | 0
35 | Celkem za | Oprava rozvodu páry |  |  |  | 0
36 | b) | Oprava havarijního stavu ohřevu teplé vody
37 | 1 | Zásobníkový nepřímotopný ohřívač teplé vody 1000 litrů, PN10, vložka 4 m2 ( 1 ks předehřev kondenzátem, 1 ks dohřev z topné vody) | ks | 2 |  | 0
38 | 2 | Oběhové čerpadla WILO DN40 , 230V | ks | 1 |  | 0
39 | 3 | Expanzomat DT 60/10, včetně uzavírací armatury s vyp. | ks | 2 |  | 0
40 | 4 | Pojistný ventil DN25 ot.př.0,6 | ks | 2 |  | 0
41 | 5 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 6 |  | 0
42 | 6 | Kulový kohout s pákou DN25 | ks | 2 |  | 0
43 | 7 | Kulový kohout s pákou DN40 | ks | 10 |  | 0
44 | 8 | Kulový kohout s pákou DN50 | ks | 1 |  | 0
45 | 9 | Zpětná klapka DN40 | ks | 2 |  | 0
46 | 10 | trubka bezešvá, DN 40, mat. 11353.1 | m | 16 |  | 0
47 | 11 | trubka PPR pr.40 PN20 | m | 16 |  | 0
48 | 12 | trubka PPR pr.63 PN20 | m | 50 |  | 0
49 | 13 | Teploměr TU 100, 0 - 120°C, s jímkou | ks | 5 |  | 0
50 | 14 | Uzavírací manometrový ventil s odvzdušňovacím otvorem se šroubem v provedení DIN 16 270 | ks | 1 |  | 0
51 | 15 | Manometry prům. 100, 0 - 16 bar | ks | 1 |  | 0
52 | 16 | Izolace potrubí do prům. 48 , trubice minerální vlákno s AL folii, s = 40 mm | m | 32 |  | 0
53 | 17 | Izolace potrubí do prům. 63 , trubice minerální vlákno s AL folii, s = 30 mm | m | 50 |  | 0
54 | 18 | Izolace ohřívačů vody , minerální plst LSP, s = 2x 40 mm, povrchová úprava Flexipan | m2 | 16 |  | 0
55 | 19 | Fitinky, těsnění, těsnící materiál, technické plyny a přídavný materiál | ks | 1 |  | 0
56 | 20 | Nátěr potrubí do DN 40, 2x základní | m | 16 |  | 0
57 | 21 | Sada drobného montážního materiálu pro instalaci (podpěry, uložení, šrouby, matice, podložky, hmoždinky) | kg | 30 |  | 0
58 | 22 | Demontážní práce | HZS | 50 |  | 0
59 | 23 | Montážní práce | HZS | 180 |  | 0
60 | 24 | Přeprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0
61 | 25 | Výchozí revize tlakových nádob a kontrola ohřívačů vody | ks | 4 |  | 0
62 | 26 | Jeřábové práce, jeřáb do 50 tun | hod | 14 |  | 0
63 | 27 | Likvidace zdemontovaného materiálu, včetně skládkovného | ks | 1 |  | 0
64 | Celkem za | Oprava havarijního stavu ohřevu teplé vody |  |  |  | 0
65 | c) | Úprava cirkulace teplé vody
66 | 1 | Cirkulační čerpadlo Wilo Z20/5 | ks | 1 |  | 0
67 | 2 | Zpětná klapka DN40 | ks | 6 |  | 0
68 | 3 | Kulový kohout s vypouštěním | ks | 7 |  | 0
69 | 4 | Montážní práce, demontáže, příprava materiálu a atd. | HZS | 45 |  | 0
70 | 5 | Pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
71 | Celkem za | Úprava cirkulace teplé vody |  |  |  | 0
72 | d) | MaR a elektro
73 | 1 | elektropřipojení nových komponentů na stávající rozvaděč, včetně zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
74 | Celkem za | MaR a elektro |  |  |  | 0
| Celkem za | Technologická část a elektro | Kč bez DPH |  |  | 0
| CELKEM |  | Kč s DPH | 21% |  | 0