## Titul
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ U SOUDU 369/8, LIBEREC2
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 01 XXXXXXXX LIBEREC
ROZPOČET DODAVATELSKÝCH
NÁKLADŮ STAVBY
DLE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
___________________________________________________________________________
ZPRACOVAL:
HLAVNÍ PROJEKTANT:
ING. ARCH. IRENA VYBÍRALÍKOVÁ | PROPOS LIBEREC S.R.O.
ŠLIKOVA 127, LIBEREC 6
BOROVÝ VRCH 286, LIBEREC 13
ŘÍJEN 2014

## REKAPITULACE
REKAPITULACE NÁKLADŮ
JKSO: 801 32 13
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST | 0
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0
VZDUCHOTECHNIKA | 0
ELEKTROINSTALACE (SILNOPROUD) | 0
VYTÁPĚNÍ | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI) | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) | 0
NÁKLADY DODAVATELE CELKEM (BEZ DPH) | 0
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (21%) | 0
NÁKLADY DODAVATELE CELKEM (VČ. DPH) | 0

## ARS
ROZPOČET
Stavba: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ U SOUDU 369-8, LIBEREC 2
Objekt: |  |  | HLAVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | 16.10.2014
Objednavatel: |  |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1707.0402 |  | 63.8235 |  | 63.4174 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1044.8586 |  | 51.8702 |  | 55.8055 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  | 88.3145 |  | 10.3106 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.154 |  |  | 0 |  | základní | 4.794 | 0.73828 | 1.8775 | 0.28913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
2 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.567 |  |  | 0 |  | základní | 3.842 | 2.1784 | 1.8775 | 1.0645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
3 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1.118 |  |  | 0 |  | základní | 6.77 | 7.5689 | 1.943 | 2.1723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
4 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.793 |  |  | 0 |  | základní | 40.5 | 32.1165 | 1.09 | 0.86437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
5 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.271 |  |  | 0 |  | základní | 36.9 | 9.9999 | 1.09 | 0.29539 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
6 | K | 342248112 | Příčky z cihel děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 14.085 |  |  | 0 |  | základní | 0.616 | 8.6764 | 0.11669 | 1.6436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
7 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 22.344 |  |  | 0 |  | základní | 1.21 | 27.0362 | 0.17818 | 3.9813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 43 - Vodorovné konstrukce - schodiště | [6 empty] | 0 |  |  |  | 14.6853 |  | 5.5087 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 43032151 | Schodišťová konstrukce a rampa z prostého betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.217 |  |  | 0 |  | základní | 2.513 | 5.5713 | 2.4534 | 5.4391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
9 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5.425 |  |  | 0 |  | základní | 1.342 | 7.2804 | 0.01282 | 0.069548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
10 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 5.425 |  |  | 0 |  | základní | 0.338 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 5 - Komunikace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.098208 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 3.168 |  |  | 0 |  | základní | 0.031 | 0.098208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0 |  |  |  | 423.1634 |  | 34.8053 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 167.9 |  |  | 0 |  | základní | 0.252 | 42.3108 | 0.0057 | 0.95703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
13 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 24.378 |  |  | 0 |  | základní | 0.39 | 9.5074 | 0.0154 | 0.37542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
14 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25.248 |  |  | 0 |  | základní | 0.47 | 11.8666 | 0.01838 | 0.46406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
15 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 699.62 |  |  | 0 |  | základní | 0.19 | 132.9278 | 0.0057 | 3.9878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
16 | K | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 139.32 |  |  | 0 |  | základní | 0.69 | 96.1308 | 0.0425 | 5.9211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
17 | K | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 22.344 |  |  | 0 |  | základní | 0.34 | 7.597 | 0.00085 | 0.018992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
18 | K | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 274.772 |  |  | 0 |  | základní | 0.447 | 122.8231 | 0.084 | 23.0808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [6 empty] | 0 |  |  |  | 367.6842 |  | 1.2456 |  | 55.8055 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 268.45 |  |  | 0 |  | základní | 0.105 | 28.1872 | 0.00013 | 0.034898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
20 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 268.45 |  |  | 0 |  | základní | 0.308 | 82.6826 | 4e-05 | 0.010738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
21 | K | 96104411 | Bourání podkladu pod schodištěm z betonu | m3 | 0.95 |  |  | 0 |  | základní | 6.436 | 6.1142 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.837 |  |  | 0 |  | základní | 2.713 | 2.2708 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5066 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
23 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 2.031 |  |  | 0 |  | základní | 1.52 | 3.0871 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6558 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  | základní | 1.07 | 1.926 | 0 | 0 | 0.075 | 0.135 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
25 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 15.957 |  |  | 0 |  | základní | 0.939 | 14.9836 | 0 | 0 | 0.076 | 1.2127 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
26 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.857 |  |  | 0 |  | základní | 0.718 | 2.0513 | 0 | 0 | 0.063 | 0.17999 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
27 | K | 971033381 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 2.308 | 2.308 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
28 | K | 971033471 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 2.416 | 2.416 | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
29 | K | 971035561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 0.872 |  |  | 0 |  | základní | 7.596 | 6.6237 | 0 | 0 | 1.95 | 1.7004 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
30 | K | 971035581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 900 mm | m3 | 0.686 |  |  | 0 |  | základní | 8.571 | 5.8797 | 0 | 0 | 1.95 | 1.3377 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
31 | K | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 0.252 |  |  | 0 |  | základní | 4.806 | 1.2111 | 0 | 0 | 1.95 | 0.4914 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
32 | K | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 10.294 |  |  | 0 |  | základní | 5.633 | 57.9861 | 0 | 0 | 1.95 | 20.0733 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
33 | K | 971035681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm | m3 | 5.828 |  |  | 0 |  | základní | 6.884 | 40.12 | 0 | 0 | 1.95 | 11.3646 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
34 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 3.3 |  |  | 0 |  | základní | 0.812 | 2.6796 | 0 | 0 | 0.081 | 0.2673 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
35 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 91 |  |  | 0 |  | základní | 0.715 | 65.065 | 0 | 0 | 0.042 | 3.822 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
36 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 144.99 |  |  | 0 |  | základní | 0.26 | 37.6974 | 0 | 0 | 0.046 | 6.6695 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
37 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 14.649 |  |  | 0 |  | základní | 0.3 | 4.3947 | 0 | 0 | 0.068 | 0.99613 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
38 | K | 98001000 | Ostatní drobné bourací a demontážní práce | hod | 35 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
39 | K | 980010001 | Demontáž umyvadla v mč.-1,08 vč. zabezpečení rozvodů vody | hod | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
40 | K | 980010002 | Úprava stávající šachty v mč -1.03 vč. demontáže poklopu a zabetonování vel.600x900mm hl.970mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
41 | K | 999100120 | Montáž a dodávka hasícího práškového přístroje s hasící schopností 34A | ks | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
42 | K | 999100140 | Ostatní požárně bezpečnostní konstrukce a práce specifikované v pbř (info cedule atd..) | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
43 | K | 999910110 | Ochrana výplní otvorů před poškozením | m2 | 12.776 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
44 | K | 99991022 | Ochrana ostatních stávajících konstrukcí před poškozením | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
45 | K | 999998150 | Zednické výpomoci specialistů | hod | 40 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0 |  |  |  | 107.8089 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 63.417 |  |  | 0 |  | základní | 1.569 | 99.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
47 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 63.417 |  |  | 0 |  | základní | 0.125 | 7.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
48 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další kilometr přes 1 km | t | 63.417 |  |  | 0 |  | základní | 0.006 | 0.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
49 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 53.317 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
50 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 8 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
51 | K | 99701381 | Poplatek (úspora) za uložení kovového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
52 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 998 - Přesun hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 43.104 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 51.87 |  |  | 0 |  | základní | 0.831 | 43.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 662.1817 |  | 11.9533 |  | 7.6119 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům vč.přesunu hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 711910100 | Hydroizolační stěrka ve vlhkých prostorách | m2 | 5.06 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [6 empty] | 0 |  |  |  | 212.7582 |  | 3.3503 |  | 0.39788 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 76312141 | SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 | m2 | 13.125 |  |  | 0 |  | základní | 0.699 | 9.1744 | 0.01257 | 0.16498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
56 | K | 76312142 | SDK stěna předsazená tl 300 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 | m2 | 14.675 |  |  | 0 |  | základní | 0.699 | 10.2578 | 0.01257 | 0.18446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
57 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 181.165 |  |  | 0 |  | základní | 0.968 | 175.3677 | 0.01244 | 2.2537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
58 | K | 76313510 | Akustický podhled kazetový 600x600 mm zavěšený, vč. nosné konstrukce | m2 | 6.03 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.1206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
59 | K | 76313511 | Akustický podhled kazetový 600x600 mm zavěšený bez nosné konstrukce | m2 | 31.33 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.6266 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
60 | K | 76313581 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového bez roštu | m2 | 31.33 |  |  | 0 |  | základní | 0.287 | 8.9917 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.33366 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
61 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 6.03 |  |  | 0 |  | základní | 0.287 | 1.7306 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.064219 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
62 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 3.35 |  |  | 0 |  | základní | 2.16 | 7.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 764 - Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.1384 |  | 0 |  | 0.006012 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 3.6 |  |  | 0 |  | základní | 0.195 | 0.702 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.006012 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
64 | K | 76425640 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného plechu rš 400 mm | m | 3.6 |  |  | 0 |  | základní | 0.399 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot a finální úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.4525 |  | 0 |  | 0.16506 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 2.1 |  |  | 0 |  | základní | 0.325 | 0.6825 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.023058 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
66 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0.16 | 0.48 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
67 | K | 76669191 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 vč. likvidace | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
68 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 vč. likvidace | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
69 | K | 766999100 | Montáž a dodávka plastového okna vel.1200x500mm, sklápěcí, izolační dvojsklo vč. vnitřního parapetu, kování a systémových detailů, ozn. 1 | ks | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
70 | K | 766999200 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel.900x1970mm do stávající zárubně vč. kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 3 | ks | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
71 | K | 766999210 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel.800x1970mm do stávající zárubně vč. kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 4 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
72 | K | 766999220 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel.700x1970mm, pravé vč. ocel. zárubně, kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 5 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
73 | K | 766999230 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel.700x1970mm, levé vč. ocel. zárubně, kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 6 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
74 | K | 766999240 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dveří vel.800x1970mm vč. ocel. zárubně, kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 7 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
75 | K | 766999250 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných dvoukřídlých dveří vel.1500x2100mm, prosklené vč. ocel. zárubně, kování, bukového prahu a systémových detailů, ozn. 8 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
76 | K | 766999300 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných posuvných dveří vel.1350x2100mm, pravých vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a systémových detailů, ozn. 13 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
77 | K | 766999310 | Montáž a dodávka vnitřních dřevěných posuvných dveří vel.1350x2100mm, levých vč. obložkové zárubně, kování, přechodové lišty a systémových detailů, ozn. 14 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
78 | K | 766999320 | Montáž a dodávka dřevěného madla u oken, průřez 40x80mm, prošroubovaného tenkostěnnými profily vč. kotvení a finální povrchové úpravy, ozn. 15,16,17 | m | 24.45 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
79 | K | 766999330 | Montáž a dodávka dřevěného madla u schodiště, průřez 40x80mm, prošroubovaného tenkostěnnými profily vč. kotvení a finální povrchové úpravy, ozn. 18 | m | 9 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
80 | K | 766999340 | Montáž a dodávka dřevěného madla u schodiště, průřez 40x80mm, vč. kotvení ocel. úchytkami do pletiva a finální povrchové úpravy, ozn. 19 | m | 2.75 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
81 | K | 766999350 | Montáž a dodávka dřevěného madla u schodiště, průřez 40x80mm vč. kotvení ocel. úchytkami do pletiva a finální povrchové úpravy, ozn. 20,21 | m | 4 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
82 | K | 766999400 | Montáž a dodávka dřevěné regálové skříně vel. 900x450x2700mm vč. dveří, dřevěného olištování a povrchové pravy - barevná folie , ozn. 22 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 767999100 | Demontáž vnitřních mříží vel. 1200x500mm vč. likvidace | ks | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
84 | K | 767999102 | Demontáž drátěné šatní kóje s dveřmi vč. likvidace | m2 | 125.991 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
85 | K | 767999103 | Demontáž plechové příčky s dveřmi vč. likvidace | m2 | 7.59 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
86 | K | 767999110 | Montáž a dodávka vnitřní kovové mříže vel.1200x500m z tenkostěnných profilů kotvených do ostění vč. finální povrchové úpravy, ozn. 2 | ks | 3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
87 | K | 767999200 | Montáž a dodávka pletiva šatní kóje s dveřmi vel.1200x2100mm vč. kotvení, rámu a finální povrchové úpravy ozn. 12a | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
88 | K | 767999210 | Montáž a dodávka pletiva šatní kóje vel.2300x2400mm s posuvnými dveřmi vč. kotvení, rámu a finální povrchové úpravy ozn. 9 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
89 | K | 767999220 | Montáž a dodávka pletiva šatní kóje vel.3700+2150x2400mm vč. kotvení, rámu a finální povrchové úpravy ozn. 10 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
90 | K | 767999230 | Montáž a dodávka pletiva šatní kóje vel.3750x3250mm s posuvnými dveřmi, výplní z plechových dílů vč. kotvení, kování, rámu a finální povrchové úpravy ozn. 11 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
91 | K | 767999240 | Montáž a dodávka pletiva šatní kóje vel.3750x3250mm vč. kotvení, kování, rámu a finální povrchové úpravy ozn. 12 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
92 | K | 767999300 | Montáž a dodávka čistící zóny lepené textilní zátěžové do Al náběhů vel.3800x4000mm, ozn. 23 | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
93 | K | 767999400 | Montáž a dodávka kovové šatní trojskříně na nohách vel.900x500x1750mm vč. vnitřního vybavení (polička, háčky, jmenovka, atd..) a finální povrchové pravy, ozn. 24 | ks | 61 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
94 | K | 767999410 | Montáž a dodávka kovové šatní dvojskříně na nohách vel.600x500x1750mm vč. vnitřního vybavení (polička, háčky, jmenovka, atd..) a finální povrchové pravy, ozn. 25 | ks | 29 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
95 | K | 767999500 | Montáž a dodávka vodotěsného poklopu vel.600x900 mm | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 771 - Podlahy z dlaždic | [6 empty] | 0 |  |  |  | 277.1058 |  | 8.2161 |  | 7.043 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 29.32 |  |  | 0 |  | základní | 0.098 | 2.8734 | 0 | 0 | 0.01174 | 0.34422 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
97 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 206.912 |  |  | 0 |  | základní | 0.209 | 43.2446 | 0.00062 | 0.12829 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
98 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 80.543 |  |  | 0 |  | základní | 0.368 | 29.6398 | 0 | 0 | 0.08317 | 6.6988 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
99 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 274.772 |  |  | 0 |  | základní | 0.685 | 188.2188 | 0.00392 | 1.0771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
100 | M | 597611390 | dlaždice keramické protiskluzné vel. 300/300/9 mm | m2 | 311.586 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.0225 | 7.0107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
101 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 8.216 |  |  | 0 |  | základní | 1.598 | 13.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) vč. přesunu hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.276 |  | 0.000483 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 2.3 |  |  | 0 |  | základní | 0.12 | 0.276 | 4e-05 | 9.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
103 | M | 55343222 | lišta přechodová elox stříbrná pro vyrovnání výškového rozdílu podlah | m | 2.3 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.000391 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [6 empty] | 0 |  |  |  | 27.9782 |  | 0.38641 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 24.378 |  |  | 0 |  | základní | 0.612 | 14.9193 | 0.0029 | 0.070696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
105 | M | 59761000 | obkládačky keramické vel.300x300 mm | m2 | 25.353 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.29917 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
106 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 39.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.248 | 9.796 | 0.00031 | 0.012245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
107 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 16.538 |  |  | 0 |  | základní | 0.16 | 2.6461 | 0.00026 | 0.0042999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
108 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.386 |  |  | 0 |  | základní | 1.598 | 0.61683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením | m2 | 50 |  |  | 0 |  | základní | 0.068 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [6 empty] | 0 |  |  |  | 137.0725 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 78421110 | Dvojnásobné malby ze směsí na sdk v místnostech výšky do 3,80 m vč. penetrace | m2 | 208.965 |  |  | 0 |  | základní | 0.104 | 21.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
111 | K | 78421111 | Dvojnásobné malby ze směsí na zdivo v místnostech výšky do 3,80 m vč. penetrace | m2 | 1109.04 |  |  | 0 |  | základní | 0.104 | 115.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy ZŠ U Soudu 369/8, Liberec 2 |  |  | z.č. | 201427-DPS
Objekt: |  | Statutární město LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 |  |  | JKSO:
Část: |  | D.1.4 a Zařízení zdravotně technických instalací |  |  | EČO:
Objednatel: |  | Statutární město LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 |  |  | Zpracoval: | Miloslav Hercík
Zhotovitel: |  | Ing. arch. Irena Vybíralíková, Borový Vrch 286, 460 14 Liberec13 |  |  | Datum: | 2014-10-12
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
800-721 Zdravotně technické instalace
721 Kanalizace
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA | NÁKLADY
| 14-0806 | Demontáž potr. do DN 100 | m | 3 |  | 0
| 14-0909 | vsazeni odbočky do potrPVC 110 | ks | 1 |  | 0
| 17-1903 | Vsazení odb.do potr.plast.DN50 | ks | 1 |  | 0
| 17-3106 | Potrubí PE výtlak d40/5.5 mm | m | 7 |  | 0
| 17-3401 | Potr. PVC KG hrdlové DN 110 | m | 6 |  | 0
| 17-3402 | PotrPVC KG DN 125 | m | 1 |  | 0
| 17-4042 | Potr PPs HT hrdlové DN 40 | m | 1.5 |  | 0
| 17-4043 | potr. PPs HT DN 50 | m | 5 |  | 0
| 17-4045 | Potr.PPs HT DN 100 | m | 4 |  | 0
| 17-4211 | čistící tvarovka OSMA DN 110 | ks | 1 |  | 0
| 19-4104 | Vyvedeni odpad.vypustek 40x1.8 | kus | 1 |  | 0
| 19-4105 | Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8 | kus | 1 |  | 0
| 19-4109 | Vyvedeni odpad.vypustek 110 | kus | 2 |  | 0
| 21-1421 | Podlah vpust DN50 svilý odtok | kus | 1 |  | 0
| 27-4124 | přivzduš.ventil DN 110 | ks | 1 |  | 0
| 29-0111 | Zkouþka těsnosti do DN125 | m | 23.5 |  | 0
| 29-0112 | Zkouska tesnosti DN150-DN200 | m | 23.5 |  | 0
| nab.cen | Přečerpávač VILO KH 32-04 | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 73-1201 | Presun pro kanalizace do 24 m | % | 1.84 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | Kanalizace celkem |  |  | 0
722 Vodovod
| 13-0801 | dmt potr.ocel. závit DN25 | m | 12 |  | 0
| 17-1934 | Vsazení odb.do potr.plast.D25 | ks | 2 |  | 0
| 17-4002 | Potr z plast. hmot DN 20/2.0 | m | 12 |  | 0
| 17-4003 | Potr. z plast. hmot DN 25/2.7 | m | 11 |  | 0
| 17-4004 | Potr. z plast. hmot DN 32/3.4 | m | 8 |  | 0
| 17-6112 | Montáž potr.z plast.trub 20mm | m | 12 |  | 0
| 17-6113 | montáž potr.z plast.trub 25mm | m | 11 |  | 0
| 17-6114 | montáž potr.z plast.trub 32mm | m | 8 |  | 0
| 18-1222 | Izol-potr.trub.6-10mm do DN42 | m | 16 |  | 0
| 18-1232 | izol.potr.trub.10-15mmdo DN42 | m | 15 |  | 0
| 19-0401 | Vypustky DN 15 | ks | 7 |  | 0
| 19-0901 | Uzavreni nebo otevr.potr. | ks | 2 |  | 0
| 22-0111 | Nastenky | ks | 7 |  | 0
| 22-0873 | dmt armatur vodovod 2závit G25 | ks | 5 |  | 0
| 23-9103 | Mont.armat. s 2zav. G 1 | ks | 2 |  | 0
| 24-0123 | Kulovy kohout DN 25 | ks | 2 |  | 0
| 29-0226 | Tlak. zkousky potr. do DN 50 | m | 31 |  | 0
| 29-0234 | Dezinf.potr. do DN 80 | m | 31 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 73-2201 | Presun pro vodovod do 24 m | % | 1.12 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | Vodovod celkem |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | CENA | NÁKLADY
| 11-0811 | Dmtž klozetu | ks | 1 |  | 0
| 11-2171 | Klozet kombi | ks | 1 |  | 0
| 11-9122 | Montáž klozetu kombi | ks | 1 |  | 0
| 21-1621 | Umyvadlo se zápach uzávěrkou | ks | 1 |  | 0
| 33-2320 | Vylevka diturvitova | ks | 1 |  | 0
| 33-9111 | Montáž výlevky | sb | 1 |  | 0
| 81-3141 | Rohový ventil DN 15 | ks | 3 |  | 0
| 81-9402 | Montáž rohových ventilà G1/2 | sb | 3 |  | 0
| 82-1312 | Baterie dřezové nástěn.pákové | ks | 1 |  | 0
| 82-2611 | Beterie umyv.stojánkové pákové | ks | 1 |  | 0
| 82-9121 | Montáž nástěn.bat. umyv.pákové | sb | 1 |  | 0
| 82-9131 | Montáž baterií stojánkových1/2 | ks | 1 |  | 0
| 84-1311 | baterie sprch. Nástěn.pákové | ks | 1 |  | 0
| 84-9412 | montáž sprch.nástěn.baterií | sb | 1 |  | 0
| 98-0123 | Dvirka 30/30 cm | ks | 3 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 73-5201 | presun pro zařizovací předm. Do 24m | % | 0.24 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | Zařizovací předm.celkem |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VZT
ROZPOČET
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY , ZŠ U SOUDU 369/8, LIBEREC 2
OBJEKT: ZŠ U SOUDU - U SOUDU 369/8, 460 01 LIBEREC
ČÁST: D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0
| 1 | ŠATNY 1.PP |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Radiální nástěnný odsávací ventilátor např. EBB 170 N vč. zpětné klapky ve výtlaku -nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Qv=150m3/h, pex=80Pa
2 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
3 | 1.2 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky RSK 160, přepínače otáček Regul 2 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 280m3/h; pe=150Pa
4 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
5 | 1.3 | Diagonální ventilátor, například: Mixvent TD 500/160 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných připojovacích manžet 2ks zpětné klapky RSK 160, doběhového spínače DT3 | 1 | ks |  | 0 | Odvod 250m3/h; pe=150Pa
6 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
7 | 1.4 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům. 160 / 900 | 2 | ks |  | 0 | délka tlumiče 900mm
8 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
9 | 1.5 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům. 160 / 600 | 1 | ks |  | 0 | délka tlumiče 600mm
10 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
11 | 1.6 | Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x200 + RAL /výfuk/ | 1 | ks |  | 0 | s ochr. sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,08m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
12 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
13 | 1.7 | Obdélníková výustka pro kruhové potrubí - 225x75; VK-1.O-R1 | 4 | ks |  | 0 | odvod 70m3/h, materiál: hliníkové profily
14 | - | Montáž | 4 | ks |  | 0
15 | 1.8 | Odvodní talířový ventil kovový - prům. 125mm + RAL…. | 2 | ks |  | 0 | Qv=50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
16 | - | Montáž | 2 | ks |  | 0
17 | 1.9 | Odvodní talířový ventil kovový - prům. 160mm + RAL…. | 1 | ks |  | 0 | Qv=150m3/h, pro připojení na kruhové potrubí, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá)
18 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
19 | 1.10 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 125mm /napojení ventilů/ | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
20 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
21 | 1.11 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 160mm /napojení ventilů/ | 1 | m |  | 0 | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
22 | - | Montáž | 1 | m |  | 0
23 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech / výfuk/ | 3 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
24 | - | Montáž | 3 | m2 |  | 0
25 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100mm | 2 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, včetně tvarovek
26 | - | Montáž | 2 | m |  | 0
27 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125mm | 3 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, včetně tvarovek
28 | - | Montáž | 3 | m |  | 0
29 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160mm | 10 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, včetně tvarovek
30 | - | Montáž | 10 | m |  | 0
31 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, /izolace vzt. potrubí výfuku/ | 5 | m2 |  | 0 | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou
32 | - | Montáž | 5 | m2 |  | 0
| 100 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 100.1 | Náklady na dopravu VZT zařízení | 1 | ks |  | 0 | Doprava veškerých vzt. komponentů, potrubí, ventilátorů a spojovacího materiálu na místo stavby.
2 | 100.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci do výšky cca 4 m nad podlahou, uvnitř budovy
3 | 100.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech do počtu cca 10-ti ks
4 | 100.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Provozní zkoušky vzt. zařízení, ventilátorů v délce trvání 6-ti hod.
5 | 100.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu cca 7-mi ks
6 | 100.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
7 | 100.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
8 | 100.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | (2x tištěná paré, 1xCD s PDF)

## ELE-SIL
ROZPOČET
Stavba: |  | ZŠ U Soudu |  |  | z.č.
šatny
Objekt: |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | EČO:
Objednatel: |  | Statutární město Liberec |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller
Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 10/2014
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0
|  | Rozvaděč R4-SV dle PD | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.3, 1ks
|  | Zásuvková skříň ZS vč. jištění a chrániče 1x400V/16A, 1x400V/32A, 4x230V/16A | ks | 2 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1=2ks
| 2 | Svítidla vč. zdrojů dle knihy svítidel |  |  |  |  | 0
|  | Svítidlo A - Vestavné zářivkové svítidlo, 2x18W, vestavba do kazetového rastru 600x600, IP40, elektronický předřadník, plexi kryt | ks | 13 |  |  | 0
D.1.4.E.2,5+8=13ks
|  | Svítidlo B - Přisazené zářivkové svítidlo, 2x18W, celokovové provedení, elektronický předřadník, plexi kryt | ks | 2 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1=2ks
|  | Svítidlo C - Přisazené zářivkové svítidlo, 1x36W, celokovové provedení, elektronický předřadník, plexi kryt | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Svítidlo D - Přisazené zářivkové svítidlo, 2x36W, celokovové provedení, elektronický předřadník, plexi kryt | ks | 8 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+2+2+1+1=8ks
|  | Svítidlo F - Vestavné zářivkové svítidlo, 2x36W, vestavba do plného SDK podhledu, IP40, elektronický předřadník, plexi kryt | ks | 14 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+2+2+2+2+1+3=14ks
|  | Svítidlo G - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo, 2x36W, IP65, elektronický předřadník | ks | 8 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+3+3+1=8ks
|  | Svítidlo H - Přisazené kulaté čočkovité svítidlo, 2x26W, opálový kryt, elektronický předřadník, kovová montura | ks | 4 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+2=4ks
|  | Svítidlo I - Přisazené kulaté čočkovité svítidlo, 2x32W, opálový kryt, elektronický předřadník, kovová montura | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Svítidlo N - nouzové přisazené s piktogramem 8W/60min | ks | 3 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1+1=3ks
|  | Záložní zdroj Z - dle typu svítidla, záloha 60 min | ks | 7 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+1+1+3=7ks
|  | Recyklační poplatek svítidla | ks | 54 |  | 0 | 0
D.1.4.E.2,13+2+1+7+2+13+8+4+1+3=54ks
|  | Recyklační poplatek zdroje | ks | 104 |  | 0 | 0
D.1.4.e.2, 26+4+1+14+4+26+16+8+2+3=104ks
| 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 0
|  | Vypínač č.1 pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá | ks | 6 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+2+1+1+1=6ks
|  | Vypínač č.1/0 pod omítku modul. kompl., barva bílá/šedá | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Vypínač č.6 pod omítku modul. kompl., barva bílá/šedá | ks | 12 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+2+2+2+2+2=12ks
|  | Vypínač č.7 pod omítku modul. kompl., barva bílá/šedá | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Zásuvka 230V se clonkami pod omítku modulární kompl., barva bílá/šedá | ks | 9 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+2+1+2+2+1=9ks
|  | Záslepka KO68 bílá, se šrouby | ks | 5 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1+3=5ks
|  | Zásuvka 230V IP54 na omítku barva bílá/šedá | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Zásuvka 400V/16A pod omítku vč, instalační krabice | ks | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1ks
|  | Krabice rozvodná 68mm vč. svorek a víčka | ks | 3 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+1=3ks
|  | Krabice přístrojová UNI 68mm | ks | 32 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 5+12+1+9+5=32ks
|  | Krabice přístrojová 68mm hloubka 66mm | ks | 2 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1=2ks
|  | Krabice přepojovací povrchová | ks | 11 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+1+1+1+6=11ks
|  | Napojení ventilátoru 230V | ks | 3 | 0 |  | 0
D.1.4.E.2, 1+1+1=3ks
|  | Čidlo pohybu stropní zápustné dle TZ, nastavení dálkovám ovladačem | ks | 5 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+1+1+1=5ks
|  | Čidlo pohybu stropní přisazené dle TZ, nastavení dálkovám ovladačem | ks | 4 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 2+1+1=4ks
|  | Dálkový ovladač pro nastavení čidel pohybu IR | ks | 1 |  | 0 | 0
D.1.4.E.1, 1ks
| 4 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
|  | CYKY 5x6 | m | 60 |  |  | 0
|  | D.1.4.E.2, 25+35=60m |  |  |  | ,
|  | CYKY 5x2,5 | m | 60 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 35+25=60m
|  | CYKY 3x2,5 | m | 230 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 15+20+25+40+10+50+40+30=230m
|  | CYKY 5x1,5 | m | 70 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 40+20+10=70m
|  | CYKY 3x1,5 | m | 550 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 25+15+15+55+40+25+25+60+80+45+50+85+30=550
|  | CYSY 3x1,5 | m | 12 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 6x2m=12m
|  | CY6 ZŽ | m | 90 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 10+40+40=90m
|  | Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení | mb | 20 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 20m
|  | Plastová příchytka dvojitá vč. kotvení | ks | 100 |  |  | 0
60+20+20=100ks
|  | Chránička do FX32 | m | 6 |  |  | 0
D.1.4.E.2, 3x2m=6m
| 9 | Ostatní |  |  |  |  | 0
|  | Pomocné zednické práce vč. prostupů | hod | 32 |  |  | 0
D.1.4.E.1, 32hod
|  | Přeložky stáv. vedení dle TZ | hod | 12 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 12hod
|  | Demontáže stávajících rozvodů a svítidel | hod | 24 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 24hod
|  | Spojovací, podružný a instalační materiál | soub | 1 |  |  | 0
D.1.4.E.1, 1soub
|  | Doprava | soub | 1 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 1soub
|  | Revize | ks | 1 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 1ks
|  | Odvoz a likvidace odpadu | soub | 1 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 1soub
|  | Projekt skutečného provedení | ks | 1 | 0 |  | 0
D.1.4.E.1, 1ks
|  | Celkem |  |  |  | 0

## ÚT
ROZPOČET
Stavební úpravy, ZŠ u Soudu 369/8, Liberec 2
Vytápění
Sestavení nákladů
POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY
1 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
2 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
3 | Nátěry |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY
4 | Topná a tlaková zkouška | hod | 72 |  | 0
5 | Vyregulování těles | hod | 48 |  | 0
| NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0
800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
1
732 | Strojovny |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
6 | Vypouštění/ napouštění soustavy (ca 3 m3) | kus | 1 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
7 | Dopravne | kus | 1 |  | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Strojovny celkem |  | 1 |  | 0
1
1
733 | Rozvod potrubí |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
8 | Demont.trubek zavit.do DN 15 | m | 49 |  | 0
9 | Demont.trubek zavit.do DN 32 | m | 4 |  | 0
10 | Potr.trub.zavit.nizkotl. DN15 | m | 55.5 |  | 0
11 | Potr.trub.zavit.nizkotl. DN25 | m | 4.5 |  | 0
12 | Pripl. za pripojku DN15 | kus | 28 |  | 0
13 | Demont.tr.hladkych do 133 | m | 30 |  | 0
14 | Potr.trub.hl.nizkotl. 108/4.0 | m | 28 |  | 0
15 | Tlak.zk.zav.trubek do DN40 | m | 60 |  | 0
16 | Tlak.zkousky trubek hl.108/4 | m | 28 |  | 0
17 | Zaslepeni zakovanim DN15 | kus | 8 |  | 0
18 | Ocel.doplnk.konstrukce | kg | 9 |  | 0
19 | Typove ulozeni potrubi | kg | 6 |  | 0
20 | Upevnovaci objimka DN 100 | kus | 2 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
21 | Presun pro potrubi UT do 6m | kus | 1 |  | 0
22 | Dopravne | kus | 1 |  | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Rozvod potrubí celkem |  | 1 |  | 0
1
1
734 | Armatury |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
23 | Mont.armatur s 1 zav.G 1/2 | kus | 2 |  | 0
24 | Mont.armatur se 2 zav.G 1/2 | kus | 28 |  | 0
25 | Navarky G1/2 | kus | 2 |  | 0
26 | KK VYPOUŠTĚCÍ DN 15 | kus | 2 |  | 0
27 | Sada TRV 15 + PŠ15 + TH, 1/2xEK- G1/2 PŘÍMÝ | kus | 14 |  | 0
28 | Objímka proti snadnému zcizení TH | kus | 14 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
29 | Presun pro armatury do 6m | kus | 1 |  | 0
30 | Dopravne | kus | 1 |  | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Armatury celkem |  | 1 |  | 0
1
1
735 | Otopná tělesa |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
31 | Demontaz teles litinovych | m2 | 37 |  | 0
32 | Montaz teles do 1500mm | kus | 2 |  | 0
33 | Montaz teles do 1140mm dvouřadých | kus | 12 |  | 0
34 | Pripl.za zednicke vypomoce | kus | 14 |  | 0
35 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 22/090090-50 | kus | 1 |  | 0
36 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 33/090070-50 | kus | 1 |  | 0
37 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 21/090060-50 | kus | 1 |  | 0
38 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 21/060050-50 | kus | 1 |  | 0
39 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 22/030140-50 | kus | 2 |  | 0
40 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 22/030110-50 | kus | 3 |  | 0
41 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 22/090070-50 | kus | 1 |  | 0
42 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 22/090080-50 | kus | 1 |  | 0
43 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 21-055060-R0 | kus | 2 |  | 0
44 | DESK. TĚLESO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ 21-055110-R0 | kus | 1 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
45 | presun pro telesa do 6m | kus | 1 |  | 0
46 | Dopravne | kus | 1 |  | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  | 1 |  | 0
1
800-713 IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 1
1
631 | Dodávka |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
47 | Minerální pouzdro + Al folie 108/40 | m | 42 |  | 0
48 | Minerální pouzdro + Al folie 108/60 | m | 14 |  | 0
49 | PU trubní návlek 22/20 | m | 56 |  | 0
50 | PU trubní návlek 35/25 | m | 18 |  | 0
51 | PU trubní návlek 45/25 | m | 26 |  | 0
52 | Montaz a uchycení izolace | m | 156 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
53 | Dopravne | kus | 1 |  | 0
| Celkem |  | 1 |  | 0
| Dodávka celkem |  | 1 |  | 0
1
783 | Nátěry |  | 1
1
POLOŽKA | POPIS | MJ | 1 | CENA | NÁKLADY
54 | Syntet.potr.do DN50 dvojnasob. | m | 90 |  | 0
55 | Syntet.potr.do DN50 zakladni | m | 90 |  | 0
56 | Syntet.potr.do DN100 dvojnasob | m | 28 |  | 0
57 | Syntet.potr.do DN100 zakladni | m | 28 |  | 0
| Celkem položky |  | 1 |  | 0
1
| Nátěry celkem |  |  |  | 0

## VRN
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
PČ | Kód | Popis | MJ
Zařízení staveniště
55 | 032103000 | Náklady na stavební buňky, zařízení staveniště | Kč
62 | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | Kč
66 | 034503000 | Informační tabule na staveništi | Kč
69 | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč
Inženýrská činnost
74 | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | Kč
89 | 045203000 | Kompletační činnost (zajištění smluv, konzultace, zákresy změn, ) | Kč
90 | 045303000 | Koordinační činnost | Kč
| 092103000 | C e l k e m | Kč | 0