## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU-VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce šaten a sociálek budova A+B ZŠ nám. Míru | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 093
| Název objektu |  |  | práce dle zadání | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 093a
| Název části | [11 empty] | Místo | Ruprechtice Liberec
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | MML
| Projektant |  |  | xxx
| Zhotovitel |  |  | xxx
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Boris Weinfurter | [7 empty] | 18.05.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | %
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % |  | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce šaten a sociálek budova A+B ZŠ nám. Míru
Objekt: | práce dle zadání
Část:
JKSO:
Objednatel: | MML
Zhotovitel: | xxx
Datum: | 18.05.2015
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 36.3896 | 79.3196
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 7.7876 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 28.2862 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.31578 | 79.3196
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 13.3364 | 6.1085
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.004862 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.10184 | 3.3997
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.09662 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.7761 | 0.67571
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0.00071 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.0769 | 0.069797
748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0.0669 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 2.5524 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.029884 | 0.032732
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 1.0321 | 0.73411
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0.99
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 4.1401 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0.003 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0.43308 | 0.0368
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 3.4546 | 0.05742
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.056495 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.51094 | 0.11222
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
N00 | Nepojmenované práce | 0 | 0 | 0
N01 | Rezerva | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 49.726 | 85.4281

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce šaten a sociálek budova A+B ZŠ nám. Míru
Objekt: |  | práce dle zadání
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | MML
Zhotovitel: |  | xxx
Datum: |  | 18.05.2015
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 36.3896 |  | 79.3196 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 131203101R | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 + zpětný zásyp- kolem pateč kolena stoupačky WC dívky | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7.7876 |  | 0 |  |  | 1
2 | K | 011 | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa- pilířky šatny | m3 | 0.5 |  | 0 | 1.6627 | 0.83135 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 011 | 311238218 | Zdivo nosné vnější např POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC- zazděné dveře | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.40662 | 0.73192 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 011 | 317168122 | Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm- překlady dveře | kus | 2 |  | 0 | 0.02743 | 0.05486 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 014 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů- I č. 20 mezi m.č. 11a 12 včt zákl nátěru | t | 0.12 |  | 0 | 1.09 | 0.1308 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 011 | 342241162 | Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 4 |  | 0 | 0.23458 | 0.93832 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 011 | 346244352R | Obezdívka ploch rovných tl 50 mm z pórobet přesných příčkovek hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včt povrch úpravy pod obklady | m2 | 22 |  | 0 | 0.04963 | 1.0919 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 014 | 349231811R | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 50 mm- po vybouraných oknech | m2 | 15 |  | 0 | 0.26723 | 4.0084 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 28.2862 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- nad obklady | m2 | 198 |  | 0 | 0.0057 | 1.1286 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy- po vyb příčkách | m2 | 1.5 |  | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 014 | 612135101R | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy- včt začištění štukem- rýhy po vyb příčkách | m2 | 20 |  | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po osek obkladech cca 1/2 výměry | m2 | 17 |  | 0 | 0.01575 | 0.26775 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 011 | 612321111R | dtto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady | m2 | 90 |  | 0 | 0.01575 | 1.4175 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 14 |  | 0 | 0.01838 | 0.25732 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 014 | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 121 |  | 0 | 0.0425 | 5.1425 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou- geotextilie chodba | m2 | 232 |  | 0 | 0.00012 | 0.02784 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - ve fasádě po vybourání oken | m | 111.2 |  | 0 | 0.0015 | 0.1668 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 014 | 619995001R | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů- ve fasádě ( břízolit ) po vybouraných oknech + tmelení | m | 16.2 |  | 0 | 0.0015 | 0.0243 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 011 | 622321141R | Vápenocementová omítka dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně- dtto původní fasáda ( jádro + stříkaná cementová ) | m2 | 3 |  | 0 | 0.02636 | 0.07908 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20- pod dlažby | m3 | 6 |  | 0 | 2.2563 | 13.538 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 011 | 631311114R | dtto podklad beton pro napoj kanalizace WC dívky | m3 | 0.2 |  | 0 | 2.2563 | 0.45127 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 011 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše- po vybourané dlažbě | m2 | 99 |  | 0 | 0.042 | 4.158 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu- snížení parapetu oken | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.07426 | 0.13367 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | M | MAT | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P | kus | 2 |  | 0 | 0.0106 | 0.0212 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
25 | K | 011 | 632453341 | Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30- vyrovnání podlahy ( spád k pisoárům ) | m2 | 4 |  | 0 | 0.0924 | 0.3696 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 634611111 | Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem | m | 6.2 |  | 0 | 0.00128 | 0.007936 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 011 | 634911124 | Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 6.2 |  | 0 | 1e-05 | 6.2e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0.04684 | 0.18736 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | M | MAT | 553311260 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P | kus | 2 |  | 0 | 0.0116 | 0.0232 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
30 | M | MAT | 553311300 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P | kus | 2 |  | 0 | 0.0121 | 0.0242 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.31578 |  | 79.3196 |  |  | 1
31 | K | PK | 9002R | Kontrola přídržnosti stáv dlažeb- celá plocha podlah | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 165.2 |  | 0 | 0.00013 | 0.021476 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory + chodba | m2 | 325 |  | 0 | 4e-05 | 0.013 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včt obkladů | m2 | 129.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 33.7734 | 21 | 4 | 2
35 | K | 013 | 962031133R | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 180 mm | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 7.047 | 21 | 4 | 2
36 | K | 013 | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 jednotlivě | m3 | 1.41 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.538 | 21 | 4 | 2
37 | K | 013 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.22 | 21 | 4 | 2
38 | K | 013 | 965024121 | Odsekání nepřídržných dlažeb keramických pl do 1 m2 a doplnění potěrem nebo lepidlem | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2- podklad beton pro napoj kanal stoupačky WC dívky | m3 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.44 | 21 | 4 | 2
40 | K | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné části podkladního betonu | m3 | 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14.784 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 965043341R | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné vrstvy podklad betonu ( 2 cm ) | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.6 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 965046119R | Příplatek za bourání dlažeb v blízkosti ponechaných keram obkladů - předsíně | m2 | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 965049111R | Příplatek za bourání v místě napojení na ponechávané dlažby | m | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.55 | 21 | 4 | 2
44 | K | 013 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.99 | 21 | 4 | 2
45 | K | 013 | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2, 3x přízemí, 2 x patro | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.0615 | 21 | 4 | 2
46 | K | 013 | 968062247 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 - šatna | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.1242 | 21 | 4 | 2
47 | K | 013 | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 včt vyvěšení křídel a likvidace | m2 | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.6528 | 21 | 4 | 2
48 | K | 013 | 968062374R | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 včt vyvěšení křídel a likvidace- chlapci přízemí | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.10368 | 21 | 4 | 2
49 | K | 013 | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 včt vyvěšení křídel a likvidace | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.342 | 21 | 4 | 2
50 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včt likvidace | m2 | 10.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.7752 | 21 | 4 | 2
51 | K | 013 | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm- pro překlady | m | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.1188 | 21 | 4 | 2
52 | K | 013 | 975032241 | Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 6 |  | 0 | 0.02283 | 0.13698 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 013 | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 8 |  | 0 | 0.01804 | 0.14432 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 013 | 976084111 | Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev- rohy pilířků a čílka příček | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.33 | 21 | 4 | 2
55 | K | 013 | 978059511R | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2- špalety a parapet kolem oken v patře včt roh profilů, parapet okna šatna | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.272 | 21 | 4 | 2
56 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.672 | 21 | 4 | 2
57 | K | 005 | 985111111 | Otlučení omítek stěn včt proškrábání a vyčištění spár | m2 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 5.733 | 21 | 4 | 2
58 | K | 005 | 985131311R | Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace | m2 | 67.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně- do 50 ti m | t | 85.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 85.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km- 5 km | t | 85.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
62 | K | 013 | 997013803R | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů a betonu na skládce (skládkovné) | t | 84.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
64 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 36.591 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 13.3364 |  | 6.1085 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.004862 |  | 0 |  |  | 1
65 | K | PK | 711001R | Obnažení a zpět napojení izolace z modifik pásu v podlaze - kolem potrubí kanal WC dívky přízemí cca 1 m2 | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP + penetrace- zazděné dveře | m2 | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | M | MAT | 628321340 | pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) | m2 | 1.15 |  | 0 | 0.00388 | 0.004462 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.10184 |  | 3.3997 |  |  | 1
68 | K | PK | 721001R | Stavební přípomoce- rýhy, záhozy, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 721173707 | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125- stoupačky WC učitelky a WC chlapci | m | 31 |  | 0 | 0.00208 | 0.06448 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 ( umyvadla ) včt tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod | m | 8 |  | 0 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 ( pisoáry ) včt tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky | m | 13 |  | 0 | 0.00077 | 0.01001 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100/125 , klozety, výlevka včt tvarovek a napoj na stáv rozvod | m | 13 |  | 0 | 0.00177 | 0.02301 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 721274124R | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 - 2.patro WC chlapci | kus | 1 |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 722110821 | Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 80- včt vysekání ze zdiva ( pisoáry, umyvadla) a likvidace | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 0.20178 | 21 | 16 | 2
76 | K | 721 | 722110825 | Demontáž potrubí osinkocement/ litina hrdlového do DN 125 včt likvidace- stoupačky | m | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10316 | 3.198 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.09662 |  | 0 |  |  | 1
78 | K | PK | 722001R | Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | PK | 722002R | stavební přípomce, sekání a zához rýh, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | PK | 72200R | zaslepení, ukončení stáv rozvodů vody | soub | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 722174022R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm včt napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet urinály atd | m | 95 |  | 0 | 0.00078 | 0.0741 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV | m | 21 |  | 0 | 0.00012 | 0.00252 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 100 |  | 0 | 0.00019 | 0.019 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 100 |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.7761 |  | 0.67571 |  |  | 1
86 | K | PK | 725001R | Dmtž a zpět montáž zásobníku tekutého mýdla | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | PK | 725002R | D+M napájecí zdroj pro 4 urinály včt připojení na elektroinstalaci | soub | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | PK | 725003R | Dmtž a likvidace zásobník toalet papíru | soub | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | PK | 725004R | D+M zrcadlo lepené na obklad ( do rastru spár ) cca 60/60 cm | soub | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | PK | 725005R | D+M WC štětka závěsná na zeď | soub | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | PK | 725006R | D+M zásobník toalet papíru do kabinek | soub | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | PK | 725007R | D+M zásobník papírových ručníků | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | PK | 725008R | D+M odpadkový koš | soub | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | PK | 725009R | D+M podomítkový modul ( WC systém pro závěsné klozety ) se samonosným ocel rámem např JIKA včt splach tlačítka single flush | soub | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | PK | 725010R | D+M podomítkový modul (systém pro závěsné bidety ) se samonosným ocel rámem např JIKA | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 721 | 725110811 | Demontáž a likvidace klozetů splachovací s horní nádrží včt sedátka a zaslepení přívodu vody | soubor | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.42526 | 21 | 16 | 2
97 | K | 721 | 725112021R | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např JIKA LYRA včt plast sedátka | soubor | 21 |  | 0 | 0.02275 | 0.47775 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 721 | 725121512 | D+M pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním, radarový senzor síťové napájení - např JIKA GOLEM ANTIVANDAL, včt připoj na vodu a kanalizaci | soubor | 9 |  | 0 | 0.01678 | 0.15102 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
99 | K | 721 | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem včt likvidace | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.09963 | 21 | 16 | 2
100 | K | 721 | 725210821 | Demontáž a likvidace umyvadel včt sifonů a konzol | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 725211601 | D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 500 mm + nerez sifon | soubor | 4 |  | 0 | 0.01458 | 0.05832 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 721 | 725231203R | D+M bidet keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou např JIKA LYRA | soubor | 1 |  | 0 | 0.01745 | 0.01745 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 721 | 725330820 | Demontáž a likvidace výlevka diturvitová | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1041 | 21 | 16 | 2
104 | K | 721 | 725339111 | D+Montáž výlevky plastové s mříží | soubor | 1 |  | 0 | 0.00059 | 0.00059 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 721 | 725532120 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 l / 2 kW, např TATRAMAT EOV 120 | soubor | 1 |  | 0 | 0.06325 | 0.06325 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace | soubor | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.0078 | 21 | 16 | 2
107 | K | 721 | 725822611 | D+M Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 3 |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 721 | 725823112 | Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 721 | 725829121 | D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové | kus | 2 |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 721 | 725829121a | D+M baterie výlevkové nástěnné pákové s prodluž ramínkem | kus | 1 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.00071 |  | 0 |  |  | 1
112 | K | 731 | 733222204R | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 včt 2ks přechodky ocel/cu | m | 1 |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.0769 |  | 0.069797 |  |  | 1
113 | K | PK | 735001R | Úprava stáv ocel potrubí UT pro napojení nového tělesa ( např Korado Radik Klasik )- boční jednostranné připojení | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | PK | 735002R | Vypuštění a napuštění systému potrubí UT | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | PK | 735003R | Vyřezání a likvidace ocel potrubí UT od zrušeného tělesa včt zaslepení vývodů | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 731 | 735111810R | Demontáž otopného tělesa plechového článkového včt likvidace ( 2 ks ) | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.0476 | 21 | 16 | 2
117 | K | 731 | 735121810R | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového cca 0,3 m2 včt nezbytně nutného nap a vyp systému a zazátkování a vyřezání cca 1,5 m ocel potrubí | m2 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.022197 | 21 | 16 | 2
118 | K | 731 | 735151291R | D+M Otopné těleso panelové spodní připojení např Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka cca 900/400 mm včt regul hlavice | kus | 1 |  | 0 | 0.0084 | 0.0084 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 731 | 735151583R | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/2000 mm včt ovládacího ventilu | kus | 1 |  | 0 | 0.0685 | 0.0685 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 731 | 735192911R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových litinových pro nátěry ( 9 ks těles ) | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 731 | 735494811R | Vypuštění vody z otopných těles + zpět napuštění systému | m2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 731 | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 2.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
123 | K | PK | 748001R | Dmtž a likvidace původních nástěnných a zářivkových svítidel | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | PK | 748002R | Úprava přívodů elektro pro novou dispozici svítidel v šatnách - vedení ve zdivu a pod podhledem | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | PK | 748003R | Dmtž a likvidace + D+M nových vypínačů osvětlení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | PK | 748004R | stavební přípomoce, sekání rýh, záhozy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | PK | 748005R | Úprava přívodů elektro pro novou dispozici svítidel v šatnách - vedení v lištách, krabice. Navýšení svítidel ze 4 na 8 ks | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 741 | 748121112R | D+M svítidlo stropní zářivkové do podhledu nebo přisazené 60x60 cm např TREVOS | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.0669 |  | 0 |  |  | 1
129 | K | 762 | 762841953 | Doplnění části podbíjení palubkami plochy jednotlivě do 4 m2- kolem okna šatna | m2 | 6 |  | 0 | 0.01115 | 0.0669 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 762 | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 5.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 2.5524 |  | 0 |  |  | 1
131 | K | 763 | 763123113 | SDK obklad stoupaček kanal potrubí - " kastlík " , nosná kce z profilů opláštění 2x GKB 12,5 mm | m2 | 22 |  | 0 | 0.06515 | 1.4333 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 763 | 763123113R | SDK obklad teplovod potrubí m.č. 0.12 + překlad mezi 0.11. a 0.12- " kastlík " , nosná kce z profilů opláštění 1x GKBI 12,5 mm | m2 | 3 |  | 0 | 0.06515 | 0.19545 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 763 | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD ( m.č. 11 + 13, na původní omítnutý podhled ) | m2 | 15 |  | 0 | 0.01379 | 0.20685 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 763 | 763131433R | SDK podhled deska 1xDF 15 TI 120 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD ( m.č. 12 na dřevěnou nosnou kci střechy- fošny ) | m2 | 10 |  | 0 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | 763 | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci- prodloužené závěsy cca 100 cm | m2 | 67.2 |  | 0 | 0.00139 | 0.093408 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | M | MAT | 590305960 | podhled kazetový např Casobianca, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm | m2 | 70.56 |  | 0 | 0.006 | 0.42336 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
137 | K | 763 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.029884 |  | 0.032732 |  |  | 1
138 | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 19.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.032732 | 21 | 16 | 2
139 | K | 764 | 764246403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 16 |  | 0 | 0.00151 | 0.02416 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
140 | K | 764 | 764246442 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm | m | 3.6 |  | 0 | 0.00159 | 0.005724 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
141 | K | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 1.0321 |  | 0.73411 |  |  | 1
142 | K | PK | 766001R | Označení dveří 1x WC | soub | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
143 | K | PK | 766002R | D+M atyp sanitární dělící stěny např ELMAPLAN S32 světlá barva , AL lem profily a stavěcí nožičky, 2 x dveřní křídlo š 60 cm do kabin | m2 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | K | PK | 766003R | D+M atyp dřevěných dveří 135/200 cm ze 2/3 prosklených včt kování a nátěru do stáv zárubně provedení dtto související zasklená stěna. Stáv podlaha zvýšena o 2 cm čistící zonou | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek- kolem okna šatna | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.06588 | 21 | 16 | 2
146 | K | 766 | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 17.42 |  | 0 | 0.00025 | 0.004355 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
147 | M | MAT | 611400130R | okno plastové bílé jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 60 cm, 5ti komorový profil s vyztužením, U 1,1 | kus | 5 |  | 0 | 0.0073 | 0.0365 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
148 | M | MAT | 611400350R | okno plastové bílé dvoukřídlé ( okenní sestava dvou oken 1,5 x 1,8 m ) vždy jedno křídlo pevné a druhé křídlo otevíravé a sklápěcí, celkový rozměr 3x1,8 m , 5ti komorový profil s výztuhou a izol dvojsklem U 1,1 | kus | 1 |  | 0 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
149 | K | 766 | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 20 |  | 0 | 0.00025 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
150 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně ( 2 ks přízemí, 4 ks patro ) | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
151 | M | MAT | 611601260 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování | kus | 6 |  | 0 | 0.0138 | 0.0828 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
152 | K | 766 | 766660001R | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
153 | M | MAT | 611601260R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování | kus | 5 |  | 0 | 0.0138 | 0.069 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
154 | M | MAT | 611601860R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm včt kování | kus | 10 |  | 0 | 0.016 | 0.16 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
155 | K | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových+ likvidace | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.018 | 21 | 16 | 2
156 | K | 766 | 766662812 | Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových včt likvidace | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.00223 | 21 | 16 | 2
157 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včt likvidace křídel | kus | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.648 | 21 | 16 | 2
158 | K | 766 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
159 | K | 766 | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | M | MAT | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m nebo plast | m | 6.6 |  | 0 | 0.005 | 0.033 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
161 | M | MAT | 611400160 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 60 x 120 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 | kus | 15 |  | 0 | 0.0187 | 0.2805 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
162 | M | MAT | 611400280 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 180 x 105 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 | kus | 5 |  | 0 | 0.0311 | 0.1555 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
163 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | M | MAT | 611400130 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 60 cm 5ti komorový profil s vyztužením, izolační dvojsklo U = 1,1 | kus | 5 |  | 0 | 0.0073 | 0.0365 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
165 | M | MAT | 611400270 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 120 cm 5ti komorový profil s vyztužením, izolační dvojsklo U = 1,1 | kus | 3 |  | 0 | 0.0249 | 0.0747 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
166 | M | MAT | 611601880 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm včt kování a podříznutí | kus | 2 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  |  | 1
167 | K | PK | 767001R | D+M ocel poklopu zatepleného 10 cm izolace cca 40 x 40 cm včt rámu, osaz přípravku a povrch úpravy- do stávajícícho otvoru v beton stropu | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
168 | K | PK | 767002R | Úprava stáv poklopu cca 50 x 50 cm ( vsazení osazovacího přípravku, zateplení 10 cm polystyren, nátěr ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
169 | K | 767 | 767132812 | Demontáž příček svařovaných- plechové koje jednotlivých WC včt likvidace | m2 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.99 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 4.1401 |  | 0 |  |  | 1
170 | K | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 40 |  | 0 | 0.00062 | 0.0248 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
171 | K | 771 | 771574115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2- " dlažba na dlažbu " | m2 | 75.2 |  | 0 | 0.00345 | 0.25944 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
172 | M | MAT | 597614330 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - protiskluz dle ČSN, | m2 | 85.455 |  | 0 | 0.0192 | 1.6407 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
173 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 99 |  | 0 | 0.0035 | 0.3465 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
174 | M | MAT | 597611550 | dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. včt soklu | m2 | 118 |  | 0 | 0.0155 | 1.829 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
175 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu + očištění pův dlažby pro lepení dlažeb | m2 | 8 |  | 0 | 0.0003 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
176 | K | 771 | 771591161 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby | m | 6.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
177 | M | MAT | 590541530 | profil dilatační např Schlüter-DILEX-AKSN, hliník, AKSN 100 …* (10 x 2500 mm) | m | 6.82 |  | 0 | 4e-05 | 0.0002728 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
178 | K | 771 | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 4.8 |  | 0 | 0.0002 | 0.00096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
179 | M | MAT | 590541140 | profil přechodový např Schlüter-RENO-AEV, hliník matně eloxovaný, AEVT 175 B40 (17,5 x 40 x 2500 mm) | m | 5.28 |  | 0 | 4e-05 | 0.0002112 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
180 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad, cca 1/2 výměry | m2 | 4 |  | 0 | 0.00715 | 0.0286 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
181 | K | 771 | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 4 |  | 0 | 0.00179 | 0.00716 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
182 | K | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  |  | 1
183 | K | 775 | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty ( zakrytí podprahové výztuhy zárubní v úrovni podlah ) | m | 12 |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
184 | M | MAT | 553431190R | hliníkový přechodový profil např Multifloor dub, buk, javor, třešeň š 50-60 mm | m | 12 |  | 0 | 0.00021 | 0.00252 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.43308 |  | 0.0368 |  |  | 1
185 | K | 776 | 776491112R | D+M lišty přechodové/ ukončovací mezi zádveřím a m.č. 10 a m.č. 10 a 8, 13 | m | 3.5 |  | 0 | 0.0002 | 0.0007 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
186 | K | 776 | 776491113R | D+M lišty ukončovací rohové ( čílko různá úroveň podlah ) | m | 4 |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
187 | K | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových včt soklíků a čílka ( různé úrovně podlah ) | m2 | 43 |  | 0 | 0.00027 | 0.01161 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
188 | M | MAT | 284122850 | podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm barevnost dle uživatele, včt soklíků | m2 | 43 |  | 0 | 0.00283 | 0.12169 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
189 | K | 776 | 776551830 | Demontáž povlakových podlah volně položených včt likvidace koberec m.č. 0.10 | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0368 | 21 | 16 | 2
190 | K | 776 | 776573111 | Položení textilních rohoží čistících zón- zádveří na pův povrch teraca | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
191 | M | MAT | 697521000R | rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP do PVC podkladu s gumovou náběh lištou výška cca 2 cm | m2 | 4 |  | 0 | 0.0042 | 0.0168 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
192 | K | 776 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím a zametením | m2 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
193 | K | 776 | 776590120 | Úprava podkladu nášlapných ploch tmelením- prahy pův dveří | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
194 | M | MAT | 246361100 | tmel latexový stěrkový bílý V 5010 (á 1,6 kg) | kg | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
195 | K | 776 | 776590130 | Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením- pův želbet podlaha m.č. 0.12 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
196 | M | MAT | 585817110 | hmota podlahová samonivelační weber.floor 4150 25 kg | t | 0.05 |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
197 | K | 776 | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 43 |  | 0 | 0.00536 | 0.23048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
198 | K | 776 | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 3.4546 |  | 0.05742 |  |  | 1
199 | K | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 206 |  | 0 | 0.003 | 0.618 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
200 | M | MAT | 597610390 | obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. - c.ú. 200,- Kč/m2 | m2 | 214.24 |  | 0 | 0.0126 | 2.6994 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
201 | M | MAT | 597610390R | dtto ale kolem oken v paře- stejné nebo obdobné jako původní obklady | m2 | 5 |  | 0 | 0.0126 | 0.063 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
202 | K | 781 | 781414112R | dtto ale špalety a parapety oken v patře a parapet okna šatna | m2 | 2.5 |  | 0 | 0.003 | 0.0075 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
203 | K | 781 | 781463811 | Demontáž obkladů dlaždic z teraca tl do 20 mm lepených - parapety oken | m2 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0638 | 0.05742 | 21 | 16 | 2
204 | K | 781 | 781493611 | D +M plastových mřížek větracích 15/30-20/30 včt dmtž a likvidace původních | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
205 | K | 781 | 781493611a | D+M plast dvířek 25/25- revizní pro kanalizaci- do SDK kastlíku zakrytí stoupačky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
206 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken, rohy , horní hrana | m | 215 |  | 0 | 0.00031 | 0.06665 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
207 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.056495 |  | 0 |  |  | 1
208 | K | 783 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email- nové zárubně | m2 | 2 |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
209 | K | 783 | 783221111a | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- potrubí UT registry včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 75 |  | 0 | 0.00051 | 0.03825 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
210 | K | 783 | 783221111b | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- nové zárubně i původní včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 20 |  | 0 | 0.00051 | 0.0102 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
211 | K | 783 | 783414240R | Nátěry olejové potrubí UT do DN 50 jednonásobné, 1x email a základní včt očištění a obroušení pův nátěru a příp tmelení | m | 48 |  | 0 | 7e-05 | 0.00336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
212 | K | 783 | 783414240Ra | Dtto potrubí hydrant | m | 1.5 |  | 0 | 7e-05 | 0.000105 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
213 | K | 783 | 783414241R | Nátěry olejové těles UT 1x email a základní včt očištění a obroušení pův nátěru a příp tmelení ( 9 ks litin těles ) | m2 | 36 |  | 0 | 7e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
214 | K | 783 | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením- email sokl pro lepení obkladů | m2 | 104 |  | 0 | 1e-05 | 0.00104 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.51094 |  | 0.11222 |  |  | 1
215 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m + zdrsnění podkladu pro lepení obkladů | m2 | 362 |  | 0 | 0.001 | 0.362 | 0.00031 | 0.11222 | 21 | 16 | 2
216 | K | 784 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
217 | K | 784 | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky včt oškrab původních a drobných oprav štuků | m2 | 199 |  | 0 | 0.00026 | 0.05174 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
218 | K | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m- SDK | m2 | 25 |  | 0 | 0.00029 | 0.00725 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
219 | K | 784 | 784221101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včt vyspravení a drobných oprav štuků ( do 5 % plochy ) | m2 | 306 |  | 0 | 0.00029 | 0.08874 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
220 | K | 784 | 784221141R | Malby za mokra dobře otěruvzdorné dvojnásobné barevné prodyšné na sanační omítku do v. 1,5 m | m2 | 121 |  | 0 | 1e-05 | 0.00121 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
221 | K | PK | 0210010R | Dmtž a D+M nových vypínačů osvětlení | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
222 | K | PK | 021003R | dmtž a likvidace pův svítidel ( stropní a nástěnné ) | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
223 | K | PK | 021004R | dmtž a likvidace původ vypínače + D+M nového | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
224 | K | PK | 021005R | Přívod elektro pro bojler z rozvaděče v chodbě vedeno v lištách cca 10 bm včt jističe , 2 x průraz zdi tl 50 cm a ukončení v krabici ( zásuvce ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
225 | K | PK | 021007R | D+M nová svítidla stropní/nástěnná přisazená | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
226 | K | PK | 021009R | D+M nová svítidla stropní 60/60 do podhledu- WC chlapci, dívky včt prodložení přívod kabelu ze stropu do podhledu | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | N01 | Rezerva |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
227 | K | PK | N001R | Rezerva na práce nepředpokládané projektem- stav zakrytých kcí atd ( 5% z ceny díla bez DPH ) | % | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 49.726 |  | 85.4281