## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU- VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce sociálek MD FXŠ | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 098
| Název objektu |  |  | sociálky | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 098f
| Název části | [11 empty] | Místo | Liberec
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | MML
| Projektant |  |  | xxx
| Zhotovitel |  |  | xxx
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Boris Weinfurter | [7 empty] | 06.10.2015
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | %
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | %
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % |  | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % |  | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce sociálek MD FXŠ
Objekt: | sociálky
Část:
JKSO:
Objednatel: | MML
Zhotovitel: | xxx
Datum: | 06.10.2015
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 10.5027 | 16.0911
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 2.0977 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 8.3912 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.01375 | 16.0911
997 | Přesun sutě | 0 | 0 | 0
998 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 4.9344 | 1.2321
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.084 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.029655 | 0.091215
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.09074 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.28677 | 0.39234
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.0007 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0.03744 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0.3989 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.02567 | 0.00501
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.22193 | 0.74056
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.81894 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0.00075 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0.003
777 | Podlahy lité | 0 | 0.0632 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 2.7997 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.01797 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.058066 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
N00 | Nepojmenované práce | 0 | 0 | 0
N01 | Rezerva | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 15.4371 | 17.3232

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce sociálek MD FXŠ
Objekt: |  | sociálky
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | MML
Zhotovitel: |  | xxx
Datum: |  | 06.10.2015
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 10.5027 |  | 16.0911 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.0977 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 011 | 342272248R | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včt kotvení a povrch úpravy pod obklady | m2 | 2.5 |  | 0 | 0.05217 | 0.13043 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 011 | 342272248R | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včt kotvení a povrch úpravy pod obklady | m2 | 3.5 |  | 0 | 0.05217 | 0.1826 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 011 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček | m2 | 5.5 |  | 0 | 0.08707 | 0.47889 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 011 | 342272423 | Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček | m2 | 3 |  | 0 | 0.08707 | 0.26121 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 011 | 342272523R | Příčky tl 180 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3- dozdění stáv příček | m2 | 2.7 |  | 0 | 0.10422 | 0.28139 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 011 | 346244354 | Obezdívka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včt povrch úpravy pod obklady | m2 | 4.5 |  | 0 | 0.0848 | 0.3816 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 011 | 346244354 | Obezdívka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včt povrch úpravy pod obklady | m2 | 2 |  | 0 | 0.0848 | 0.1696 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 011 | 346244354 | Obezdívka ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong- podomítkové WC moduly včt povrch úpravy pod obklady | m2 | 2.5 |  | 0 | 0.0848 | 0.212 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 8.3912 |  | 0 |  |  | 1
9 | K | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem | m2 | 25 |  | 0 | 0.0057 | 0.1425 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem | m2 | 6 |  | 0 | 0.0057 | 0.0342 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 014 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10%- mezi obklady a podhledem | m2 | 20 |  | 0 | 0.0057 | 0.114 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po osek obkladech cca 1/2 výměry | m2 | 36.5 |  | 0 | 0.01575 | 0.57488 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po osek obkladech cca 1/2 výměry | m2 | 8 |  | 0 | 0.01575 | 0.126 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 011 | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně- vyrovnání po osek obkladech cca 1/2 výměry | m2 | 25 |  | 0 | 0.01575 | 0.39375 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 011 | 612321111R | dtto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady | m2 | 73 |  | 0 | 0.01575 | 1.1498 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 612321111R | dtto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady | m2 | 15 |  | 0 | 0.01575 | 0.23625 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 011 | 612321111R | dtto tenkovrstvá stěrka pro vyrovnání původních stěn pod obklady | m2 | 72 |  | 0 | 0.01575 | 1.134 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- dozdívky příček | m2 | 16 |  | 0 | 0.01838 | 0.29408 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- dozdívky příček | m2 | 6 |  | 0 | 0.01838 | 0.11028 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou- geotextilie chodba, přístup hala | m2 | 60 |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou- geotextilie chodba, přístup hala | m2 | 30 |  | 0 | 0.00012 | 0.0036 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 011 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou- geotextilie chodba, přístup hala | m2 | 40 |  | 0 | 0.00012 | 0.0048 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - ve fasádě po vybourání oken ( břízolit ) nebo tmelení | m | 4 |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - ve fasádě po vybourání oken ( břízolit ) nebo tmelení | m | 2 |  | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 014 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým- rozvod vody v podlaze | m3 | 0.2 |  | 0 | 2.2563 | 0.45127 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | 011 | 632451425 | Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný- vyrovnání rozdílu předsíň x sprchy | m2 | 6.5 |  | 0 | 0.04468 | 0.29042 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | K | 011 | 632451445 | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě | m2 | 16 |  | 0 | 0.08936 | 1.4298 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | 011 | 632451445 | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě | m2 | 4 |  | 0 | 0.08936 | 0.35744 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | 011 | 632451445 | Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný- vyrovnání po vybourané dlažbě | m2 | 17.1 |  | 0 | 0.08936 | 1.5281 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.01375 |  | 16.0911 |  |  | 1
30 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 5 |  | 0 | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | 0.00013 | 0.0026 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory + chodba | m2 | 60 |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory + chodba | m2 | 10 |  | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory + chodba | m2 | 30 |  | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včt obkladů- sprch kout včt podezdívky | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.6525 | 21 | 4 | 2
37 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm včt obkladů- sprch kout včt podezdívky | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.783 | 21 | 4 | 2
38 | K | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné části podkladního betonu ( 5 cm )- WC | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.76 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné části podkladního betonu ( 5 cm )- WC | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.66 | 21 | 4 | 2
40 | K | 013 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné části podkladního betonu ( 5 cm )- WC | m3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.98 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 965042131a | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2- dlažby včt nezbytně nutné části podkladního betonu ( 5 cm )- chodba | m3 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.33 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných- chodba | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.027 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 včt vyvěšení křídel a likvidace | m2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0528 | 21 | 4 | 2
44 | K | 013 | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 včt vyvěšení křídel a likvidace | m2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0288 | 21 | 4 | 2
45 | K | 013 | 971033361R | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm- pro odvětrání včt začištění omítky | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.198 | 21 | 4 | 2
46 | K | 013 | 971033361R | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm- pro odvětrání včt začištění omítky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 21 | 4 | 2
47 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky | m2 | 73 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.964 | 21 | 4 | 2
48 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.02 | 21 | 4 | 2
49 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včt nezbytně nutné podklad omítky | m2 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.536 | 21 | 4 | 2
50 | K | 005 | 985131311R | Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
51 | K | 005 | 985131311R | Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | 005 | 985131311R | Ruční dočištění podkladu po vybourání podklad bet mazaniny, zametení a penetrace | m2 | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně- do 50 ti m | t | 17.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 17.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
56 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km- 5 km | t | 17.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
57 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné) | t | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné) | t | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických a betonových materiálů na skládce (skládkovné) | t | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | K | 013 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | K | 013 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
62 | K | 013 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | K | 013 | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
64 | K | 013 | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
65 | K | 013 | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
66 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
67 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
68 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 10.539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 4.9344 |  | 1.2321 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.084 |  | 0 |  |  | 1
70 | K | 711 | 711113127R | izolace stěn a podlahy sprch koutu včt izolačních pásek rohy např Terranova | m2 | 8 |  | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 711 | 711113127R | izolace stěn a podlahy sprch koutu včt izolačních pásek rohy např Terranova | m2 | 20 |  | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.029655 |  | 0.091215 |  |  | 1
72 | K | PK | 721001R-1 | Stavební přípomoce- rýhy, záhozy, prostupy ( obsekání a následné začištění kanal potrubí u napojení WC ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | PK | 721001R-2 | Stavební přípomoce- rýhy, záhozy, prostupy ( obsekání a následné začištění kanal potrubí u napojení WC ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | PK | 721001R-k | Stavební přípomoce- rýhy, záhozy, prostupy ( obsekání a následné začištění kanal potrubí u napojení WC ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 umyvadla včt tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod | m | 5 |  | 0 | 0.00052 | 0.0026 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 umyvadla včt tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod | m | 3 |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 umyvadla včt tvarovek, výpustek a napoj na stáv rozvod | m | 10 |  | 0 | 0.00052 | 0.0052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 pisoáry včt tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky | m | 5 |  | 0 | 0.00077 | 0.00385 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 pisoáry včt tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky | m | 2 |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 721 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 pisoáry včt tvarovek, výpustek a napoj na stoupačky | m | 5 |  | 0 | 0.00077 | 0.00385 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100/125 - dopojení klozetů | m | 2 |  | 0 | 0.00177 | 0.00354 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100/125 - dopojení klozetů | m | 0.5 |  | 0 | 0.00177 | 0.000885 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100/125 - dopojení klozetů | m | 1 |  | 0 | 0.00177 | 0.00177 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 721210818 | Demontáž vpustí vanových DN 100- sprcháč | kus | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02027 | 0.050675 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 721210818 | Demontáž vpustí vanových DN 100- sprcháč | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02027 | 0.04054 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 1 |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | M | MAT | 551617190 | vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 | kus | 1 |  | 0 | 0.00134 | 0.00134 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
88 | K | 721 | 721211912 | Montáž vpustí podlahových DN 50/75 | kus | 2 |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | M | MAT | 551617190 | vpusť podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70 DN 40/50,DN 75/110 | kus | 2 |  | 0 | 0.00134 | 0.00268 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
90 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 721 | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.09074 |  | 0 |  |  | 1
94 | K | PK | 722001R-1 | Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí ( odhad ) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | PK | 722001R-2 | Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí ( odhad ) | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | PK | 722001R-k | Vybourání a likvidace stáv vodovodního potrubí ( odhad ) | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | PK | 722002R-1 | stavební přípomoce, sekání a zához rýh v podlaze i ve zdivu, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | PK | 722002R-2 | stavební přípomoce, sekání a zához rýh v podlaze i ve zdivu, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | PK | 722002R-k | stavební přípomoce, sekání a zához rýh v podlaze i ve zdivu, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | K | PK | 722003R-k | Ventil uzavírací na plast potrubí PPR D 25x4,2- ve sklepě před přechodem na původní rozvod | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 722174022R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včt napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet urinály atd | m | 45 |  | 0 | 0.00078 | 0.0351 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 721 | 722174022R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včt napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet urinály atd | m | 12 |  | 0 | 0.00078 | 0.00936 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 721 | 722174022R | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm včt napoj na stáv rozvod, tvarovek, nástěnek a roh ventilů pro baterie, klozety, bidet urinály atd | m | 30 |  | 0 | 0.00078 | 0.0234 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV ( bidet a umyv hyg kabina ) | m | 13 |  | 0 | 0.00012 | 0.00156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV ( bidet a umyv hyg kabina ) | m | 6 |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm- TUV ( bidet a umyv hyg kabina ) | m | 10 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 45 |  | 0 | 0.00019 | 0.00855 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 12 |  | 0 | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 40 |  | 0 | 0.00019 | 0.0076 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 45 |  | 0 | 1e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 12 |  | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 40 |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 721 | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.28677 |  | 0.39234 |  |  | 1
114 | K | PK | 725001R-1 | Dmtž a likvidace zásobníků toalet papíru | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | PK | 725001R-2 | Dmtž a likvidace zásobníků toalet papíru a mýdelníků | soub | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | PK | 725001R-k | Dmtž a likvidace zásobníků toalet papíru a mýdelníků | soub | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | PK | 725002R-1 | D+M skříňka nad umyvadlo s dvířky ( zrcadlo, poličky ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | PK | 725002R-k | D+M napájecí zdroj pro 2 urinály včt připojení na elektroinstalaci | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | PK | 725003R-1 | D+M zásobník tekutého mýdla chrom | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | PK | 725003R-2 | D+M zásobník tekutého mýdla chrom | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | PK | 725003R-k | D+M zásobník tekutého mýdla chrom | soub | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | PK | 725004R-1 | D+M zrcadlo lepené na obklad ( do rastru spár ) cca 80/60 cm | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | PK | 725004R-2 | D+M zrcadlo lepené na obklad ( do rastru spár ) cca 60/60 cm | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | PK | 725004R-k | D+M zrcadlo lepené na obklad ( do rastru spár ) cca 80/60 cm | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | PK | 725005R-1 | D+M WC štětka závěsná na zeď chrom | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | PK | 725005R-2 | D+M WC štětka závěsná na zeď | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | PK | 725005R-k | D+M WC štětka závěsná na zeď chrom | soub | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | PK | 725006R-1 | D+M zásobník toalet papíru do kabinek chrom | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | PK | 725006R-2 | D+M zásobník toalet papíru do kabinek | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | PK | 725006R-k | D+M zásobník toalet papíru do kabinek chrom | soub | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | PK | 725007R-1 | D+M zástěna sprchový kout ( folie na tyči ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | PK | 725007R-2 | D+M zástěna sprchový kout ( folie na tyči ) | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | PK | 725008R-1 | D+M odpadkový koš | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | PK | 725008R-2 | D+M odpadkový koš | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | PK | 725008R-k | D+M odpadkový koš | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | K | PK | 725009R-1 | D+M podomítkový modul ( WC systém pro závěsné klozety ) se samonosným ocel rámem např JIKA včt splach tlačítka single flush | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
137 | K | PK | 725009R-2 | D+M podomítkový modul ( WC systém pro závěsné klozety ) se samonosným ocel rámem např JIKA včt splach tlačítka single flush | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
138 | K | PK | 725009R-k | D+M podomítkový modul ( WC systém pro závěsné klozety ) se samonosným ocel rámem např JIKA včt splach tlačítka single flush | soub | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
139 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.1368 | 21 | 16 | 2
140 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0342 | 21 | 16 | 2
141 | K | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi včt sedátka a likvidace | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0684 | 21 | 16 | 2
142 | K | 721 | 725112021R | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např JIKA LYRA včt plast sedátka | soubor | 4 |  | 0 | 0.02275 | 0.091 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
143 | K | 721 | 725112021R | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např JIKA LYRA včt plast sedátka | soubor | 1 |  | 0 | 0.02275 | 0.02275 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | K | 721 | 725112021R | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním např JIKA LYRA včt plast sedátka | soubor | 2 |  | 0 | 0.02275 | 0.0455 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 721 | 725121512 | D+M pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním, radarový senzor síťové napájení - např JIKA GOLEM ANTIVANDAL, včt připoj na vodu a kanalizaci | soubor | 2 |  | 0 | 0.01678 | 0.03356 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
146 | K | 721 | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem včt likvidace | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01107 | 0.02214 | 21 | 16 | 2
147 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.05838 | 21 | 16 | 2
148 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 16 | 2
149 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 | 21 | 16 | 2
150 | K | 721 | 725211601R | D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon | soubor | 3 |  | 0 | 0.01458 | 0.04374 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
151 | K | 721 | 725211601R | D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon | soubor | 1 |  | 0 | 0.01458 | 0.01458 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
152 | K | 721 | 725211601R | D+M umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm + nerez sifon | soubor | 2 |  | 0 | 0.01458 | 0.02916 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
153 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00468 | 21 | 16 | 2
154 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 16 | 2
155 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 včt likvidace | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00624 | 21 | 16 | 2
156 | K | 721 | 725829121 | D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové | kus | 3 |  | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
157 | K | 721 | 725829121 | D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové | kus | 1 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
158 | K | 721 | 725829121 | D+M baterie umyvadlové nástěnné pákové | kus | 2 |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
159 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
160 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | K | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  |  | 1
162 | K | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 3 |  | 0 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
163 | K | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | K | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
165 | K | PK | 735001R-1 | Dmtž a zpět mtž těles UT včt vypuštění a napuštění systému | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
166 | K | PK | 735001R-2 | Dmtž a zpět mtž těles UT včt vypuštění a napuštění systému | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
167 | K | PK | 735001R-k | Dmtž a zpět mtž těles UT včt vypuštění a napuštění systému | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
168 | K | PK | 735002R-1 | Vsazení uzavíracích ventilů do potrubí UT k tělesům včt nezbytně nutné úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
169 | K | PK | 735002R-2 | Vsazení uzavíracích ventilů do potrubí UT k tělesům včt nezbytně nutné úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
170 | K | PK | 735002R-k | Vsazení uzavíracích ventilů do potrubí UT k tělesům včt nezbytně nutné úpravy potrubí | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.03744 |  | 0 |  |  | 1
171 | K | PK | 751001R-1 | D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150 včt vypínače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
172 | K | PK | 751001R-2 | D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150 včt vypínačů | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
173 | K | PK | 751001R-k | D+M ventilátoru pro odvětrání WC D do 150 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
174 | K | 751 | 751398012R | D+ Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
175 | K | 751 | 751398012R | D+ Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
176 | K | 751 | 751398012R | D+ Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
177 | K | 751 | 751398041R | D + Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
178 | K | 751 | 751398041R | D + Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
179 | K | 751 | 751510042R | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 150 mm včt tvarovek ( kolen ) | m | 11 |  | 0 | 0.00312 | 0.03432 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
180 | K | 751 | 751510042R | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 150 mm včt tvarovek ( kolen ) | m | 1 |  | 0 | 0.00312 | 0.00312 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
181 | K | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0.3989 |  | 0 |  |  | 1
182 | K | PK | 763001R-k | SDK " kastlík"- zakrytí kanal potrubí WC ženy | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
183 | K | 763 | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 4 |  | 0 | 0.01292 | 0.05168 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
184 | K | 763 | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 17.1 |  | 0 | 0.01292 | 0.22093 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
185 | K | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
186 | M | MAT | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 včt těsnících pásek po obvodu a u prostupů | m2 | 4.4 |  | 0 | 0.00014 | 0.000616 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
187 | K | 763 | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
188 | M | MAT | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 včt těsnících pásek po obvodu a u prostupů | m2 | 18.81 |  | 0 | 0.00014 | 0.0026334 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
189 | K | 763 | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 16 |  | 0 | 0.00139 | 0.02224 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
190 | M | MAT | 590305960 | podhled kazetový např Casobianca, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm | m2 | 16.8 |  | 0 | 0.006 | 0.1008 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
191 | K | 763 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.02567 |  | 0.00501 |  |  | 1
192 | K | PK | 764001R-k | Dmtž a zpět mtž oplech stříšky popelnice pro přístup k parapetům | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
193 | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 21 | 16 | 2
194 | K | 764 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 21 | 16 | 2
195 | K | 764 | 764246403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 16 |  | 0 | 0.00151 | 0.02416 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
196 | K | 764 | 764246403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00151 | 0.00151 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
197 | K | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.22193 |  | 0.74056 |  |  | 1
198 | K | PK | 766001R-1 | Označení dveří - WC muži/ženy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
199 | M | MAT | 611400210R | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 bílé včt ovládacího táhla | kus | 1 |  | 0 | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
200 | K | PK | 766001R-2 | Označení dveří - WC muži/ženy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
201 | K | PK | 766001R-k | Označení dveří - WC muži/ženy | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
202 | M | MAT | 611400210R | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 90 cm 5ti komorový profil s vyztužením U = 1,1 bílé včt ovládacího táhla | kus | 2 |  | 0 | 0.0093 | 0.0186 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
203 | K | 766 | 766421812R | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2- omítnutý heraklit | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.0986 | 21 | 16 | 2
204 | K | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.18776 | 21 | 16 | 2
205 | K | 766 | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.1368 | 21 | 16 | 2
206 | K | 766 | 766622216R | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva včt ovládacího táhla | kus | 2 |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
207 | K | 766 | 766622216R | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva včt ovládacího táhla | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
208 | K | 766 | 766660001R | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
209 | M | MAT | 611601260R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování | kus | 3 |  | 0 | 0.0138 | 0.0414 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
210 | M | MAT | 611601860R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm včt kování | kus | 2 |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
211 | M | MAT | 611601580R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm včt kování | kus | 2 |  | 0 | 0.0155 | 0.031 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
212 | K | 766 | 766660001R | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
213 | M | MAT | 611601260R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování | kus | 1 |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
214 | K | 766 | 766660001R | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
215 | M | MAT | 611601260R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm včt kování | kus | 4 |  | 0 | 0.0138 | 0.0552 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
216 | M | MAT | 611601580R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm včt kování | kus | 1 |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
217 | K | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 21 | 4 | 2
218 | K | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 21 | 16 | 2
219 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 + likvidace | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 | 21 | 16 | 2
220 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 + likvidace | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 21 | 16 | 2
221 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 + likvidace | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.12 | 21 | 16 | 2
222 | K | 766 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
223 | M | MAT | 611871210 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
224 | K | 766 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
225 | M | MAT | 611871210 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
226 | M | MAT | 611871410 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
227 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.81894 |  | 0 |  |  | 1
228 | K | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
229 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 3 |  | 0 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
230 | M | MAT | 597611550 | dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. včt soklu | m2 | 3.576 |  | 0 | 0.0155 | 0.055428 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
231 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 4 |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
232 | M | MAT | 597611550 | dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. včt soklu | m2 | 4.767 |  | 0 | 0.0155 | 0.073888 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
233 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 17.1 |  | 0 | 0.0035 | 0.05985 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
234 | M | MAT | 597611550 | dlaždice keramické např RAKO - (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. včt soklu | m2 | 20.384 |  | 0 | 0.0155 | 0.31595 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
235 | K | 771 | 771591172 | Montáž profilu pro schodové hrany | m | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
236 | M | MAT | 590541410 | profil schodový Schlüter-TREP-E, ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6, TE 30/100 (3 x 1000 mm) | m | 2.2 |  | 0 | 3e-05 | 6.6e-05 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
237 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC | m2 | 19 |  | 0 | 0.00715 | 0.13585 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
238 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC | m2 | 4 |  | 0 | 0.00715 | 0.0286 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
239 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa- odhad pod dlažbu i litou stěrku na WC | m2 | 17.1 |  | 0 | 0.00715 | 0.12226 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
240 | K | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0.00075 |  | 0 |  |  | 1
241 | K | 775 | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty ( mezi WC a chodbou ) | m | 2 |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
242 | M | MAT | 553431190R | hliníkový přechodový profil např Multifloor - chrom, dub, buk, javor, třešeň š 50-60 mm | m | 2 |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
243 | K | 775 | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty ( mezi WC a chodbou ) | m | 1 |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
244 | M | MAT | 553431190R | hliníkový přechodový profil např Multifloor - chrom, dub, buk, javor, třešeň š 50-60 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 |  |  | 1
245 | K | 776 | 776200820 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů- za vstup dveřmi | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 21 | 16 | 2
| D |  | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0.0632 |  | 0 |  |  | 1
246 | K | 777 | 777510004R | Podlahy ze stěrky epoxidové např Sikafloor 262 AS antistatická hladká samonivelizační stěrka tl 2 mm s barevnými vsypy | m2 | 16 |  | 0 | 0.00395 | 0.0632 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
247 | K | 777 | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | % | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2.7997 |  | 0 |  |  | 1
248 | K | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 73 |  | 0 | 0.003 | 0.219 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
249 | M | MAT | 597610390 | obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. - c.ú. 200,- Kč/m2 | m2 | 75.92 |  | 0 | 0.0126 | 0.95659 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
250 | K | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 22 |  | 0 | 0.003 | 0.066 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
251 | M | MAT | 597610390 | obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. - c.ú. 200,- Kč/m2 | m2 | 22.88 |  | 0 | 0.0126 | 0.28829 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
252 | K | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 75 |  | 0 | 0.003 | 0.225 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
253 | M | MAT | 597610390 | obkládačky keramické např RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. - c.ú. 200,- Kč/m2 | m2 | 78 |  | 0 | 0.0126 | 0.9828 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
254 | K | 781 | 781493611 | D +M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmtž a likvidace původních | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
255 | K | 781 | 781493611 | D +M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmtž a likvidace původních | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
256 | K | 781 | 781493611 | D +M plastových mřížek větracích nebo dvířek 15/30-30/30 včt dmtž a likvidace původních | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
257 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana | m | 90 |  | 0 | 0.00031 | 0.0279 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
258 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana | m | 20 |  | 0 | 0.00031 | 0.0062 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
259 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem-kolem oken a zárubní , rohy , horní hrana | m | 90 |  | 0 | 0.00031 | 0.0279 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
260 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.01797 |  | 0 |  |  | 1
261 | K | 783 | 783221111a | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 10 |  | 0 | 0.00051 | 0.0051 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
262 | K | 783 | 783221111a | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 4 |  | 0 | 0.00051 | 0.00204 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
263 | K | 783 | 783221111a | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- tělesa UT včt konzol a včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 4 |  | 0 | 0.00051 | 0.00204 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
264 | K | 783 | 783221111b | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 7 |  | 0 | 0.00051 | 0.00357 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
265 | K | 783 | 783221111b | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 1 |  | 0 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
266 | K | 783 | 783221111b | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- původní zárubně včt oškrab pův nátěru a tmelení | m2 | 5 |  | 0 | 0.00051 | 0.00255 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
267 | K | 783 | 783414340R | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní včt očištění a odstranění původ nátěru a tmelení | m | 20 |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
268 | K | 783 | 783414340R | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní včt očištění a odstranění původ nátěru a tmelení | m | 3 |  | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
269 | K | 783 | 783414340R | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné, 1x email a základní včt očištění a odstranění původ nátěru a tmelení | m | 1 |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.058066 |  | 0 |  |  | 1
270 | K | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové štuky WC | m2 | 16 |  | 0 | 0.00026 | 0.00416 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
271 | K | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové štuky WC | m2 | 16 |  | 0 | 0.00026 | 0.00416 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
272 | K | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - nové štuky WC | m2 | 17.1 |  | 0 | 0.00026 | 0.004446 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
273 | K | 784 | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav štuků | m2 | 112 |  | 0 | 0.00026 | 0.02912 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
274 | K | 784 | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav štuků | m2 | 6 |  | 0 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
275 | K | 784 | 784211101R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- pův omítky WC a chodba včt oškrab původních a drobných oprav štuků | m2 | 25 |  | 0 | 0.00026 | 0.0065 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
276 | K | 784 | 784331001R | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m- včt očištění- strop pod pův podhledem | m2 | 4 |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
277 | K | 784 | 784331001R | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m- včt očištění- strop pod pův podhledem | m2 | 25 |  | 0 | 0.00028 | 0.007 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
278 | K | PK | 021001R-1 | D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
279 | K | PK | 021001R-2 | D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
280 | K | PK | 021001R-k | D+M elektrický vysoušeč rukou např JET DRYER | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
281 | K | PK | 021002R-k | dmtž a likvidace čidel k svítidlům | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
282 | K | PK | 021003R-1 | dmtž a likvidace pův svítidel ( stropní a nástěnné ) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
283 | K | PK | 021003R-2 | dmtž a likvidace pův svítidel ( stropní a nástěnné ) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
284 | K | PK | 021003R-k | dmtž a likvidace pův svítidel ( stropní a nástěnné ) | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
285 | K | PK | 021004R-k | D+M reproduktoru pro oznámení začátku představení ( napojení na místní rozhlas cca 15 m ) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
286 | K | PK | 021005R-1 | nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize- pouze v místnosti, od vypínačů na chodbě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
287 | K | PK | 021005R-2 | nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize- pouze v místě, od vypínačů na chodbě | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
288 | K | PK | 021005R-k | nové rozvody elektroinstalace v mědi + revize, včt dmtž a likvidace pův rozvodů- připojeno z rozvaděče v místě ( chodba ) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
289 | K | PK | 021006R-1 | stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
290 | K | PK | 021006R-2 | stavební přípomoce ( sekání, rýhy, prostupy, záhozy ) | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
291 | K | PK | 021006R-k | stavební přípomoce- sekání, rýhy, záhozy, prostupy | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
292 | K | PK | 021007R-1 | D+M nová svítidla nástěnná přisazená - do vhkého prostředí | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
293 | K | PK | 021007R-2 | D+M nová svítidla nástěnná přisazená - do vlhka | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
294 | K | PK | 021007R-k | D+M nová svítidla stropní 60x60 cm - do podhledu- předsíně a pisoáry | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
295 | K | PK | 021008R-k | D+M nová svítidla nástěnná- kabinky WC | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
296 | K | PK | 021009R-1 | Dmtž a D+M nových vypínačů osvětlení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
297 | K | PK | 021009R-2 | Dmtž a D+M nových vypínačů osvětlení | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
298 | K | PK | 021009R-k | Dmtž a D+M nových vypínačů osvětlení | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
299 | K | PK | 021010R-2 | D+M nových zásuvek u umyvadel | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
300 | K | PK | 021010R-k | D+M nových čidel vypínačů osvětlení | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
301 | K | PK | 021011R-k | D+M nových svítidel chodba- nouzová se zeleným značením | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | N00 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | N01 | Rezerva |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
302 | K | PK | N001R | Rezerva na práce nepředpokládané projektem- stav zakrytých kcí atd ( 5% z ceny díla bez DPH ) | % | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 15.4371 |  | 17.3232