Pozice: 1

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	3 * 1-DÍLNÉ FIXNÍ OKNO,

2 * 1-DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO,

2-DÍLNÉ VCHODOVÉ DV.PRAVÉ

-pProfil:$

-pŠířka:$ 	4150 mm

-pVýška:$ 	2690 mm

-pBarva:$ 	bílá

-pVýplň:$ 	Ug1,1,

-Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	pevně v rámu

2	sklopné klika nahoře

3	pevně v rámu

4	pevně v rámu

5	sklopné klika nahoře

6	VD levé štulp dovnitř otv.

7	VD pravé hlavní dovnitř otv.

Jednotková cena bez DPH:

0 Kč

Pozice: 2

Množství: 8 ks

-pTYP:$ 	2 * 1-DÍLNÉ FIXNÍ OKNO,

4 * 1-DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO,

2 * 1-DÍLNÉ OKNO

-

-pŠířka:$ 	4150 mm

-pVýška:$ 	2000 mm

-pBarva:$ 	bílá

--Výplň:$ 	Ug1,1

-

-pKování:$ 	Pole + název otvírky:

1	pevně v rámu

2	sklopné klika nahoře

3	otevíravé sklopné pravé

4	sklopné klika nahoře

5	pevně v rámu

6	sklopné klika nahoře

7	otevíravé sklopné pravé

8	sklopné klika nahoře

Klika/klika s krytím, bílá

- FAB vložka VD 45/50 5 kl.

Klička FKS bílá RAL9016

Klička FKS bílá RAL9016

Jednotková cena bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Výpis prvků VZMR

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451

Pozice: 3

Množství: 2 ks

-pTYP:$ 	1-DÍLNÉ OKNO,

2 * 1-DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO,

1-DÍLNÉ FIXNÍ OKNO

-

-pŠířka:$ 	2070 mm

-pVýška:$ 	2000 mm

- Barva:$ 	bílá

--Výplň:$ 	Ug1,1

-

-Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	otevíravé sklopné levé

2	sklopné klika nahoře

3	pevně v rámu

4	sklopné klika nahoře

Jednotková cena bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 4

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	1-DÍLNÉ OKNO

-

-pŠířka:$ 	800 mm

-pVýška:$ 	770 mm

-pBarva:$ 	bílá

--Výplň:$ 	Ug1,1

Cena za kus bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016 logo Vekra

Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	otevíravé sklopné levé

Pozice: 5

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	1-DÍLNÉ OKNO OSL

-pŠířka:$ 	500 mm

-pVýška:$ 	770 mm

-pBarva:$ 	bílá

- Výplň:$ 	Ug1,1

- pKování:$ 	Pole + název otvírky:

1	otevíravé sklopné levé

Cena za kus bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 6

Množství: 6 ks

-pTYP:$ 	1-DÍLNÉ OKNO

-

-pŠířka:$ 	1460 mm

-pVýška:$ 	1430 mm

-pBarva:$ 	bílá

-pVýplň:$ 	Ug1,1

-pKování:$ 	Pole + název otvírky:

1	otvíravé sklopné levé

Cena za kus bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 7

Množství: 6 ks

-pTYP:$ 	2-DÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM

-

-šŠířka:$ 	2100 mm

-pVýška:$ 	1730 mm

-pBarva:$ 	bílá

-pVýplň:$ 	Ug1,1

-pKování:$ 	Pole + název otvírky:

1	otevíravé sklopné levé

2	otevíravé sklopné pravé

Cena za kus bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 8

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	1-DÍLNÉ VCHODOVÉ DV.PRAVÉ

-pŠířka:$ 	950 mm

-pVýška:$ 	2100 mm

-pBarva:$ 	bílá

-pVýplň:$ 	Ug1,1,

-Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	VD pravé dovnitř otv.

Cena za kus:

0 Kč

Cena celkem:

0 Kč

Klika/klika, bílá

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl

- vložka základní stav 45+45 3kl

Pozice: 9

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	6 * 1-DÍLNÉ FIXNÍ OKNO,

1-DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO

-pŠířka:$ 	1200 mm

-pVýška:$ 	4200 mm

-pBarva:$ 	bílá

--Výplň:$ 	Ug1,1

-

-Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	pevně v rámu

2	pevně v rámu

3	pevně v rámu

4	pevně v rámu

5	pevně v rámu

6	pevně v rámu

7	sklopné klika nahoře

Jednotková cena bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Klička FKS bílá RAL9016

Pozice: 10.

Množství: 1 ks

-pTYP:$ 	5 * 1-DÍLNÉ FIXNÍ OKNO,

1-DÍLNÉ VCHODOVÉ DV.PRAVÉ

-pŠířka:$ 	2100 mm

-pVýška:$ 	2680 mm

-pBarva:$ 	bílá

--Výplň:$ 	Ug1,1,

-Kování:$ 	Pole + název otvírky:

1	pevně v rámu

2	pevně v rámu

3	pevně v rámu

4	pevně v rámu

5	VD pravé dovnitř otv.

6	pevně v rámu

Klika/klika STUTTGART, bílá

- cyl.vložka.stavební, 45/50 3kl

- vložka základní stav 45+45 3kl

Jednotková cena bez DPH:

0 Kč

Cena celkem bez DPH:

0 Kč

Cena za montáž, demontáž, zdění						0 Kč bez DPH

Cena likvidace oken a dveří 						0 Kč bez DPH

Cena za dodání a montáž parapetů					0 Kč bez DPH

PVC, bílé, rozměry a počet dle pozic, hl.300mm

Cena dodávky a montáž žaluzií						0 Kč bez DPH

celostínící barva bílá, ,lamela libovolná

Cena přechodového plechu						0 Kč bez DPH

přechodový plech pozink 20x45mm

Cena za zdění MIV vložky tl.150mm, štuk vnitřní a venkovní		0 Kč bez DPH

Cena dopravy bez DPH							0 Kč bez DPH

Cena 		celkem bez   DPH			….  Kč

DPH 21 %			….  Kč

Cena		celkem s   DPH    			….  Kč