## REK D1.4c
VÝKAZ
Stavba: | Přestavba bytu správce na ateliér v objektu | zak.č. 201410250
tělocvičny ZŠ Sokolovská na p.p.č. 1/1
Objekt:
Část: | VZDUCHOTECHNIKA | IČO: 46712551
Objednatel: | Ing.R.Novotný | Zpracoval: J.Kovář
Zhotovitel: | TOPKLIMA spol. s r.o. | Datum: 12.2014
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
| Zařízení vzduchotechniky | 0
1 | zař.č.1 hygienická zařízení | 0
| Celkem | 0

## D1.4.c
VÝKAZ
Stavba: |  | Přestavba bytu správce na ateliér v objektu |  |  | z.č. | 201410250
tělocvičny ZŠ Sokolovská na p.p.č. 1/1
Objekt: |  |  |  |  | JKSO:
Část: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |  | IČO: | 46712551
Objednatel: |  | Ing.R.Novotný |  |  | Zpracoval: | J.Kovář
Zhotovitel: |  | TOPKLIMA spol. s r.o. |  |  | Datum: | 12.2014
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
| 1 | zař.č.1 hygienická zařízení |  |  |  | 0
1 | 1 | ventilátor DN150 stěnový, axiální 160m3/hod., dpext = 50Pa, vestavěný doběh | ks | 1 |  | 0
2 |  | spojovací, těsnící a montážní materiál | kg | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0