## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Liberec-třídaMístoBytu | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | ZS-Sokolovska
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
18.12.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Liberec-třídaMístoBytu
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 18.12.2014
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.22273 | 0.28864
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.00384 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0.03782 | 0.28864
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.0076 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.13972 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.03375 | 0
001 | POZNÁMKY-pro všechny položky | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0.22273 | 0.28864

## Rozpocet
Soupis prací
Stavba: |  | Liberec-třídaMístoBytu
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 18.12.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  | 11
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.22273 |  | 0.28864 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.00384 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 713 | 713411121 | Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet | m | 6 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00384 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Teplovodní potrubí a zařízení: Izolace tepelné topné vody - nové potrubí místo stávají-cího na stoupačce na schodišti bude izolováno návlekovou izolací tl. izolace 15mm. Izolace potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti ? 0,040W/m.K a lepší, bu-dou použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochran-nou polyetylenovou tkaninou | [10 empty] | 2 | P
2 | K | 713 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 731 | 732324816 | Vypuštění, napuštění systému, odvzdušnění | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
4 | M | MAT | 20 | Stavební výpomoce - prostupy atd. (vč. potřebného materiálu) | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
5 | K | 731 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.03782 |  | 0.28864 |  |  | 1
6 | K | 731 | 733110808 | Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky s pryžovou vložkou | kus | 22 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0011 | 0.00532 | 0.11704 | 21 | 16 | 2
7 | K | 731 | 733110810 | Demontáže potřebných částí stávajícího otopného systému - potrubí (vč. izolací a odvozu do šrotu), otopných těles (1x) | hod | 20 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0.00858 | 0.1716 | 21 | 16 | 2
8 | K | 731 | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 8 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00376 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
9 | K | 731 | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 43 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.03096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
10 | K | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 14 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
11 | K | 731 | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 6 | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | K | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
13 | K | 731 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech | % | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.0076 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 731 | 734221537 | Ventil závitový termostatický dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C, kv0,6, pro napojení na měděné potrubí 15x1 (pro tělesa klasik) | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
15 | K | 731 | 734261403 | Armatura připojovací DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, kv 1,35, pro napojení na potrubí měděné 15x1, přímé | kus | 5 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00355 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
16 | K | 731 | 734261735 | Šroubení regulační radiátorové G 1/2, kv1,35, pro napojení na měděné potrubí 15x1 (pro tělesa klasik) | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
17 | K | 731 | 734261737 | Hlavice termostatická, pro tělesa VK a klasik | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.00246 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
18 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 731 | 734292772 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 731 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektech | % | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.13972 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 731 | 735151254 | Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 500/700 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01417 | 0.01417 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 731 | 735152252 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.01075 | 0.01075 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 731 | 735152554 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.02075 | 0.0415 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 731 | 735152559 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 731 | 735152560 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0393 | 0.0393 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 731 | 735159341 | Montáž otopných těles panelových | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 731 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.03375 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 783 | 783221112 | Nátěry syntetické, základní, emailové, potrubí měděné, průměr 15-18 | m | 45 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.03375 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 001 | POZNÁMKY-pro všechny položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
29 | M | MAT | 100 | všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro topnou vodu do 100oC, PN10. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
30 | M | MAT | 101 | nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
31 | M | MAT | 104 | tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
32 | M | MAT | 106 | armatury jsou vč. montáží, potrubí jsou vč. spojů, redukcí, pomocného materiálu atd. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
33 | M | MAT | 108 | barvu otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem a architektem interiáru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
34 | M | MAT | 97 | uložení potrubí, utěsnění protipožární - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Potrubí bude uloženo a upevněno na konzoly a držáky, které budou provedeny certifi-kovaným systémem . Potrubí otopné vody bude uloženo do objímek s pryžovou vložkou. Uložení a upevnění potrubí je komplet dodávka vč. potřebných konstrukcí k upevnění a ulo-žení na stavební konstrukce. Kotel bude osazen na stěnu.Upevnění potrubí vč. prostupů stropem a stěnami musí umožnit jeho pohyb z důvodů dilatace. Závěsy pro potrubí budou uloženy, připevněny na konstrukce uchycené ke stavebním konstrukcím. Veškeré prostupy instalací mezi požárními úseky musí být provedeny a utěsněny v souladu s ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 (na požární odolnost stejnou jako má požárně dělicí konstrukce, kterou instalace prostupují). Veškeré protipožární utěsnění prostupů budou provedeny certifikovaným systémem, prostupy budou vč. příslušných certifikátů. | [10 empty] | 1 | P
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
35 | K | PK | 77777h | Topná, provozní zkouška | h | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
36 | K | PK | 77778h | Seřízení, zaregulování, uvedení do provozu | h | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
37 | K | PK | 77779h | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.22273 |  | 0.28864