SPECIFIKACE SVĚTELNÉ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA LIBEREC

- Prostorová specifikace vánoční výzdoby a osvětlení

Nové prvky a produkty vánočního osvětlení budou umístěny ve veřejném prostoru centra města:

| Lokalita | Maximální počet prvků (přípojných bodů) | Čísla přípojných bodů – viz přiložený plánek | Dle návrhu uchazeče zákresem do fotografie č. |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Pražská | 5 převěsů (délka cca 8 -12 m) | 52 - 56 | 1 |
| ul. Moskevská | 3 převěsy (délka cca 8 - 12 m) | 49 - 51 | 2 |
| nám. Dr. E. Beneše (místo konání vánočního trhu) | 6 historických lamp před radnicí | 1 – 6 | 3 |
|  | 9 historických lamp za radnicí (mimo pěší zónu) | 7 – 15 | 4 |
| Budova radnice | 1 | preferována je jednoduše (de-) montovatelná výzdoba na balkónech radnice | 5 |
| Soukenné nám. | 5, umístění na stožáry VO | 21 – 25 | 6 |

Pozn.: rozměry převěsů jsou pouze orientační

Čísla přípojných bodů (tj. č. 16 - 20 a 26 - 48), které nejsou uvedeny v tabulce výše, nejsou předmětem veřejné zakázky.

- Technická specifikace produktů vánoční výzdoby

Vánoční výzdoba bude využívat pouze patentované LED diody

Všechny produkty budou doloženy certifikátem Evropské nezávislé zkušebny, resp. příslušný certifikát bude vystaven odpovídající institucí v zemi EU

LED diody budou mít rozptyl světla – maximální úhel svítivosti

Budou použity prostorové 3D prvky

Minimální délka záruky je 24 měsíců

- Estetická specifikace vánoční výzdoby a osvětlení

Světlo bude v kombinaci teplých a studených bílých barev

Preferujeme jednoduchý design, spíše abstraktní tvary ozdob a uměřenou zdobnost.