## Rekapitulace
Akce : | Mateřská škola Sluníčko
Bezová 274/1, Liberec XIII
Rekonstrukce hlavního rozvaděče a
rozvaděčů kuchyně, včetně přívodního
kabelu do rozvaděče kuchyně
Investor : | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Stupeň : | Dokumentace pro provedení stavby
Datum : | březen 2014
Vypracoval : | Renata Bednářová
Jaromír Bednář
Celková rekapitulace - výkaz výměr
Elektroinstalace - materiál |  | 0
Elektroinstalace - montáže |  | 0
Rozvaděč RE |  | 0
Rozvaděč RH |  | 0
Rozvaděč R1 |  | 0
Rozvaděč R3 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0

## Elektroinstalace
Elektroinstalace materiál a montáže | [6 empty] | List č.1
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY 4Bx4 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY 4Bx16 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY 4Bx25 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Drát FeZn 10 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svorka klínová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu v elektroinstalační krabici. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elektroinstalační lišta 60x40 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Elektroinstalační lišta 40x20 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroinstalační lišta 20x20 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sádra elektroinstalační | kq | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Izolační páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Průraz cihelnou zdí 100-300mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 3 |  |  | 0 | 0
19 | Začištění otvoru po odstranění stávajících rozvaděčů | m2 | 1.2 |  |  | 0 | 0
20 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm. Včetně úklidu sutě. | m | 4 |  |  | 0 | 0
21 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 4 |  |  | 0 | 0
22 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
23 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 26 |  |  | 0 | 0
24 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
25 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26 | Ukončení kabelu do 4x4mm2 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
27 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Ukončení kabelu do 4x6mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
29 | Ukončení kabelu do 4x10mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Ukončení kabelu do 4x25mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
31 | Odpojení a označení stávajících kabelů | ks | 52 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalace materiál a montáže | [6 empty] | List č.2
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
32 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 4 |  |  | 0 | 0
33 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděče
Rozvaděč RE (10kA)
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná elektroměrová rozvodnice pro jedeno přímé jednosazbové měření s rozměry 600 x 900 x 250 mm, včetně montážní desky, Barva světle šedá. Krycí maska IP40/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Štítek na kabel bez popisu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RH (10kA)
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná elektroinstalační rozvodnice s rozměry 800 x 1400 x 250 mm, včetně montážní desky. Barva světle šedá. Krycí maska IP40/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 80A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kompaktní svodič přepětí pro síť TN-C, 275V 25kA typ 1+2 + pomocný kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zvonkový transformátor zkratuvzdorný 230V/4, 8, 24V, 24VA v provedení na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R1 (10kA)
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 800 x 1400 x 160 mm, včetně montážní desky. Barva světle šedá. Krycí maska IP40/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí 275V 20kA typ 2 + pomocný kontakt | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B10/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B13/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3 (10kA)
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Plastová nástěnná rozvodnice pro 36 modulů s bíle lakovanými dvířky z ocelového plechu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač třípólový 25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B13/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Motorový spínač třípólový 0,63 - 1,0A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0