- A   PRŮVODNÍ  zpráva

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	1

A.1.1	Údaje o stavbě	1

A.1.2	Údaje o žadateli	1

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	1

A.2	Údaje o území	1

A.3	Údaje o stavbě	1

A.4	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Architektonická studie navýšení kapacity žáků

### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Základní škola, Liberec

Kaplického 384, 463 12 Liberec 23

### předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je studie navýšení kapacity žáků.

Navýšení kapacity žáků bude provedeno nástavbou na jednopodlažní části pavilonu C objektu školy.

V nástavbě vzniknou dvě nové třídy, chodba a 3 kabinety. Jeden stávající kabinet ve 2.NP pavilonu B bude zrušen a v jeho místě bude provedeno napojení stávající chodby na nově řešenou nástavbu.

## Údaje o žadateli

### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Statutární město Liberec,

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

## Údaje o zpracovateli dokumentace

### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

zpracovatel dokumentace:			MUZICAR s r.o.

adresa (sídlo): 					Široká 279/7, 460 07, Liberec 3

IČ: 							287 41 781

jméno zodpovědného zástupce:			Ing. Josef Jakoubek

zpracovatel projektové dokumentace:		Ing. Alois Muzikář

spojení (telefon, e-mail):				602 722 116,  muzikar@seznam.cz

### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Josef Jakoubek	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		ČKAIT 0001041

### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

PBŘ:  Ing. Jan Trafina	autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb	ČKAIT 0500783

# Údaje o území

### rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Jedná se o stavební úpravy objektu v zastavěném území.

### dosavadní využití a zastavěnost území

Objekt je užíván jako základní škola. Účel využití objektu se nemění.

### údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Řešené území není součástí památkové rezervace, památkové zóny, ani zvláště chráněného území.

Řešené území se nenachází v záplavovém území.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

V územním plánu města Liberec se řešené území nachází v zastavitelných plochách „plochy veřejné vybavenosti - školství“.

### údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

### seznam souvisejících a podmiňujících investic

Řešená stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

### seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

katastrální území: Doubí u Liberce

| Parc. č. | Druh pozemku | m2 | Vlastník pozemku | Adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 490/38 | zastavěná plocha | 2225 | Statutární město Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |

# Údaje o stavbě

### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o nástavbu na části stávajícího objektu.

### účel užívání stavby

Základní škola.

### trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

### údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.).

### popis stávajícího objektu

Základní škola se nachází na sídlišti Doubí. Komplex školy je přístupný z ulice Kaplického. Škola jako celek je členěna na tři pavilony. Je umístěna na rovinatém terénu na kraji sídliště. Škola byla otevřena v roce 1989. Objekt školy je členěn do těchto pavilonů :

A 	-  učební pavilon

B  	-  jídelna

C  	-  tělocvična

Ve vstupní dvoupodlažní budově se nachází správa školy, centrální šatny, byt školníka a v patře pak kuchyň s jídelnou a místnosti pro družinu. Ve dvoupodlažním pavilonu A jsou kmenové učebny a kabinety učitelů. Na severní straně je pavilon tělocvičny připojený přízemním krčkem se šatnami a umývárnami. Ke škole přiléhá menší antukové hřiště.

Maximální stávající počet dětí ve škole je 270. Škola nemá žádné specielní zaměření.

### popis navrženého řešení

Cílem úprav je zvýšení maximální kapacity žáků na 330.

Navýšení kapacity žáků bude provedeno nástavbou na jednopodlažní části pavilonu C objektu školy.

V nástavbě vzniknou dvě nové třídy, chodba, 2 kabinety a sociální zařízení. Jeden stávající kabinet ve 2.NP pavilonu B bude zrušen a v jeho místě bude provedeno napojení stávající chodby na nově řešenou nástavbu. Stávající sociální zařízení vyhoví s úpravami i pro navýšenou kapacitu žáků.

Materiálové provedení nástavby by mělo být provedeno z  dřevěných profilů se zateplením a opláštěním ze systémových desek, lehké konstrukce, venkovní fasáda zateplená a sjednocená se stávající fasádou. Požární konstrukce DP2.

Provedením nástavby bude užitná plocha objektu rozšířena o 257 m2.

### navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

stávající stav:

zastavěná plocha					2225 m2

užitná plocha 					3709 m2

navržený stav:

zastavěná plocha					2225 m2

užitná plocha 					3966 m2

### orientační náklady stavby

plocha rozšíření   					257 m2

náklady na 1m2					25 000,-  kč

Předpokládané náklady 				257 x 25 000 = 6 425 000,- kč

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení.

Liberec 08/2014

Ing. Alois Muzikář