## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: | [23 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {975ACE79-0459-4909-828E-7444F285AFA9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 122 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Liberec | [6 empty] | Datum: |  | 19.02.2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | MML | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | xxx | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 122
| Stavba: | [6 empty] | Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
| Místo: | [6 empty] | Liberec |  |  |  |  | Datum: |  | 19.02.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | MML |  |  |  |  | Projektant: |  | xxx |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {975ACE79-0459-4909-828E-7444F285AFA9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 122a |  |  |  | Tělocvična ZŠ Orlí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7E6747DD-D981-4814-88D2-7D8409EB58EE} | {975ACE79-0459-4909-828E-7444F285AFA9} | 2
|  | 122b |  |  |  | Kuchyňka autisté ZŠ Orlí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45FEBAA4-C92A-48C9-9953-29C392CF0C7B} | {975ACE79-0459-4909-828E-7444F285AFA9} | 2

## 122a - Tělocvična ZŠ Orlí
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{7E6747DD-D981-4814-88D2-7D8409EB58EE}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122a - Tělocvična ZŠ Orlí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MML |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | xxx |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122a - Tělocvična ZŠ Orlí
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
Zadavatel: |  |  | MML |  |  | Projektant: | xxx
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122a - Tělocvična ZŠ Orlí
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
Zadavatel: |  |  | MML |  |  | Projektant: | xxx
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.087 |  | 1.1786 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.83433 |  | 0.2146 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08026 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317141215 | Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.02914 | 0.02914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786982580
| PP |  | Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 125 mm, světlost otvoru přes 1250 do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 340238232 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 75 mm- nad překladem vstup | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.05112 | 0.05112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276674159
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými YTONG, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 75 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74835 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách- překlad a nad ním vstup | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230372652
| PP |  | Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%- za dřevěným obložením a za UT- odhad | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.4212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105868654
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou- pro malby | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.01716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536941102
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů- kolem dveří vstup | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092459154
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou-okna,dveře | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799292818
| PP |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2- vstup | kus | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.07146 | 0.20009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330203445
| PP |  | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2 | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 553311240 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1450 dvoukřídlá | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575378747
| PP |  | Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 1450 dvoukřídlá | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00572 |  | 0.2146 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 946112115R | D+Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových v do 3,5 m včt pronájmu pro malby a drobné opravy štuků, nátěry atd | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971739236
| PP |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212983809
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 - vstup | m2 | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.1876 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170926568
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 974031254 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641398553
| PP |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 95001R | Provedení vodorovného značení podlahy- lajnování pro různé sporty - červená, modrá bílá, šíře 5 cm rozsah dtto původní | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343160634
| PP |  | Provedení vodorovného značení podlahy- lajnování pro různé sporty - červená, zelená, žlutá, š lajny 5 cm | [14 empty] | PP | 3
15 | K | 95002R | Dmtž a zpět mtž ochranných krytů UT - ocel rám s pletivem včt očištění ( opískování ),drobných oprav a nového nátěru.. 5 ks 140/110 cm | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640032809
| PP |  | Dmtž a zpět mtž výpletu ochranných sítí oken pro malby a nátěr ochranného rámu | [14 empty] | PP | 3
16 | K | 95003R | Drobné opravy omítek a plentování zdiva kolem těles UT | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618543046
| PP |  | Drobné opravy omítek a plentování zdiva kolem potrubí UT a dveří atd cca 20 ks 10x20 cm | [14 empty] | PP | 3
17 | K | 95004R | Výroba a znovu osazení kotev do zdiva- pro kryty UT- pásovina s otvorem cca 2 kg včt nátěru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172381926
| PP |  | Drobné opravy omítek a plentování zdiva kolem potrubí UT a dveří atd cca 20 ks 10x20 cm | [14 empty] | PP | 3
18 | K | 95005R | Připevnění uvolněných kabelů elektroinstalace na dřevěný podhled stropu plast uchytkami | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305410728
| PP |  | Dmtž a zpět osazení 2 ks sloupků plotu včt 3m2 pletiva, včt vybourání základů pro sloupky a provedení nových- pro kanalizaci | [14 empty] | PP | 3
19 | K | 95006R | Celoplošné očištění ( omytí ) dřevěného podhledu stropu- očištění od pavučin | m2 | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240102617
| PP |  | Dmtž a zpět osazení 2 ks sloupků plotu včt branky, včt vybourání základů pro sloupky a provedení nových | [14 empty] | PP | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.179 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079531078
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.179 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539465727
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.179 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532058325
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.179 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588862952
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.834 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601108923
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25262 |  | 0.964 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0027 |  | 0.008 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 733001R | D+M uzavíracích ventilů na potrubí UT - před každým tělesem v případě nutnosti jeho výměny | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355656855
| PP |  | Dmtž uzavíracích ventilů na potrubí UT a jejich zpět montáž na rozvod pod strop 1. NP | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 733002R | D+M přechodka ocel x Cu potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174149550
| PP |  | D+M přechodka ocel x Cu potrubí | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 5e-05 | 0.0032 | 0.008 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023151654
| PP |  | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 733222205 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.00265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377997260
| PP |  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019314934
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143844640
| PP |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H) | [14 empty] | PP | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05375 |  | 0.06342 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 735121810R | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového ( 5 ks cca 140 x 110 cm ) včt nezbytně nutného nap a vyp systému a likvidace | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.06342 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763800504
| PP |  | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 735151292R | D+M otopné těleso deskové např Korado Radik Clasic R výška/délka cca 1100/1400 mm včt šroubení - otopná plocha dtto původní | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.05375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1801940913
| PP |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 900/500 mm | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674681579
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.044 |  | 0.83158 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 766001R | D+M otevíracího mechanismu ( táhlo ) na horní výklopný díl stáv. plastového okna- délka mechanismu cca 3m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881839360
| PP |  | Dmtž a zpět mtž atyp dřevěných krytů UT ( palubky na ocel rámu ) rozměr 210/140 cm | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 766002R | Dmtž a zpět mtž ripstole ( kotveno úhelníky do zdiva a podlahy ) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -516435141
| PP |  | Dmtž a zpět mtž ripstole ( kotveno úhelníky do zdiva a podlahy ) | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek včt roštu | m2 | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.77958 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566858080
| PP |  | Demontáž obložení stěn palubkami | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 766412232R | D+M obložení stěn "MULTIPLEX " - celobuková překližka 15 mm včt lištování a podkladního větraného roštu, s otvory pro UT | m2 | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941390227
| PP |  | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně včt kování | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658773696
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně včt kování hlav vstup | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727563174
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | [14 empty] | PP | 2
40 | M | 611617210R | dveře vnitřní hladké masivní plné 1křídlové 80x197 cm včt kování nářaďovna- barva dle uživatele | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596181117
| PP |  | Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plné typ Elegant, model 10 jednokřídlové 80 x 197 cm Dub | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 611617360R | dveře vnitřní hladké masiv plné 2křídlové 2/3 prosklené bezpeřnostním sklem 145x197 cm včetně kování barva dle uživatele | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2724823
| PP |  | Dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plné typ Elegant, model 10 dvoukřídlové 145 x 197 cm Dub | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včt likvidace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359505758
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 včt likvidace | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370761519
| PP |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6646637
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07905 |  | 0.061 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.061 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200765384
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 775413115 | D+Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého dub masiv 35x8 mm | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463097199
| PP |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 775591319 | Podlahy dřevěné, celkové lakování ( 3x včt mezibroušení tmelení - protiskluzný lak pro sportovní haly + 1x finální po lajnování ) | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.06864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1668341437
| PP |  | Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 775591912R | Oprava podlah dřevěných - broušení střední celkem 10 x v celé ploše | m2 | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665207380
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867080873
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 775591931 | Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování | m2 | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881936192
| PP |  | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 998775201 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593866724
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.035015 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 783001R | Nátěr- lakování dvojnásobné včt očištění a obroušení pův nátěru... ribstole | soub | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177856998
| PP |  | Nátěr- lakování dvojnásobné včt očištění a obroušení pův nátěru... ribstole | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 783002R | Nátěr- lakování dvojnásobné včt očištění a obroušení pův nátěru... pohyblivý žebřík včt kotevních prvků, sedátka, demontáže a zpět montáže | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54483315
| PP |  | Nátěr- lakování dvojnásobné včt očištění a obroušení pův nátěru... ribstole | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 783221111b | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní- zárubeň nářaďovna včt oškrab a tmelení pův nátěru + nová vstup | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517091384
| PP |  | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email- rozvaděč | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 783414140 | Nátěry olejové potrubí do DN 50 dvojnásobné a základní- potrubí UT včt nádobek a včt obroušení a očištění pův nátěru | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799175000
| PP |  | Nátěry kovových potrubí a armatur olejové potrubí do DN 50 mm dvojnásobné a základní nátěr | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 783414240R | Dtto drobné kotevní prvky- pásoviny- ribstole atd včt očištění a obroušení pův nátěru a tmelení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324242753
| PP |  | Nátěry kovových potrubí a armatur olejové potrubí do DN 50 mm jednonásobné, 1x email a základní nátěr | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 783415350R | Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné, 1x email a základní- sloupky na sítě včt očištění a obroušení pův nátěru a tmelení | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939199702
| PP |  | Nátěry kovových potrubí a armatur olejové potrubí do DN 100 mm dvojnásobné, 1x email a základní nátěr | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 783614920R | Opravy nátěrů olejových truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x email a 1x tmel- pruh délka 50 m šíře cca 15 cm podél stěn ve styku se stropem- dřevěné obložení | m2 | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.002475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537461076
| PP |  | Nátěry truhlářských výrobků olejové dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných dvojnásobné a 1x email s 1x plným tmelením | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 783614920Ra | dtto dřevěné posuvné sloupky včt profilování a zářezů a kotevních pásovin | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240823089
| PP |  | Nátěry truhlářských výrobků olejové dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných dvojnásobné a 1x email s 1x plným tmelením | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování-dřev obložení- odstín dle uživatele | m2 | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.02272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336932840
| PP |  | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) lazurovacím lakem 2x lakování | [14 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03741 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 784141001R | Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní a oškrab pův maleb v místnostech výšky do 3,80 m- 2x nátěr ( za dřev obložením ) | m2 | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738973959
| PP |  | Odstranění plísní včetně dvojnásobného ochranného nátěru v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 784221125R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m včt očištění a oškrab původních, drobných oprav štuků a penetrace | m2 | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.03315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -357137364
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky přes 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník- přesouvání tělocvič nářadí a vybavení | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2014 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1643018579
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | [14 empty] | PP | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | OST001R | Rezerva na nepředpokládané práce ( zakryté kce ) 5% z celkové ceny díla | % | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 299631667
| PP |  | Rezerva na nepředpokládané práce ( zakryté kce ) 3% z celkové ceny díla | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 345670349
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2111060102
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | [14 empty] | PP | 2

## 122b - Kuchyňka autisté Z...
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
{45FEBAA4-C92A-48C9-9953-29C392CF0C7B}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122b - Kuchyňka autisté ZŠ Orlí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MML |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | xxx |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122b - Kuchyňka autisté ZŠ Orlí
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
Zadavatel: |  |  | MML |  |  | Projektant: | xxx
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Tělocvična a kuchyňka ZŠ Orlí
Objekt:
122b - Kuchyňka autisté ZŠ Orlí
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 19.02.2016
Zadavatel: |  |  | MML |  |  | Projektant: | xxx
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44577 |  | 0.60002 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44577 |  | 0.60002 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.575 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.575 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114714445
| PP |  | Demontáž podlah vlysových s lištami lepených | [14 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44577 |  | 0.02502 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 776111112R | Broušení vyrovnávacího podkladu povlakových podlah | m2 | 30.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111470832
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1804362884
| PP |  | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981010594
| PP |  | Příprava podkladu vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 776121411 | Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah | m2 | 53.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616190123
| PP |  | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 776141113 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615066207
| PP |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559078371
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509193192
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 284122850R | podlahovina např Novoflor Extra tl. 2 mm š. 4 m | m2 | 45.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 0.12826 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518245986
| PP |  | Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šířka 1500 mm Novoflor Extra tl 2 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 41,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 776410811R | Odstranění lišt přechodových kovových | m | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00162 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696463489
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333310980
| PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 284110040 | lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m | m | 22.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0049368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463969751
| PP |  | Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - lišty z měkkého PVC 17271 30 x 30 mm role 50 m samolepící | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST001R | Rezerva na nepředpokládané práce ( zakryté kce ) 5 % z celkové ceny díla | % | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 234139507
| PP |  | Rezerva na nepředpokládané práce ( zakryté kce ) 3% z celkové ceny díla | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 424726528
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 227384585
| PP |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | [14 empty] | PP | 2