## Relapitulace stavby
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ
| JKSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: | BD Česká 617, Nad Sokolovnou 616 |  |  |  | Datum: | Vyplň
| Objednavatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC |  |  |  | IČ: | 00262978
|  | nám. Dr. E. Beneše 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00262978
Liberec
| Zhotovitel: | Vyplň |  |  |  | IČ: | Vyplň
[6 empty] | DIČ: | Vyplň
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 0
| zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  | 0
| sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  | 0
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  | Razítko

## Česká 617, výtah V1
Položkový rozpočet - Česká 617, výtah V1
I. Elektroinstalace
Rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni.
Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním.
Venkovní přivolávače.
Osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220V a nouzová signalizace v prohlubni.
Snímače polohy a magnety na vodítka.
Kabely, vodiče a elektroinstalační materiál.
Ovladačová kombinace klece.
Koncové vypínače.
Ovladače revizní jízdy.
Nové osvětlení strojovny.
Štítky a provozní návody.
Cena | 0
II. Kabina výtahu
Rám kabiny ve vrchním nátěru s vodícími čelisti, samomazači a obousměrnými zachycovači.
Stěny kabiny výtahu.
Strop kabiny s LED osvětlením v provedení proti krádeži.
Automatické kabinové dveře.
Podlaha kabiny s krytinou a tenzometrickým vážícím zařízením.
Ochranná prahová deska.
Osvětlení kabiny v provedení proti odcizení - LED diody.
Zábradlí a okopové plechy.
Cena | 0
III. Šachetní dveře
Automatické centrální.
Cena | 0
IV. Výtahový stroj, nosná lana
Ocelový rošť pod stroj s kladkami.
Roznášecí rošt.
Bezpřevodný výtahový stroj.
Nosná lana.
Cena | 0
V. Šachta
Omezovač rychlosti včetně lanka.
Polyuretanové nárazníky.
Žebřík do prohlubně šachty.
Přepážka mezu kabinou a protizávažím.
Vodítka kabiny včetně konzol.
Vodítka protizávaží včetně konzol.
Protizávaží s vodícími čelistmi a samomazači.
Cena | 0
VI. Záložní zdroj
Propojení stávajicího záložního bateriového zdroje včetně materiálu
Cena | 0
VII. Demontáž stávajícího výtahu
Cena | 0
VIII. Montáž nového výtahu
Cena | 0
VI. Ostatní
Oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny.
Opravy zednické, natěračské a malířské po výměně šachetních dveří.
Projektová a technicá dokumentace.
Statický posudek
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti.
Zkoušky a ověření shody výtahu.
Cena | 0
Cena celkem bez DPH | 0
DPH 15%
Cena celkem s DPH | 0

## Česká 617, výtah V2
Položkový rozpočet - Česká 617 - výtah V2
I. Elektroinstalace
Rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni.
Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním.
Venkovní přivolávače.
Osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220V a nouzová signalizace v prohlubni.
Snímače polohy a magnety na vodítka.
Kabely, vodiče a elektroinstalační materiál.
Ovladačová kombinace klece.
Koncové vypínače.
Ovladače revizní jízdy.
Nové osvětlení strojovny.
Štítky a provozní návody.
Cena | 0
II. Kabina výtahu
Rám kabiny ve vrchním nátěru s vodícími čelisti, samomazači a obousměrnými zachycovači.
Stěny kabiny výtahu.
Strop kabiny s LED osvětlením v provedení proti krádeži.
Automatické kabinové dveře.
Podlaha kabiny s krytinou a tenzometrickým vážícím zařízením.
Ochranná prahová deska.
Osvětlení kabiny v provedení proti odcizení - LED diody.
Zábradlí a okopové plechy.
Cena | 0
III. Šachetní dveře
Automatické centrální.
Cena | 0
IV. Výtahový stroj, nosná lana
Ocelový rošť pod stroj s kladkami.
Roznášecí rošt.
Bezpřevodný výtahový stroj.
Nosná lana.
Cena | 0
V. Šachta
Omezovač rychlosti včetně lanka.
Polyuretanové nárazníky.
Žebřík do prohlubně šachty.
Přepážka mezu kabinou a protizávažím.
Vodítka kabiny včetně konzol.
Vodítka protizávaží včetně konzol.
Protizávaží s vodícími čelistmi a samomazači.
Cena | 0
VI. Záložní zdroj
Záložní bateriový zdroj a řízení pro provoz evakuačního výtahu po dobu min. 45 minut včetně propojení
Cena | 0
VII. Demontáž stávajícího výtahu
Cena | 0
VIII. Montáž nového výtahu
Cena | 0
VI. Ostatní
Oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny.
Opravy zednické, natěračské a malířské po výměně šachetních dveří.
Projektová a technicá dokumentace.
Statický posudek
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti.
Zkoušky a ověření shody výtahu.
Cena | 0
Cena celkem bez DPH | 0
DPH 15%
Cena celkem s DPH | 0

## Nad Sokolovnou 616, výtah V1
Položkový rozpočet - Nad Sokolovnou 616, výtah V1
I. Elektroinstalace
Rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni.
Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním.
Venkovní přivolávače.
Osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220V a nouzová signalizace v prohlubni.
Snímače polohy a magnety na vodítka.
Kabely, vodiče a elektroinstalační materiál.
Ovladačová kombinace klece.
Koncové vypínače.
Ovladače revizní jízdy.
Nové osvětlení strojovny.
Štítky a provozní návody.
Cena | 0
II. Kabina výtahu
Rám kabiny ve vrchním nátěru s vodícími čelisti, samomazači a obousměrnými zachycovači.
Stěny kabiny výtahu.
Strop kabiny s LED osvětlením v provedení proti krádeži.
Automatické kabinové dveře.
Podlaha kabiny s krytinou a tenzometrickým vážícím zařízením.
Ochranná prahová deska.
Osvětlení kabiny v provedení proti odcizení - LED diody.
Zábradlí a okopové plechy.
Cena | 0
III. Šachetní dveře
Automatické centrální.
Cena | 0
IV. Výtahový stroj, nosná lana
Ocelový rošť pod stroj s kladkami.
Roznášecí rošt.
Bezpřevodný výtahový stroj.
Nosná lana.
Cena | 0
V. Šachta
Omezovač rychlosti včetně lanka.
Polyuretanové nárazníky.
Žebřík do prohlubně šachty.
Přepážka mezu kabinou a protizávažím.
Vodítka kabiny včetně konzol.
Vodítka protizávaží včetně konzol.
Protizávaží s vodícími čelistmi a samomazači.
Cena | 0
VI. Záložní zdroj
Propojení stávajicího záložního bateriového zdroje včetně materiálu
Cena | 0
VII. Demontáž stávajícího výtahu
Cena | 0
VIII. Montáž nového výtahu
Cena | 0
VI. Ostatní
Oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny.
Opravy zednické, natěračské a malířské po výměně šachetních dveří.
Projektová a technicá dokumentace.
Statický posudek
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti.
Zkoušky a ověření shody výtahu.
Cena | 0
Cena celkem bez DPH | 0
DPH 15%
Cena celkem s DPH | 0

## Nad Sokolovnou 616, výtah V2
Položkový rozpočet - Česká 617 - výtah V2
I. Elektroinstalace
Rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni.
Uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním.
Venkovní přivolávače.
Osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 220V a nouzová signalizace v prohlubni.
Snímače polohy a magnety na vodítka.
Kabely, vodiče a elektroinstalační materiál.
Ovladačová kombinace klece.
Koncové vypínače.
Ovladače revizní jízdy.
Nové osvětlení strojovny.
Štítky a provozní návody.
Cena | 0
II. Kabina výtahu
Rám kabiny ve vrchním nátěru s vodícími čelisti, samomazači a obousměrnými zachycovači.
Stěny kabiny výtahu.
Strop kabiny s LED osvětlením v provedení proti krádeži.
Automatické kabinové dveře.
Podlaha kabiny s krytinou a tenzometrickým vážícím zařízením.
Ochranná prahová deska.
Osvětlení kabiny v provedení proti odcizení - LED diody.
Zábradlí a okopové plechy.
Cena | 0
III. Šachetní dveře
Automatické centrální.
Cena | 0
IV. Výtahový stroj, nosná lana
Ocelový rošť pod stroj s kladkami.
Roznášecí rošt.
Bezpřevodný výtahový stroj.
Nosná lana.
Cena | 0
V. Šachta
Omezovač rychlosti včetně lanka.
Polyuretanové nárazníky.
Žebřík do prohlubně šachty.
Přepážka mezu kabinou a protizávažím.
Vodítka kabiny včetně konzol.
Vodítka protizávaží včetně konzol.
Protizávaží s vodícími čelistmi a samomazači.
Cena | 0
VI. Záložní zdroj
Záložní bateriový zdroj a řízení pro provoz evakuačního výtahu po dobu min. 45 minut
Cena | 0
VII. Demontáž stávajícího výtahu
Cena | 0
VIII. Montáž nového výtahu
Cena | 0
VI. Ostatní
Oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, vybílení stěn strojovny.
Opravy zednické, natěračské a malířské po výměně šachetních dveří.
Projektová a technicá dokumentace.
Statický posudek
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti.
Zkoušky a ověření shody výtahu.
Cena | 0
Cena celkem bez DPH | 0
DPH 15%
Cena celkem s DPH | 0