## 401
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
OTSKP-SPK 2015
Stavba : |  | Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou
číslo a název SO: |  | SO 401 – Lokalita Horní Hanychov
Poř. | Kód | Název položky | Měrná | Počet | Cena
č.pol. | položky |  | jednotka | jednotek | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Všeobecné konstrukce a práce
1 | 02911a | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu kabelové rýhy a pilířů | HM | 1 | 0 | 0
2 | 2944a | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD | KUS | 1 | 0 | 0
3 | 029522a | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
Zemní práce
4 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 1*33 – prořezání křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy | M2 | 33 | 0 | 0
5 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 0,5*2*0,3 | M3 | 0.3 | 0 | 0
6 | 132938 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 0,50*1,20*7 – zpevněná komunikace – vjezd 0,5*0,80*30 – volný terén 0,35*0,5*3 – chodník | M3 | 16.725 | 0 | 0
7 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT pol.č. 132938 - pol.č 899521 – pol.č. 45157 – pol. č. 567303 | M3 | 8.398 | 0 | 0
8 | 18233 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 0,5*2 | M2 | 1 | 0 | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
Základy
9 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Betonový základ pro ukotvení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca. 600 x 600 x 600. Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvících prvků 4x M16, zatažení zemnícího pásku a chráničky pro napájecí kabel. | M3 | 0.216 | 0 | 0
|  | Základy |  |  |  | 0
Vodorovné konstrukce
10 | 45157 | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO přesypaná zemina pro chráničku DN63 0,5*0,20*(30+7)+0,35*0,20*3 | M3 | 3.91 | 0 | 0
|  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Komunikace
11 | 567303 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,5*1*7 – zához výkopu v místě vjezdu | M3 | 3.5 | 0 | 0
12 | 587201 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK vč. veškerých podkladových vrstev | M2 | 7 | 0 | 0
13 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM vč. veškerých podkladových vrstev | M2 | 6 | 0 | 0
|  | Komunikace |  |  |  | 0
Přidružená stavební výroba
14 | 742123b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 mm² kabelové vedení PPS-RE-SS (dodávka vč. pokládky) | M | 10 | 0 | 0
15 | 742123b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 3x4 mm² kabelové vedení SS-automat (dodávka vč. pokládky) | M | 50 | 0 | 0
16 | 742511a | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU ukončení kabelu CU 3x4 mm² v zemi smršťovací koncovkou | KUS | 1 | 0 | 0
17 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 4x10 mm² v rozvaděči | KUS | 4 | 0 | 0
18 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 3x4 mm² v rozvaděči | KUS | 2 | 0 | 0
19 | 742613a | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM (30+7+3)*1,1 | M | 44 | 0 | 0
20 | 744243a | ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení | KUS | 1 | 0 | 0
21 | 744243b | ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Rozpojovací skříň SS 200/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení | KUS | 1 | 0 | 0
22 | 745511a | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka, včetně zemnících svorek) | M | 50 | 0 | 0
|  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
Potrubí
23 | 876271a | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM např. Kopoflex 110; vč. rezerv v místech chráničkových přechodů a křížení IS (dodávka vč. pokládky) 2*7m – vjezd 20m – křížení IS | M | 34 | 0 | 0
24 | 876271b | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN63 (dodávka vč. pokládky) | M | 50 | 0 | 0
25 | 87826 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zatažení kabelu do chráničky DN63 | M | 50 | 0 | 0
26 | 87833 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110 | M | 34 | 0 | 0
27 | 899521 | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 7*(0,5*0,3-2*0,055*0,055*3,14) | M3 | 0.91702 | 0 | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0
Méněpráce
|  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0

## 402
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
OTSKP-SPK 2015
Stavba : |  | Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou
číslo a název SO: |  | SO 402 – Lokalita Rybníček
Poř. | Kód | Název položky | Měrná | Počet | Cena
č.pol. | položky |  | jednotka | jednotek | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Všeobecné konstrukce a práce
1 | 02911a | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného stavu kabelové rýhy a pilířů | HM | 1 | 0 | 0
2 | 2944a | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD | KUS | 1 | 0 | 0
3 | 029522a | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 | 0
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
Zemní práce
4 | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN prořezání křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy | M2 | 5 | 0 | 0
5 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 67*1*0,3 | M3 | 20.1 | 0 | 0
6 | 132938 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 0,5*0,80*67 – volný terén 0,35*0,5*3 – chodník 3*1,5*1*1 – kabelová sonda 2*2*1,5*1 – protlak-startovací a cílová jáma | M3 | 37.825 | 0 | 0
7 | 14173 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT ŘÍZENÝ PROTLAK DO 160MM | M | 20 | 0 | 0
8 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT pol.č. 132938 - pol.č. 45157 | M3 | 30.565 | 0 | 0
9 | 18233 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M 0,5*67 | M2 | 33.5 | 0 | 0
10 | 184A2 | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Položka zahrnuje dodávku keřů bobkovišně lékařské vč. veškerého prodružného materiálu a prací, výrobků a polotovarů včetně dopravy, dále výsadbu keřů vč. hloubení jamek, výměny půdy s hnojením, zálivku, kůly, apod. | KUS | 25 | 0 | 0
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
Základy
11 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Betonový základ pro ukotvení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca. 600 x 600 x 600. Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvících prvků 4x M16, zatažení zemnícího pásku a chráničky pro napájecí kabel. | M3 | 0.216 | 0 | 0
|  | Základy |  |  |  | 0
Vodorovné konstrukce
12 | 45157 | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO přesypaná zemina pro chráničku DN63 0,5*0,20*67+0,35*0,20*8 | M3 | 7.26 | 0 | 0
|  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Komunikace
13 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Dlaždice s betonovým pojivem vč. řezání betonu, veškerých podkladových vrstev a uvedení do původního stavu | M2 | 21.15 | 0 | 0
|  | Komunikace |  |  |  | 0
Přidružená stavební výroba
14 | 742123a | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 mm² kabelové vedení PPS-RE (dodávka vč. pokládky) | M | 80 | 0 | 0
15 | 742123b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY CYKY-J 3x2,5 mm² kabelové vedení SS-automat (dodávka vč. pokládky) | M | 10 | 0 | 0
16 | 742511a | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU ukončení kabelu CU 4x2,5 mm² v zemi smršťovací koncovkou | KUS | 1 | 0 | 0
17 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 4x10 mm² v rozvaděči | KUS | 2 | 0 | 0
18 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu ukončení kabelu CU 3x2,5 mm² v rozvaděči | KUS | 2 | 0 | 0
19 | 742613a | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM (67+3)*1,1 | M | 77 | 0 | 0
20 | 744243a | ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilíř – dodávka vč. základu a instalace v místě určení | KUS | 1 | 0 | 0
21 | 745511a | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka, včetně zemnících svorek) | M | 30 | 0 | 0
|  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
Potrubí
22 | 876271a | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM např. Kopoflex 110 (dodávka vč. pokládky) křížení IS | M | 40 | 0 | 0
23 | 876271b | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN63 (dodávka vč. pokládky) | M | 70 | 0 | 0
24 | 87826 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zatažení kabelu do chráničky DN63 | M | 70 | 0 | 0
25 | 87833 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110 | M | 40 | 0 | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0
Méněpráce
|  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0
Celkem | [5 empty] | 0