## Kryt
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce výměníkové stanice pára/voda | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO 01 ZŠ Vrchlického | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | PS 01.2 Část elektro, MaR | [7 empty] | Místo | Liberec
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1748 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 08/2017 |  | 79
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | [8 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18)
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče DT 1
1. | Skříňový rozvadeč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300 | ks | 1
2. | Montážní panel | ks | 1
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1
Dodávka celkem :
Montážní materiál
7. | Venkovní snímač teploty Ni1000/5000, -50…+70°C | ks | 1
8. | Ponorný snímač teploty Ni1000/5000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 9
9. | Ponorný snímač teploty Ni1000/5000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C | ks | 1
10. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - prostorový | ks | 1
11. | Prostor. přístroj, čidlo, korekce, přepínač Ochr./ Auto, komunikace PPS2 | ks | 3
12. | Příložný snímač teploty Ni1000, -30…+130°C | ks | 4
13. | Regulátor teploty - stonkový 40/120°C vč.jímky | ks | 3
14. | Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební | ks | 2
15. | Snímač zaplavení | ks | 1
Dodávka celkem :
Řídicí systém
16. | Řídicí podstanice 200 I/O, BacNET/IP | ks | 1
17. | Univerzální rozšiřující modul, 8 I/O | ks | 5
18. | Rozšiřující modul 8 x digit. vstupy | ks | 3
19. | Rozšiřující modul 6 x digit. výstupů | ks | 4
20. | Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice | ks | 1
21. | Karta pro Web generický/grafický, modem | ks | 1
22. | Modul pro systémové integrace (M-bus) | ks | 1
23. | Signálový přeevodník M-Bus / RS232/RS485 - 60 přístrojů | ks | 1
24. | Adresové kolíčky | ks | 2
25. | Ovládací dotykový panel, 10", rozhraní Ethernet | ks | 1
26. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1
27. | SW za jeden datový bod | ks | 98
28. | SW pro PC (základní vizualizační grafický program) | ks | 1
29. | SW dispečinku | ks | 64
30. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 2
Dodávka celkem :
Kabeláž + kabel. trasy
31. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 478
32. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 334
32. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 32
33. | STP cat 5 4x2x0,5 | m | 68
34. | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 216
35. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 42
36. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 164
37. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 38
38. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 152
39. | Cu vodič PVC 6 | m | 96
40. | Kabelový žlab drátěný, 150/50 | m | 12
41. | Kabelový žlab drátěný, 100/50 | m | 64
42. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 80
43. | Spojka žlabu | ks | 80
44. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 80
45. | Spojovací materiál (šroub+matice+podložky) | ks | 100
46. | Příchytky na strop kovové | ks | 20
47. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 22
48. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 36
49. | Zásuvková skříň 400V, 230V, 24V, 16A, IP44, včetně proudové ochrany | ks | 2
50. | Světlo zářivkové 2x36W, kompletní | ks | 9
51. | Nouzové svítidlo zářivkové, 1x8W | ks | 1
52. | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, kompletní | ks | 2
53. | Pomocný montážní materiál | ks | 1
Kabeláže celkem :
Montážní práce
54. | Mt. teplotní čidla | ks | 22
55. | Mt. snímačů tlaku | ks | 1
56. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 12
57. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený | m | 1128
58. | Kabel PVC silový CYKY - volně uložený | m | 396
59. | Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený | m | 96
60. | Žlab ocel. | m | 76
61. | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 36
62. | Montáž osvětlení | ks | 9
63. | Řídicí systém | ks | 1
64. | Moduly řídicího systému | ks | 13
65. | Připojení el. zařízení dodáných ostat. profesemi (čerpadla, motory apod.) | ks | 11
66. | Pomocné montážní práce | ks | 1
Celkem :
Hodinové zúčtovací sazby
67. | Výrobní dokumentace | ks | 1
68. | Demontáž stávajícího rozvaděče MaR | hod | 8
69. | Demontáž stávajících prvků regulace | hod | 16
70. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 56
71. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1
72. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1
73. | Zaučeni obsluhy | hod | 1
74. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 24
75. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6
76. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 4
77. | Zkušební provoz | hod | 48
78. | Revizní technik | hod | 16
79. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1
Celkem :
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH