## MŠ Sluníčko C
| Akce: | Mateřská škola Sluníčko
Bezová 274/1, Liberec XIII
Rekonstrukce elektroinstalací
v pavilonu "C"
| Investor: | Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
| Datum: | 8.2018
Výkaz výměr
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Svítidla - montáže | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Stavební práce - materiál a montáže | 0
| Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče R1 | 0 | 0
| Rozvaděč R3 | 0
| Celkem bez DPH | 0
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
Index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A | Kovové interiérové svítidlo zavěšené se základnou z ocelového plechu a difuzorem z opalizovaného akrylátu. El. předřadník T5 Intelligent 2x80W/230V, barva bílá (RAL 9003). Krytí svítidla: IP20. Cena včetně závěsů. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Interiérové kruhové zářivkové svítidlo vestavné do rastrových podhledů se základnou z pozinkovaného plechu s opálovým sklem. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x26W/230V, barva bílá (RAL 9003). Krytí svítidla: IP44. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Kovové interiérové svítidlo na přisazení ke stropu s bílou ocelovou základnou, parabolickou mřížkou z leštěného hliníkového plechu a zářivkovými trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x35W/230V, barva bílá (RAL 9003). Krytí svítidla: IP20. | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
C1N | Kovové interiérové svítidlo na přisazení ke stropu s bílou ocelovou základnou, parabolickou mřížkou z leštěného hliníkového plechu a zářivkovými trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x35W/230V, barva bílá (RAL 9003). Krytí svítidla: IP20. Svítidlo s vestaněným nouzovým modulem. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s difuzorem z čirého polykarbonátu a trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x49W/230V. Krytí svítidla: IP66. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 | Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. Zdroj 2x26W/230V, IP20, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 | Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. Zdroj 2x32W/230V, IP20, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Zářivkové svítidlo přisazené zdroje T5 4x14W/230V, s lesklou V mřížkou přisazené, barva bílá, IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
F1 | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x80W/230V. Krytí svítidla: IP66. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
F1N | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x80W/230V. Krytí svítidla: IP66. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
F2 | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 2x54W/230V. Krytí svítidla: IP66. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a trubicemi T5. Svítidlo s elektronickým předřadníkem 1x49W/230V. Krytí svítidla: IP66. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Nástěnné světlo, černé, sklo opál, s pohybovým senzorem, záběr 360°, dosah max 12m, soumrak 2-2000lx, soumrak 2-2000lx, čas 5s-15min, 32W, E27, 230V, IP44, 335x250x215mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
N | Těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP65, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku , pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice nástěná IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sériový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Křížový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sériový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 3f ve skříňce 25A IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zásuvka dvojnásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 785 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 315 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Trubka MONOFLEX 2323 | m | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabel UTP cat.5E | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Domácí telefon | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Domácí telefon stávající - připojení do systému | ks | 3 |  |  | 0 | 0
30 | Mluvítko domácího telefonu stávající - připojení do systému | ks | 3 |  |  | 0 | 0
31 | DT uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  |  | 0 | 0
32 | Připojení stávající VZT | ks | 3 |  |  | 0 | 0
33 | Připojení stávajícího ovladače VZT | ks | 5 |  |  | 0 | 0
34 | Sádra elektroinstalační | kq | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izolační páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
42 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 47 |  |  | 0 | 0
43 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 11 |  |  | 0 | 0
44 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
45 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a koncových prvků | ks | 1 |  |  | 0 | 0
46 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
48 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
49 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
50 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
51 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě | m | 115 |  |  | 0 | 0
2 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 115 |  |  | 0 | 0
3 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě | m | 290 |  |  | 0 | 0
4 | Frézování drážky do betonové stěny hloubka do 3cm šířka do 3cm. | m | 26 |  |  | 0 | 0
5 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 316 |  |  | 0 | 0
6 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě | ks | 142 |  |  | 0 | 0
7 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 9 |  |  | 0 | 0
8 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 3 |  |  | 0 | 0
9 | Bourání stávajícího keramického obkladu včetně ovozu suti a úklidu | m2 | 84 |  |  | 0 | 0
10 | Nové obložení stěn keramickým obkladem cena včetně materiálu a úklidu | m2 | 84 |  |  | 0 | 0
11 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m včetně úklidu | m2 | 2020 |  |  | 0 | 0
12 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m včetně materiálu a úklidu | kus | 110 |  |  | 0 | 0
13 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m včetně materiálu a úklidu | m2 | 2020 |  |  | 0 | 0
14 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky včetně materiálu a úklidu | m2 | 2020 |  |  | 0 | 0
15 | Celkový součet | [5 empty] | 0
Přezbrojení a dozbrojení rozvaděče R1 (10kA)
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Demontáž stávajícího jednopólového jističe | ks | 16 |  |  | 0 | 0
2 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jedn. cena za materiál | Cena celkem za materiál | Jedn. cena za montáž | Cena celkem za montáž
1 | Doplnění sběrny N do rozvaděče (úprava ze sítě TN-C na síť TN-C-S. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0