Cenová nabídka – výpis prvků

Akce: „ZŠ Liberec, U Školy, budova B – výměna dřevěných oken“

Pozice 1: půda

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

930

630

1

Množství: 4 ks

Cena za 1 ks: ………………… Kč                                            Cena celkem: …………………….. Kč

Pozice 2: 3. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

Žaluzie vertikální 8 ks

Ovladač 4 ks

1680

1060

1

Množství: 8 ks

Cena za 1 ks: …………………… Kč                                                            Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 3: 3. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

730

570

1

Množství : 2 ks

Cena za 1 ks: …………………… Kč                                                            Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 4: 2. NP

2 – dílný element

Kování: 1 x sl,1 x osp

Vertikální žaluzie: 2 ks

Pákový ovladač: 2 ks

1520

630

630

630

2150

1260

1

2

3

Množství : 2 ks

Cena za 1 ks: …………………… Kč                                                             Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 5: 2. NP

2 – dílný element

Kování: 1 x sl,1 x osp

Žaluzie vertikální 20 ks

Pákový ovladač 12 ks

1580

650

630

630

2230

1260

1

2

3

Množství : 20 ks

Cena za 1 ks: ……………………  Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 6: 2. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

1090

670

1

Množství : 2 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 7: 2. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

680

500

1

Množství: 4 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 8: 2. NP

2 – dílný element

Kování: 1 x sl,1 x osp

Žaluzie vertikální 2 ks

Pákový ovladač 2 ks

1490

620

580

580

2110

11600

1

2

3

Množství: 2 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                          Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 9: 1. NP

2 – dílný element

Kování: 1 x sl,1 x osp

Výplň: 2 x con2

connex

Pákový ovladač: 2 ks

1580

650

630

630

2230

1260

1

2

3

Množství: 2 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                          Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 10: 1. NP

2 – dílný element

Kování: 1 x sl,1 x osp

Výplň: 2 x con2

connex

Vertikální žaluzie: 5 ks

Pákový ovladač: 9 ks

1540

640

630

630

2180

1260

1

2

3

Množství: 18 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 11: 1. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

Výplň: 1 x con2

Connex

680

500

1

Množství: 4 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 12: 1. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

Výplň: 1 x con2

Connex

1090

670

1

Množství: 2 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 13: 1. NP

1 – dílný element

Kování: 1 x osp

Výplň: 1 x con2

connex

940

670

1

Množství: 1 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

Pozice 14: 1. PP

1 – dílný element

Kování: 1 x sl

Výplň: 1 x con2

connex

690

560

1

Množství: 6 ks

Cena za 1 ks: ……………………   Kč                                                           Cena celkem: ………………….. Kč

celková cena pozice 1-14                                                                                                  ................................ Kč

vertikální žaluzie                                                                                                              ................................. Kč

pákové ovladače                                                                                                               ................................. Kč

demontáže s likvidací                                                                                                      ................................. Kč

montáž výrobků                                                                                                               ................................. Kč

zednické práce, začištění                                                                                                 ................................. Kč

parapety vnitřní, vč.montáže                                                                                          ................................. Kč

pozink plech venkovní přechod                                                                                      ................................. Kč

rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách)                                                                                       50.000 Kč

_________________________________________________________________________________________

celkem bez DPH                                                                                                              .................................. Kč

DPH 21%                                                                                                                         .................................. Kč

_________________________________________________________________________________________

konečná suma s DPH                                                                        ................................. Kč

- Zobrazení prvků je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravě-sklopná vždy do interiéru, pokud není v textu u položky psáno jinak.

- Dřevo: borovice napojovaná

- Profil EURO IV, stavební hloubka min. 78mm

- Součinitel prostupu celého prvku Uw  1,0 W/m2K

- Dělící příčky z interiérové i exteriérové stany

- Z exteriérové strany vyfrézované ozdobné drážky, dle stávajících oken

- Int. barva: povrchová úprava -vysokotlaké stříkání akrylátovou barvou- slonová kost RAL 1013

- Ext. barva: povrchová úprava -vysokotlaké stříkání akrylátovou barvou červenou RAL 3000 - 3003 (bude vybráno dle vzorníku)

- Hliníková rámová okapnice v barvě RAL 3000 - 3003 (bude vybráno dle vzorníku)

- Plastový distanční rámeček skla (např. Swisspacer, Superspacer nebo TGI-W) v bílé barvě.

- Kvalitní celoobvodové kování, s kvalitní povrchovou úpravou proti korozi (např. Roto, Maco..) a garancí dlouholeté dostupnosti náhradních dílů. Okenní klička polohovatelná v úhlu 45°.

- Kde bude možné, bude použit kotevní pásek. V opačném případě bude kotvení oken zakryto krytkami.

- Utěsnění připojovací spáry po celém obvodu dle ČSN pomocí parotěsných a paropropustných pásek, popř. pásek komprimačních (po odsouhlasení TDS)

- Vnitřní parapety PVC nebo DTD potažené folií v barvě okna, s mírným sklonem do místnosti. Vyzdívka do úrovně podokenního osazovacího (podkladního) profilu okenního prvku.

- Zakrytí koberců, podlah, radiátorů atd. krycí fólií.

- Částečné rozebrání stávajícího dřevěného obkladu a jeho zpětná montáž.

- Demontáž venkovních okenních mříží, bez zpětné montáže vč. likvidace.

- Demontáž 2 ks plechových dvířek do suterénu, dozdění a zednické začištění v rámci montáže nových oken.

- Zednické zapravení vnitřních špalet a parapetů. Výmalby po zednickém zapravení vždy v rozsahu celé plochy dotčené stěny. Barevnost stávající - barevné odstíny odsouhlasí TDS.

- Zednické zapravení venkovních špalet, připojovací spára nad 4mm bude zednicky zapravena venkovní omítkou s ohledem na stávající členění a barevnost. Rozsah výmalby v celém rozsahu zednických prací. Barevnost odsouhlasí TDS. Čela exteriérových parapetů budou zednicky zapravena do venkovní špalety.

- Zhotovitel doloží – Certifikát tepelné prostupnosti celé otvorové výplně (Uw a Ud) dle ČSN. Certifikát použitého zasklení Ug, prohlášení o shodě a CE štítek. Manuál pro užívání, údržbu a seřízení.

- Zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření, demontáž stávající otvorové výplně a následné osazení nové otvorové výplně tak, aby zachoval stávající oplechování, které při následné montáži otvorové výplně bude dostatečně zasazeno do okapové hrany dřevěného rámu. Cílem je minimalizovat nutnost dodatečné montáže přechodové lišty. V případě, že nelze otvorovou výplň

- osadit bez přechodové lišty, bude použitá přechodová lišta stejného materiálu a povrchové úpravy na náklady zhotovitele.

- Záruční lhůta na celé dílo včetně záruky na nátěry 5 let od data dokončení díla.

- Čistý úklid staveniště.