## List1
| Název stavby: | ZŠ Liberec, Na Výběžku
Optimalizace kapacit
| Investor: | Statutární město Liberec
náměstí Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec
IČO: 00262978; DIČ: CZ00262978
| Datum: | 12. 2018
D 1.4.3 – Elektroinstalace
Výkaz výměr
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Silnoproudé elektroinstalace - materiál | 0
| Silnoproudé elektroinstalace - montáže | 0
| Přezbrojení elektroměrového rozvaděče | 0 | #REF!
| Dozbrojení rozvaděče RMS11 | 0
| Rozvaděč RS-04 | 0
| Rozvaděč RS-12 | 0
| Rozvaděč RS-13 | 0
| Rozvaděč RS-21 | 0
| Rozvaděč RS-22 | 0
| Rozvaděč RS-32 | 0
| Slaboproudé elektroinstalace - materiál | 0
| Slaboproudé elektroinstalace - montáže | 0
| Ochrana před bleskem - materiál | 0
| Ochrana před bleskem - montáže | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 | Zářivkové svítidlo do rastrového podhledu s leštěnou V mřížkou. Zdroj: 4x lineární zářivka T5 14W/230V, krytí IP20 | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Zářivkové svítidlo z bíle lakovaného ocelového plechu a asymetrickým parabolickým reflektorem z leštěného hliníkového plechu. Zdroj: 1x lineární zářivka T5 35W/230V, krytí - IP20. Součást dodávky závěsy o délce 0,5 metru pro zavěšení svítidla a el. přívod. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Zářivkové bílé přisazené svítidlo s leštěnou V mřížkou. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 49W/230V, krytí IP20. Zkosené rohy. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Zářivkové bílé přisazené svítidlo s leštěnou V mřížkou. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 54W/230V, krytí IP20. Zkosené rohy. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A4N | Zářivkové bílé přisazené svítidlo s leštěnou V mřížkou. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 54W/230V, krytí IP20. Zkosené rohy. Součástí svítidla nouzový modul s autotestem. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Průmyslové přisazené zářivkové svítidlo. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 28W/230V, krytí IP66. | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
A5N | Průmyslové přisazené zářivkové svítidlo. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 28W/230V, krytí IP66. Součástí svítidla nouzový modul s autotestem. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Průmyslové přisazené zářivkové svítidlo. Zdroj: 2x lineární zářivka T5 24W/230V, krytí IP66. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Zářivkové zavěšené bílé svítidlo s leštěnou parabolickou mřížkou. Zdroj: 1x lineární zářivka T5 54W/230V, krytí IP20. Zkosené rohy. Součást dodávky závěsy o délce 0,2 metru pro zavěšení svítidla a el. přívod. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | Zářivkové přisazené svítidlo z bíle lakovaného ocelového plechu, hliníkový reflektor v hladkém provedení, bílý opálový kryt. Zdroj: 2x kompaktní zářivka 26W/230V, IP20, EVG. | ks | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
B1N | Zářivkové přisazené svítidlo z bíle lakovaného ocelového plechu, hliníkový reflektor v hladkém provedení, bílý opálový kryt. Zdroj: 2x kompaktní zářivka 26W/230V, IP20, EVG. Součástí svítidla nouzový modul s autotestem. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Přisazené svítidlo, HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, LED 20W, teplá 3000K, 2590lm/1760lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
B2N | Přisazené svítidlo, SA - běžné/nouz svícení + HF senzor 150°/360°, max 8m, 10s-10min, kov, bílá, sklo opál, LED 20W, teplá 3000K, 2590lm/1760lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=350mm, h=120mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | Nouzové svítidlo, těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP65, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | Nouzové svítidlo do podhledu s oboustranným značením směru úniku, těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP20, výbava - autotest, montáž - přisazené | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Závěs pro zářivkové svítidlo sada včetně el. napájecího kabelu. | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+1, krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7 , krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ Jet Dryer Classic - bílý, 1200W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabel CXKH-R 5Cx1,5 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 470 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 920 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 560 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Sádra elektroinstalační | kq | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Izolační páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě | m | 85 |  |  | 0 | 0
39 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 85 |  |  | 0 | 0
40 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě | m | 240 |  |  | 0 | 0
41 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 240 |  |  | 0 | 0
42 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě | ks | 206 |  |  | 0 | 0
43 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 16 |  |  | 0 | 0
44 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 12 |  |  | 0 | 0
45 | Připojení VZT | ks | 8 |  |  | 0 | 0
46 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 36 |  |  | 0 | 0
47 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
48 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
49 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 69 |  |  | 0 | 0
50 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
51 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
52 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 6 |  |  | 0 | 0
53 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
55 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Dílčí revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
57 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska | ks | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
60 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přezbrojení elektroměrového rozvaděče
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Jistiè výkonový, typ VE, 3-pólový, 50kA, 225A, včetně nastavení, zaplombování a protokolu o nastavení pro ČEZ. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demontáž stávajícího jističe 200A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Sjednání rozplombování a následného zaplombování s ČEZ měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Dozbrojení rozvaděče RMS11
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-04 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 900 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 2A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič dvoupólový B10/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stykač 20A/2Z/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-12 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-13 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-21 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 20A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-22 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice o rozměrech 600 x 1050 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový + proudový chránič 2A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RS-32 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Bílá plastová zapuštěná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič dvoupólový C10/2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Slaboproudé elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Datová zásuvka RJ45, cat.5e | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.5e | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Patch panel 24 portů, cat. 5E, 1U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Forma kabelová na kabelu do 5x2 | kpl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel UTP cat.5e bezhalogenový | m | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CXKH-R 2Ax1,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.5e, 1m | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Patch cord UTP 4P, PVC, Cat.5e, 2m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | WI-FI router - bezdrátový dvoupásmový přístupový bod s rychlostí až 1,2 Gb/s (300 + 867 Mb/s), pásma 2,4 a 5 GHz. Konkrétní typ konzultovat se správcem datové sítě. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Krabice nástěná IP54 + svorkovnice bezhalogenové provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Elektroinstalační lišta bílá 80x40 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Trubka Monoflex 1423 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Demontáž a opětovná montáž venkovních hodin ve výšce 9,5m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě | m | 105 |  |  | 0 | 0
19 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 105 |  |  | 0 | 0
20 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě | ks | 31 |  |  | 0 | 0
21 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu sutě. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
23 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
24 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Certifikace kabeláže (počet tras) | ks | 26 |  |  | 0 | 0
26 | Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0
27 | Závěrečné zkoušky funkčnosti | hod | 6 |  |  | 0 | 0
28 | Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ochrana před bleskem (Hromosvod)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JT - Jímací tyč 1000/16-10 mm včetně kotvení | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SP - Svorka připojovací | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montážní plošina max. 10m | den | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Revize a měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi